## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4196
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2025 | OOA101-V | D 113770 | 11854 | 197 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113771 | 11699 | 197 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113772 | 12124 | 196 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113773 | 11803 | 194 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113774 | 11492 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113775 | 11694 | 198 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113776 | 11703 | 197 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113777 | 11976 | 197 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113778 | 11848 | 187 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113779 | 11454 | 187 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113780 | 12369 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113781 | 11663 | 195 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113782 | 11585 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113783 | 11479 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113784 | 12085 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113785 | 11877 | 189 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113786 | 11515 | 199 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113787 | 11523 | 192 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113788 | 11895 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113789 | 11748 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113790 | 11675 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113791 | 12173 | 192 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113792 | 12114 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113793 | 12153 | 192 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113794 | 12207 | 200 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113795 | 12472 | 195 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113796 | 11886 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113797 | 12381 | 196 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113798 | 11653 | 193 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113799 | 11844 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113800 | 11544 | 195 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113801 | 12098 | 194 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113802 | 12363 | 188 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113803 | 11861 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113804 | 11480 | 192 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113805 | 11333 | 195 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113806 | 12179 | 198 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113807 | 12087 | 196 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113808 | 12106 | 200 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113809 | 11556 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113810 | 11984 | 197 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113811 | 11579 | 192 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113812 | 11598 | 196 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113813 | 11639 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113814 | 11591 | 194 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113815 | 11740 | 198 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113816 | 11656 | 198 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113817 | 12244 | 186 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113818 | 11688 | 191 | +
24.02.2025 | OOA101-V | D 113819 | 11659 | 195 | +