## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4160
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100201 | 13036 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100202 | 12877 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100203 | 12699 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100204 | 12875 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100205 | 13024 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100206 | 13068 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100207 | 12887 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100208 | 12833 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100209 | 13143 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100210 | 13044 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100211 | 12650 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100212 | 12788 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100213 | 12950 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100214 | 13044 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100215 | 12964 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100216 | 12730 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100217 | 12873 | 115 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100218 | 12844 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100219 | 12895 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100220 | 12904 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100221 | 12886 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100222 | 13079 | 118 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100223 | 12960 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100224 | 13049 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100225 | 13113 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100226 | 13113 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100227 | 12954 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100228 | 13165 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100229 | 12884 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100230 | 13190 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100231 | 13129 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100232 | 12821 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100233 | 13181 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100234 | 13049 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100235 | 12905 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100236 | 12833 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100237 | 13027 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100238 | 12983 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100239 | 12808 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100240 | 13118 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100241 | 12945 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100242 | 13069 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100243 | 13056 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100244 | 13154 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100245 | 12769 | 119 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100246 | 12905 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100247 | 12907 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100248 | 13128 | 120 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100249 | 13269 | 63 | +
24.02.2025 | OOM102-1 | V 100250 | 13072 | 82 | +