## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4196
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2025 | OOA101-V | 103651 | 11824 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103652 | 11631 | 47 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103653 | 11713 | 47 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103654 | 11630 | 39 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103655 | 11722 | 45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103656 | 11501 | 39 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103657 | 12002 | 40 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103658 | 11583 | 38 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103659 | 11345 | 42 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103660 | 11675 | 38 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103661 | 11690 | 45 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103662 | 11284 | 40 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103663 | 12250 | 39 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103664 | 11677 | 40 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103665 | 11590 | 41 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103666 | 12035 | 48 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103667 | 11538 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103668 | 12085 | 51 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103669 | 11496 | 54 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103670 | 12272 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103671 | 11655 | 53 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103672 | 12566 | 53 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103673 | 11564 | 58 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103674 | 11428 | 54 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103675 | 11723 | 59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103676 | 12425 | 59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103677 | 11691 | 56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103678 | 11746 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103679 | 11589 | 51 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103680 | 11629 | 54 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103681 | 12321 | 59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103682 | 11571 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103683 | 12051 | 58 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103684 | 12432 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103685 | 12040 | 59 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103686 | 11895 | 56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103687 | 11833 | 56 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103688 | 11910 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103689 | 11643 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103690 | 11440 | 49 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103691 | 12008 | 52 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103692 | 12365 | 54 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103693 | 12113 | 57 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103694 | 11697 | 58 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103695 | 11611 | 49 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103696 | 11737 | 50 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103697 | 11519 | 50 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103698 | 11969 | 55 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103699 | 11627 | 46 | +
24.02.2025 | OOA101-V | 103700 | 11632 | 41 | +