## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4220
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2025 | OOA101-V | V 116543 | 11767 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116544 | 11543 | 31 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116545 | 11294 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116546 | 11446 | 35 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116547 | 11670 | 36 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116548 | 11674 | 33 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116549 | 11596 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116550 | 11623 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116551 | 11065 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116552 | 11407 | 33 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116553 | 12034 | 32 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116554 | 11952 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116555 | 11734 | 37 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116556 | 11589 | 33 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116557 | 11573 | 34 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116558 | 12068 | 35 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116559 | 11808 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116560 | 11495 | 28 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116561 | 11994 | 32 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116562 | 11463 | 36 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116563 | 12333 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116564 | 11570 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116565 | 11906 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116566 | 11508 | 33 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116567 | 11754 | 39 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116568 | 11404 | 30 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116569 | 11650 | 35 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116570 | 11606 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116571 | 12357 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116572 | 12204 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116573 | 11810 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116574 | 11501 | 26 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116575 | 11918 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116576 | 12277 | 61 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116577 | 11663 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116578 | 11692 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116579 | 12201 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116580 | 11948 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116581 | 11880 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116582 | 12010 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116583 | 11741 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116584 | 11646 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116585 | 11802 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116586 | 11498 | 26 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116587 | 11942 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116588 | 12283 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116589 | 11627 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116590 | 11695 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116591 | 12401 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116592 | 11844 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116593 | 11573 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116594 | 12379 | 61 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116595 | 12082 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116596 | 11806 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116597 | 11506 | 26 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116598 | 11951 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116599 | 12287 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116600 | 11643 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116601 | 11564 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116602 | 11886 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116603 | 12025 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116604 | 12453 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116605 | 11803 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116606 | 11506 | 29 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116607 | 11945 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116608 | 12284 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116609 | 12297 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116610 | 11504 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116611 | 11697 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116612 | 11575 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116613 | 11923 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116614 | 12071 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116615 | 12280 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116616 | 11664 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116617 | 11848 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116618 | 11828 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116619 | 11370 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116620 | 11503 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116621 | 11191 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116622 | 12508 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116623 | 11457 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116624 | 11650 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116625 | 12294 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116626 | 11933 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116627 | 12077 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116628 | 12316 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116629 | 11680 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116630 | 11458 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116631 | 11335 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116632 | 11837 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116633 | 11402 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116634 | 12158 | 61 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116635 | 11839 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116636 | 11247 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116637 | 11698 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116638 | 11690 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116639 | 11346 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116640 | 11513 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116641 | 11467 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116642 | 11347 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116643 | 11839 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116644 | 11407 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116645 | 12204 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116646 | 11935 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116647 | 12193 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116648 | 12006 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116649 | 12091 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116650 | 11661 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116651 | 11371 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116652 | 12323 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116653 | 11477 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116654 | 11359 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116655 | 11850 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116656 | 11417 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116657 | 11837 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116658 | 11503 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116659 | 12340 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116660 | 11309 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116661 | 11569 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116662 | 12154 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116663 | 11532 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116664 | 11659 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116665 | 11480 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116666 | 11362 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116667 | 11854 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116668 | 11423 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116669 | 12085 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116670 | 11542 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116671 | 11709 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116672 | 11539 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116673 | 12466 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116674 | 11566 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116675 | 11971 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116676 | 12215 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116677 | 11487 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116678 | 11370 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116679 | 11963 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116680 | 11713 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116681 | 11966 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116682 | 11372 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116683 | 12073 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116684 | 11341 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116685 | 11680 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116686 | 11401 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116687 | 11375 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116688 | 12129 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116689 | 12214 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116690 | 11493 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116691 | 11373 | 35 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116692 | 11508 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116693 | 12431 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116694 | 12031 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116695 | 11626 | 37 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116696 | 12462 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116697 | 11489 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116698 | 11368 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116699 | 11669 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116700 | 11512 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116701 | 12451 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116702 | 12032 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116703 | 12054 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116704 | 11659 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116705 | 11646 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116706 | 11792 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116707 | 12058 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116708 | 11799 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116709 | 12477 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116710 | 11559 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116711 | 11495 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116712 | 11375 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116713 | 11625 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116714 | 11675 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116715 | 11758 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116716 | 12336 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116717 | 11665 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116718 | 11325 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116719 | 11544 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116720 | 11958 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116721 | 11495 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116722 | 11376 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116723 | 11634 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116724 | 11679 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116725 | 11763 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116726 | 11419 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116727 | 11503 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116728 | 12366 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116729 | 12129 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116730 | 11578 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116731 | 11987 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116732 | 11705 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116733 | 11592 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116734 | 11497 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116735 | 11499 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116736 | 11378 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116737 | 12386 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116738 | 11798 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116739 | 11665 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116740 | 12062 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116741 | 11392 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116742 | 11757 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116743 | 11831 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116744 | 12334 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116745 | 12109 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116746 | 11506 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116747 | 11385 | 40 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116748 | 12404 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116749 | 11701 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116750 | 11509 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116751 | 12296 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116752 | 12031 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116753 | 11682 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116754 | 11638 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116755 | 11243 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116756 | 11829 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116757 | 11670 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116758 | 11751 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116759 | 11680 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116760 | 11658 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116761 | 11509 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116762 | 11706 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116763 | 11788 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116764 | 11471 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116765 | 11804 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116766 | 11822 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116767 | 11453 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116768 | 12448 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116769 | 11580 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116770 | 11833 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116771 | 11993 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116772 | 12191 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116773 | 11876 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116774 | 11510 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116775 | 11720 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116776 | 11955 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116777 | 11814 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116778 | 12245 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116779 | 12419 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116780 | 12475 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116781 | 11313 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116782 | 11683 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116783 | 12133 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116784 | 11938 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116785 | 11916 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116786 | 11618 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116787 | 11512 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116788 | 11725 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116789 | 11983 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116790 | 11510 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116791 | 11668 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116792 | 11539 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116793 | 11904 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116794 | 12042 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116795 | 11774 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116796 | 12270 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116797 | 12223 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116798 | 11932 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116799 | 11533 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116800 | 11513 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116801 | 11729 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116802 | 11981 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116803 | 11703 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116804 | 11482 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116805 | 11700 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116806 | 11975 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116807 | 11775 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116808 | 11718 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116809 | 11545 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116810 | 11686 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116811 | 12368 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116812 | 12435 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116813 | 11514 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116814 | 11732 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116815 | 11982 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116816 | 11389 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116817 | 11682 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116818 | 11903 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116819 | 11459 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116820 | 12075 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116821 | 12155 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116822 | 12493 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116823 | 11549 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116824 | 11511 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116825 | 11728 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116826 | 11977 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116827 | 11423 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116828 | 12161 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116829 | 12501 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116830 | 11965 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116831 | 11716 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116832 | 11848 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116833 | 12053 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116834 | 12299 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116835 | 12101 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116836 | 11659 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116837 | 12006 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116838 | 12299 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116839 | 11513 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116840 | 12093 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116841 | 12241 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116842 | 11862 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116843 | 11469 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116844 | 12056 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116845 | 12140 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116846 | 11839 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116847 | 11337 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116848 | 12438 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116849 | 11732 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116850 | 12035 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116851 | 11518 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116852 | 12127 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116853 | 12276 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116854 | 11917 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116855 | 11869 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116856 | 11809 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116857 | 11781 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116858 | 12379 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116859 | 11764 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116860 | 11920 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116861 | 11393 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116862 | 11518 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116863 | 12130 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116864 | 12278 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116865 | 11920 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116866 | 11887 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116867 | 11599 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116868 | 12567 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116869 | 11823 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116870 | 11613 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116871 | 11961 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116872 | 12135 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116873 | 11377 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116874 | 11910 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116875 | 11519 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116876 | 12134 | 40 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116877 | 12279 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116878 | 12350 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116879 | 12164 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116880 | 12045 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116881 | 11734 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116882 | 11622 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116883 | 11400 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116884 | 11508 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116885 | 12081 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116886 | 12007 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116887 | 11391 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116888 | 11537 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116889 | 11691 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116890 | 11519 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116891 | 11628 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116892 | 12095 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116893 | 12278 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116894 | 11896 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116895 | 11690 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116896 | 11361 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116897 | 11750 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116898 | 11882 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116899 | 11979 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116900 | 11711 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116901 | 11378 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116902 | 11987 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116903 | 11791 | 40 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116904 | 11446 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116905 | 11597 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116906 | 11861 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116907 | 12112 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116908 | 12224 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116909 | 11721 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116910 | 12188 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116911 | 11954 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116912 | 11689 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116913 | 11713 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116914 | 11406 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116915 | 12029 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116916 | 11810 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116917 | 11469 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116918 | 11632 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116919 | 12307 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116920 | 11878 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116921 | 12384 | 62 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116922 | 11670 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116923 | 12212 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116924 | 11312 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116925 | 12086 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116926 | 12030 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116927 | 12083 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116928 | 12150 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116929 | 11816 | 37 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116930 | 11481 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116931 | 11639 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116932 | 11925 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116933 | 11174 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116934 | 11554 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116935 | 11701 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116936 | 12253 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116937 | 12214 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116938 | 11715 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116939 | 11575 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116940 | 11974 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116941 | 11764 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116942 | 11719 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116943 | 11483 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116944 | 11638 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116945 | 11951 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116946 | 11643 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116947 | 11836 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116948 | 11383 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116949 | 11999 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116950 | 11877 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116951 | 11568 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116952 | 11498 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116953 | 11740 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116954 | 11489 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116955 | 11641 | 41 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116956 | 11964 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116957 | 11660 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116958 | 12426 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116959 | 11956 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116960 | 12264 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116961 | 11591 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116962 | 11467 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116963 | 11630 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116964 | 11551 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116965 | 11914 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116966 | 11717 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116967 | 11746 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116968 | 11494 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116969 | 12322 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116970 | 12355 | 61 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116971 | 11685 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116972 | 11837 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116973 | 11313 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116974 | 11691 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116975 | 11437 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116976 | 11748 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116977 | 11499 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116978 | 12337 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116979 | 12371 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116980 | 11696 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116981 | 11621 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116982 | 11694 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116983 | 11582 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116984 | 11582 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116985 | 11705 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116986 | 11865 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116987 | 12303 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116988 | 11816 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116989 | 11800 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116990 | 11744 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116991 | 11748 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116992 | 11810 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116993 | 11706 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116994 | 12058 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116995 | 12401 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116996 | 12396 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116997 | 12521 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116998 | 11702 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 116999 | 12338 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117000 | 11292 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117001 | 11823 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117002 | 11915 | 57 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117003 | 10674 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117004 | 11746 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117005 | 11831 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117006 | 11708 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117007 | 11471 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117008 | 11512 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117009 | 11875 | 59 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117010 | 11543 | 45 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117011 | 11734 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117012 | 11689 | 58 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117013 | 12283 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117014 | 11830 | 42 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117015 | 11709 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117016 | 11744 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117017 | 11840 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117018 | 11711 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117019 | 11462 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117020 | 12295 | 44 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117021 | 12157 | 51 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117022 | 12282 | 54 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117023 | 11771 | 50 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117024 | 11633 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117025 | 12250 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117026 | 12388 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117027 | 11842 | 60 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117028 | 11738 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117029 | 11841 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117030 | 11706 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117031 | 11457 | 38 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117032 | 11487 | 56 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117033 | 11736 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117034 | 11727 | 43 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117035 | 11530 | 47 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117036 | 11782 | 46 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117037 | 11747 | 55 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117038 | 11747 | 53 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117039 | 11392 | 52 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117040 | 12288 | 48 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117041 | 11923 | 49 | +
21.02.2025 | OOA101-V | V 117042 | 11736 | 44 | +