## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4160
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101076 | 12121 | 86 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101077 | 12014 | 98 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101078 | 11835 | 96 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101079 | 11574 | 55 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101080 | 11850 | 68 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101081 | 12069 | 65 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101082 | 11576 | 67 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101083 | 11416 | 91 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101084 | 11325 | 79 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101085 | 11655 | 78 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101086 | 11447 | 83 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101087 | 12206 | 96 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101088 | 11634 | 79 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101089 | 11390 | 83 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101090 | 12101 | 99 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101091 | 11636 | 81 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101092 | 11390 | 85 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101093 | 12095 | 98 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101094 | 11647 | 82 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101095 | 12197 | 71 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101096 | 11406 | 85 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101097 | 11659 | 97 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101098 | 12104 | 98 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101099 | 11659 | 82 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101100 | 11770 | 86 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101101 | 12176 | 72 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101102 | 11422 | 85 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101103 | 12298 | 86 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101104 | 11966 | 62 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101105 | 11617 | 96 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101106 | 11707 | 87 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101107 | 12111 | 98 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101108 | 11663 | 82 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101109 | 11699 | 86 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101110 | 12189 | 72 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101111 | 11432 | 85 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101112 | 11577 | 95 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101113 | 11423 | 77 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101114 | 11726 | 92 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101115 | 11799 | 73 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101116 | 11693 | 88 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101117 | 11585 | 99 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101118 | 11735 | 89 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101119 | 11609 | 100 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101120 | 11958 | 63 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101121 | 11748 | 89 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101122 | 11620 | 100 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101123 | 11909 | 67 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101124 | 11745 | 89 | +
21.02.2025 | OOM103-1 | V 101125 | 11616 | 100 | +