## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4161
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
21.02.2025 | OOM201 | V 125201 | 18966 | 347 | 19049 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125202 | 19077 | 349 | 19365 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125203 | 17733 | 347 | 18245 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125204 | 18533 | 347 | 18266 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125205 | 19057 | 345 | 17981 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125206 | 19224 | 345 | 19616 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125207 | 18423 | 350 | 18612 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125208 | 19321 | 345 | 18875 | 345 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125209 | 19906 | 348 | 19769 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125210 | 19492 | 346 | 19984 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125211 | 18753 | 348 | 18761 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125212 | 18925 | 345 | 18661 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125213 | 19270 | 349 | 18784 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125214 | 19364 | 344 | 19082 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125215 | 17704 | 346 | 17604 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125216 | 18898 | 344 | 18734 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125217 | 19347 | 343 | 18382 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125218 | 19173 | 349 | 18511 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125219 | 19003 | 344 | 18643 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125220 | 18924 | 349 | 17213 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125221 | 18331 | 347 | 18745 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125222 | 18834 | 349 | 18725 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125223 | 19400 | 349 | 18390 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125224 | 18709 | 345 | 18868 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125225 | 19268 | 345 | 18894 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125226 | 18693 | 344 | 18917 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125227 | 19084 | 348 | 18477 | 343 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125228 | 18787 | 346 | 17957 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125229 | 18972 | 350 | 18628 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125230 | 18575 | 348 | 19619 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125231 | 18639 | 347 | 19076 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125232 | 18864 | 350 | 18246 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125233 | 19248 | 350 | 17836 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125234 | 18656 | 348 | 18870 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125235 | 18584 | 347 | 18415 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125236 | 18661 | 350 | 18810 | 345 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125237 | 19337 | 346 | 18856 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125238 | 19035 | 347 | 18749 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125239 | 19077 | 348 | 19018 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125240 | 19162 | 345 | 19479 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125241 | 19132 | 346 | 19400 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125242 | 19210 | 348 | 19418 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125243 | 19125 | 350 | 19554 | 345 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125244 | 19255 | 348 | 18379 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125245 | 19031 | 346 | 19036 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125246 | 19244 | 350 | 19529 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125247 | 19058 | 349 | 18887 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125248 | 18954 | 349 | 19285 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125249 | 19571 | 345 | 19128 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125250 | 19838 | 347 | 19810 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125251 | 19452 | 349 | 19235 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125252 | 19015 | 347 | 19042 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125253 | 19841 | 346 | 20465 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125254 | 20266 | 347 | 19881 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125255 | 18643 | 345 | 19112 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125256 | 20133 | 346 | 19725 | 345 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125257 | 18519 | 348 | 19712 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125258 | 18249 | 346 | 19511 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125259 | 19348 | 350 | 17969 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125260 | 19492 | 346 | 19653 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125261 | 20223 | 348 | 20034 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125262 | 19720 | 348 | 19913 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125263 | 18674 | 345 | 18846 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125264 | 18569 | 345 | 19218 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125265 | 19378 | 348 | 20006 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125266 | 19829 | 348 | 18844 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125267 | 18704 | 349 | 18157 | 344 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125268 | 19594 | 350 | 19416 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125269 | 19256 | 349 | 19572 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125270 | 18941 | 347 | 18330 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125271 | 20108 | 344 | 19629 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125272 | 19469 | 349 | 19313 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125273 | 20473 | 345 | 20509 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125274 | 18522 | 348 | 18768 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125275 | 18568 | 350 | 18375 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125276 | 19690 | 348 | 20021 | 346 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125277 | 19318 | 347 | 19521 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125278 | 18770 | 348 | 18753 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125279 | 18929 | 345 | 19491 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125280 | 19772 | 350 | 19745 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125281 | 19196 | 346 | 19533 | 347 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125282 | 19251 | 346 | 19530 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125283 | 19256 | 348 | 18838 | 348 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125284 | 19186 | 349 | 19318 | 343 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125285 | 19316 | 349 | 18398 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125286 | 19615 | 350 | 18818 | 349 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125287 | 19380 | 345 | 19746 | 350 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125288 | 19679 | 135 | 95066 | 7890 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125289 | 20203 | 137 | 94214 | 8120 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125290 | 18199 | 128 | 86573 | 8540 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125291 | 20156 | 170 | 91893 | 8370 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125292 | 19743 | 139 | 92472 | 8090 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125293 | 19193 | 110 | 85534 | 9220 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125294 | 18621 | 115 | 90941 | 8450 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125295 | 18486 | 144 | 88196 | 8860 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125296 | 19051 | 101 | 86905 | 8310 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125297 | 20095 | 150 | 89969 | 8510 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125298 | 19803 | 131 | 92742 | 7990 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125299 | 19467 | 133 | 92046 | 8290 | +
21.02.2025 | OOM201 | V 125300 | 19251 | 167 | 91481 | 8900 | +