## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4297
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.02.2025 | OOM112 | V 110951 | 41141 | 938 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110952 | 39504 | 892 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110953 | 39026 | 906 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110954 | 39539 | 902 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110955 | 39249 | 928 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110956 | 40549 | 949 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110957 | 39915 | 906 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110958 | 41069 | 944 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110959 | 38908 | 910 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110960 | 38930 | 916 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110961 | 38301 | 873 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110962 | 39301 | 921 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110963 | 40350 | 921 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110964 | 40489 | 935 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110965 | 39520 | 918 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110966 | 41215 | 932 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110967 | 37857 | 898 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110968 | 41646 | 970 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110969 | 38517 | 911 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110970 | 40216 | 935 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110971 | 39619 | 924 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110972 | 38958 | 897 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110973 | 40779 | 947 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110974 | 40615 | 962 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110975 | 38765 | 875 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110976 | 40021 | 945 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110977 | 41159 | 974 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110978 | 42221 | 997 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110979 | 40320 | 936 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110980 | 40602 | 934 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110981 | 36804 | 858 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110982 | 39831 | 946 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110983 | 40668 | 215 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110984 | 38710 | 220 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110985 | 39181 | 274 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110986 | 40451 | 192 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110987 | 39146 | 280 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110988 | 39583 | 201 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110989 | 39344 | 250 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110990 | 39894 | 230 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110991 | 39670 | 194 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110992 | 38347 | 232 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110993 | 37685 | 197 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110994 | 38205 | 342 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110995 | 41232 | 266 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110996 | 39262 | 330 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110997 | 41788 | 339 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110998 | 40682 | 197 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 110999 | 40100 | 291 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111000 | 37227 | 180 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111001 | 40465 | 218 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111002 | 40370 | 194 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111003 | 39939 | 291 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111004 | 40234 | 226 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111005 | 39962 | 207 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111006 | 39032 | 224 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111007 | 41104 | 202 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111008 | 40812 | 192 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111009 | 40056 | 195 | +
28.02.2025 | OOM112 | V 111010 | 38914 | 208 | +