## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4256
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102026 | 10908 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102027 | 10885 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102028 | 10682 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102029 | 10997 | 50 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102030 | 11054 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102031 | 10752 | 52 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102032 | 10513 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102033 | 10857 | 54 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102034 | 11066 | 52 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102035 | 10999 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102036 | 10561 | 29 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102037 | 10889 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102038 | 10793 | 53 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102039 | 10914 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102040 | 10355 | 52 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102041 | 10992 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102042 | 11028 | 43 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102043 | 10595 | 31 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102044 | 10960 | 43 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102045 | 10871 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102046 | 10950 | 40 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102047 | 10950 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102048 | 11067 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102049 | 11027 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102050 | 10290 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102051 | 10916 | 50 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102052 | 10504 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102053 | 10989 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102054 | 10504 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102055 | 10514 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102056 | 10641 | 50 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102057 | 10628 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102058 | 10603 | 48 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102059 | 10611 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102060 | 10647 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102061 | 10463 | 53 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102062 | 10930 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102063 | 10877 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102064 | 10919 | 35 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102065 | 10810 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102066 | 10635 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102067 | 10597 | 40 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102068 | 10305 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102069 | 10987 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102070 | 10617 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102071 | 10902 | 43 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102072 | 10771 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102073 | 11036 | 40 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102074 | 10757 | 53 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102075 | 10594 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102076 | 10584 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102077 | 10564 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102078 | 10638 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102079 | 10606 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102080 | 10321 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102081 | 11014 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102082 | 10713 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102083 | 10745 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102084 | 10629 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102085 | 10729 | 50 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102086 | 10776 | 37 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102087 | 10488 | 48 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102088 | 10760 | 54 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102089 | 10752 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102090 | 10639 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102091 | 10604 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102092 | 10323 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102093 | 11012 | 48 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102094 | 10740 | 48 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102095 | 10661 | 40 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102096 | 10283 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102097 | 10503 | 52 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102098 | 10091 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102099 | 10644 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102100 | 10606 | 37 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102101 | 10698 | 53 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102102 | 10331 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102103 | 11013 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102104 | 10743 | 40 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102105 | 10871 | 53 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102106 | 10669 | 33 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102107 | 10991 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102108 | 10328 | 34 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102109 | 10564 | 43 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102110 | 10440 | 47 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102111 | 10635 | 46 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102112 | 10599 | 41 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102113 | 10723 | 50 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102114 | 10407 | 51 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102115 | 11065 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102116 | 10761 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102117 | 10584 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102118 | 10819 | 54 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102119 | 10914 | 49 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102120 | 10676 | 44 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102121 | 10676 | 54 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102122 | 10676 | 52 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102123 | 10639 | 45 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102124 | 10600 | 42 | +
03.03.2025 | OOA101-1 V2 | V 102125 | 10746 | 44 | +