## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4110
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.03.2025 | OOM110 | V 108450 | 11329 | 194 | 6,54 | -1,74 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108451 | 11500 | 192 | 6,50 | -1,11 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108452 | 11372 | 191 | 6,45 | -1,64 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108453 | 11156 | 198 | 7,49 | -1,32 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108454 | 11298 | 199 | 6,68 | -1,69 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108455 | 11476 | 196 | 6,84 | -1,54 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108456 | 11198 | 200 | 6,10 | -1,57 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108457 | 11439 | 193 | 6,29 | -1,64 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108458 | 11223 | 196 | 6,22 | -1,05 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108459 | 11151 | 198 | 6,88 | -1,54 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108460 | 11140 | 199 | 6,41 | -1,18 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108461 | 11480 | 200 | 7,01 | -1,62 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108462 | 11269 | 198 | 7,25 | -1,38 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108463 | 11322 | 187 | 5,62 | -2,28 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108464 | 11512 | 199 | 6,91 | -1,29 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108465 | 11193 | 199 | 6,85 | -1,69 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108466 | 11187 | 192 | 6,34 | -1,40 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108467 | 11317 | 197 | 6,74 | -1,90 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108468 | 11339 | 199 | 6,05 | -1,68 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108469 | 11469 | 197 | 6,40 | -1,38 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108470 | 11375 | 192 | 6,79 | -1,51 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108471 | 11241 | 198 | 6,43 | -1,65 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108472 | 11293 | 195 | 6,79 | -1,62 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108473 | 11612 | 198 | 7,10 | -1,61 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108474 | 11453 | 192 | 6,41 | -1,42 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108475 | 11357 | 196 | 6,55 | -1,32 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108476 | 11350 | 192 | 6,94 | -1,55 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108477 | 11249 | 198 | 6,02 | -1,58 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108478 | 11191 | 191 | 6,31 | -1,51 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108479 | 11305 | 194 | 7,01 | -1,70 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108480 | 11506 | 194 | 6,20 | -1,56 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108481 | 11154 | 191 | 6,15 | -1,78 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108482 | 11105 | 195 | 6,95 | -1,57 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108483 | 11164 | 197 | 6,07 | -1,29 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108484 | 11420 | 192 | 7,11 | -1,44 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108485 | 11427 | 193 | 6,55 | -1,61 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108486 | 11134 | 196 | 6,31 | -1,79 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108487 | 11304 | 195 | 6,23 | -1,17 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108488 | 11137 | 199 | 6,41 | -1,44 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108489 | 11107 | 193 | 6,48 | -1,49 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108490 | 11532 | 197 | 6,23 | -1,84 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108491 | 11177 | 194 | 6,88 | -1,47 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108492 | 11110 | 195 | 6,78 | -1,43 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108493 | 11236 | 192 | 6,44 | -1,50 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108494 | 11024 | 195 | 6,75 | -1,53 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108495 | 11053 | 196 | 6,70 | -1,38 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108496 | 11245 | 196 | 7,12 | -1,35 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108497 | 11286 | 192 | 6,72 | -1,44 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108498 | 11332 | 198 | 6,32 | -1,76 | +
03.03.2025 | OOM110 | V 108499 | 11207 | 191 | 6,89 | -1,53 | +