## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4182
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
04.03.2025 | OOD103 | 503 162568 | 10927 | 38 | 2,89 | -0,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162569 | 11311 | 34 | 2,48 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162570 | 11468 | 37 | 2,76 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162571 | 11112 | 38 | 2,79 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162572 | 11377 | 36 | 2,82 | -0,38 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162573 | 11147 | 37 | 3,16 | -0,37 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162574 | 11253 | 39 | 2,68 | -0,07 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162575 | 11376 | 38 | 2,20 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162576 | 11079 | 42 | 3,45 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162577 | 11157 | 44 | 3,00 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162578 | 11089 | 57 | 2,43 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162579 | 11234 | 46 | 3,08 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162580 | 10993 | 57 | 3,38 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162581 | 11103 | 34 | 2,49 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162582 | 10937 | 35 | 2,88 | -0,13 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162583 | 11247 | 42 | 2,99 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162584 | 11296 | 33 | 2,49 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162585 | 11442 | 39 | 2,72 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162586 | 11472 | 51 | 2,77 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162587 | 11120 | 42 | 2,80 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162588 | 11043 | 34 | 2,51 | -0,33 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162589 | 10957 | 67 | 3,47 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162590 | 11244 | 37 | 3,15 | -0,38 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162591 | 11328 | 40 | 3,10 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162592 | 11200 | 39 | 3,12 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162593 | 11122 | 110 | 2,91 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162594 | 11549 | 36 | 2,55 | -0,40 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162595 | 11024 | 40 | 3,56 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162596 | 11261 | 60 | 2,72 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162597 | 11257 | 34 | 2,45 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162598 | 11240 | 35 | 2,32 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162599 | 11015 | 42 | 3,40 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162600 | 11062 | 39 | 2,72 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162601 | 10770 | 41 | 3,38 | -1,04 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162602 | 11103 | 38 | 2,53 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162603 | 11210 | 40 | 3,26 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162604 | 11236 | 42 | 2,59 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162605 | 11208 | 43 | 2,53 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162606 | 11120 | 55 | 3,40 | -0,43 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162607 | 11291 | 38 | 3,25 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162608 | 11262 | 63 | 2,73 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162609 | 10643 | 43 | 3,47 | -0,40 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162610 | 11250 | 35 | 2,48 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162611 | 11378 | 40 | 3,20 | -0,27 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162612 | 11231 | 37 | 2,34 | -0,44 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162613 | 11009 | 45 | 3,41 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162614 | 11298 | 45 | 2,78 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162615 | 11365 | 34 | 2,50 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162616 | 11164 | 39 | 2,58 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162617 | 11523 | 44 | 3,04 | -0,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162618 | 11203 | 41 | 3,23 | -0,34 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162619 | 10972 | 38 | 2,52 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162620 | 10445 | 44 | 3,77 | -0,41 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162621 | 10958 | 35 | 2,62 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162622 | 11010 | 38 | 3,25 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162623 | 11171 | 35 | 2,49 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162624 | 11257 | 37 | 2,59 | -0,24 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162625 | 11106 | 32 | 2,92 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162626 | 10920 | 38 | 3,36 | -0,75 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162627 | 11305 | 49 | 2,58 | -0,72 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162628 | 10981 | 31 | 2,42 | -1,15 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162629 | 11244 | 35 | 2,41 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162630 | 11204 | 36 | 3,00 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162631 | 11122 | 32 | 2,70 | -1,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162632 | 11065 | 38 | 3,52 | -0,25 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162633 | 11164 | 34 | 2,55 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162634 | 10892 | 36 | 3,64 | -0,64 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162635 | 11127 | 42 | 3,34 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162636 | 11282 | 32 | 2,55 | -0,46 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162637 | 11151 | 33 | 3,02 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162638 | 11047 | 33 | 3,11 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162639 | 11268 | 39 | 2,57 | -0,22 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162640 | 10788 | 38 | 3,14 | -0,62 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162641 | 11198 | 34 | 2,98 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162642 | 11081 | 36 | 2,54 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162643 | 11131 | 42 | 2,97 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162644 | 10985 | 38 | 2,69 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162645 | 11078 | 43 | 2,74 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162646 | 11467 | 43 | 2,45 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162647 | 11121 | 41 | 3,48 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162648 | 10895 | 37 | 3,34 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162649 | 11103 | 39 | 3,14 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162650 | 11212 | 35 | 2,68 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162651 | 10870 | 35 | 3,09 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162652 | 11332 | 37 | 3,09 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162653 | 11304 | 42 | 3,41 | -0,37 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162654 | 11137 | 61 | 2,77 | -0,56 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162655 | 11275 | 43 | 2,58 | -0,30 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162656 | 11005 | 42 | 3,46 | -0,54 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162657 | 11017 | 41 | 2,98 | -0,42 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162658 | 11226 | 48 | 2,58 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162659 | 11186 | 38 | 3,04 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162660 | 10570 | 46 | 3,84 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162661 | 11385 | 36 | 2,39 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162662 | 11343 | 42 | 3,02 | -0,29 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162663 | 11170 | 38 | 3,02 | -0,42 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162664 | 10867 | 39 | 2,81 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162665 | 10954 | 43 | 3,16 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162666 | 10951 | 41 | 3,16 | -0,41 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162667 | 10893 | 55 | 2,96 | -1,04 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162668 | 11083 | 39 | 2,41 | -0,72 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162669 | 11144 | 59 | 2,77 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162670 | 11089 | 31 | 2,39 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162671 | 11281 | 36 | 2,81 | -1,05 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162672 | 11209 | 40 | 3,50 | -0,46 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162673 | 11503 | 41 | 2,99 | -0,31 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162674 | 11221 | 33 | 2,61 | -0,34 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162675 | 11614 | 37 | 2,69 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162676 | 10939 | 33 | 3,02 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162677 | 11286 | 34 | 2,56 | -0,59 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162678 | 11087 | 32 | 2,35 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162679 | 11081 | 34 | 2,82 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162680 | 11192 | 35 | 3,00 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162681 | 11181 | 39 | 2,79 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162682 | 11261 | 41 | 2,76 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162683 | 11215 | 34 | 2,80 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162684 | 10949 | 63 | 3,33 | -0,32 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162685 | 11068 | 30 | 2,23 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162686 | 11282 | 41 | 3,34 | -0,18 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162687 | 11331 | 33 | 2,52 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162688 | 11066 | 40 | 3,19 | -1,22 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162689 | 10944 | 44 | 3,45 | -1,21 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162690 | 11239 | 40 | 3,13 | -0,54 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162691 | 11165 | 41 | 3,09 | -0,19 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162692 | 10904 | 39 | 3,31 | -0,29 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162693 | 11014 | 45 | 3,30 | -0,33 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162694 | 11033 | 39 | 3,29 | -0,31 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162695 | 10934 | 35 | 3,08 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162696 | 10822 | 30 | 2,47 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162697 | 11196 | 58 | 3,13 | -0,42 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162698 | 11196 | 35 | 2,81 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162699 | 11081 | 52 | 2,76 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162700 | 11207 | 44 | 2,37 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162701 | 10945 | 50 | 2,49 | -1,22 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162702 | 10718 | 43 | 3,72 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162703 | 11232 | 41 | 3,01 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162704 | 11030 | 46 | 3,16 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162705 | 10994 | 40 | 2,85 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162706 | 11111 | 34 | 2,55 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162707 | 11036 | 38 | 3,09 | -0,61 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162708 | 11283 | 39 | 3,09 | -0,44 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162709 | 11221 | 39 | 3,06 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162710 | 11289 | 37 | 2,37 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162711 | 11297 | 36 | 2,07 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162712 | 11206 | 43 | 2,85 | -1,09 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162713 | 11293 | 55 | 2,99 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162714 | 11138 | 32 | 2,36 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162715 | 11024 | 37 | 3,07 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162716 | 11219 | 36 | 2,68 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162717 | 11182 | 39 | 3,39 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162718 | 11239 | 37 | 2,61 | -0,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162719 | 11045 | 43 | 3,37 | -0,28 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162720 | 11023 | 37 | 2,70 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162721 | 11174 | 39 | 2,91 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162722 | 11188 | 35 | 2,81 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162723 | 10969 | 31 | 2,20 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162724 | 11070 | 40 | 2,92 | -0,28 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162725 | 10039 | 45 | 4,19 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162726 | 10966 | 32 | 2,76 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162727 | 11438 | 35 | 2,32 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162728 | 11253 | 52 | 2,55 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162729 | 11232 | 33 | 2,28 | -0,50 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162730 | 11184 | 35 | 2,50 | -1,26 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162731 | 11225 | 39 | 2,67 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162732 | 11183 | 33 | 2,91 | -0,64 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162733 | 11243 | 33 | 2,37 | -0,61 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162734 | 10953 | 42 | 2,75 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162735 | 10816 | 56 | 3,67 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162736 | 11156 | 41 | 2,41 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162737 | 10419 | 51 | 4,14 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162738 | 11282 | 40 | 2,52 | -0,98 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162739 | 11326 | 48 | 3,16 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162740 | 11344 | 48 | 3,17 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162741 | 11364 | 63 | 3,42 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162742 | 11414 | 57 | 2,89 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162743 | 11034 | 46 | 3,20 | -1,21 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162744 | 11243 | 46 | 2,96 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162745 | 11380 | 51 | 3,38 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162746 | 11427 | 62 | 3,36 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162747 | 10631 | 50 | 3,76 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162748 | 11087 | 55 | 3,49 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162749 | 10871 | 47 | 3,59 | -0,33 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162750 | 11361 | 53 | 2,61 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162751 | 11177 | 51 | 2,90 | -1,18 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162752 | 11285 | 48 | 2,68 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162753 | 11242 | 46 | 2,89 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162754 | 11440 | 48 | 3,40 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162755 | 10895 | 69 | 3,73 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162756 | 11329 | 56 | 3,46 | -0,35 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162757 | 11078 | 49 | 3,16 | -1,29 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162758 | 11259 | 49 | 2,97 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162759 | 11400 | 54 | 3,39 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162760 | 11138 | 51 | 3,29 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162761 | 11338 | 69 | 3,33 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162762 | 11475 | 50 | 2,98 | -1,03 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162763 | 11291 | 52 | 3,40 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162764 | 11280 | 50 | 3,18 | -0,32 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162765 | 11183 | 48 | 3,46 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162766 | 11321 | 51 | 2,82 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162767 | 11337 | 51 | 3,39 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162768 | 11492 | 54 | 3,07 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162769 | 11355 | 49 | 3,35 | -1,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162770 | 11185 | 55 | 3,34 | -1,20 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162771 | 11308 | 61 | 2,53 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162772 | 11498 | 54 | 3,06 | -0,54 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162773 | 11262 | 58 | 3,30 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162774 | 11235 | 54 | 3,39 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162775 | 11241 | 63 | 3,02 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162776 | 11241 | 38 | 2,56 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162777 | 11342 | 52 | 3,16 | -1,20 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162778 | 11442 | 59 | 2,98 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162779 | 11567 | 46 | 3,15 | -0,41 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162780 | 11365 | 56 | 2,66 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162781 | 11343 | 56 | 3,24 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162782 | 11250 | 48 | 3,22 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162783 | 10495 | 53 | 3,81 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162784 | 11368 | 51 | 3,20 | -1,26 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162785 | 11338 | 68 | 3,25 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162786 | 11423 | 57 | 3,06 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162787 | 11466 | 45 | 2,97 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162788 | 11619 | 43 | 2,96 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162789 | 10984 | 58 | 3,45 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162790 | 11077 | 58 | 3,53 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162791 | 11539 | 51 | 2,64 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162792 | 11767 | 48 | 2,97 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162793 | 11466 | 58 | 3,39 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162794 | 11293 | 57 | 2,91 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162795 | 11568 | 46 | 2,60 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162796 | 11408 | 52 | 3,18 | -1,26 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162797 | 11369 | 63 | 3,22 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162798 | 11435 | 53 | 3,08 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162799 | 11505 | 41 | 2,96 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162800 | 11635 | 38 | 2,97 | -0,52 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162801 | 11692 | 48 | 3,17 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162802 | 11448 | 43 | 3,24 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162803 | 11352 | 46 | 2,69 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162804 | 10975 | 46 | 3,55 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162805 | 11472 | 49 | 3,33 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162806 | 11506 | 49 | 2,81 | -0,59 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162807 | 11462 | 40 | 2,82 | -0,72 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162808 | 10688 | 57 | 3,82 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162809 | 11245 | 43 | 2,86 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162810 | 10683 | 55 | 3,68 | -0,64 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162811 | 11370 | 68 | 3,22 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162812 | 11436 | 60 | 3,09 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162813 | 11546 | 45 | 2,80 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162814 | 11326 | 45 | 2,66 | -1,24 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162815 | 11560 | 53 | 3,11 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162816 | 11020 | 55 | 3,51 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162817 | 11579 | 55 | 3,10 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162818 | 11412 | 61 | 3,43 | -0,64 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162819 | 11161 | 47 | 2,92 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162820 | 11243 | 50 | 2,89 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162821 | 11442 | 58 | 3,34 | -0,59 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162822 | 10720 | 53 | 3,74 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162823 | 11398 | 59 | 3,00 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162824 | 10848 | 51 | 3,61 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162825 | 11307 | 46 | 2,86 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162826 | 11377 | 69 | 3,25 | -1,05 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162827 | 11545 | 43 | 2,42 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162828 | 11536 | 61 | 3,27 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162829 | 11469 | 58 | 3,21 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162830 | 11203 | 50 | 3,34 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162831 | 11320 | 57 | 3,40 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162832 | 11208 | 55 | 3,45 | -1,04 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162833 | 10988 | 49 | 3,73 | -1,03 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162834 | 11312 | 48 | 3,07 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162835 | 11139 | 54 | 3,51 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162836 | 11247 | 43 | 2,52 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162837 | 11195 | 42 | 3,26 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162838 | 11327 | 46 | 2,88 | -0,75 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162839 | 11166 | 49 | 3,04 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162840 | 11364 | 58 | 3,24 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162841 | 11398 | 73 | 3,34 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162842 | 11411 | 54 | 2,98 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162843 | 11380 | 49 | 3,40 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162844 | 11186 | 49 | 3,34 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162845 | 11445 | 51 | 3,12 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162846 | 10838 | 60 | 3,64 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162847 | 11502 | 51 | 3,21 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162848 | 11117 | 52 | 3,42 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162849 | 11256 | 52 | 3,01 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162850 | 11331 | 47 | 2,88 | -1,18 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162851 | 11297 | 48 | 3,01 | -1,22 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162852 | 11417 | 44 | 2,57 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162853 | 11111 | 54 | 3,24 | -1,24 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162854 | 11239 | 52 | 3,47 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162855 | 11724 | 62 | 3,20 | -1,07 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162856 | 11417 | 74 | 3,33 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162857 | 11512 | 52 | 3,08 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162858 | 11334 | 50 | 2,62 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162859 | 11207 | 61 | 3,12 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162860 | 11275 | 49 | 3,36 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162861 | 11330 | 51 | 2,90 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162862 | 11361 | 61 | 3,32 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162863 | 11111 | 60 | 3,52 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162864 | 11221 | 49 | 3,51 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162865 | 11226 | 51 | 3,06 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162866 | 11132 | 49 | 3,02 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162867 | 11298 | 62 | 3,19 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162868 | 11287 | 60 | 3,21 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162869 | 11517 | 54 | 2,78 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162870 | 11239 | 61 | 3,11 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162871 | 11251 | 54 | 2,91 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162872 | 11189 | 65 | 3,24 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162873 | 10721 | 50 | 3,89 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162874 | 11379 | 46 | 2,79 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162875 | 10985 | 58 | 3,65 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162876 | 11200 | 54 | 3,26 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162877 | 11385 | 43 | 3,28 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162878 | 10512 | 58 | 3,79 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162879 | 11134 | 41 | 2,73 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162880 | 11261 | 43 | 2,98 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162881 | 10909 | 54 | 3,53 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162882 | 11400 | 52 | 3,05 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162883 | 11744 | 52 | 3,02 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162884 | 11427 | 53 | 2,99 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162885 | 11570 | 52 | 3,21 | -0,56 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162886 | 10845 | 50 | 3,63 | -0,56 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162887 | 10988 | 60 | 3,58 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162888 | 11476 | 62 | 2,89 | -0,98 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162889 | 11373 | 55 | 3,30 | -0,62 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162890 | 11324 | 41 | 2,46 | -1,10 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162891 | 10896 | 59 | 3,67 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162892 | 11359 | 48 | 3,13 | -1,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162893 | 11255 | 48 | 3,05 | -0,28 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162894 | 11257 | 39 | 2,35 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162895 | 11130 | 53 | 3,60 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162896 | 11459 | 46 | 2,81 | -0,24 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162897 | 11503 | 43 | 3,07 | -0,59 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162898 | 11237 | 49 | 2,81 | -0,54 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162899 | 11448 | 54 | 3,20 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162900 | 10632 | 55 | 3,91 | -0,52 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162901 | 11450 | 49 | 3,04 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162902 | 11146 | 51 | 3,44 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162903 | 11328 | 40 | 2,74 | -1,10 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162904 | 11045 | 53 | 3,59 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162905 | 11017 | 50 | 3,64 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162906 | 11410 | 62 | 3,16 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162907 | 11227 | 49 | 3,10 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162908 | 10926 | 60 | 3,61 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162909 | 11152 | 55 | 3,27 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162910 | 11731 | 64 | 3,01 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162911 | 11123 | 51 | 3,34 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162912 | 11170 | 55 | 3,33 | -1,10 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162913 | 11432 | 59 | 3,06 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162914 | 11375 | 50 | 2,39 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162915 | 11115 | 46 | 2,69 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162916 | 11080 | 49 | 2,55 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162917 | 10937 | 68 | 3,36 | -0,46 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162918 | 11562 | 82 | 2,90 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162919 | 11080 | 53 | 3,57 | -0,61 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162920 | 11053 | 53 | 3,64 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162921 | 11232 | 45 | 2,81 | -1,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162922 | 11469 | 48 | 3,01 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162923 | 10647 | 62 | 3,68 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162924 | 11030 | 55 | 3,09 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162925 | 11402 | 56 | 3,22 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162926 | 11388 | 60 | 3,43 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162927 | 11246 | 54 | 3,39 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162928 | 11359 | 47 | 3,15 | -1,15 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162929 | 11402 | 58 | 3,20 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162930 | 11255 | 52 | 3,44 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162931 | 11377 | 54 | 3,07 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162932 | 11226 | 51 | 2,96 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162933 | 11391 | 44 | 2,82 | -1,04 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162934 | 11186 | 63 | 3,16 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162935 | 11722 | 51 | 2,59 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162936 | 11299 | 46 | 3,56 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162937 | 11255 | 50 | 3,27 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162938 | 10956 | 53 | 3,65 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162939 | 11037 | 55 | 3,58 | -0,32 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162940 | 11022 | 51 | 3,36 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162941 | 11309 | 49 | 2,74 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162942 | 10619 | 50 | 3,79 | -0,37 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162943 | 11465 | 50 | 3,32 | -1,03 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162944 | 11471 | 49 | 2,90 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162945 | 11036 | 42 | 3,02 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162946 | 10909 | 52 | 3,65 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162947 | 11412 | 49 | 2,91 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162948 | 11223 | 46 | 2,93 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162949 | 11444 | 45 | 2,77 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162950 | 11566 | 66 | 2,53 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162951 | 11327 | 52 | 3,35 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162952 | 11662 | 57 | 2,56 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162953 | 11135 | 54 | 3,37 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162954 | 11483 | 48 | 3,20 | -0,61 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162955 | 11283 | 48 | 3,09 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162956 | 11191 | 50 | 3,04 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162957 | 11319 | 51 | 2,95 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162958 | 11274 | 43 | 2,77 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162959 | 11376 | 47 | 2,56 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162960 | 11251 | 57 | 3,61 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162961 | 11192 | 51 | 3,41 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162962 | 11284 | 57 | 3,01 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162963 | 11369 | 52 | 3,05 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162964 | 11123 | 52 | 3,34 | -1,07 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162965 | 11057 | 56 | 3,50 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162966 | 11537 | 71 | 2,88 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162967 | 10489 | 56 | 4,04 | -0,61 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162968 | 11537 | 54 | 3,15 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162969 | 11407 | 51 | 2,58 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162970 | 11439 | 53 | 3,43 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162971 | 11454 | 52 | 2,79 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162972 | 10660 | 57 | 3,67 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162973 | 11503 | 59 | 3,07 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162974 | 10929 | 51 | 3,17 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162975 | 10846 | 56 | 3,66 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162976 | 11430 | 56 | 2,91 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162977 | 11360 | 50 | 3,36 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162978 | 11712 | 60 | 2,94 | -0,62 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162979 | 11377 | 52 | 2,97 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162980 | 11442 | 52 | 3,42 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162981 | 11529 | 51 | 2,77 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162982 | 11477 | 66 | 3,04 | -0,52 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162983 | 11525 | 48 | 3,09 | -0,46 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162984 | 11182 | 40 | 2,58 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162985 | 11144 | 45 | 2,64 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162986 | 11385 | 46 | 2,61 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162987 | 11326 | 55 | 3,11 | -0,70 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162988 | 11040 | 73 | 3,46 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162989 | 10664 | 53 | 3,83 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162990 | 11227 | 42 | 3,14 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162991 | 11538 | 52 | 3,26 | -0,33 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162992 | 10743 | 58 | 3,85 | -0,45 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162993 | 11543 | 50 | 2,82 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162994 | 10936 | 54 | 3,58 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162995 | 11214 | 56 | 3,38 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162996 | 11510 | 72 | 3,04 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162997 | 11558 | 54 | 3,09 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162998 | 11475 | 55 | 2,77 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 162999 | 11279 | 57 | 3,15 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163000 | 11363 | 59 | 3,30 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163001 | 11256 | 50 | 2,94 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163002 | 11327 | 53 | 3,42 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163003 | 11220 | 60 | 3,30 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163004 | 11170 | 57 | 3,37 | -0,62 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163005 | 11611 | 61 | 3,29 | -0,59 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163006 | 11333 | 48 | 3,34 | -1,03 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163007 | 11268 | 51 | 3,62 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163008 | 11580 | 47 | 2,71 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163009 | 11148 | 44 | 2,66 | -1,24 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163010 | 11514 | 52 | 2,87 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163011 | 11389 | 57 | 3,16 | -1,07 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163012 | 11407 | 68 | 3,01 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163013 | 11430 | 51 | 2,96 | -0,42 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163014 | 11462 | 52 | 3,06 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163015 | 11401 | 57 | 3,39 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163016 | 11420 | 63 | 3,18 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163017 | 11544 | 48 | 2,94 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163018 | 11086 | 57 | 3,41 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163019 | 11082 | 52 | 3,52 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163020 | 11388 | 44 | 2,98 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163021 | 11434 | 53 | 2,71 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163022 | 11413 | 45 | 2,90 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163023 | 11220 | 51 | 3,40 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163024 | 11326 | 45 | 2,50 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163025 | 11407 | 46 | 2,84 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163026 | 11257 | 43 | 2,96 | -1,15 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163027 | 11227 | 51 | 2,94 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163028 | 11152 | 77 | 3,49 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163029 | 10891 | 58 | 3,70 | -0,56 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163030 | 11284 | 47 | 2,53 | -0,71 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163031 | 11215 | 52 | 3,19 | -1,19 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163032 | 11427 | 44 | 2,72 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163033 | 11511 | 50 | 2,87 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163034 | 11296 | 55 | 3,41 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163035 | 11192 | 63 | 3,59 | -1,05 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163036 | 11378 | 51 | 2,80 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163037 | 11463 | 49 | 2,93 | -0,47 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163038 | 11529 | 50 | 2,69 | -1,28 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163039 | 11210 | 48 | 3,19 | -1,18 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163040 | 11161 | 55 | 3,09 | -1,06 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163041 | 10978 | 48 | 3,55 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163042 | 11115 | 102 | 3,78 | -1,03 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163043 | 11167 | 75 | 3,47 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163044 | 11427 | 56 | 3,25 | -0,95 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163045 | 11261 | 49 | 3,09 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163046 | 11102 | 48 | 2,89 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163047 | 11392 | 51 | 3,43 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163048 | 11447 | 55 | 3,39 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163049 | 11048 | 54 | 3,72 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163050 | 11207 | 49 | 3,52 | -0,94 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163051 | 11453 | 66 | 3,20 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163052 | 11674 | 47 | 3,04 | -0,80 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163053 | 11298 | 54 | 3,31 | -0,76 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163054 | 11313 | 52 | 3,44 | -1,25 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163055 | 11185 | 43 | 2,92 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163056 | 11147 | 53 | 3,25 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163057 | 11170 | 80 | 3,48 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163058 | 10756 | 59 | 3,43 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163059 | 11456 | 44 | 2,23 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163060 | 11348 | 47 | 2,66 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163061 | 10578 | 54 | 3,90 | -0,54 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163062 | 11144 | 53 | 2,85 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163063 | 11452 | 54 | 2,92 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163064 | 11274 | 57 | 3,49 | -0,29 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163065 | 11455 | 51 | 3,19 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163066 | 11108 | 59 | 3,64 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163067 | 11600 | 54 | 3,11 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163068 | 11492 | 61 | 3,22 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163069 | 11141 | 53 | 2,86 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163070 | 11492 | 41 | 2,04 | -0,48 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163071 | 11269 | 53 | 3,35 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163072 | 11232 | 72 | 3,00 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163073 | 11585 | 50 | 3,07 | -0,37 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163074 | 11685 | 48 | 2,83 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163075 | 11523 | 48 | 3,30 | -1,07 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163076 | 10987 | 52 | 3,64 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163077 | 10593 | 55 | 3,88 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163078 | 11285 | 50 | 3,45 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163079 | 11508 | 64 | 3,34 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163080 | 11099 | 55 | 3,32 | -1,10 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163081 | 11377 | 47 | 2,76 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163082 | 11127 | 45 | 2,80 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163083 | 11512 | 52 | 2,77 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163084 | 11497 | 51 | 2,93 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163085 | 11195 | 50 | 2,91 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163086 | 11298 | 57 | 3,34 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163087 | 11518 | 73 | 2,97 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163088 | 11425 | 46 | 2,86 | -0,89 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163089 | 11259 | 56 | 3,23 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163090 | 11149 | 62 | 3,48 | -0,97 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163091 | 11523 | 52 | 3,11 | -0,52 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163092 | 11346 | 51 | 3,38 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163093 | 11330 | 47 | 2,61 | -0,51 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163094 | 11709 | 49 | 2,72 | -0,32 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163095 | 11522 | 55 | 3,43 | -1,09 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163096 | 11048 | 51 | 3,51 | -0,40 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163097 | 11197 | 54 | 3,17 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163098 | 12004 | 52 | 2,87 | -0,83 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163099 | 11409 | 46 | 2,88 | -1,17 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163100 | 11343 | 44 | 3,13 | -1,25 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163101 | 11534 | 74 | 2,97 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163102 | 11439 | 50 | 2,86 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163103 | 11521 | 43 | 2,90 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163104 | 11232 | 58 | 3,38 | -0,66 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163105 | 11060 | 54 | 3,68 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163106 | 10702 | 54 | 3,59 | -0,35 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163107 | 11267 | 58 | 3,24 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163108 | 11317 | 50 | 2,96 | -1,12 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163109 | 11400 | 58 | 2,94 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163110 | 10910 | 49 | 3,65 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163111 | 11264 | 45 | 2,61 | -1,01 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163112 | 11362 | 54 | 3,27 | -1,04 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163113 | 11659 | 55 | 3,08 | -1,09 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163114 | 11504 | 54 | 3,23 | -0,55 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163115 | 11131 | 57 | 3,00 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163116 | 11628 | 51 | 2,79 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163117 | 11603 | 70 | 3,07 | -0,98 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163118 | 10847 | 53 | 3,22 | -0,39 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163119 | 11201 | 53 | 3,47 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163120 | 11311 | 53 | 3,26 | -1,00 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163121 | 11067 | 55 | 3,54 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163122 | 11399 | 47 | 2,91 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163123 | 11197 | 53 | 2,93 | -0,93 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163124 | 11261 | 54 | 3,36 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163125 | 11468 | 49 | 3,03 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163126 | 11388 | 43 | 2,08 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163127 | 11583 | 47 | 3,09 | -0,63 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163128 | 10358 | 59 | 3,93 | -0,81 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163129 | 11381 | 60 | 2,98 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163130 | 11284 | 50 | 3,33 | -1,08 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163131 | 11292 | 62 | 3,16 | -0,65 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163132 | 11621 | 72 | 3,08 | -0,99 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163133 | 11074 | 53 | 3,23 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163134 | 11204 | 51 | 3,25 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163135 | 11545 | 51 | 3,10 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163136 | 11187 | 53 | 3,20 | -0,69 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163137 | 11497 | 55 | 3,28 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163138 | 11503 | 48 | 3,01 | -0,35 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163139 | 11132 | 53 | 2,84 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163140 | 11576 | 52 | 3,14 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163141 | 11601 | 47 | 2,67 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163142 | 11430 | 52 | 2,87 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163143 | 11521 | 50 | 2,88 | -0,90 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163144 | 11331 | 60 | 3,36 | -0,73 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163145 | 11177 | 47 | 2,78 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163146 | 11271 | 42 | 2,68 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163147 | 11364 | 61 | 3,15 | -0,67 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163148 | 11537 | 67 | 2,55 | -0,86 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163149 | 11001 | 42 | 2,40 | -0,53 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163150 | 11169 | 57 | 3,08 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163151 | 11118 | 67 | 3,54 | -0,64 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163152 | 11337 | 55 | 2,61 | -0,92 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163153 | 11371 | 53 | 2,92 | -0,17 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163154 | 11317 | 51 | 3,00 | -0,57 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163155 | 11158 | 44 | 2,24 | -0,58 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163156 | 11039 | 74 | 3,62 | -0,30 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163157 | 11375 | 58 | 2,88 | -0,98 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163158 | 11323 | 59 | 3,04 | -0,62 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163159 | 11311 | 55 | 2,99 | -0,79 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163160 | 11144 | 56 | 3,30 | -0,41 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163161 | 11137 | 60 | 3,19 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163162 | 11356 | 53 | 2,91 | -0,60 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163163 | 11262 | 58 | 3,04 | -0,74 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163164 | 11455 | 65 | 2,53 | -0,49 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163165 | 11510 | 55 | 2,54 | -0,68 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163166 | 11292 | 43 | 2,32 | -0,39 | +
04.03.2025 | OOD103 | 503 163167 | 11281 | 63 | 3,40 | -0,46 | +