## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4242
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.03.2025 | OOA101-V | V 117543 | 11570 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117544 | 11409 | 28 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117545 | 11605 | 33 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117546 | 11573 | 29 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117547 | 12093 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117548 | 12568 | 61 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117549 | 11933 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117550 | 11870 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117551 | 12653 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117552 | 12501 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117553 | 12113 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117554 | 12211 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117555 | 12116 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117556 | 12589 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117557 | 11937 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117558 | 11871 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117559 | 11853 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117560 | 12179 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117561 | 11836 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117562 | 11728 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117563 | 11774 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117564 | 11952 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117565 | 12224 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117566 | 11730 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117567 | 12177 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117568 | 12104 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117569 | 11636 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117570 | 11623 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117571 | 11940 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117572 | 11840 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117573 | 11772 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117574 | 12168 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117575 | 11825 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117576 | 11390 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117577 | 12101 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117578 | 11892 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117579 | 12263 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117580 | 12011 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117581 | 12393 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117582 | 12216 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117583 | 11799 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117584 | 11620 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117585 | 11836 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117586 | 11809 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117587 | 12165 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117588 | 11754 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117589 | 11818 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117590 | 11962 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117591 | 12359 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117592 | 12010 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117593 | 11461 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117594 | 11803 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117595 | 11825 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117596 | 11968 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117597 | 12104 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117598 | 11838 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117599 | 11815 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117600 | 12165 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117601 | 11747 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117602 | 11829 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117603 | 12380 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117604 | 12211 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117605 | 11784 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117606 | 11806 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117607 | 12338 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117608 | 11931 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117609 | 11867 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117610 | 11808 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117611 | 11730 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117612 | 11832 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117613 | 11805 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117614 | 11954 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117615 | 11926 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117616 | 11840 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117617 | 11627 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117618 | 12037 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117619 | 11704 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117620 | 12060 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117621 | 11886 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117622 | 11572 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117623 | 12218 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117624 | 12125 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117625 | 11983 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117626 | 11727 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117627 | 11940 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117628 | 11666 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117629 | 12047 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117630 | 11707 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117631 | 12096 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117632 | 12277 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117633 | 11548 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117634 | 11960 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117635 | 11630 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117636 | 12233 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117637 | 12147 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117638 | 12008 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117639 | 12471 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117640 | 11799 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117641 | 11772 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117642 | 11443 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117643 | 12153 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117644 | 11833 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117645 | 12381 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117646 | 11854 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117647 | 11659 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117648 | 11980 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117649 | 12235 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117650 | 12147 | 38 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117651 | 12015 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117652 | 11777 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117653 | 12050 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117654 | 12139 | 61 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117655 | 12258 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117656 | 11530 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117657 | 11930 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117658 | 12033 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117659 | 11541 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117660 | 12314 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117661 | 12231 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117662 | 12144 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117663 | 12016 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117664 | 11810 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117665 | 12223 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117666 | 11985 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117667 | 12347 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117668 | 11952 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117669 | 11587 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117670 | 12715 | 62 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117671 | 12556 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117672 | 11730 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117673 | 12228 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117674 | 12139 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117675 | 12016 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117676 | 11766 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117677 | 11719 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117678 | 11926 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117679 | 11981 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117680 | 12183 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117681 | 11888 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117682 | 12374 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117683 | 11756 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117684 | 12218 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117685 | 12126 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117686 | 12013 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117687 | 11778 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117688 | 12512 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117689 | 12051 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117690 | 12113 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117691 | 12372 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117692 | 11595 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117693 | 11647 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117694 | 12561 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117695 | 11958 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117696 | 11540 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117697 | 11950 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117698 | 11870 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117699 | 12708 | 62 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117700 | 11852 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117701 | 11607 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117702 | 12097 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117703 | 12524 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117704 | 11738 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117705 | 12124 | 61 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117706 | 11858 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117707 | 11575 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117708 | 12646 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117709 | 12119 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117710 | 11599 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117711 | 11878 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117712 | 11862 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117713 | 12707 | 63 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117714 | 11862 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117715 | 12295 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117716 | 11943 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117717 | 11833 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117718 | 11821 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117719 | 12407 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117720 | 12071 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117721 | 11946 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117722 | 11848 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117723 | 11702 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117724 | 11728 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117725 | 11994 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117726 | 11891 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117727 | 11597 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117728 | 12709 | 62 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117729 | 11909 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117730 | 12093 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117731 | 11591 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117732 | 11735 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117733 | 12229 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117734 | 11656 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117735 | 11720 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117736 | 11952 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117737 | 12359 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117738 | 11524 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117739 | 12706 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117740 | 11902 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117741 | 12090 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117742 | 11601 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117743 | 11777 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117744 | 11603 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117745 | 12107 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117746 | 11718 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117747 | 12459 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117748 | 11843 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117749 | 11973 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117750 | 12135 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117751 | 11953 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117752 | 12553 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117753 | 12415 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117754 | 11893 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117755 | 12291 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117756 | 11453 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117757 | 11597 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117758 | 11643 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117759 | 12313 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117760 | 11657 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117761 | 12000 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117762 | 11789 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117763 | 12465 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117764 | 11563 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117765 | 12000 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117766 | 11811 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117767 | 12285 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117768 | 11460 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117769 | 11615 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117770 | 11681 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117771 | 12317 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117772 | 11810 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117773 | 11789 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117774 | 12108 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117775 | 11656 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117776 | 11921 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117777 | 11841 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117778 | 12481 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117779 | 11592 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117780 | 12157 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117781 | 11469 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117782 | 12494 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117783 | 11810 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117784 | 11934 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117785 | 11546 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117786 | 11861 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117787 | 12256 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117788 | 11765 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117789 | 11791 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117790 | 11437 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117791 | 11843 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117792 | 12024 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117793 | 11811 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117794 | 11779 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117795 | 12654 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117796 | 11771 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117797 | 12336 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117798 | 12486 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117799 | 11794 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117800 | 11568 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117801 | 11442 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117802 | 11851 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117803 | 12046 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117804 | 11791 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117805 | 11682 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117806 | 11769 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117807 | 12640 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117808 | 11870 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117809 | 11944 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117810 | 12062 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117811 | 11727 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117812 | 11537 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117813 | 11797 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117814 | 11478 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117815 | 11873 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117816 | 11545 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117817 | 12051 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117818 | 11798 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117819 | 11684 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117820 | 11458 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117821 | 11897 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117822 | 11561 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117823 | 12010 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117824 | 12048 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117825 | 12399 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117826 | 11958 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117827 | 12024 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117828 | 12458 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117829 | 11734 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117830 | 11980 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117831 | 12053 | 38 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117832 | 11804 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117833 | 12396 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117834 | 12027 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117835 | 11411 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117836 | 11403 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117837 | 11705 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117838 | 12505 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117839 | 11909 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117840 | 11865 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117841 | 11976 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117842 | 11833 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117843 | 11834 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117844 | 12241 | 37 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117845 | 11556 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117846 | 12402 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117847 | 11644 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117848 | 11652 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117849 | 11958 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117850 | 11766 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117851 | 11713 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117852 | 12529 | 35 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117853 | 12506 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117854 | 11708 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117855 | 11548 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117856 | 12196 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117857 | 11992 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117858 | 12262 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117859 | 11562 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117860 | 11658 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117861 | 11494 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117862 | 11821 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117863 | 12116 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117864 | 12037 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117865 | 11909 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117866 | 12173 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117867 | 12079 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117868 | 12279 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117869 | 12226 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117870 | 12004 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117871 | 11756 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117872 | 12286 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117873 | 11593 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117874 | 12305 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117875 | 11815 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117876 | 12105 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117877 | 11672 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117878 | 12013 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117879 | 12517 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117880 | 12238 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117881 | 12293 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117882 | 11915 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117883 | 12487 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117884 | 12507 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117885 | 12331 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117886 | 12288 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117887 | 11598 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117888 | 12531 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117889 | 11764 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117890 | 11575 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117891 | 11667 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117892 | 12190 | 60 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117893 | 12080 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117894 | 12318 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117895 | 11918 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117896 | 11714 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117897 | 11856 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117898 | 12287 | 38 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117899 | 11598 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117900 | 12585 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117901 | 11774 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117902 | 11287 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117903 | 11622 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117904 | 12065 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117905 | 11766 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117906 | 11549 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117907 | 11770 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117908 | 11773 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117909 | 12263 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117910 | 11494 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117911 | 11803 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117912 | 11780 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117913 | 12290 | 37 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117914 | 11866 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117915 | 12041 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117916 | 12091 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117917 | 11876 | 57 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117918 | 11528 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117919 | 11923 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117920 | 11807 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117921 | 12407 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117922 | 11853 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117923 | 12161 | 59 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117924 | 11782 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117925 | 12830 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117926 | 12365 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117927 | 12743 | 61 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117928 | 12287 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117929 | 11863 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117930 | 11691 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117931 | 11955 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117932 | 12393 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117933 | 11993 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117934 | 12206 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117935 | 12374 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117936 | 11628 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117937 | 12578 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117938 | 12372 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117939 | 12298 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117940 | 11965 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117941 | 12756 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117942 | 12339 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117943 | 11871 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117944 | 12044 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117945 | 11941 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117946 | 11689 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117947 | 12372 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117948 | 11531 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117949 | 11862 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117950 | 12506 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117951 | 12127 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117952 | 12430 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117953 | 12088 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117954 | 11970 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117955 | 12006 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117956 | 11771 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117957 | 11867 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117958 | 12028 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117959 | 12060 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117960 | 11718 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117961 | 12334 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117962 | 12425 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117963 | 12485 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117964 | 11969 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117965 | 11936 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117966 | 12200 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117967 | 11509 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117968 | 11545 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117969 | 12308 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117970 | 12049 | 44 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117971 | 11872 | 37 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117972 | 12061 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117973 | 12254 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117974 | 11749 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117975 | 11897 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117976 | 12214 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117977 | 12553 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117978 | 11949 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117979 | 11542 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117980 | 12016 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117981 | 12486 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117982 | 11948 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117983 | 12099 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117984 | 11883 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117985 | 11618 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117986 | 11875 | 38 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117987 | 12413 | 40 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117988 | 11430 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117989 | 12346 | 53 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117990 | 11373 | 55 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117991 | 11748 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117992 | 12369 | 58 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117993 | 11778 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117994 | 12337 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117995 | 11851 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117996 | 11945 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117997 | 11250 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117998 | 11878 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 117999 | 12441 | 36 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118000 | 11488 | 41 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118001 | 12351 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118002 | 12592 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118003 | 12286 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118004 | 11712 | 48 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118005 | 11688 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118006 | 11981 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118007 | 12041 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118008 | 12076 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118009 | 12373 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118010 | 12020 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118011 | 11798 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118012 | 12055 | 50 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118013 | 12439 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118014 | 12042 | 54 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118015 | 11654 | 42 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118016 | 12547 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118017 | 11592 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118018 | 12117 | 56 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118019 | 11586 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118020 | 11847 | 49 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118021 | 12509 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118022 | 12023 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118023 | 11873 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118024 | 11697 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118025 | 12209 | 43 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118026 | 11776 | 52 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118027 | 12103 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118028 | 12468 | 38 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118029 | 11706 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118030 | 11600 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118031 | 11726 | 51 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118032 | 11605 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118033 | 12146 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118034 | 11532 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118035 | 12347 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118036 | 11636 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118037 | 11883 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118038 | 11365 | 46 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118039 | 11464 | 45 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118040 | 12140 | 47 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118041 | 12103 | 39 | +
10.03.2025 | OOA101-V | V 118042 | 11966 | 48 | +