## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4310
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.03.2025 | OOD103 | SR 101041 | 11600 | 54 | 2,69 | -0,95 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101042 | 11275 | 31 | 2,74 | -1,21 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101043 | 11193 | 33 | 2,66 | -1,15 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101044 | 11287 | 32 | 3,13 | -0,94 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101045 | 10983 | 65 | 3,46 | -1,01 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101046 | 11389 | 37 | 3,01 | -0,67 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101047 | 11036 | 36 | 3,42 | -0,87 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101048 | 10737 | 31 | 3,45 | -0,74 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101049 | 11105 | 31 | 3,23 | -0,70 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101050 | 11285 | 28 | 2,61 | -0,61 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101051 | 11144 | 28 | 2,83 | -1,05 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101052 | 11240 | 30 | 2,56 | -0,80 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101053 | 11023 | 43 | 3,41 | -0,68 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101054 | 11521 | 62 | 2,70 | -0,97 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101055 | 11194 | 40 | 2,74 | -1,23 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101056 | 11088 | 39 | 2,78 | -0,68 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101057 | 11125 | 45 | 3,46 | -0,61 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101058 | 11029 | 62 | 4,55 | -1,00 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101059 | 10941 | 57 | 4,62 | -1,03 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101060 | 11324 | 44 | 3,00 | -0,42 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101061 | 11135 | 45 | 3,29 | -0,68 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101062 | 10917 | 39 | 3,41 | -1,15 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101063 | 11244 | 52 | 2,86 | -0,57 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101064 | 11106 | 46 | 3,41 | -0,59 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101065 | 11163 | 40 | 2,49 | -1,04 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101066 | 11006 | 46 | 3,11 | -1,07 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101067 | 11090 | 56 | 2,75 | -0,72 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101068 | 11047 | 31 | 2,66 | -0,41 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101069 | 10975 | 38 | 2,76 | -1,19 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101070 | 11097 | 42 | 3,00 | -0,36 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101071 | 11062 | 47 | 3,43 | -0,61 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101072 | 10586 | 59 | 4,36 | -0,68 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101073 | 11120 | 61 | 3,98 | -1,09 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101074 | 10909 | 40 | 2,91 | -0,96 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101075 | 10967 | 45 | 3,66 | -1,03 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101076 | 11396 | 44 | 3,04 | -0,94 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101077 | 11027 | 43 | 3,38 | -0,47 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101078 | 10980 | 54 | 3,65 | -1,21 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101079 | 10834 | 44 | 3,02 | -0,78 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101080 | 11111 | 37 | 3,20 | -0,32 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101081 | 11144 | 39 | 2,82 | -0,58 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101082 | 11072 | 53 | 3,46 | -0,75 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101083 | 11019 | 41 | 3,04 | -0,82 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101084 | 11149 | 52 | 3,47 | -0,53 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101085 | 10960 | 45 | 2,83 | -0,49 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101086 | 11089 | 45 | 2,96 | -0,79 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101087 | 10906 | 52 | 3,82 | -1,13 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101088 | 10985 | 42 | 3,14 | -1,11 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101089 | 11082 | 46 | 3,43 | -0,74 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101090 | 10459 | 52 | 3,88 | -0,65 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101091 | 11164 | 59 | 3,13 | -0,77 | +
13.03.2025 | OOD103 | SR 101092 | 11026 | 40 | 3,33 | -0,83 | +