## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121152 | 11045 | 35 | 3,19 | -0,83 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121153 | 11163 | 33 | 2,41 | -1,20 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121154 | 11242 | 35 | 3,34 | -0,80 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121155 | 11048 | 37 | 3,50 | -0,75 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121156 | 10929 | 33 | 4,06 | -0,91 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121157 | 11018 | 34 | 3,33 | -1,09 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121158 | 11280 | 32 | 3,07 | -1,00 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121159 | 10819 | 36 | 3,21 | -0,80 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121160 | 11017 | 33 | 3,04 | -0,95 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121161 | 11160 | 31 | 2,67 | -1,05 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121162 | 10985 | 32 | 2,80 | -1,24 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121163 | 10898 | 42 | 3,08 | -0,99 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121164 | 10968 | 37 | 4,30 | -0,57 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121165 | 11288 | 39 | 3,20 | -0,81 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121166 | 10905 | 40 | 3,41 | -0,59 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121167 | 11032 | 30 | 2,86 | -1,30 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121168 | 10981 | 35 | 3,22 | -1,23 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121169 | 10940 | 34 | 2,57 | -1,14 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121170 | 11014 | 35 | 2,82 | -0,98 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121171 | 10923 | 36 | 3,66 | -1,17 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121172 | 11195 | 35 | 3,62 | -1,29 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121173 | 10948 | 40 | 4,49 | -1,25 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121174 | 11011 | 51 | 3,15 | -0,70 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121175 | 10887 | 32 | 2,57 | -0,95 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121176 | 11072 | 33 | 2,94 | -1,20 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121177 | 11068 | 36 | 3,32 | -1,29 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121178 | 10741 | 39 | 4,72 | -0,88 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121179 | 10339 | 41 | 4,79 | -0,89 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121180 | 11266 | 34 | 3,09 | -0,79 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121181 | 11001 | 35 | 3,23 | -1,05 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121182 | 11036 | 42 | 3,53 | -0,90 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121183 | 10763 | 38 | 3,90 | -0,86 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121184 | 10985 | 40 | 3,96 | -1,13 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121185 | 10755 | 56 | 3,43 | -0,82 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121186 | 10964 | 34 | 2,77 | -1,27 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121187 | 10911 | 43 | 2,89 | -0,62 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121188 | 11037 | 34 | 2,87 | -0,59 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121189 | 11084 | 34 | 3,33 | -1,01 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121190 | 11088 | 34 | 3,39 | -0,75 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121191 | 11103 | 41 | 3,88 | -1,22 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121192 | 10952 | 44 | 4,16 | -0,92 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121193 | 10934 | 37 | 3,02 | -1,05 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121194 | 10986 | 33 | 2,74 | -0,66 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121195 | 10984 | 34 | 2,66 | -0,68 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121196 | 10942 | 39 | 3,77 | -0,63 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121197 | 10884 | 53 | 2,97 | -0,80 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121198 | 10950 | 35 | 3,01 | -1,00 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121199 | 10829 | 42 | 3,72 | -1,18 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121200 | 11024 | 36 | 4,49 | -1,28 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121201 | 11110 | 57 | 2,71 | -0,68 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121202 | 11200 | 36 | 3,12 | -0,35 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121203 | 10958 | 43 | 2,70 | -0,78 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121204 | 11083 | 43 | 3,13 | -0,73 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121205 | 10620 | 38 | 4,02 | -0,62 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121206 | 11163 | 35 | 3,19 | -0,95 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121207 | 11124 | 41 | 3,52 | -0,93 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121208 | 10869 | 36 | 3,22 | -0,53 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121209 | 11102 | 35 | 2,88 | -0,97 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121210 | 11001 | 37 | 3,38 | -0,54 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121211 | 11409 | 37 | 2,83 | -0,88 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121212 | 11019 | 38 | 3,38 | -0,68 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121213 | 11036 | 39 | 3,83 | -0,75 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121214 | 11040 | 38 | 4,00 | -1,27 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121215 | 10049 | 44 | 3,90 | -0,50 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121216 | 11111 | 40 | 2,67 | -0,80 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121217 | 10964 | 40 | 2,70 | -0,78 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121218 | 11056 | 36 | 2,83 | -1,23 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121219 | 11199 | 41 | 3,72 | -1,15 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121220 | 10091 | 44 | 3,86 | -0,51 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121221 | 10899 | 34 | 2,67 | -0,99 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121222 | 10854 | 35 | 2,68 | -0,71 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121223 | 11092 | 41 | 2,79 | -0,60 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121224 | 10829 | 42 | 3,58 | -0,49 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121225 | 11099 | 38 | 3,13 | -1,07 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121226 | 11030 | 40 | 3,89 | -1,12 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121227 | 11193 | 44 | 4,80 | -1,07 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121228 | 11095 | 38 | 2,88 | -0,70 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121229 | 10806 | 36 | 2,83 | -0,95 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121230 | 11267 | 35 | 2,55 | -1,15 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121231 | 11083 | 36 | 3,46 | -0,89 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121232 | 10990 | 40 | 3,11 | -0,86 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121233 | 11037 | 36 | 2,43 | -0,89 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121234 | 10984 | 35 | 2,66 | -1,30 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121235 | 11115 | 40 | 3,34 | -1,30 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121236 | 11294 | 40 | 3,05 | -1,09 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121237 | 11210 | 37 | 3,18 | -0,87 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121238 | 11081 | 37 | 3,80 | -1,30 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121239 | 11124 | 42 | 3,32 | -0,84 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121240 | 11126 | 37 | 2,65 | -0,69 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121241 | 11123 | 40 | 3,23 | -0,50 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121242 | 11193 | 36 | 3,37 | -1,16 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121243 | 10313 | 39 | 3,68 | -0,64 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121244 | 11370 | 42 | 2,66 | -0,66 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121245 | 11055 | 37 | 3,25 | -0,98 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121246 | 10978 | 39 | 2,93 | -1,20 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121247 | 11327 | 45 | 4,17 | -0,88 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121248 | 11042 | 30 | 2,94 | -0,46 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121249 | 11098 | 33 | 3,12 | -0,85 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121250 | 10778 | 31 | 3,34 | -1,26 | +
14.03.2025 | OOD103-1V | S01 121251 | 10979 | 36 | 4,39 | -0,58 | +