## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4234
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107126 | 7770 | 49 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107127 | 7006 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107128 | 8059 | 68 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107129 | 7757 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107130 | 7873 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107131 | 7944 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107132 | 7443 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107133 | 7818 | 81 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107134 | 7089 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107135 | 7635 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107136 | 7949 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107137 | 6980 | 92 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107138 | 6977 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107139 | 7369 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107140 | 7600 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107141 | 7526 | 43 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107142 | 8106 | 87 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107143 | 8029 | 29 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107144 | 7816 | 91 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107145 | 7237 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107146 | 7772 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107147 | 8067 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107148 | 8022 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107149 | 8095 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107150 | 8075 | 49 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107151 | 7762 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107152 | 7008 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107153 | 7076 | 82 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107154 | 7852 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107155 | 7353 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107156 | 8140 | 66 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107157 | 7931 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107158 | 8056 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107159 | 8076 | 75 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107160 | 7977 | 82 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107161 | 7550 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107162 | 8079 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107163 | 7742 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107164 | 8010 | 59 | +