## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4270
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107165 | 7344 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107166 | 7857 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107167 | 7855 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107168 | 8276 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107169 | 8076 | 51 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107170 | 8036 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107171 | 7764 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107172 | 8073 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107173 | 8027 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107174 | 7842 | 43 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107175 | 8046 | 51 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107176 | 7271 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107177 | 7225 | 71 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107178 | 7958 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107179 | 8030 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107180 | 7864 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107181 | 7685 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107182 | 7484 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107183 | 7502 | 78 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107184 | 7533 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107185 | 7865 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107186 | 7980 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107187 | 7305 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107188 | 7908 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107189 | 8004 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107190 | 7273 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107191 | 7359 | 77 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107192 | 8067 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107193 | 7983 | 61 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107194 | 8179 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107195 | 6991 | 65 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107196 | 7654 | 73 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107197 | 7689 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107198 | 7987 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107199 | 7992 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107200 | 8122 | 13 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107201 | 7729 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107202 | 7301 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107203 | 7046 | 179 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107204 | 7050 | 72 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107205 | 8121 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107206 | 7178 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107207 | 7430 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107208 | 8112 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107209 | 7923 | 70 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107210 | 7351 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107211 | 7359 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107212 | 7181 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107213 | 8337 | 73 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107214 | 7304 | 86 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107215 | 8041 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107216 | 7683 | 79 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107217 | 7704 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107218 | 7991 | 74 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107219 | 7026 | 83 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107220 | 7567 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107221 | 8031 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107222 | 8079 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107223 | 7481 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107224 | 8079 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107225 | 8128 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107226 | 7820 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107227 | 7979 | 44 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107228 | 8047 | 38 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107229 | 8006 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107230 | 8118 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107231 | 8029 | 44 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107232 | 7788 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107233 | 7957 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107234 | 8077 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107235 | 7570 | 66 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107236 | 7533 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107237 | 8032 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107238 | 7391 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107239 | 7427 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107240 | 8000 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107241 | 7114 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107242 | 6921 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107243 | 7075 | 92 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107244 | 7630 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107245 | 7877 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107246 | 7587 | 69 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107247 | 7799 | 81 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107248 | 7495 | 45 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107249 | 7243 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107250 | 8034 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107251 | 7193 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107252 | 8184 | 34 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107253 | 7883 | 52 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107254 | 8090 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107255 | 7862 | 72 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107256 | 7147 | 66 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107257 | 7067 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107258 | 7184 | 66 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107259 | 7827 | 75 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107260 | 7712 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107261 | 8019 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107262 | 7885 | 44 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107263 | 7864 | 73 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107264 | 7417 | 71 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107265 | 7956 | 71 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107266 | 7945 | 36 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107267 | 8008 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107268 | 7974 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107269 | 8089 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107270 | 7236 | 81 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107271 | 8086 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107272 | 8049 | 43 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107273 | 7466 | 49 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107274 | 7577 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107275 | 7776 | 77 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107276 | 8050 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107277 | 8433 | 51 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107278 | 7007 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107279 | 8062 | 38 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107280 | 7926 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107281 | 8032 | 48 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107282 | 7466 | 69 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107283 | 8021 | 61 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107284 | 8004 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107285 | 8072 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107286 | 8002 | 45 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107287 | 7992 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107288 | 7456 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107289 | 7744 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107290 | 8037 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107291 | 7892 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107292 | 7207 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107293 | 8043 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107294 | 7131 | 66 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107295 | 7911 | 69 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107296 | 7824 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107297 | 8104 | 72 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107298 | 7947 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107299 | 7526 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107300 | 7918 | 65 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107301 | 7382 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107302 | 7856 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107303 | 7979 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107304 | 7438 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107305 | 7730 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107306 | 7719 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107307 | 8014 | 34 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107308 | 8054 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107309 | 7998 | 42 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107310 | 8111 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107311 | 7807 | 64 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107312 | 7566 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107313 | 7768 | 71 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107314 | 8330 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107315 | 7643 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107316 | 7489 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107317 | 7695 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107318 | 7416 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107319 | 8361 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107320 | 8010 | 43 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107321 | 8097 | 53 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107322 | 7779 | 58 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107323 | 7962 | 46 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107324 | 7978 | 102 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107325 | 7464 | 67 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107326 | 7960 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107327 | 6955 | 74 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107328 | 8130 | 44 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107329 | 7834 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107330 | 7652 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107331 | 7893 | 60 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107332 | 7968 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107333 | 7926 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107334 | 7433 | 76 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107335 | 7508 | 65 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107336 | 7569 | 68 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107337 | 7275 | 55 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107338 | 8112 | 58 | +