## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4314
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.03.2025 | OOM111 | A 126970 | 12370 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126971 | 12107 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126972 | 12291 | 115 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126973 | 12486 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126974 | 12088 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126975 | 12457 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126976 | 12368 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126977 | 11957 | 113 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126978 | 12320 | 114 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126979 | 12120 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126980 | 12358 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126981 | 12245 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126982 | 12275 | 113 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126983 | 12124 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126984 | 12097 | 113 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126985 | 12219 | 114 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126986 | 12357 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126987 | 12497 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126988 | 12398 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126989 | 12303 | 111 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126990 | 12186 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126991 | 12472 | 112 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126992 | 12254 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126993 | 12490 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126994 | 12432 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126995 | 12113 | 113 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126996 | 12415 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126997 | 12091 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126998 | 12021 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 126999 | 12439 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127000 | 11871 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127001 | 12107 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127002 | 12315 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127003 | 12406 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127004 | 12151 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127005 | 12210 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127006 | 12123 | 115 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127007 | 12279 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127008 | 12343 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127009 | 12531 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127010 | 12127 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127011 | 12302 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127012 | 12364 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127013 | 12252 | 114 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127014 | 12047 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127015 | 11987 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127016 | 12222 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127017 | 12302 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127018 | 12403 | 114 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127019 | 12241 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127020 | 12426 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127021 | 12327 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127022 | 12437 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127023 | 12323 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127024 | 12283 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127025 | 12332 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127026 | 12225 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127027 | 12240 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127028 | 12093 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127029 | 12017 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127030 | 12676 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127031 | 12399 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127032 | 12514 | 113 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127033 | 12372 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127034 | 12455 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127035 | 12031 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127036 | 12257 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127037 | 12425 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127038 | 12382 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127039 | 12576 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127040 | 12055 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127041 | 12163 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127042 | 12495 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127043 | 12148 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127044 | 12320 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127045 | 12267 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127046 | 12110 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127047 | 12048 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127048 | 12071 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127049 | 12498 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127050 | 12164 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127051 | 12173 | 114 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127052 | 12371 | 115 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127053 | 12302 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127054 | 12385 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127055 | 12201 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127056 | 12417 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127057 | 12214 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127058 | 12234 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127059 | 12347 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127060 | 12430 | 117 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127061 | 12529 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127062 | 12487 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127063 | 12414 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127064 | 12196 | 119 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127065 | 12176 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127066 | 12446 | 116 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127067 | 12093 | 118 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127068 | 12195 | 120 | +
24.03.2025 | OOM111 | A 127069 | 12760 | 118 | +