## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.03.2025 | OOD103 | M01 113817 | 11424 | 63 | 3,24 | -0,66 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113818 | 11182 | 42 | 3,49 | -0,83 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113819 | 10786 | 46 | 3,62 | -0,59 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113820 | 11303 | 46 | 2,67 | -0,91 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113821 | 11291 | 46 | 3,38 | -1,00 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113822 | 10911 | 45 | 3,61 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113823 | 11047 | 40 | 2,90 | -0,72 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113824 | 11224 | 45 | 2,90 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113825 | 11123 | 54 | 3,60 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113826 | 11360 | 40 | 3,13 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113827 | 11133 | 56 | 3,50 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113828 | 10866 | 47 | 3,35 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113829 | 11301 | 41 | 2,77 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113830 | 11567 | 45 | 3,03 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113831 | 11496 | 39 | 2,77 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113832 | 11558 | 51 | 3,21 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113833 | 11211 | 61 | 3,51 | -0,72 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113834 | 10835 | 51 | 3,64 | -0,53 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113835 | 11180 | 42 | 3,31 | -0,43 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113836 | 11202 | 50 | 3,13 | -1,02 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113837 | 11118 | 46 | 3,31 | -0,38 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113838 | 11217 | 46 | 3,01 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113839 | 11370 | 58 | 3,46 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113840 | 11127 | 39 | 2,98 | -0,91 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113841 | 11224 | 42 | 2,95 | -0,52 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113842 | 10377 | 42 | 3,86 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113843 | 10946 | 47 | 3,43 | -0,43 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113844 | 10621 | 52 | 3,72 | -0,48 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113845 | 11213 | 43 | 3,02 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113846 | 10631 | 49 | 3,60 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113847 | 11006 | 52 | 3,55 | -0,59 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113848 | 10900 | 45 | 3,71 | -0,88 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113849 | 11327 | 45 | 2,59 | -1,06 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113850 | 10571 | 54 | 3,67 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113851 | 11152 | 47 | 3,08 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113852 | 11435 | 46 | 3,21 | -0,40 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113853 | 11181 | 45 | 2,85 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113854 | 11266 | 45 | 3,20 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113855 | 10598 | 49 | 3,76 | -0,51 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113856 | 10922 | 42 | 3,20 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113857 | 11250 | 40 | 2,79 | -0,53 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113858 | 11401 | 49 | 2,64 | -0,75 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113859 | 10587 | 42 | 3,44 | -0,44 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113860 | 11536 | 49 | 3,08 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113861 | 11057 | 42 | 2,76 | -0,34 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113862 | 10836 | 82 | 4,06 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113863 | 10877 | 49 | 3,55 | -0,53 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113864 | 11255 | 53 | 3,24 | -0,83 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113865 | 11288 | 62 | 3,01 | -0,63 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113866 | 11279 | 35 | 2,60 | -0,83 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113867 | 11080 | 45 | 3,19 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113868 | 11035 | 37 | 2,64 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113869 | 11141 | 42 | 2,77 | -0,95 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113870 | 11358 | 52 | 3,05 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113871 | 11142 | 37 | 2,47 | -1,00 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113872 | 11050 | 38 | 2,82 | -1,30 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113873 | 11311 | 38 | 3,14 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113874 | 11101 | 41 | 2,99 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113875 | 11308 | 43 | 2,83 | -0,54 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113876 | 11248 | 48 | 3,14 | -0,41 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113877 | 11255 | 48 | 3,41 | -0,66 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113878 | 11329 | 41 | 2,89 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113879 | 11130 | 49 | 2,99 | -0,86 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113880 | 11090 | 44 | 3,11 | -0,63 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113881 | 10952 | 54 | 3,22 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113882 | 11405 | 31 | 2,81 | -0,37 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113883 | 11344 | 39 | 2,83 | -0,97 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113884 | 11214 | 30 | 2,77 | -0,61 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113885 | 11130 | 39 | 2,87 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113886 | 11111 | 34 | 2,53 | -0,92 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113887 | 11319 | 46 | 3,18 | -0,68 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113888 | 11087 | 45 | 3,39 | -0,47 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113889 | 11227 | 48 | 3,00 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113890 | 11317 | 44 | 3,28 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113891 | 11341 | 36 | 2,80 | -0,59 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113892 | 11208 | 44 | 3,34 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113893 | 11122 | 41 | 3,48 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113894 | 10374 | 48 | 3,75 | -0,41 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113895 | 10455 | 50 | 3,84 | -0,44 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113896 | 11254 | 32 | 3,04 | -0,85 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113897 | 11535 | 62 | 3,08 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113898 | 11106 | 40 | 2,87 | -0,89 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113899 | 11084 | 36 | 2,75 | -0,34 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113900 | 11046 | 44 | 3,13 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113901 | 11157 | 41 | 3,08 | -0,58 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113902 | 10871 | 52 | 3,50 | -0,44 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113903 | 11025 | 49 | 3,62 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113904 | 11077 | 54 | 3,69 | -0,99 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113905 | 10963 | 53 | 3,58 | -0,50 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113906 | 11385 | 39 | 2,90 | -0,82 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113907 | 11066 | 35 | 3,54 | -0,42 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113908 | 11395 | 52 | 2,94 | -0,43 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113909 | 11185 | 44 | 3,22 | -0,99 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113910 | 10923 | 44 | 3,34 | -0,71 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113911 | 10753 | 47 | 3,69 | -0,61 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113912 | 11174 | 42 | 2,96 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113913 | 11364 | 54 | 2,89 | -0,43 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113914 | 11297 | 46 | 3,17 | -0,28 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113915 | 10961 | 50 | 3,54 | -0,29 | +
24.03.2025 | OOD103 | M01 113916 | 11083 | 44 | 3,25 | -0,52 | +