## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4318
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.03.2025 | OOI101-1 | 112502 | 12011 | 197 | 3,83 | -0,92 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112503 | 11718 | 199 | 3,67 | -1,01 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112504 | 11480 | 196 | 3,77 | -0,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112505 | 11525 | 196 | 3,85 | -0,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112506 | 12195 | 197 | 3,43 | -0,46 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112507 | 12317 | 198 | 3,32 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112508 | 11031 | 199 | 4,24 | -0,50 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112509 | 11562 | 196 | 3,86 | 0,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112510 | 11577 | 199 | 3,98 | -0,94 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112511 | 12448 | 200 | 3,27 | -0,48 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112512 | 12057 | 199 | 3,46 | -0,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112513 | 11376 | 200 | 3,82 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112514 | 11775 | 192 | 2,92 | -1,19 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112515 | 11912 | 197 | 4,41 | -0,95 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112516 | 11827 | 200 | 4,20 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112517 | 11617 | 131 | 3,90 | -0,88 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112518 | 11906 | 102 | 3,87 | -0,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112519 | 11753 | 183 | 4,49 | -0,82 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112520 | 11421 | 137 | 4,32 | -0,30 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112521 | 11421 | 142 | 3,99 | -0,96 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112522 | 11716 | 134 | 3,63 | -0,56 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112523 | 11496 | 147 | 3,90 | -0,46 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112524 | 11790 | 166 | 4,02 | -1,20 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112525 | 11994 | 125 | 3,49 | -0,19 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112526 | 11700 | 146 | 4,82 | -0,27 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112527 | 11347 | 157 | 4,11 | -0,30 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112528 | 11611 | 174 | 4,17 | -0,64 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112529 | 11183 | 124 | 3,67 | -0,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112530 | 11711 | 189 | 4,47 | -0,88 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112531 | 11720 | 200 | 4,24 | -0,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112532 | 11763 | 194 | 3,59 | -0,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112533 | 11331 | 197 | 3,30 | -1,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112534 | 11685 | 199 | 3,61 | -0,23 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112535 | 11454 | 197 | 3,53 | -1,86 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112536 | 11514 | 200 | 3,66 | -2,50 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112537 | 11567 | 194 | 3,40 | -2,06 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112538 | 11346 | 186 | 4,49 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112539 | 11467 | 189 | 3,14 | -2,25 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112540 | 11358 | 195 | 4,29 | -1,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112541 | 11426 | 186 | 4,29 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112542 | 11321 | 200 | 3,61 | -2,27 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112543 | 12358 | 196 | 3,53 | -1,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112544 | 11890 | 194 | 3,89 | -1,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112545 | 11380 | 199 | 3,49 | -1,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112546 | 11490 | 193 | 3,51 | -1,46 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112547 | 11472 | 198 | 3,38 | -0,93 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112548 | 11288 | 190 | 3,11 | -1,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112549 | 11269 | 188 | 3,39 | -1,77 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112550 | 11587 | 193 | 3,43 | -1,20 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112551 | 11222 | 195 | 3,74 | -1,26 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112552 | 12152 | 195 | 2,85 | -1,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112553 | 11525 | 192 | 3,64 | -0,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112554 | 11374 | 189 | 3,22 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112555 | 11973 | 198 | 3,26 | -1,64 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112556 | 11637 | 190 | 3,34 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112557 | 11630 | 199 | 3,41 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112558 | 11132 | 187 | 3,21 | -1,86 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112559 | 10874 | 190 | 3,68 | -1,84 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112560 | 11668 | 198 | 4,04 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112561 | 12350 | 195 | 3,00 | -2,04 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112562 | 11744 | 194 | 3,99 | -1,12 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112563 | 11770 | 190 | 3,60 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112564 | 11313 | 198 | 3,47 | -1,28 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112565 | 11293 | 189 | 3,99 | -0,87 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112566 | 11307 | 200 | 3,18 | -1,65 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112567 | 11636 | 193 | 3,32 | -1,14 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112568 | 11731 | 192 | 3,75 | -1,17 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112569 | 11663 | 191 | 3,54 | -1,22 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112570 | 11259 | 196 | 3,14 | -1,30 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112571 | 11608 | 194 | 3,75 | -1,20 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112572 | 11321 | 196 | 3,32 | -1,84 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112573 | 11495 | 200 | 3,51 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112574 | 11704 | 195 | 3,39 | -1,51 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112575 | 11498 | 185 | 3,61 | -2,43 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112576 | 12294 | 199 | 3,02 | -1,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112577 | 11601 | 200 | 3,57 | -0,95 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112578 | 11760 | 196 | 2,92 | -1,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112579 | 11663 | 198 | 3,58 | -0,89 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112580 | 11290 | 200 | 3,08 | -1,28 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112581 | 11437 | 197 | 3,26 | -2,00 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112582 | 11705 | 186 | 3,22 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112583 | 11392 | 189 | 3,45 | -1,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112584 | 12386 | 193 | 2,95 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112585 | 11212 | 189 | 3,12 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112586 | 11800 | 196 | 2,75 | -1,80 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112587 | 11616 | 195 | 4,80 | -2,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112588 | 11899 | 197 | 4,37 | -2,44 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112589 | 11253 | 196 | 3,29 | -1,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112590 | 11957 | 188 | 3,06 | -1,73 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112591 | 11715 | 190 | 3,51 | -1,53 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112592 | 11538 | 197 | 3,34 | -1,63 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112593 | 11454 | 198 | 3,57 | -1,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112594 | 11480 | 195 | 3,78 | -0,92 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112595 | 11704 | 197 | 3,74 | -1,14 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112596 | 12190 | 196 | 2,88 | -2,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112597 | 11376 | 200 | 3,52 | -1,07 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112598 | 11417 | 198 | 3,51 | -1,43 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112599 | 11854 | 190 | 3,57 | -1,13 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112600 | 11259 | 186 | 3,15 | -1,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112601 | 11246 | 199 | 3,43 | -1,99 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112602 | 11330 | 200 | 4,08 | -1,82 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112603 | 11510 | 190 | 4,22 | -1,55 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112604 | 11135 | 196 | 3,70 | -2,26 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112605 | 11318 | 188 | 3,09 | -1,65 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112606 | 11884 | 193 | 2,90 | -2,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112607 | 11410 | 196 | 3,13 | -1,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112608 | 11475 | 195 | 3,12 | -1,54 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112609 | 11602 | 196 | 3,33 | -1,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112610 | 11555 | 193 | 3,27 | -1,88 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112611 | 11623 | 200 | 3,35 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112612 | 11353 | 199 | 3,19 | -2,06 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112613 | 11673 | 188 | 3,20 | -1,64 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112614 | 11521 | 200 | 3,34 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112615 | 11797 | 185 | 2,96 | -1,73 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112616 | 11874 | 197 | 3,71 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112617 | 11551 | 188 | 3,45 | -1,99 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112618 | 11600 | 190 | 3,14 | -1,89 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112619 | 11529 | 189 | 3,16 | -1,67 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112620 | 11988 | 194 | 3,23 | -2,42 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112621 | 11580 | 194 | 3,53 | -1,27 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112622 | 12095 | 191 | 3,05 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112623 | 12087 | 199 | 3,01 | -1,38 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112624 | 11168 | 196 | 4,09 | -0,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112625 | 12082 | 197 | 3,00 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112626 | 11579 | 195 | 3,06 | -1,72 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112627 | 12010 | 199 | 2,95 | -1,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112628 | 11496 | 198 | 3,37 | -1,91 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112629 | 12266 | 191 | 2,84 | -2,01 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112630 | 11739 | 185 | 2,65 | -1,48 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112631 | 11480 | 196 | 3,90 | -0,97 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112632 | 11314 | 195 | 3,24 | -1,47 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112633 | 11899 | 196 | 3,20 | -1,81 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112634 | 11386 | 193 | 3,16 | -1,89 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112635 | 11498 | 194 | 3,56 | -1,36 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112636 | 11659 | 187 | 3,44 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112637 | 11703 | 194 | 3,37 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112638 | 11562 | 193 | 3,34 | -1,74 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112639 | 11249 | 187 | 3,45 | -1,63 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112640 | 12349 | 192 | 2,70 | -2,05 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112641 | 11477 | 200 | 3,59 | -1,87 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112642 | 11874 | 188 | 3,68 | -1,86 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112643 | 11929 | 197 | 3,91 | -0,96 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112644 | 11749 | 196 | 3,60 | -1,95 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112645 | 11548 | 198 | 3,88 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112646 | 11266 | 185 | 3,17 | -1,03 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112647 | 11272 | 190 | 3,40 | -1,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112648 | 11379 | 197 | 3,63 | -1,81 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112649 | 11977 | 199 | 2,86 | -1,82 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112650 | 12354 | 192 | 2,69 | -1,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112651 | 11410 | 191 | 3,43 | -1,61 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112652 | 11752 | 198 | 3,42 | -1,96 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112653 | 11589 | 187 | 3,24 | -1,45 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112654 | 11250 | 199 | 3,22 | -1,49 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112655 | 11886 | 194 | 2,73 | -1,84 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112656 | 11391 | 196 | 3,24 | -2,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112657 | 11270 | 194 | 4,35 | -1,53 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112658 | 11427 | 196 | 3,32 | -1,56 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112659 | 11700 | 194 | 3,19 | -1,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112660 | 11286 | 200 | 3,20 | -1,65 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112661 | 11833 | 199 | 3,61 | -1,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112662 | 11279 | 189 | 3,17 | -1,50 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112663 | 11491 | 191 | 3,08 | -1,79 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112664 | 11731 | 193 | 3,64 | -1,66 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112665 | 11661 | 63 | 3,74 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112666 | 11375 | 52 | 3,20 | -1,34 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112667 | 11372 | 58 | 3,28 | -1,25 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112668 | 11620 | 58 | 3,78 | -1,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112669 | 11633 | 64 | 3,60 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112670 | 11914 | 49 | 2,71 | -2,65 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112671 | 11729 | 199 | 4,13 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112672 | 11977 | 197 | 4,17 | -1,42 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112673 | 11667 | 180 | 3,96 | -1,32 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112674 | 11524 | 195 | 3,98 | -1,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112675 | 11715 | 162 | 3,88 | -1,26 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112676 | 11908 | 180 | 4,48 | -1,23 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112677 | 11594 | 187 | 4,36 | -0,81 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112678 | 11618 | 177 | 4,45 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112679 | 11771 | 159 | 3,86 | -1,84 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112680 | 11440 | 148 | 3,77 | -1,57 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112681 | 11534 | 198 | 3,93 | -1,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112682 | 12311 | 99 | 3,14 | -1,05 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112683 | 12016 | 125 | 4,22 | -0,79 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112684 | 12040 | 133 | 3,21 | -1,44 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112685 | 11493 | 163 | 3,78 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112686 | 11649 | 167 | 4,94 | -1,70 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112687 | 11505 | 146 | 3,64 | -1,42 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112688 | 11549 | 146 | 4,01 | -1,47 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112689 | 11334 | 172 | 4,01 | -1,66 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112690 | 11743 | 188 | 3,76 | -1,81 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112691 | 12312 | 147 | 3,33 | -1,61 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112692 | 12103 | 147 | 3,57 | -1,45 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112693 | 12057 | 106 | 3,27 | -1,66 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112694 | 11224 | 167 | 3,76 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112695 | 12257 | 109 | 3,29 | -1,80 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112696 | 11551 | 182 | 3,66 | -1,53 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112697 | 11951 | 150 | 3,64 | -1,34 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112698 | 11614 | 179 | 4,06 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112699 | 11760 | 175 | 3,90 | -1,64 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112700 | 12325 | 155 | 3,65 | -1,82 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112701 | 11387 | 165 | 3,68 | -1,66 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112702 | 12198 | 159 | 3,53 | -1,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112703 | 11582 | 184 | 3,87 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112704 | 11787 | 184 | 4,20 | -1,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112705 | 12194 | 170 | 4,71 | -1,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112706 | 12274 | 155 | 4,11 | -1,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112707 | 12236 | 138 | 3,96 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112708 | 11959 | 162 | 4,72 | -1,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112709 | 11817 | 192 | 4,27 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112710 | 12046 | 124 | 3,21 | -1,61 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112711 | 12386 | 150 | 3,45 | -1,74 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112712 | 11464 | 196 | 4,14 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112713 | 12006 | 116 | 3,57 | -1,61 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112714 | 12067 | 97 | 3,33 | -1,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112715 | 12136 | 136 | 3,57 | -1,53 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112716 | 11531 | 107 | 3,87 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112717 | 12430 | 178 | 3,80 | -1,50 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112718 | 12358 | 120 | 3,46 | -1,25 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112719 | 11820 | 156 | 3,91 | -0,94 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112720 | 11476 | 145 | 4,07 | -1,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112721 | 11449 | 118 | 4,16 | -1,13 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112722 | 12122 | 107 | 3,33 | -1,86 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112723 | 12376 | 113 | 3,26 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112724 | 11822 | 164 | 3,73 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112725 | 12167 | 154 | 3,58 | -1,61 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112726 | 11747 | 148 | 4,13 | -1,47 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112727 | 12095 | 108 | 3,57 | -1,76 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112728 | 12103 | 133 | 3,48 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112729 | 11901 | 159 | 3,91 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112730 | 11554 | 112 | 3,64 | -1,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112731 | 11585 | 159 | 4,20 | -1,22 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112732 | 11835 | 159 | 4,05 | -1,09 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112733 | 12342 | 121 | 3,50 | -1,07 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112734 | 11854 | 117 | 4,05 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112735 | 12165 | 138 | 3,51 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112736 | 11808 | 191 | 4,08 | -1,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112737 | 12466 | 176 | 3,74 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112738 | 12455 | 177 | 3,51 | -1,20 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112739 | 12039 | 107 | 3,24 | -1,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112740 | 11636 | 173 | 3,97 | -1,25 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112741 | 11584 | 197 | 3,91 | -1,49 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112742 | 11444 | 138 | 3,75 | -1,38 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112743 | 11804 | 139 | 3,86 | -1,27 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112744 | 11502 | 117 | 3,47 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112745 | 11441 | 168 | 3,75 | -1,03 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112746 | 12080 | 87 | 3,03 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112747 | 11755 | 160 | 4,82 | 0,02 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112748 | 12088 | 90 | 3,42 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112749 | 11756 | 198 | 4,02 | -1,33 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112750 | 12063 | 98 | 3,29 | -0,85 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112751 | 11850 | 63 | 2,91 | -1,81 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112752 | 12567 | 121 | 3,51 | -1,50 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112753 | 11314 | 112 | 3,61 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112754 | 11725 | 155 | 3,69 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112755 | 11874 | 169 | 4,05 | -1,19 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112756 | 11734 | 115 | 3,96 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112757 | 12217 | 199 | 3,38 | -1,03 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112758 | 11917 | 197 | 3,22 | -1,14 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112759 | 11852 | 199 | 4,14 | -1,06 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112760 | 11783 | 196 | 3,83 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112761 | 11621 | 200 | 4,09 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112762 | 11946 | 199 | 3,10 | -1,67 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112763 | 11617 | 196 | 3,95 | -1,44 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112764 | 11701 | 196 | 3,71 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112765 | 11229 | 196 | 4,73 | -1,00 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112766 | 12082 | 198 | 3,26 | -1,37 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112767 | 11712 | 197 | 3,63 | -1,25 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112768 | 11368 | 197 | 3,72 | -1,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112769 | 11718 | 193 | 3,49 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112770 | 11441 | 198 | 3,79 | -1,17 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112771 | 11886 | 194 | 3,77 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112772 | 12094 | 168 | 3,53 | -1,52 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112773 | 11893 | 174 | 3,97 | -1,26 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112774 | 11501 | 128 | 3,77 | -0,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112775 | 12369 | 156 | 3,57 | -1,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112776 | 11859 | 182 | 4,09 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112777 | 11932 | 104 | 3,43 | -0,80 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112778 | 12060 | 109 | 3,14 | -1,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112779 | 11687 | 177 | 4,31 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112780 | 11666 | 67 | 2,81 | -1,71 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112781 | 11724 | 191 | 4,05 | -1,35 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112782 | 11997 | 102 | 3,55 | -1,17 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112783 | 12676 | 168 | 4,35 | -0,92 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112784 | 11352 | 197 | 4,78 | -1,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112785 | 11316 | 115 | 3,61 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112786 | 12026 | 141 | 3,88 | -1,04 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112787 | 12035 | 118 | 3,30 | -1,38 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112788 | 11872 | 153 | 3,72 | -1,62 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112789 | 11660 | 136 | 4,03 | -1,60 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112790 | 11879 | 184 | 4,62 | -1,67 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112791 | 11801 | 190 | 4,35 | -0,95 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112792 | 11565 | 139 | 4,01 | -1,05 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112793 | 12096 | 133 | 3,23 | -1,66 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112794 | 12049 | 104 | 3,62 | -1,32 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112795 | 11569 | 174 | 3,95 | -1,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112796 | 11851 | 138 | 3,79 | -0,93 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112797 | 12531 | 125 | 3,48 | -1,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112798 | 11669 | 180 | 3,98 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112799 | 12382 | 112 | 3,37 | -1,12 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112800 | 11794 | 169 | 4,20 | -0,97 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112801 | 11995 | 125 | 3,88 | -0,77 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112802 | 11843 | 146 | 4,26 | -0,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112803 | 12311 | 158 | 3,63 | -1,35 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112804 | 12049 | 120 | 3,48 | -1,37 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112805 | 11549 | 168 | 4,09 | -1,12 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112806 | 11377 | 88 | 3,60 | -0,78 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112807 | 11950 | 138 | 3,39 | -1,09 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112808 | 12006 | 197 | 4,36 | -0,86 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112809 | 11977 | 112 | 3,41 | -1,11 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112810 | 11670 | 136 | 4,39 | -0,97 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112811 | 10646 | 168 | 4,15 | -1,26 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112812 | 11870 | 147 | 4,68 | -1,32 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112813 | 11954 | 200 | 4,48 | -1,11 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112814 | 11394 | 187 | 4,20 | -1,27 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112815 | 11453 | 147 | 3,99 | -1,17 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112816 | 11419 | 121 | 4,06 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112817 | 11580 | 186 | 4,32 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112818 | 11781 | 197 | 4,02 | -1,31 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112819 | 11784 | 116 | 3,53 | -0,89 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112820 | 12358 | 122 | 3,41 | -1,28 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112821 | 11467 | 199 | 4,09 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112822 | 12041 | 195 | 4,36 | -0,83 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112823 | 11992 | 154 | 3,68 | -1,06 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112824 | 12313 | 104 | 3,13 | -1,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112825 | 10953 | 162 | 4,17 | -1,34 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112826 | 11737 | 198 | 3,81 | -1,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112827 | 11487 | 191 | 4,07 | -1,19 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112828 | 11774 | 158 | 4,00 | -0,79 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112829 | 11976 | 187 | 4,19 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112830 | 11848 | 97 | 3,79 | -0,91 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112831 | 11758 | 156 | 4,31 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112832 | 12133 | 134 | 3,35 | -1,33 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112833 | 12125 | 64 | 3,05 | -0,99 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112834 | 11755 | 99 | 4,28 | -1,12 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112835 | 11920 | 174 | 3,85 | -1,33 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112836 | 11660 | 160 | 3,96 | -1,21 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112837 | 11870 | 126 | 3,85 | -1,39 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112838 | 11567 | 192 | 4,69 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112839 | 11825 | 184 | 4,26 | -1,10 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112840 | 11548 | 162 | 3,99 | -1,24 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112841 | 11490 | 147 | 3,88 | -1,10 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112842 | 11992 | 141 | 3,57 | -1,32 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112843 | 12511 | 152 | 3,28 | -1,40 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112844 | 11277 | 125 | 4,93 | -0,64 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112845 | 12262 | 143 | 3,70 | -0,97 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112846 | 12212 | 153 | 3,57 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112847 | 11624 | 125 | 3,70 | -1,46 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112848 | 11599 | 184 | 4,47 | -1,11 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112849 | 12164 | 117 | 3,48 | -1,10 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112850 | 11846 | 111 | 3,39 | -0,69 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112851 | 11245 | 115 | 3,93 | -0,15 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112852 | 11466 | 191 | 4,56 | -0,07 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112853 | 11226 | 142 | 3,96 | 0,00 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112854 | 12354 | 106 | 3,52 | -0,63 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112855 | 11286 | 137 | 3,92 | -0,10 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112856 | 12232 | 145 | 3,83 | -0,48 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112857 | 11553 | 142 | 4,44 | -0,41 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112858 | 11885 | 135 | 3,78 | -0,08 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112859 | 11920 | 158 | 4,04 | -0,56 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112860 | 11479 | 159 | 4,08 | -0,01 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112861 | 11579 | 172 | 4,95 | 0,17 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112862 | 12287 | 107 | 3,39 | -0,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112863 | 12135 | 126 | 3,46 | -0,58 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112864 | 11863 | 98 | 3,30 | -0,49 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112865 | 11918 | 138 | 3,77 | -0,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112866 | 12015 | 130 | 3,38 | -1,45 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112867 | 11697 | 116 | 3,49 | -2,04 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112868 | 11421 | 136 | 3,76 | -1,29 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112869 | 11541 | 188 | 4,09 | -1,56 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112870 | 11797 | 136 | 3,60 | -1,00 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112871 | 11807 | 112 | 3,16 | -1,35 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112872 | 12216 | 183 | 3,69 | -1,37 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112873 | 11911 | 188 | 4,04 | -1,23 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112874 | 12085 | 139 | 4,16 | -0,68 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112875 | 12175 | 137 | 3,56 | -1,04 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112876 | 12055 | 137 | 3,22 | -1,44 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112877 | 11775 | 167 | 3,94 | -1,07 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112878 | 12289 | 164 | 3,55 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112879 | 11865 | 193 | 4,38 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOI101-1 | 112880 | 11575 | 144 | 3,90 | -1,05 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112881 | 11206 | 196 | 4,20 | -1,81 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112882 | 11696 | 195 | 4,53 | -1,35 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112883 | 11741 | 199 | 4,81 | -1,13 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112884 | 11709 | 196 | 3,92 | -1,63 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112885 | 11833 | 199 | 4,97 | -1,18 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112886 | 11535 | 197 | 4,04 | -1,77 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112887 | 12255 | 199 | 3,51 | -2,03 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112888 | 12009 | 193 | 2,96 | -2,33 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112889 | 12173 | 195 | 3,40 | -2,05 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112890 | 11752 | 199 | 3,99 | -1,73 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112891 | 12128 | 197 | 3,04 | -2,37 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112892 | 11923 | 192 | 3,30 | -1,70 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112893 | 12231 | 199 | 3,11 | -2,41 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112894 | 12182 | 193 | 3,64 | -1,56 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112895 | 12142 | 191 | 3,42 | -2,62 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112896 | 11338 | 198 | 4,07 | -2,03 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112897 | 11815 | 187 | 4,46 | -1,58 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112898 | 11313 | 197 | 4,97 | -1,27 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112899 | 11875 | 196 | 4,70 | -1,37 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112900 | 11815 | 200 | 3,77 | -1,79 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112901 | 11963 | 194 | 4,83 | -1,45 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112902 | 11650 | 199 | 3,79 | -2,04 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112903 | 12316 | 198 | 3,34 | -2,05 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112904 | 11512 | 198 | 3,14 | -2,07 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112905 | 12070 | 192 | 4,02 | -2,12 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112906 | 11160 | 193 | 3,89 | -1,68 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112907 | 11401 | 196 | 4,24 | -1,65 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112908 | 11815 | 196 | 3,30 | -2,31 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112909 | 11831 | 200 | 3,79 | -1,60 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112910 | 11910 | 197 | 3,51 | -1,46 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112911 | 12002 | 194 | 4,76 | -1,47 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112912 | 11470 | 199 | 4,90 | -1,54 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112913 | 11623 | 198 | 4,75 | -1,49 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112914 | 11781 | 200 | 4,64 | -1,14 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112915 | 11695 | 190 | 3,13 | -1,73 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112916 | 11773 | 193 | 3,58 | -1,67 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112917 | 11729 | 196 | 3,05 | -1,90 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112918 | 11418 | 194 | 4,69 | -1,84 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112919 | 11210 | 194 | 3,75 | -1,68 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112920 | 11456 | 193 | 4,10 | -1,66 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112921 | 11867 | 194 | 3,11 | -2,27 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112922 | 11930 | 190 | 3,31 | -1,45 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112923 | 11518 | 196 | 3,80 | -1,66 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112924 | 11890 | 199 | 3,54 | -1,95 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112925 | 12322 | 193 | 3,55 | -1,95 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112926 | 12227 | 197 | 3,60 | -1,93 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112927 | 11917 | 200 | 4,56 | -1,25 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112928 | 11790 | 198 | 3,20 | -1,65 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112929 | 12102 | 190 | 3,23 | -1,75 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112930 | 11997 | 198 | 3,45 | -1,42 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112931 | 11639 | 193 | 4,69 | -1,14 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112932 | 11730 | 198 | 4,49 | -1,34 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112933 | 11701 | 192 | 3,30 | -2,07 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112934 | 11953 | 198 | 3,61 | -1,57 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112935 | 11670 | 195 | 4,09 | -1,34 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112936 | 11760 | 196 | 4,14 | -1,41 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112937 | 11997 | 200 | 3,10 | -1,96 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112938 | 11366 | 199 | 3,89 | -1,61 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112939 | 12121 | 195 | 3,24 | -1,96 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112940 | 12349 | 195 | 3,53 | -1,93 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112941 | 12144 | 197 | 3,22 | -1,75 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112942 | 11605 | 195 | 3,74 | -1,57 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112943 | 12049 | 194 | 3,76 | -1,31 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112944 | 11223 | 198 | 3,89 | -0,59 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112945 | 11734 | 194 | 4,28 | -0,64 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112946 | 11510 | 193 | 4,64 | -1,88 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112947 | 11637 | 197 | 3,95 | -1,52 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112948 | 11629 | 195 | 4,12 | -1,70 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112949 | 11590 | 196 | 3,91 | -1,63 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112950 | 12220 | 198 | 3,41 | -2,04 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112951 | 11637 | 196 | 4,68 | -1,11 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112952 | 11921 | 200 | 4,56 | -1,52 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112953 | 12000 | 191 | 2,52 | -2,63 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112954 | 11232 | 199 | 3,55 | -1,78 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112955 | 11508 | 199 | 3,65 | -1,81 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112956 | 11903 | 199 | 3,49 | -1,77 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112957 | 11951 | 196 | 4,13 | -1,38 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112958 | 11665 | 198 | 4,23 | -1,23 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112959 | 11788 | 196 | 3,18 | -1,56 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112960 | 11517 | 194 | 4,00 | -1,17 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112961 | 11841 | 191 | 3,01 | -1,86 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112962 | 11594 | 195 | 4,68 | -1,51 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112963 | 12135 | 189 | 3,11 | -2,40 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112964 | 12008 | 193 | 3,18 | -2,13 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112965 | 11833 | 198 | 4,35 | -1,13 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112966 | 11224 | 193 | 4,85 | -1,26 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112967 | 11226 | 197 | 3,75 | -1,07 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112968 | 11340 | 199 | 3,91 | -1,41 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112969 | 11405 | 192 | 3,84 | -1,56 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112970 | 11618 | 193 | 3,80 | -1,67 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112971 | 11470 | 196 | 3,90 | -1,87 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112972 | 11336 | 198 | 4,92 | -0,95 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112973 | 11498 | 198 | 3,89 | -1,39 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112974 | 12004 | 195 | 3,62 | -1,32 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112975 | 11384 | 193 | 3,41 | -1,20 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112976 | 12050 | 200 | 3,49 | -1,21 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112977 | 11647 | 190 | 3,22 | -1,90 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112978 | 12245 | 200 | 3,46 | -1,87 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112979 | 11342 | 195 | 3,69 | -1,32 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112980 | 11648 | 199 | 4,90 | -0,99 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112981 | 11596 | 199 | 3,74 | -1,58 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112982 | 12081 | 195 | 3,34 | -0,98 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112983 | 11378 | 199 | 3,74 | -1,40 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112984 | 11983 | 193 | 3,43 | -1,83 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112985 | 11480 | 192 | 3,82 | -2,01 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112986 | 12160 | 193 | 3,03 | -2,16 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112987 | 11609 | 199 | 4,43 | -1,18 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112988 | 11325 | 192 | 4,24 | -1,43 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112989 | 12003 | 195 | 2,86 | -2,12 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112990 | 11333 | 200 | 3,84 | -1,72 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112991 | 12143 | 196 | 3,41 | -2,19 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112992 | 11399 | 199 | 4,15 | -1,76 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112993 | 11987 | 195 | 4,46 | -1,74 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112994 | 12400 | 191 | 3,28 | -1,80 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112995 | 11997 | 197 | 4,58 | -1,48 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112996 | 11892 | 200 | 4,37 | -1,26 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112997 | 11414 | 192 | 4,67 | -1,02 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112998 | 12282 | 199 | 3,38 | -1,59 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 112999 | 12229 | 197 | 2,86 | -2,46 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 113000 | 12060 | 198 | 3,06 | -2,63 | +
31.03.2025 | OOI101-1 | 113001 | 12125 | 195 | 4,61 | -1,34 | +