## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4164
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.03.2025 | OOD103 | A 106179 | 11420 | 55 | 3,00 | -1,19 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106180 | 11383 | 35 | 3,04 | -0,77 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106181 | 11245 | 39 | 3,22 | -0,61 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106182 | 11285 | 34 | 2,78 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106183 | 12032 | 37 | 2,86 | -0,86 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106184 | 11580 | 40 | 3,30 | -0,86 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106185 | 11448 | 37 | 2,91 | -0,85 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106186 | 11161 | 37 | 3,00 | -0,56 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106187 | 11242 | 35 | 2,98 | -0,61 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106188 | 11452 | 36 | 3,22 | -0,42 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106189 | 11285 | 32 | 2,84 | -0,36 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106190 | 11218 | 37 | 3,38 | -0,93 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106191 | 11577 | 34 | 2,63 | -0,90 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106192 | 10941 | 33 | 3,12 | -0,40 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106193 | 11651 | 33 | 2,31 | -0,61 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106194 | 11556 | 53 | 2,62 | -0,77 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106195 | 11167 | 35 | 2,93 | -0,44 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106196 | 11600 | 33 | 2,87 | -0,89 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106197 | 10972 | 33 | 2,85 | -0,79 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106198 | 11505 | 41 | 3,17 | -0,83 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106199 | 11473 | 40 | 3,22 | -0,23 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106200 | 10969 | 36 | 3,66 | -0,68 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106201 | 11302 | 37 | 2,98 | -0,29 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106202 | 11388 | 35 | 3,15 | -0,44 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106203 | 10868 | 39 | 3,26 | -1,25 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106204 | 11412 | 34 | 2,96 | -0,49 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106205 | 11428 | 54 | 2,89 | -0,77 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106206 | 11682 | 39 | 2,96 | -0,92 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106207 | 11460 | 37 | 2,89 | -0,42 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106208 | 11600 | 41 | 2,90 | -0,60 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106209 | 11319 | 39 | 2,84 | -1,00 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106210 | 11384 | 42 | 3,28 | -1,14 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106211 | 11470 | 32 | 2,55 | -0,99 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106212 | 11171 | 35 | 2,98 | -1,14 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106213 | 11463 | 37 | 2,92 | -0,70 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106214 | 11933 | 39 | 2,79 | -0,38 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106215 | 11510 | 39 | 2,58 | -0,42 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106216 | 11515 | 35 | 2,95 | -0,37 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106217 | 11545 | 34 | 2,88 | -0,42 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106218 | 11608 | 39 | 2,98 | -0,97 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106219 | 11239 | 42 | 3,17 | -1,18 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106220 | 11250 | 45 | 3,66 | -0,96 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106221 | 11110 | 41 | 3,18 | -1,02 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106222 | 11259 | 40 | 3,06 | -0,45 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106223 | 11087 | 41 | 3,71 | -0,40 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106224 | 11582 | 41 | 3,11 | -0,47 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106225 | 11090 | 35 | 3,29 | -0,67 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106226 | 10616 | 36 | 3,82 | -0,73 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106227 | 11326 | 35 | 3,07 | -1,22 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106228 | 11138 | 33 | 2,55 | -0,86 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106229 | 11288 | 32 | 2,48 | -1,16 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106230 | 11357 | 31 | 2,63 | -0,33 | +
28.03.2025 | OOD103 | A 106231 | 11308 | 46 | 2,99 | -0,85 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106232 | 11318 | 82 | 3,42 | -0,87 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106233 | 11521 | 57 | 3,04 | -0,62 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106234 | 10898 | 57 | 3,78 | -0,56 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106235 | 11316 | 56 | 3,17 | -0,42 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106236 | 11666 | 59 | 2,99 | -0,63 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106237 | 11439 | 60 | 3,23 | -0,69 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106238 | 11398 | 58 | 3,20 | -0,49 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106239 | 10302 | 66 | 4,47 | -0,61 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106240 | 10905 | 62 | 3,74 | -0,60 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106241 | 11399 | 60 | 3,64 | -0,58 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106242 | 11504 | 62 | 3,21 | -0,60 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106243 | 11435 | 55 | 3,00 | -0,49 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106244 | 11456 | 61 | 3,07 | -0,76 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106245 | 11447 | 60 | 3,13 | -0,75 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106246 | 11460 | 56 | 3,05 | -0,59 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106247 | 11592 | 58 | 3,28 | -0,75 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106248 | 11008 | 89 | 3,71 | -0,98 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106249 | 11685 | 76 | 3,38 | -1,00 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106250 | 11557 | 64 | 3,62 | -0,64 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106251 | 11500 | 59 | 3,07 | -0,66 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106252 | 11653 | 66 | 3,26 | -0,81 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106253 | 11194 | 68 | 3,73 | -0,75 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106254 | 11615 | 65 | 3,50 | -0,52 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106255 | 11041 | 63 | 4,03 | -0,45 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106256 | 10639 | 65 | 4,19 | -0,68 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106257 | 11519 | 61 | 2,97 | -1,13 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106258 | 11179 | 54 | 3,20 | -0,91 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106259 | 11490 | 68 | 3,33 | -0,86 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106260 | 11313 | 67 | 3,63 | -0,87 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106261 | 11368 | 57 | 3,25 | -0,90 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106262 | 11340 | 65 | 3,08 | -1,14 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106263 | 11133 | 64 | 3,67 | -1,02 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106264 | 11093 | 81 | 3,75 | -0,60 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106265 | 11296 | 62 | 3,46 | -0,95 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106266 | 11282 | 57 | 3,75 | -0,75 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106267 | 11735 | 62 | 2,98 | -0,97 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106268 | 11370 | 68 | 3,51 | -1,28 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106269 | 11433 | 53 | 3,09 | -0,89 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106270 | 11357 | 66 | 3,27 | -0,99 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106271 | 11309 | 60 | 2,76 | -1,29 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106272 | 11437 | 66 | 3,39 | -1,05 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106273 | 11494 | 59 | 3,39 | -0,86 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106274 | 11300 | 64 | 3,06 | -0,91 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106275 | 11542 | 57 | 3,24 | -1,23 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106276 | 11601 | 70 | 3,39 | -1,14 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106277 | 11429 | 58 | 3,24 | -1,05 | +
31.03.2025 | OOD103 | A 106278 | 11462 | 54 | 2,98 | -0,91 | +