## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4326
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.03.2025 | OOD103 | A 106129 | 11247 | 70 | 3,23 | -0,81 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106130 | 11660 | 33 | 2,81 | -0,72 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106131 | 11163 | 48 | 3,07 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106132 | 11068 | 40 | 3,63 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106133 | 11372 | 39 | 2,88 | -0,47 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106134 | 11815 | 35 | 2,88 | -0,35 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106135 | 11209 | 43 | 3,39 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106136 | 10680 | 39 | 3,42 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106137 | 11113 | 44 | 3,44 | -0,39 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106138 | 11017 | 41 | 3,23 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106139 | 11350 | 40 | 2,92 | -0,67 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106140 | 11121 | 48 | 3,42 | -0,52 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106141 | 11372 | 37 | 2,54 | -0,80 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106142 | 11433 | 45 | 3,08 | -0,81 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106143 | 11281 | 35 | 3,01 | -0,57 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106144 | 10770 | 31 | 2,53 | -0,79 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106145 | 11497 | 60 | 3,31 | -0,59 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106146 | 11242 | 32 | 2,74 | -0,39 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106147 | 10523 | 42 | 3,61 | -0,45 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106148 | 11185 | 40 | 2,99 | -0,41 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106149 | 11028 | 45 | 3,26 | -0,75 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106150 | 11232 | 38 | 3,28 | -0,63 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106151 | 11069 | 43 | 3,14 | -0,44 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106152 | 11164 | 43 | 3,06 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106153 | 11169 | 41 | 3,42 | -0,40 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106154 | 11109 | 29 | 2,86 | -0,67 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106155 | 10990 | 38 | 3,03 | -0,43 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106156 | 10901 | 44 | 3,49 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106157 | 11314 | 46 | 3,18 | -0,39 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106158 | 11051 | 39 | 3,34 | -0,62 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106159 | 11235 | 39 | 2,86 | -0,94 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106160 | 11352 | 49 | 3,06 | -0,88 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106161 | 11090 | 76 | 3,08 | -0,72 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106162 | 11229 | 41 | 2,93 | -0,47 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106163 | 11239 | 35 | 3,12 | -0,62 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106164 | 11420 | 45 | 3,07 | -0,48 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106165 | 11136 | 36 | 3,09 | -0,50 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106166 | 11235 | 37 | 3,36 | -0,59 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106167 | 11238 | 39 | 2,73 | -0,91 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106168 | 11287 | 32 | 2,67 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106169 | 11270 | 42 | 3,21 | -0,64 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106170 | 11608 | 39 | 3,09 | -0,52 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106171 | 11450 | 35 | 2,80 | -1,05 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106172 | 11306 | 40 | 3,05 | -0,83 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106173 | 11220 | 32 | 2,64 | -1,19 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106174 | 11391 | 45 | 3,11 | -0,81 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106175 | 11263 | 40 | 3,16 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106176 | 11210 | 36 | 2,95 | -1,00 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106177 | 11015 | 61 | 3,67 | -0,42 | +
26.03.2025 | OOD103 | A 106178 | 11387 | 48 | 3,62 | -0,45 | +