## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4182
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.03.2025 | OOD103 | 504 163168 | 11329 | 52 | 2,45 | -1,19 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163169 | 10945 | 44 | 2,68 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163170 | 11250 | 39 | 2,85 | -0,66 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163171 | 10971 | 51 | 3,88 | -0,89 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163172 | 10902 | 51 | 4,14 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163173 | 11220 | 49 | 3,48 | -0,79 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163174 | 11024 | 37 | 2,64 | -1,27 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163175 | 11145 | 34 | 2,84 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163176 | 11144 | 38 | 3,40 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163177 | 11064 | 42 | 2,82 | -1,09 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163178 | 10829 | 43 | 3,52 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163179 | 11363 | 57 | 2,66 | -0,73 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163180 | 11050 | 42 | 3,15 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163181 | 11147 | 38 | 3,43 | -0,47 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163182 | 11083 | 36 | 3,12 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163183 | 11453 | 42 | 3,49 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163184 | 11363 | 42 | 3,05 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163185 | 11001 | 39 | 3,15 | -1,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163186 | 11421 | 41 | 2,84 | -0,35 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163187 | 11111 | 28 | 2,39 | -0,74 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163188 | 11408 | 38 | 3,20 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163189 | 11695 | 32 | 2,42 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163190 | 11273 | 69 | 3,17 | -0,45 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163191 | 11176 | 52 | 3,04 | -0,39 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163192 | 11237 | 39 | 2,80 | -1,15 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163193 | 11099 | 37 | 2,77 | -0,73 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163194 | 11221 | 42 | 2,92 | -0,65 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163195 | 11142 | 45 | 2,94 | -1,10 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163196 | 10844 | 38 | 3,36 | -1,15 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163197 | 11019 | 41 | 3,26 | -0,51 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163198 | 11093 | 43 | 3,44 | -1,22 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163199 | 10685 | 47 | 3,63 | -1,24 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163200 | 11108 | 34 | 2,91 | -0,98 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163201 | 11278 | 68 | 3,17 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163202 | 10832 | 35 | 3,00 | -0,92 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163203 | 11067 | 40 | 2,92 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163204 | 10785 | 53 | 3,43 | -0,68 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163205 | 11216 | 45 | 3,00 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163206 | 11235 | 45 | 2,78 | -1,17 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163207 | 11109 | 44 | 2,75 | -0,79 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163208 | 11077 | 50 | 3,08 | -1,03 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163209 | 11317 | 36 | 2,51 | -1,24 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163210 | 11208 | 37 | 2,94 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163211 | 11360 | 42 | 3,08 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163212 | 11329 | 39 | 3,22 | -1,05 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163213 | 10469 | 44 | 3,89 | -1,12 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163214 | 11228 | 41 | 3,02 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163215 | 11022 | 82 | 3,29 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163216 | 11008 | 42 | 2,74 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163217 | 11047 | 32 | 2,59 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163218 | 10811 | 50 | 3,60 | -0,66 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163219 | 10740 | 48 | 3,69 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163220 | 11169 | 36 | 2,57 | -0,71 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163221 | 11166 | 43 | 2,90 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163222 | 11285 | 39 | 3,49 | -0,25 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163223 | 11187 | 37 | 3,12 | -0,65 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163224 | 11221 | 46 | 3,33 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163225 | 11224 | 61 | 3,07 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163226 | 10465 | 44 | 3,80 | -0,33 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163227 | 10676 | 40 | 3,35 | -1,29 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163228 | 10854 | 58 | 3,78 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163229 | 10734 | 53 | 4,05 | -1,07 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163230 | 10931 | 43 | 3,25 | -1,21 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163231 | 11181 | 38 | 2,59 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163232 | 11060 | 47 | 3,25 | -1,00 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163233 | 10793 | 44 | 2,86 | -0,96 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163234 | 11459 | 147 | 3,22 | -0,85 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163235 | 11254 | 69 | 3,04 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163236 | 10479 | 45 | 3,75 | -0,40 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163237 | 11013 | 40 | 3,00 | -1,20 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163238 | 10880 | 64 | 3,72 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163239 | 10909 | 40 | 3,19 | -0,89 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163240 | 11236 | 39 | 2,78 | -0,47 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163241 | 10874 | 49 | 3,68 | -0,87 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163242 | 11167 | 56 | 2,36 | -1,11 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163243 | 11036 | 45 | 2,99 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163244 | 11274 | 41 | 2,91 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163245 | 11077 | 44 | 3,13 | -0,61 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163246 | 11059 | 36 | 2,84 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163247 | 11039 | 36 | 2,57 | -1,23 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163248 | 10914 | 41 | 2,99 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163249 | 10763 | 41 | 3,33 | -1,23 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163250 | 10712 | 39 | 3,92 | -1,23 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163251 | 11102 | 53 | 3,81 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163252 | 10780 | 43 | 3,59 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163253 | 10948 | 35 | 2,92 | -0,53 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163254 | 11257 | 66 | 2,76 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163255 | 10964 | 37 | 2,63 | -1,08 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163256 | 11020 | 42 | 2,80 | -1,10 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163257 | 11330 | 54 | 2,74 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163258 | 12389 | 41 | 2,44 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163259 | 10864 | 52 | 3,63 | -0,98 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163260 | 11210 | 42 | 3,23 | -0,59 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163261 | 11249 | 40 | 3,11 | -0,40 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163262 | 11055 | 41 | 2,92 | -0,89 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163263 | 11379 | 37 | 3,04 | -0,54 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163264 | 11114 | 37 | 3,05 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163265 | 10917 | 39 | 3,10 | -1,14 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163266 | 10848 | 36 | 2,75 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163267 | 11228 | 92 | 3,01 | -0,89 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163268 | 11286 | 57 | 3,21 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163269 | 10969 | 45 | 3,56 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163270 | 10797 | 38 | 3,32 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163271 | 11342 | 57 | 2,73 | -0,79 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163272 | 12409 | 40 | 2,43 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163273 | 11114 | 34 | 2,62 | -0,48 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163274 | 10753 | 46 | 3,73 | -0,45 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163275 | 10894 | 32 | 2,31 | -1,25 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163276 | 10962 | 49 | 3,05 | -0,94 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163277 | 11212 | 42 | 3,04 | -0,10 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163278 | 11134 | 35 | 2,52 | -1,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163279 | 11160 | 45 | 3,19 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163280 | 11127 | 38 | 2,66 | -0,53 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163281 | 11200 | 35 | 3,01 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163282 | 11148 | 38 | 3,05 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163283 | 11351 | 58 | 2,72 | -0,88 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163284 | 12417 | 40 | 2,43 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163285 | 11082 | 36 | 2,62 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163286 | 10902 | 40 | 3,10 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163287 | 11263 | 36 | 2,98 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163288 | 11008 | 45 | 3,53 | -0,87 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163289 | 11085 | 37 | 2,99 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163290 | 10950 | 40 | 3,00 | -1,15 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163291 | 11364 | 40 | 2,53 | -0,51 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163292 | 11058 | 53 | 3,65 | -1,23 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163293 | 10965 | 47 | 3,42 | -0,65 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163294 | 11147 | 38 | 2,45 | -0,93 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163295 | 11063 | 39 | 3,11 | -1,29 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163296 | 11101 | 48 | 3,40 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163297 | 11250 | 83 | 3,19 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163298 | 11266 | 42 | 3,53 | -0,82 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163299 | 11019 | 49 | 3,17 | -1,23 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163300 | 11142 | 54 | 2,56 | -1,18 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163301 | 11292 | 34 | 2,36 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163302 | 11143 | 45 | 3,24 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163303 | 11243 | 44 | 2,42 | -0,92 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163304 | 11030 | 47 | 3,05 | -0,41 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163305 | 10986 | 42 | 2,98 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163306 | 10922 | 43 | 2,82 | -1,17 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163307 | 11055 | 49 | 2,90 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163308 | 10927 | 47 | 3,37 | -1,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163309 | 11066 | 41 | 2,92 | -0,51 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163310 | 11222 | 36 | 2,39 | -0,94 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163311 | 11334 | 40 | 2,45 | -1,14 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163312 | 11066 | 40 | 2,88 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163313 | 10689 | 47 | 3,61 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163314 | 11340 | 42 | 3,19 | -0,85 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163315 | 10905 | 41 | 3,55 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163316 | 11039 | 74 | 3,36 | -1,27 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163317 | 10990 | 40 | 3,50 | -0,43 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163318 | 11316 | 35 | 2,42 | -0,71 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163319 | 11149 | 39 | 3,31 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163320 | 11133 | 62 | 2,84 | -1,00 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163321 | 11147 | 40 | 2,66 | -0,96 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163322 | 11227 | 34 | 2,36 | -1,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163323 | 11243 | 40 | 2,88 | -0,47 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163324 | 11167 | 44 | 3,44 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163325 | 11368 | 37 | 2,73 | -1,14 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163326 | 11419 | 37 | 2,80 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163327 | 10690 | 50 | 3,83 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163328 | 11375 | 42 | 3,21 | -0,48 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163329 | 11137 | 41 | 3,39 | -0,85 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163330 | 11287 | 47 | 2,55 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163331 | 11495 | 42 | 3,11 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163332 | 11386 | 37 | 2,58 | -0,45 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163333 | 11130 | 37 | 2,77 | -1,14 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163334 | 11373 | 38 | 2,63 | -0,54 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163335 | 11092 | 38 | 2,71 | -0,96 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163336 | 11242 | 43 | 3,39 | -0,52 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163337 | 11218 | 42 | 3,29 | -0,44 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163338 | 11226 | 44 | 3,07 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163339 | 11265 | 37 | 2,33 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163340 | 11460 | 36 | 2,53 | -0,75 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163341 | 11312 | 35 | 2,48 | -0,85 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163342 | 11082 | 42 | 3,52 | -0,46 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163343 | 11034 | 42 | 3,63 | -0,95 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163344 | 11152 | 40 | 3,02 | -0,65 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163345 | 11203 | 70 | 3,52 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163346 | 10538 | 44 | 3,75 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163347 | 11183 | 56 | 2,87 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163348 | 11111 | 41 | 3,08 | -0,92 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163349 | 11275 | 46 | 3,36 | -0,73 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163350 | 11290 | 39 | 3,13 | -0,39 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163351 | 11029 | 42 | 3,68 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163352 | 11163 | 44 | 2,72 | -0,78 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163353 | 11330 | 42 | 2,71 | -0,61 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163354 | 11120 | 44 | 2,72 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163355 | 11156 | 38 | 2,69 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163356 | 11216 | 48 | 3,20 | -0,46 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163357 | 11099 | 34 | 2,41 | -0,54 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163358 | 10692 | 46 | 3,76 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163359 | 11289 | 34 | 2,43 | -0,73 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163360 | 11264 | 40 | 3,07 | -0,59 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163361 | 11032 | 43 | 3,55 | -1,22 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163362 | 11236 | 53 | 2,38 | -1,12 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163363 | 11241 | 43 | 3,05 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163364 | 11217 | 40 | 3,46 | -0,63 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163365 | 11365 | 37 | 2,86 | -0,61 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163366 | 10628 | 57 | 3,66 | -0,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163367 | 11366 | 32 | 2,50 | -0,33 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163368 | 11266 | 45 | 3,03 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163369 | 11132 | 34 | 2,67 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163370 | 11156 | 37 | 2,95 | -0,78 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163371 | 11063 | 39 | 2,78 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163372 | 11135 | 42 | 3,02 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163373 | 11166 | 36 | 2,91 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163374 | 11287 | 43 | 3,34 | -0,79 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163375 | 11112 | 56 | 2,59 | -1,28 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163376 | 11059 | 34 | 2,70 | -1,26 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163377 | 11307 | 47 | 3,26 | -1,21 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163378 | 11098 | 41 | 2,18 | -1,30 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163379 | 11140 | 30 | 2,33 | -1,29 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163380 | 11145 | 42 | 3,19 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163381 | 11278 | 34 | 2,80 | -0,88 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163382 | 11004 | 43 | 3,37 | -1,26 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163383 | 11311 | 40 | 2,97 | -0,63 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163384 | 11389 | 39 | 3,07 | -0,42 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163385 | 11061 | 51 | 2,99 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163386 | 11185 | 39 | 3,21 | -0,66 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163387 | 11524 | 35 | 3,11 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163388 | 11250 | 41 | 3,00 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163389 | 11144 | 43 | 3,45 | -0,71 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163390 | 11392 | 38 | 2,93 | -0,54 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163391 | 11210 | 40 | 2,91 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163392 | 11080 | 43 | 3,01 | -1,25 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163393 | 10410 | 50 | 3,71 | -0,96 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163394 | 10562 | 44 | 3,74 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163395 | 11388 | 43 | 2,97 | -0,48 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163396 | 11463 | 36 | 2,78 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163397 | 11215 | 40 | 2,88 | -0,24 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163398 | 11257 | 40 | 2,89 | -0,89 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163399 | 11015 | 48 | 3,42 | -1,15 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163400 | 11315 | 84 | 3,32 | -1,06 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163401 | 11407 | 37 | 2,46 | -1,08 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163402 | 11475 | 66 | 3,27 | -0,83 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163403 | 10865 | 44 | 3,57 | -0,74 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163404 | 11204 | 44 | 2,94 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163405 | 11194 | 39 | 3,50 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163406 | 11274 | 44 | 2,85 | -0,39 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163407 | 11281 | 41 | 2,64 | -0,76 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163408 | 11164 | 45 | 3,04 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163409 | 10744 | 43 | 3,62 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163410 | 11118 | 46 | 3,29 | -1,07 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163411 | 11226 | 40 | 3,14 | -0,78 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163412 | 10908 | 43 | 3,58 | -0,93 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163413 | 10872 | 43 | 3,70 | -0,71 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163414 | 10965 | 63 | 3,78 | -1,22 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163415 | 11118 | 36 | 3,17 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163416 | 11397 | 36 | 2,98 | -0,36 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163417 | 11097 | 44 | 3,01 | -0,86 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163418 | 11006 | 39 | 3,24 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163419 | 11333 | 39 | 3,15 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163420 | 11267 | 36 | 2,85 | -0,68 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163421 | 11021 | 46 | 3,39 | -1,04 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163422 | 11247 | 43 | 3,06 | -0,55 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163423 | 11262 | 38 | 2,93 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163424 | 11202 | 41 | 3,20 | -1,27 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163425 | 10953 | 39 | 3,05 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163426 | 11258 | 37 | 2,77 | -0,78 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163427 | 11177 | 36 | 2,88 | -1,04 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163428 | 11603 | 37 | 3,19 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163429 | 11444 | 39 | 3,37 | -0,44 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163430 | 11302 | 45 | 3,25 | -0,34 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163431 | 11114 | 39 | 3,09 | -0,41 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163432 | 11235 | 39 | 2,90 | -0,58 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163433 | 11186 | 45 | 3,28 | -0,41 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163434 | 11198 | 41 | 3,23 | -0,48 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163435 | 11230 | 40 | 3,09 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163436 | 11153 | 28 | 2,27 | -0,30 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163437 | 11205 | 39 | 2,86 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163438 | 11001 | 38 | 3,59 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163439 | 11106 | 36 | 3,12 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163440 | 11132 | 41 | 3,21 | -0,52 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163441 | 11074 | 41 | 3,32 | -1,00 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163442 | 11338 | 56 | 2,51 | -0,95 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163443 | 11346 | 41 | 3,32 | -0,87 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163444 | 11164 | 38 | 2,93 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163445 | 11221 | 35 | 2,58 | -0,38 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163446 | 11202 | 32 | 2,25 | -1,21 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163447 | 11384 | 44 | 3,31 | -0,69 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163448 | 11123 | 39 | 3,09 | -0,22 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163449 | 11091 | 45 | 3,38 | -1,10 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163450 | 11449 | 38 | 2,92 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163451 | 11068 | 38 | 3,13 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163452 | 11234 | 38 | 2,82 | -0,61 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163453 | 11389 | 37 | 2,72 | -0,54 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163454 | 11110 | 40 | 2,98 | -1,14 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163455 | 11427 | 55 | 2,87 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163456 | 10972 | 39 | 3,54 | -0,75 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163457 | 10737 | 45 | 3,58 | -0,42 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163458 | 11251 | 44 | 2,68 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163459 | 11058 | 38 | 2,50 | -1,09 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163460 | 11055 | 50 | 2,99 | -0,68 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163461 | 11127 | 46 | 3,39 | -0,64 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163462 | 11374 | 43 | 2,59 | -1,15 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163463 | 11123 | 40 | 2,49 | -1,13 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163464 | 11528 | 38 | 2,89 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163465 | 11245 | 36 | 2,54 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163466 | 10996 | 44 | 3,40 | -0,63 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163467 | 11097 | 40 | 2,75 | -0,63 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163468 | 11292 | 42 | 3,05 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163469 | 11209 | 43 | 2,89 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163470 | 11233 | 38 | 2,74 | -0,98 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163471 | 11390 | 40 | 2,80 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163472 | 11204 | 44 | 3,47 | -0,94 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163473 | 11221 | 44 | 3,21 | -0,79 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163474 | 11395 | 42 | 2,96 | -0,74 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163475 | 11168 | 42 | 2,91 | -1,04 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163476 | 11224 | 38 | 3,02 | -0,63 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163477 | 11105 | 37 | 2,75 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163478 | 11035 | 42 | 3,18 | -0,75 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163479 | 10878 | 42 | 3,43 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163480 | 11406 | 39 | 2,91 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163481 | 11403 | 41 | 2,92 | -1,05 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163482 | 11001 | 38 | 2,91 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163483 | 10998 | 39 | 2,67 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163484 | 11239 | 64 | 3,50 | -1,08 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163485 | 11238 | 50 | 3,27 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163486 | 11036 | 37 | 2,39 | -0,86 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163487 | 11171 | 39 | 3,16 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163488 | 11186 | 47 | 3,42 | -0,50 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163489 | 11315 | 42 | 2,48 | -1,05 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163490 | 11215 | 45 | 3,12 | -0,49 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163491 | 11159 | 45 | 3,27 | -1,01 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163492 | 11186 | 39 | 3,12 | -1,18 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163493 | 11123 | 45 | 3,47 | -0,44 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163494 | 11304 | 40 | 3,05 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163495 | 11293 | 37 | 2,61 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163496 | 11178 | 35 | 2,14 | -0,77 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163497 | 11346 | 38 | 2,35 | -0,90 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163498 | 11231 | 35 | 2,80 | -0,95 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163499 | 11146 | 51 | 3,24 | -1,27 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163500 | 11270 | 39 | 2,84 | -0,68 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163501 | 11305 | 68 | 3,09 | -0,59 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163502 | 11161 | 45 | 3,09 | -0,65 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163503 | 11357 | 43 | 3,36 | -0,52 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163504 | 11199 | 45 | 3,17 | -0,39 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163505 | 11377 | 38 | 2,97 | -0,68 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163506 | 11061 | 41 | 2,87 | -0,86 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163507 | 11005 | 41 | 2,96 | -1,24 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163508 | 10456 | 44 | 3,94 | -0,72 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163509 | 11193 | 37 | 2,84 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163510 | 11117 | 38 | 2,35 | -0,84 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163511 | 11060 | 48 | 3,43 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163512 | 11236 | 37 | 2,81 | -0,81 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163513 | 11481 | 42 | 3,17 | -0,96 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163514 | 11093 | 34 | 2,68 | -1,08 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163515 | 10847 | 42 | 3,55 | -0,99 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163516 | 10747 | 44 | 3,54 | -0,70 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163517 | 10875 | 39 | 3,56 | -0,56 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163518 | 11163 | 35 | 2,97 | -0,57 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163519 | 11088 | 31 | 2,62 | -1,18 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163520 | 11221 | 38 | 3,38 | -0,85 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163521 | 11111 | 37 | 3,14 | -1,05 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163522 | 11083 | 37 | 2,74 | -1,27 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163523 | 11053 | 38 | 3,05 | -0,49 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163524 | 10976 | 43 | 3,38 | -0,49 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163525 | 10663 | 38 | 3,75 | -0,74 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163526 | 11076 | 40 | 3,58 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163527 | 11415 | 55 | 2,82 | -0,91 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163528 | 10615 | 42 | 3,63 | -0,53 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163529 | 11186 | 43 | 3,13 | -1,18 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163530 | 11126 | 39 | 2,58 | -0,80 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163531 | 11282 | 37 | 2,62 | -1,03 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163532 | 11322 | 39 | 2,62 | -0,60 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163533 | 10872 | 41 | 3,11 | -0,86 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163534 | 10778 | 44 | 3,50 | -0,66 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163535 | 11072 | 38 | 3,29 | -0,62 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163536 | 11124 | 36 | 2,58 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163537 | 11217 | 33 | 2,47 | -0,95 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163538 | 10920 | 36 | 2,65 | -1,29 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163539 | 11299 | 41 | 2,73 | -1,16 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163540 | 10964 | 37 | 3,46 | -0,67 | +
21.03.2025 | OOD103 | 504 163541 | 10913 | 43 | 3,58 | -1,27 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163543 | 11010 | 27 | 2,93 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163544 | 10977 | 28 | 2,40 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163545 | 11209 | 28 | 2,77 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163546 | 11098 | 37 | 3,21 | -1,05 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163547 | 11250 | 23 | 2,46 | -0,90 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163548 | 11031 | 36 | 3,22 | -0,42 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163549 | 10974 | 37 | 3,46 | -0,58 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163550 | 11080 | 43 | 3,32 | -0,85 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163551 | 11113 | 59 | 3,52 | -1,23 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163552 | 11182 | 54 | 3,13 | -1,06 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163553 | 10854 | 27 | 2,63 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163554 | 11392 | 30 | 2,52 | -1,22 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163555 | 11189 | 27 | 2,42 | -0,68 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163556 | 10961 | 44 | 3,59 | -0,52 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163557 | 11157 | 34 | 2,67 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163558 | 11198 | 36 | 3,21 | -1,07 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163559 | 11141 | 33 | 2,61 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163560 | 11035 | 38 | 3,36 | -0,91 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163561 | 10664 | 52 | 3,66 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163562 | 10344 | 50 | 3,68 | -1,18 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163563 | 10003 | 50 | 4,00 | -0,59 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163564 | 11217 | 46 | 3,16 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163565 | 11460 | 38 | 2,54 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163566 | 11536 | 49 | 2,65 | -1,09 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163567 | 11187 | 45 | 3,06 | -1,14 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163568 | 10574 | 69 | 3,39 | -0,97 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163569 | 11243 | 51 | 3,01 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163570 | 11399 | 44 | 2,61 | -1,06 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163571 | 11292 | 57 | 3,16 | -0,90 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163572 | 11162 | 44 | 2,77 | -1,01 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163573 | 11329 | 44 | 2,93 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163574 | 11321 | 47 | 3,13 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163575 | 11261 | 52 | 3,34 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163576 | 10450 | 53 | 3,55 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163577 | 11063 | 49 | 3,29 | -1,12 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163578 | 10408 | 50 | 3,73 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163579 | 10944 | 47 | 3,23 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163580 | 11027 | 41 | 2,91 | -1,15 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163581 | 10964 | 35 | 2,61 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163582 | 11393 | 39 | 2,74 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163583 | 11292 | 49 | 3,15 | -0,39 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163584 | 11303 | 41 | 2,81 | -1,02 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163585 | 11215 | 44 | 3,10 | -0,90 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163586 | 11135 | 62 | 3,49 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163587 | 11182 | 39 | 3,38 | -1,19 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163588 | 11137 | 48 | 3,11 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163589 | 10708 | 48 | 3,49 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163590 | 11124 | 38 | 2,90 | -0,51 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163591 | 11405 | 45 | 3,14 | -1,21 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163592 | 11211 | 48 | 3,43 | -1,16 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163593 | 10101 | 37 | 2,81 | -0,81 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163594 | 11179 | 45 | 3,17 | -0,75 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163595 | 11336 | 44 | 3,27 | -0,82 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163596 | 10533 | 47 | 3,90 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163597 | 11224 | 40 | 3,04 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163598 | 11156 | 53 | 3,52 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163599 | 11148 | 44 | 3,13 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163600 | 10991 | 95 | 3,84 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163601 | 10818 | 51 | 3,71 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163602 | 11292 | 40 | 3,27 | -0,81 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163603 | 11071 | 46 | 3,37 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163604 | 11671 | 42 | 3,08 | -0,56 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163605 | 11380 | 39 | 3,07 | -0,89 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163606 | 11350 | 49 | 3,08 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163607 | 11235 | 42 | 3,28 | -0,74 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163608 | 11134 | 46 | 3,48 | -0,89 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163609 | 11565 | 42 | 3,14 | -1,01 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163610 | 11428 | 45 | 3,09 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163611 | 11128 | 40 | 2,74 | -1,06 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163612 | 11466 | 42 | 2,99 | -1,04 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163613 | 10745 | 45 | 3,84 | -1,04 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163614 | 11078 | 44 | 3,15 | -1,07 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163615 | 11323 | 52 | 2,83 | -0,91 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163616 | 11318 | 31 | 2,58 | -1,21 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163617 | 10758 | 39 | 3,80 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163618 | 11454 | 34 | 2,74 | -1,03 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163619 | 11319 | 42 | 3,35 | -0,81 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163620 | 11301 | 36 | 3,02 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163621 | 11188 | 46 | 3,54 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163622 | 10613 | 45 | 3,94 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163623 | 10916 | 40 | 3,64 | -0,83 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163624 | 11275 | 40 | 3,32 | -0,72 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163625 | 11154 | 36 | 3,09 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163626 | 11154 | 44 | 3,32 | -0,86 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163627 | 11188 | 41 | 3,32 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163628 | 10967 | 52 | 3,71 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163629 | 10616 | 47 | 4,00 | -0,63 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163630 | 11170 | 61 | 3,38 | -1,19 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163631 | 11355 | 37 | 3,45 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163632 | 10875 | 37 | 3,91 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163633 | 11365 | 35 | 3,16 | -0,87 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163634 | 11590 | 32 | 2,70 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163635 | 11121 | 44 | 3,62 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163636 | 11197 | 35 | 3,26 | -0,94 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163637 | 11225 | 42 | 3,53 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163638 | 11447 | 43 | 3,28 | -0,63 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163639 | 11142 | 35 | 2,93 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163640 | 11416 | 37 | 3,45 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163641 | 11324 | 35 | 3,22 | -0,75 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163642 | 11047 | 38 | 3,13 | -0,81 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163643 | 11407 | 47 | 3,41 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163644 | 11124 | 46 | 3,51 | -1,09 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163645 | 11189 | 38 | 3,66 | -0,96 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163646 | 11299 | 57 | 3,16 | -1,28 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163647 | 10526 | 39 | 4,19 | -0,67 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163648 | 10601 | 44 | 3,93 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163649 | 11376 | 42 | 3,45 | -0,49 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163650 | 11053 | 36 | 3,24 | -0,44 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163651 | 11170 | 42 | 3,32 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163652 | 10553 | 49 | 4,22 | -0,71 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163653 | 10921 | 46 | 3,90 | -1,17 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163654 | 11033 | 47 | 3,78 | -0,69 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163655 | 11229 | 37 | 3,52 | -0,71 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163656 | 11470 | 37 | 3,34 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163657 | 11214 | 30 | 3,73 | -0,48 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163658 | 10384 | 49 | 4,14 | -0,98 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163659 | 11071 | 49 | 3,78 | -0,71 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163660 | 10522 | 43 | 4,31 | -1,10 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163661 | 10995 | 31 | 2,83 | -1,23 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163662 | 10403 | 50 | 3,57 | -0,54 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163663 | 11514 | 40 | 3,17 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163664 | 10896 | 41 | 3,46 | -0,37 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163665 | 11204 | 30 | 2,56 | -1,23 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163666 | 10985 | 47 | 3,74 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163667 | 10779 | 53 | 4,00 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163668 | 11331 | 35 | 3,31 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163669 | 10871 | 39 | 4,18 | -0,51 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163670 | 11254 | 45 | 3,32 | -0,70 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163671 | 11071 | 41 | 3,20 | -0,99 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163672 | 11334 | 34 | 2,91 | -0,92 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163673 | 11323 | 29 | 3,03 | -0,68 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163674 | 11237 | 45 | 2,89 | -0,95 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163675 | 11172 | 30 | 2,56 | -1,04 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163676 | 11160 | 43 | 3,22 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163677 | 10853 | 38 | 3,47 | -0,48 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163678 | 11554 | 53 | 3,04 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163679 | 10869 | 47 | 3,72 | -0,53 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163680 | 10556 | 51 | 3,82 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163681 | 11173 | 45 | 2,84 | -0,76 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163682 | 11289 | 43 | 3,35 | -0,99 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163683 | 11313 | 45 | 3,22 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163684 | 10955 | 44 | 3,09 | -1,24 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163685 | 11419 | 34 | 3,19 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163686 | 11112 | 41 | 3,54 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163687 | 11477 | 32 | 2,80 | -0,74 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163688 | 11299 | 41 | 3,01 | -1,11 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163689 | 11182 | 42 | 3,42 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163690 | 10836 | 42 | 3,57 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163691 | 11520 | 42 | 3,07 | -0,93 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163692 | 11142 | 39 | 3,15 | -1,15 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163693 | 11124 | 36 | 3,43 | -0,58 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163694 | 11405 | 56 | 3,19 | -0,81 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163695 | 10936 | 53 | 3,85 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163696 | 10827 | 58 | 3,82 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163697 | 11400 | 48 | 3,00 | -1,18 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163698 | 11277 | 49 | 3,20 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163699 | 11352 | 43 | 3,05 | -1,01 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163700 | 11166 | 43 | 3,31 | -0,78 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163701 | 11171 | 47 | 3,56 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163702 | 11520 | 39 | 2,84 | -0,77 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163703 | 11343 | 47 | 3,07 | -1,10 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163704 | 11233 | 44 | 3,46 | -0,63 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163705 | 10880 | 48 | 3,60 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163706 | 11553 | 47 | 3,12 | -0,83 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163707 | 11187 | 44 | 3,21 | -1,08 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163708 | 11183 | 42 | 3,49 | -0,49 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163709 | 11319 | 53 | 2,54 | -1,28 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163710 | 11189 | 37 | 3,32 | -0,40 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163711 | 11287 | 31 | 2,69 | -0,89 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163712 | 11314 | 39 | 2,85 | -1,07 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163713 | 11467 | 42 | 3,27 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163714 | 11346 | 39 | 3,28 | -0,54 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163715 | 11262 | 38 | 2,89 | -1,19 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163716 | 11205 | 40 | 3,20 | -0,68 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163717 | 11056 | 44 | 3,50 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163718 | 11320 | 36 | 3,22 | -0,38 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163719 | 11426 | 31 | 3,21 | -0,45 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163720 | 11282 | 36 | 3,14 | -0,62 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163721 | 11216 | 40 | 3,29 | -0,88 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163722 | 11063 | 36 | 3,06 | -0,95 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163723 | 11523 | 51 | 3,23 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163724 | 11435 | 45 | 3,28 | -0,49 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163725 | 11430 | 59 | 3,44 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163726 | 11868 | 46 | 3,52 | -1,06 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163727 | 11625 | 46 | 3,89 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163728 | 10813 | 67 | 4,77 | -1,05 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163729 | 11319 | 47 | 4,12 | -0,82 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163730 | 11239 | 41 | 3,74 | -0,90 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163731 | 11357 | 44 | 3,36 | -0,88 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163732 | 11226 | 38 | 3,21 | -0,52 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163733 | 11365 | 36 | 3,81 | -0,16 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163734 | 11385 | 42 | 3,47 | -0,99 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163735 | 11328 | 72 | 4,02 | -0,95 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163736 | 11283 | 39 | 3,47 | -1,01 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163737 | 11590 | 42 | 3,36 | -0,86 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163738 | 10828 | 51 | 4,51 | -0,25 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163739 | 11098 | 55 | 4,20 | -0,50 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163740 | 11463 | 52 | 4,38 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163741 | 11102 | 65 | 4,58 | -0,79 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163742 | 11107 | 56 | 3,79 | -0,50 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163743 | 10581 | 46 | 4,43 | -0,49 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163744 | 11242 | 43 | 3,80 | -0,57 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163745 | 10702 | 51 | 4,06 | -0,46 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163746 | 11221 | 44 | 3,63 | -0,73 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163747 | 11204 | 44 | 3,94 | -0,74 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163748 | 10750 | 47 | 4,53 | -0,51 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163749 | 11373 | 50 | 4,13 | -0,74 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163750 | 11274 | 71 | 3,87 | -0,68 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163751 | 10636 | 51 | 4,30 | -0,54 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163752 | 11304 | 42 | 3,32 | -1,07 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163753 | 10518 | 49 | 4,47 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163754 | 10930 | 52 | 3,96 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163755 | 11178 | 52 | 4,12 | -0,44 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163756 | 11334 | 53 | 4,06 | -0,72 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163757 | 11040 | 46 | 3,88 | -0,80 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163758 | 11317 | 51 | 3,83 | -0,60 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163759 | 11592 | 47 | 3,68 | -0,59 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163760 | 11370 | 46 | 3,80 | -0,64 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163761 | 11169 | 51 | 3,88 | -0,45 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163762 | 10868 | 50 | 3,67 | -0,65 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163763 | 11137 | 46 | 3,60 | -0,74 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163764 | 11211 | 52 | 4,11 | -0,84 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163765 | 11289 | 61 | 3,41 | -1,01 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163766 | 11000 | 44 | 3,64 | -0,52 | +
24.03.2025 | OOD103 | 504 163767 | 11420 | 41 | 3,27 | -0,66 | +