## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4236
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.03.2025 | OOD103 | D 117108 | 10423 | 76 | 4,16 | -0,77 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117109 | 11385 | 37 | 3,19 | -0,71 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117110 | 11046 | 43 | 3,34 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117111 | 11217 | 41 | 3,16 | -0,55 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117112 | 10972 | 37 | 2,81 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117113 | 11024 | 35 | 2,80 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117114 | 11083 | 50 | 3,50 | -0,56 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117115 | 11044 | 40 | 3,08 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117116 | 11375 | 36 | 2,97 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117117 | 11146 | 41 | 2,97 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117118 | 11046 | 42 | 2,87 | -0,77 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117119 | 11271 | 38 | 3,05 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117120 | 10422 | 61 | 4,00 | -0,59 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117121 | 11410 | 45 | 3,13 | -0,47 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117122 | 11081 | 39 | 3,10 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117123 | 11273 | 47 | 3,29 | -0,50 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117124 | 11129 | 68 | 3,28 | -0,50 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117125 | 11038 | 50 | 3,31 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117126 | 11441 | 43 | 2,64 | -0,97 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117127 | 10923 | 47 | 3,52 | -0,58 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117128 | 11310 | 48 | 3,17 | -0,75 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117129 | 10914 | 51 | 3,60 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117130 | 11249 | 51 | 3,13 | -1,10 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117131 | 10962 | 48 | 3,42 | -0,75 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117132 | 10440 | 45 | 3,70 | -0,83 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117133 | 11073 | 44 | 3,46 | -0,38 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117134 | 11526 | 52 | 3,01 | -1,00 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117135 | 11178 | 48 | 3,19 | -0,62 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117136 | 10883 | 56 | 3,91 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117137 | 11349 | 41 | 3,11 | -0,57 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117138 | 10557 | 41 | 4,07 | -0,52 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117139 | 11316 | 54 | 2,63 | -0,79 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117140 | 11205 | 52 | 3,17 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117141 | 11304 | 41 | 2,86 | -0,82 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117142 | 11301 | 48 | 3,13 | -0,70 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117143 | 11287 | 40 | 2,85 | -1,08 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117144 | 11167 | 46 | 3,05 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117145 | 11038 | 42 | 2,74 | -0,81 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117146 | 11219 | 46 | 3,26 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117147 | 10699 | 61 | 4,11 | -0,66 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117148 | 10759 | 112 | 4,38 | -0,85 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117149 | 10782 | 48 | 3,64 | -0,70 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117150 | 11594 | 44 | 3,09 | -0,51 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117151 | 10853 | 42 | 2,98 | -1,05 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117152 | 11355 | 47 | 3,27 | -0,76 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117153 | 11575 | 41 | 3,08 | -1,27 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117154 | 10959 | 41 | 3,40 | -0,84 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117155 | 11302 | 67 | 3,40 | -0,65 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117156 | 11115 | 41 | 2,87 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117157 | 11205 | 46 | 3,57 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117158 | 11315 | 43 | 3,21 | -0,71 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117159 | 11015 | 44 | 3,69 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117160 | 11160 | 43 | 3,10 | -1,01 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117161 | 10971 | 44 | 3,61 | -0,69 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117162 | 10911 | 47 | 3,66 | -0,74 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117163 | 11039 | 41 | 3,53 | -0,51 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117164 | 11178 | 37 | 3,32 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117165 | 11321 | 46 | 3,21 | -0,44 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117166 | 11130 | 39 | 2,89 | -0,99 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117167 | 11258 | 48 | 3,34 | -0,59 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117168 | 11269 | 46 | 3,21 | -0,76 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117169 | 11428 | 41 | 3,20 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117170 | 11238 | 54 | 2,83 | -0,70 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117171 | 10978 | 36 | 3,96 | -0,69 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117172 | 11245 | 38 | 3,05 | -0,86 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117173 | 11477 | 38 | 3,07 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117174 | 11058 | 39 | 3,57 | -0,66 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117175 | 11617 | 40 | 3,03 | -0,57 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117176 | 11308 | 38 | 3,06 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117177 | 11408 | 37 | 3,29 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117178 | 11172 | 39 | 3,48 | -0,34 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117179 | 11347 | 40 | 3,32 | -0,81 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117180 | 10837 | 50 | 3,68 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117181 | 11174 | 43 | 3,35 | -0,58 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117182 | 11195 | 43 | 3,42 | -1,02 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117183 | 11206 | 53 | 3,53 | -0,49 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117184 | 11275 | 46 | 3,15 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117185 | 11409 | 41 | 3,24 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117186 | 11224 | 49 | 2,71 | -1,09 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117187 | 11119 | 36 | 3,20 | -0,58 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117188 | 11444 | 41 | 3,36 | -0,71 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117189 | 11038 | 36 | 2,83 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117190 | 10969 | 39 | 2,75 | -0,79 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117191 | 11109 | 44 | 3,11 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117192 | 11176 | 41 | 3,30 | -0,63 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117193 | 11036 | 45 | 3,27 | -0,78 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117194 | 11458 | 27 | 2,67 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117195 | 11143 | 40 | 3,24 | -0,49 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117196 | 11220 | 32 | 3,22 | -0,68 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117197 | 10579 | 43 | 3,61 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117198 | 11408 | 33 | 3,25 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117199 | 11153 | 35 | 3,20 | -0,81 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117200 | 10632 | 42 | 3,68 | -0,46 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117201 | 11324 | 37 | 3,12 | -0,90 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117202 | 11318 | 60 | 3,08 | -0,95 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117203 | 11237 | 47 | 3,58 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117204 | 11309 | 43 | 3,45 | -0,43 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117205 | 11096 | 36 | 3,01 | -0,76 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117206 | 11320 | 44 | 3,48 | -0,92 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117207 | 11046 | 87 | 3,30 | -0,96 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117208 | 11319 | 41 | 2,97 | -0,96 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117209 | 11176 | 48 | 3,23 | -0,68 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117210 | 11174 | 49 | 3,40 | -0,56 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117211 | 11077 | 40 | 2,96 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117212 | 11175 | 61 | 3,03 | -1,10 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117213 | 11277 | 41 | 3,18 | -0,74 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117214 | 11305 | 38 | 3,54 | -0,35 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117215 | 11121 | 42 | 3,27 | -0,92 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117216 | 11129 | 33 | 2,88 | -1,15 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117217 | 11236 | 59 | 3,61 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117218 | 11046 | 65 | 3,62 | -0,75 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117219 | 11166 | 51 | 3,12 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117220 | 10673 | 51 | 3,80 | -0,55 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117221 | 10210 | 50 | 3,91 | -0,85 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117222 | 11228 | 45 | 3,06 | -0,81 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117223 | 10483 | 44 | 3,75 | -0,54 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117224 | 11197 | 49 | 3,47 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117225 | 11513 | 47 | 3,05 | -0,58 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117226 | 11161 | 45 | 2,78 | -0,93 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117227 | 10539 | 45 | 3,81 | -0,47 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117228 | 11187 | 48 | 3,69 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117229 | 11358 | 47 | 3,11 | -0,96 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117230 | 11215 | 45 | 3,04 | -1,06 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117231 | 11107 | 45 | 3,29 | -0,78 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117232 | 11243 | 37 | 2,88 | -0,91 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117233 | 11280 | 54 | 2,84 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117234 | 10920 | 48 | 3,71 | -0,51 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117235 | 11180 | 41 | 3,59 | -0,65 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117236 | 11266 | 48 | 3,34 | -0,82 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117237 | 11242 | 44 | 3,47 | -0,75 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117238 | 10984 | 41 | 3,76 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117239 | 11391 | 43 | 3,57 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117240 | 11116 | 37 | 3,21 | -1,08 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117241 | 11228 | 38 | 2,98 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117242 | 11526 | 38 | 3,23 | -0,57 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117243 | 11421 | 38 | 3,22 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117244 | 10890 | 40 | 3,84 | -0,47 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117245 | 11235 | 43 | 3,58 | -0,47 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117246 | 11173 | 43 | 3,10 | -0,89 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117247 | 11203 | 43 | 3,34 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117248 | 11331 | 45 | 3,48 | -0,82 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117249 | 11366 | 75 | 3,27 | -0,84 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117250 | 11126 | 56 | 3,52 | -0,72 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117251 | 10806 | 44 | 3,67 | -0,98 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117252 | 11268 | 34 | 2,64 | -1,11 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117253 | 10964 | 44 | 3,57 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117254 | 10985 | 43 | 3,44 | -1,22 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117255 | 10420 | 44 | 4,00 | -0,63 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117256 | 11206 | 46 | 3,52 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117257 | 11227 | 40 | 3,06 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117258 | 11530 | 61 | 3,05 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117259 | 11095 | 44 | 3,55 | -0,45 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117260 | 11172 | 35 | 2,98 | -0,81 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117261 | 11276 | 42 | 2,69 | -1,00 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117262 | 11441 | 44 | 3,54 | -0,74 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117263 | 11257 | 33 | 3,27 | -0,65 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117264 | 11357 | 40 | 3,13 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117265 | 11323 | 60 | 2,99 | -0,83 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117266 | 11319 | 45 | 3,66 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117267 | 10906 | 35 | 2,82 | -1,00 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117268 | 11209 | 41 | 2,86 | -0,76 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117269 | 11165 | 46 | 3,32 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117270 | 10816 | 51 | 3,60 | -0,85 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117271 | 10615 | 59 | 3,97 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117272 | 11138 | 40 | 2,74 | -0,66 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117273 | 11347 | 54 | 3,76 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117274 | 10905 | 61 | 3,83 | -1,14 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117275 | 11181 | 44 | 3,32 | -0,64 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117276 | 11548 | 46 | 3,02 | -0,93 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117277 | 10900 | 49 | 3,49 | -0,69 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117278 | 10928 | 48 | 3,47 | -0,75 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117279 | 11144 | 48 | 3,45 | -0,79 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117280 | 11425 | 41 | 3,22 | -0,86 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117281 | 11226 | 72 | 3,50 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117282 | 10944 | 50 | 3,63 | -0,41 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117283 | 11187 | 44 | 3,70 | -0,80 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117284 | 11257 | 40 | 2,95 | -0,61 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117285 | 11157 | 53 | 3,67 | -0,55 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117286 | 10934 | 40 | 2,63 | -0,73 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117287 | 11168 | 57 | 3,50 | -0,50 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117288 | 11019 | 52 | 3,41 | -0,68 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117289 | 11170 | 41 | 2,82 | -0,92 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117290 | 11311 | 48 | 3,30 | -0,86 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117291 | 11184 | 39 | 3,10 | -0,60 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117292 | 10946 | 42 | 3,28 | -0,62 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117293 | 11079 | 54 | 3,66 | -0,53 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117294 | 10494 | 57 | 4,02 | -0,45 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117295 | 11359 | 47 | 3,13 | -0,68 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117296 | 10942 | 43 | 3,63 | -0,45 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117297 | 11115 | 55 | 2,60 | -0,65 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117298 | 11249 | 42 | 3,09 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117299 | 11370 | 50 | 3,45 | -0,77 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117300 | 11319 | 44 | 3,21 | -0,67 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117301 | 11281 | 36 | 3,12 | -0,74 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117302 | 10954 | 60 | 3,77 | -0,69 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117303 | 11036 | 41 | 3,43 | -0,51 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117304 | 11241 | 46 | 3,04 | -0,95 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117305 | 11190 | 40 | 2,71 | -0,58 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117306 | 10597 | 49 | 4,13 | -0,65 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117307 | 11355 | 45 | 3,25 | -0,69 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117308 | 10957 | 63 | 3,71 | -0,70 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117309 | 10472 | 52 | 4,21 | -0,51 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117310 | 11172 | 56 | 3,12 | -1,07 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117311 | 11203 | 45 | 3,14 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOD103 | D 117312 | 11381 | 47 | 3,58 | -0,94 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117313 | 11233 | 58 | 2,91 | -0,83 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117314 | 11311 | 48 | 3,19 | -0,67 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117315 | 10739 | 47 | 3,98 | -0,64 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117316 | 11234 | 38 | 3,15 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117317 | 11281 | 47 | 3,54 | -0,53 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117318 | 11179 | 48 | 2,95 | -0,71 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117319 | 11565 | 44 | 3,02 | -0,67 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117320 | 11331 | 45 | 2,91 | -0,48 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117321 | 10779 | 51 | 3,98 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117322 | 11391 | 42 | 2,77 | -0,87 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117323 | 11254 | 38 | 2,65 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117324 | 11295 | 46 | 3,36 | -0,50 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117325 | 11260 | 46 | 3,41 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117326 | 11118 | 44 | 3,30 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117327 | 11407 | 41 | 3,00 | -0,92 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117328 | 11165 | 39 | 2,95 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117329 | 11215 | 61 | 3,09 | -0,40 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117330 | 10835 | 50 | 3,67 | -0,41 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117331 | 11376 | 54 | 3,35 | -0,44 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117332 | 11266 | 44 | 2,73 | -0,68 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117333 | 11448 | 46 | 3,00 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117334 | 11130 | 47 | 3,57 | -0,47 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117335 | 10974 | 43 | 3,47 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117336 | 10972 | 45 | 3,24 | -0,47 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117337 | 11588 | 45 | 2,96 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117338 | 11111 | 39 | 3,02 | -0,51 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117339 | 11274 | 38 | 2,82 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117340 | 11427 | 46 | 3,30 | -0,85 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117341 | 11253 | 50 | 3,31 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117342 | 11026 | 35 | 2,58 | -0,71 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117343 | 11329 | 43 | 3,23 | -0,65 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117344 | 11338 | 61 | 3,62 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117345 | 11319 | 35 | 2,88 | -0,52 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117346 | 11196 | 38 | 3,33 | -0,38 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117347 | 11126 | 35 | 3,18 | -0,49 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117348 | 11040 | 36 | 3,24 | -0,88 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117349 | 11370 | 36 | 2,93 | -0,93 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117350 | 11435 | 43 | 3,56 | -0,43 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117351 | 11685 | 27 | 2,19 | -0,97 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117352 | 11291 | 41 | 3,32 | -0,64 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117353 | 11350 | 42 | 3,17 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117354 | 11452 | 48 | 3,03 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117355 | 11392 | 33 | 2,47 | -1,14 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117356 | 10991 | 43 | 3,74 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117357 | 11273 | 38 | 3,10 | -0,48 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117358 | 11309 | 34 | 2,73 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117359 | 11351 | 65 | 3,59 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117360 | 11281 | 36 | 2,65 | -0,87 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117361 | 11211 | 40 | 2,67 | -0,66 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117362 | 10803 | 52 | 3,79 | -0,65 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117363 | 11327 | 39 | 2,69 | -0,30 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117364 | 11469 | 33 | 2,26 | -0,66 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117365 | 11110 | 36 | 2,88 | -0,93 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117366 | 11131 | 46 | 3,19 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117367 | 11498 | 57 | 3,32 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117368 | 11161 | 44 | 3,07 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117369 | 11184 | 42 | 2,80 | -0,87 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117370 | 11456 | 40 | 3,00 | -0,89 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117371 | 11568 | 42 | 3,12 | -0,66 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117372 | 11354 | 42 | 2,70 | -0,95 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117373 | 11281 | 39 | 2,96 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117374 | 11271 | 40 | 3,11 | -1,00 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117375 | 11304 | 54 | 2,54 | -0,87 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117376 | 11151 | 41 | 2,75 | -0,53 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117377 | 11356 | 37 | 3,07 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117378 | 11309 | 46 | 3,09 | -0,36 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117379 | 11189 | 53 | 3,55 | -0,46 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117380 | 11318 | 50 | 3,60 | -0,29 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117381 | 10983 | 51 | 3,58 | -0,01 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117382 | 11280 | 39 | 2,84 | -0,62 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117383 | 11325 | 36 | 2,42 | -0,61 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117384 | 11216 | 46 | 3,18 | -0,83 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117385 | 11162 | 43 | 3,20 | -0,74 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117386 | 11115 | 39 | 3,11 | -0,37 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117387 | 11358 | 51 | 3,33 | -0,72 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117388 | 11154 | 37 | 2,59 | -0,89 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117389 | 11144 | 55 | 3,61 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117390 | 11671 | 60 | 3,00 | -0,88 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117391 | 11072 | 40 | 2,74 | -0,64 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117392 | 11242 | 38 | 2,82 | -0,72 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117393 | 10597 | 54 | 4,09 | -0,54 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117394 | 11370 | 54 | 3,31 | -1,10 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117395 | 11016 | 47 | 3,42 | -0,92 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117396 | 10791 | 49 | 3,91 | -0,54 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117397 | 10335 | 53 | 3,94 | -0,43 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117398 | 11146 | 43 | 3,15 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117399 | 11248 | 54 | 3,62 | -0,68 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117400 | 10714 | 50 | 3,62 | -0,54 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117401 | 11396 | 46 | 3,24 | -0,58 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117402 | 11501 | 48 | 2,81 | -0,81 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117403 | 11270 | 41 | 3,30 | -0,41 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117404 | 11508 | 53 | 3,08 | -0,78 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117405 | 11301 | 61 | 3,48 | -0,50 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117406 | 11376 | 45 | 2,84 | -0,78 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117407 | 11213 | 45 | 3,05 | -0,32 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117408 | 11118 | 40 | 3,09 | -0,74 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117409 | 11250 | 58 | 3,41 | -0,58 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117410 | 11240 | 50 | 2,74 | -1,12 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117411 | 11163 | 47 | 3,17 | -0,75 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117412 | 11112 | 56 | 3,78 | -0,57 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117413 | 11156 | 41 | 2,82 | -0,64 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117414 | 11307 | 42 | 3,09 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117415 | 11265 | 44 | 3,32 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117416 | 11100 | 51 | 3,42 | -0,48 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117417 | 11321 | 42 | 2,89 | -0,58 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117418 | 10903 | 41 | 2,94 | -1,01 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117419 | 11256 | 45 | 2,79 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117420 | 11292 | 68 | 3,32 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117421 | 11142 | 42 | 3,64 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117422 | 11100 | 45 | 3,11 | -0,89 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117423 | 10596 | 50 | 3,92 | -0,63 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117424 | 11313 | 57 | 3,28 | -0,59 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117425 | 11213 | 39 | 2,81 | -0,44 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117426 | 10388 | 57 | 3,69 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117427 | 10999 | 49 | 3,90 | -0,81 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117428 | 11175 | 55 | 3,40 | -0,58 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117429 | 10945 | 49 | 3,65 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117430 | 10447 | 50 | 3,84 | -0,55 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117431 | 10704 | 54 | 3,88 | -0,56 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117432 | 11118 | 49 | 3,47 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117433 | 11246 | 57 | 3,27 | -0,79 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117434 | 10719 | 55 | 3,80 | -0,54 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117435 | 11158 | 44 | 3,09 | -0,84 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117436 | 11323 | 57 | 2,98 | -0,86 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117437 | 11093 | 46 | 3,19 | -0,67 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117438 | 11536 | 61 | 3,25 | -0,66 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117439 | 11263 | 41 | 2,65 | -0,79 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117440 | 11142 | 44 | 2,81 | -0,68 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117441 | 11172 | 39 | 2,82 | -0,60 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117442 | 11118 | 40 | 2,97 | -0,82 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117443 | 11350 | 44 | 3,07 | -0,84 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117444 | 11287 | 44 | 3,16 | -0,65 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117445 | 11269 | 47 | 2,71 | -0,75 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117446 | 11162 | 60 | 3,40 | -0,68 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117447 | 11158 | 50 | 3,20 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117448 | 10543 | 55 | 3,93 | -0,54 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117449 | 11038 | 43 | 2,86 | -0,93 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117450 | 11065 | 47 | 3,01 | -0,71 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117451 | 11217 | 43 | 3,20 | -0,61 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117452 | 11463 | 54 | 2,60 | -0,63 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117453 | 11183 | 39 | 3,22 | -0,49 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117454 | 11431 | 42 | 3,14 | -0,74 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117455 | 11244 | 48 | 3,42 | -0,70 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117456 | 10968 | 38 | 2,66 | -0,84 | +
26.03.2025 | OOD103 | D 117457 | 10781 | 55 | 3,88 | -0,92 | +