## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4244
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160399 | 11176 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160400 | 10863 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160401 | 11543 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160402 | 11595 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160403 | 11456 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160404 | 11344 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160405 | 11447 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160406 | 11358 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160407 | 11028 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160408 | 11373 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160409 | 11344 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160410 | 11391 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160411 | 11281 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160412 | 11410 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160413 | 11311 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160414 | 11241 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160415 | 10997 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160416 | 11316 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160417 | 10820 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160418 | 10557 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160419 | 11461 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160420 | 11310 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160421 | 10832 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160422 | 11194 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160423 | 11146 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160424 | 11008 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160425 | 11447 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160426 | 11198 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160427 | 11385 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160428 | 11298 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160429 | 11192 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160430 | 11116 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160431 | 11299 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160432 | 11153 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160433 | 11379 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160434 | 11289 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160435 | 11197 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160436 | 11276 | 59 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160437 | 11172 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160438 | 11079 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160439 | 11348 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160440 | 11196 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160441 | 11141 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160442 | 11089 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160443 | 11236 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160444 | 11351 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160445 | 11167 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160446 | 10903 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160447 | 11382 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160448 | 11249 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160449 | 11449 | 30 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160450 | 11422 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160451 | 11362 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160452 | 11225 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160453 | 10901 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160454 | 11203 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160455 | 11261 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160456 | 11532 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160457 | 11342 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160458 | 11508 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160459 | 11218 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160460 | 11060 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160461 | 11184 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160462 | 11435 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160463 | 11475 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160464 | 11012 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160465 | 11327 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160466 | 11305 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160467 | 11423 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160468 | 11421 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160469 | 11204 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160470 | 11672 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160471 | 11331 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160472 | 11197 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160473 | 11405 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160474 | 11394 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160475 | 11266 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160476 | 11264 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160477 | 11101 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160478 | 11472 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160479 | 10753 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160480 | 11219 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160481 | 11323 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160482 | 11266 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160483 | 11437 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160484 | 11119 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160485 | 11085 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160486 | 11130 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160487 | 11405 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160488 | 10972 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160489 | 11550 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160490 | 11528 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160491 | 11574 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160492 | 10576 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160493 | 11404 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160494 | 11390 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160495 | 11528 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160496 | 11414 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160497 | 11017 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160498 | 11413 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160499 | 11378 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160500 | 11556 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160501 | 11104 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160502 | 11310 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160503 | 11300 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160504 | 11313 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160505 | 11151 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160506 | 11401 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160507 | 11633 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160508 | 10892 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160509 | 11510 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160510 | 11054 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160511 | 11331 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160512 | 11373 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160513 | 11464 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160514 | 11125 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160515 | 10747 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160516 | 11452 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160517 | 11349 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160518 | 11464 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160519 | 11305 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160520 | 11375 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160521 | 11201 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160522 | 10835 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160523 | 11081 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160524 | 11470 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160525 | 11288 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160526 | 11314 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160527 | 11344 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160528 | 11367 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160529 | 11326 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160530 | 11340 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160531 | 11412 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160532 | 11175 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160533 | 11352 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160534 | 11466 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160535 | 11188 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160536 | 11056 | 58 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160537 | 11381 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160538 | 11387 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160539 | 11446 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160540 | 11339 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160541 | 10675 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160542 | 11139 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160543 | 11411 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160544 | 11159 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160545 | 11470 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160546 | 11371 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160547 | 11451 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160548 | 11548 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160549 | 11332 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160550 | 11539 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160551 | 11528 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160552 | 11251 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160553 | 10862 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160554 | 11398 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160555 | 11046 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160556 | 11355 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160557 | 11454 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160558 | 10999 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160559 | 11080 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160560 | 11306 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160561 | 11443 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160562 | 11443 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160563 | 11480 | 28 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160564 | 11552 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160565 | 11375 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160566 | 11374 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160567 | 11461 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160568 | 11320 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160569 | 10960 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160570 | 11146 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160571 | 11275 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160572 | 11238 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160573 | 10687 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160574 | 11023 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160575 | 11311 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160576 | 11404 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160577 | 11267 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160578 | 11170 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160579 | 11357 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160580 | 11305 | 29 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160581 | 10975 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160582 | 11320 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160583 | 11337 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160584 | 11240 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160585 | 11209 | 29 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160586 | 11094 | 30 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160587 | 11239 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160588 | 11559 | 28 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160589 | 11031 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160590 | 10925 | 29 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160591 | 11277 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160592 | 11406 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160593 | 11212 | 28 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160594 | 11096 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160595 | 11287 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160596 | 11197 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160597 | 10312 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160598 | 11247 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160599 | 10776 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160600 | 11405 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160601 | 10946 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160602 | 11252 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160603 | 11072 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160604 | 11202 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160605 | 11208 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160606 | 10741 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160607 | 11158 | 29 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160608 | 11110 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160609 | 10965 | 30 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160610 | 11290 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160611 | 11047 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160612 | 11227 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160613 | 11036 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160614 | 10896 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160615 | 10465 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160616 | 11089 | 26 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160617 | 11146 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160618 | 11136 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160619 | 11183 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160620 | 11175 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160621 | 11069 | 25 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160622 | 11099 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160623 | 11075 | 27 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160624 | 11272 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160625 | 11059 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160626 | 11111 | 24 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160627 | 11057 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160628 | 11049 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160629 | 11151 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160630 | 11223 | 31 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160631 | 11237 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160632 | 11208 | 30 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160633 | 10555 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160634 | 11225 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160635 | 11051 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160636 | 11067 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160637 | 10967 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160638 | 11120 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160639 | 11038 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160640 | 11115 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160641 | 11051 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160642 | 11137 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160643 | 10973 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160644 | 10965 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160645 | 11434 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160646 | 11501 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160647 | 11299 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160648 | 11156 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160649 | 11214 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160650 | 11427 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160651 | 11312 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160652 | 11379 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160653 | 11252 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160654 | 11356 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160655 | 11323 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160656 | 11318 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160657 | 11174 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160658 | 10931 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160659 | 11578 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160660 | 11296 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160661 | 11488 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160662 | 11395 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160663 | 10504 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160664 | 11469 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160665 | 11011 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160666 | 11450 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160667 | 11405 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160668 | 11305 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160669 | 10780 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160670 | 10861 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160671 | 10832 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160672 | 11262 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160673 | 11368 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160674 | 11335 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160675 | 11441 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160676 | 11578 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160677 | 11512 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160678 | 11292 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160679 | 11376 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160680 | 11474 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160681 | 11319 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160682 | 11448 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160683 | 11337 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160684 | 10663 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160685 | 11074 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160686 | 11344 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160687 | 11582 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160688 | 10434 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160689 | 11490 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160690 | 11414 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160691 | 11315 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160692 | 11509 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160693 | 11371 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160694 | 11401 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160695 | 11325 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160696 | 11342 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160697 | 10496 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160698 | 11402 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160699 | 11297 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160700 | 10841 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160701 | 11404 | 103 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160702 | 11276 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160703 | 11049 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160704 | 11318 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160705 | 11296 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160706 | 11271 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160707 | 11333 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160708 | 11053 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160709 | 11339 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160710 | 11370 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160711 | 11403 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160712 | 11520 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160713 | 11368 | 34 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160714 | 10949 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160715 | 11506 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160716 | 11004 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160717 | 11615 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160718 | 11294 | 56 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160719 | 11421 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160720 | 11570 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160721 | 10567 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160722 | 11543 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160723 | 10651 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160724 | 11492 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160725 | 11392 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160726 | 11280 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160727 | 11508 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160728 | 11487 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160729 | 11344 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160730 | 11413 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160731 | 10720 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160732 | 11259 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160733 | 10923 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160734 | 10598 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160735 | 11272 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160736 | 11189 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160737 | 11312 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160738 | 10900 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160739 | 11299 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160740 | 11259 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160741 | 10570 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160742 | 11273 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160743 | 11381 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160744 | 10926 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160745 | 11026 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160746 | 11317 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160747 | 11309 | 30 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160748 | 11358 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160749 | 11469 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160750 | 11553 | 56 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160751 | 11292 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160752 | 11286 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160753 | 12340 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160754 | 11299 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160755 | 11495 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160756 | 10600 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160757 | 10802 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160758 | 11147 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160759 | 11223 | 41 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160760 | 11496 | 33 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160761 | 10679 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160762 | 11339 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160763 | 11525 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160764 | 10482 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160765 | 11515 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160766 | 11275 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160767 | 11452 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160768 | 11430 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160769 | 11149 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160770 | 11381 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160771 | 11368 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160772 | 10927 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160773 | 11276 | 32 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160774 | 10894 | 39 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160775 | 11243 | 35 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160776 | 11108 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160777 | 11452 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160778 | 11372 | 36 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160779 | 11371 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160780 | 10903 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160781 | 11408 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160782 | 11409 | 40 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160783 | 11339 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160784 | 11309 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160785 | 10872 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160786 | 11393 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160787 | 11292 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160788 | 11301 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160789 | 11372 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160790 | 11280 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160791 | 11520 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160792 | 11251 | 37 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160793 | 11511 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160794 | 10834 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160795 | 11374 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160796 | 11451 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160797 | 11398 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160798 | 11360 | 56 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160799 | 11278 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160800 | 11280 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160801 | 11403 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160802 | 11225 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160803 | 11394 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160804 | 11193 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160805 | 11386 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160806 | 10747 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160807 | 11414 | 38 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160808 | 10995 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160809 | 11302 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160810 | 11053 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160811 | 11190 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160812 | 11290 | 70 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160813 | 11489 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160814 | 10909 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160815 | 11412 | 78 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160816 | 11135 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160817 | 10985 | 55 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160818 | 11379 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160819 | 11323 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160820 | 11446 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160821 | 11360 | 59 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160822 | 11482 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160823 | 11081 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160824 | 11214 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160825 | 11240 | 56 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160826 | 11274 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160827 | 11292 | 62 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160828 | 11483 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160829 | 11547 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160830 | 11479 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160831 | 11237 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160832 | 11309 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160833 | 10621 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160834 | 11288 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160835 | 11129 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160836 | 11151 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160837 | 11340 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160838 | 10819 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160839 | 11260 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160840 | 11356 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160841 | 11220 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160842 | 10596 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160843 | 11321 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160844 | 11223 | 44 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160845 | 11370 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160846 | 11478 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160847 | 11319 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160848 | 11251 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160849 | 11367 | 46 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160850 | 11320 | 42 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160851 | 11348 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160852 | 11255 | 58 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160853 | 11441 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160854 | 10865 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160855 | 11228 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160856 | 11271 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160857 | 11444 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160858 | 11339 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160859 | 11249 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160860 | 11432 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160861 | 11312 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160862 | 11493 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160863 | 11271 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160864 | 10564 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160865 | 11362 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160866 | 10812 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160867 | 11492 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160868 | 11001 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160869 | 11026 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160870 | 11370 | 43 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160871 | 11505 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160872 | 11337 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160873 | 11329 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160874 | 11207 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160875 | 11442 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160876 | 10644 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160877 | 11369 | 50 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160878 | 11470 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160879 | 11395 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160880 | 11321 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160881 | 10899 | 53 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160882 | 11208 | 47 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160883 | 11341 | 49 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160884 | 11224 | 58 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160885 | 10577 | 61 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160886 | 11040 | 56 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160887 | 11386 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160888 | 10894 | 57 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160889 | 11463 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160890 | 11502 | 48 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160891 | 10832 | 54 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160892 | 11363 | 52 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160893 | 11346 | 51 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160894 | 10596 | 62 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160895 | 11357 | 45 | +
24.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160896 | 11260 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160897 | 11037 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160898 | 11294 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160899 | 11286 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160900 | 11279 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160901 | 11475 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160902 | 11402 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160903 | 11383 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160904 | 11450 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160905 | 11388 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160906 | 11478 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160907 | 11337 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160908 | 11287 | 32 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160909 | 11357 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160910 | 11358 | 34 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160911 | 11513 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160912 | 11489 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160913 | 11303 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160914 | 10922 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160915 | 10956 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160916 | 11093 | 58 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160917 | 11344 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160918 | 11379 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160919 | 11078 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160920 | 11306 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160921 | 11362 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160922 | 11416 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160923 | 11330 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160924 | 11417 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160925 | 11236 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160926 | 11260 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160927 | 11304 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160928 | 11449 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160929 | 10439 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160930 | 11408 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160931 | 11276 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160932 | 11470 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160933 | 11222 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160934 | 11474 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160935 | 11162 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160936 | 11497 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160937 | 11329 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160938 | 11200 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160939 | 10649 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160940 | 11246 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160941 | 11439 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160942 | 11371 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160943 | 11235 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160944 | 11432 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160945 | 11284 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160946 | 11282 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160947 | 10769 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160948 | 10764 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160949 | 11262 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160950 | 11408 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160951 | 10778 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160952 | 11329 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160953 | 11428 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160954 | 10829 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160955 | 11390 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160956 | 11433 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160957 | 11424 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160958 | 11443 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160959 | 11182 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160960 | 11341 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160961 | 11415 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160962 | 10522 | 60 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160963 | 11197 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160964 | 11305 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160965 | 11319 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160966 | 11187 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160967 | 10761 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160968 | 11241 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160969 | 11396 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160970 | 11041 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160971 | 11283 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160972 | 11429 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160973 | 11350 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160974 | 11281 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160975 | 10970 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160976 | 11408 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160977 | 11363 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160978 | 11300 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160979 | 11430 | 63 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160980 | 10976 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160981 | 11227 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160982 | 11195 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160983 | 11391 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160984 | 11339 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160985 | 11259 | 32 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160986 | 11506 | 31 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160987 | 11508 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160988 | 11321 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160989 | 11282 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160990 | 11281 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160991 | 11442 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160992 | 10622 | 55 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160993 | 11224 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160994 | 11241 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160995 | 11159 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160996 | 11314 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160997 | 11486 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160998 | 10889 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 160999 | 11250 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161000 | 11352 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161001 | 11249 | 64 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161002 | 10724 | 53 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161003 | 10695 | 55 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161004 | 11317 | 56 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161005 | 10999 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161006 | 11442 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161007 | 11348 | 32 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161008 | 11415 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161009 | 11348 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161010 | 11442 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161011 | 11341 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161012 | 11195 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161013 | 11390 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161014 | 11288 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161015 | 11238 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161016 | 11268 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161017 | 11290 | 34 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161018 | 11368 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161019 | 11265 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161020 | 11274 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161021 | 11250 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161022 | 11226 | 55 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161023 | 11280 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161024 | 11187 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161025 | 11366 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161026 | 11242 | 33 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161027 | 11474 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161028 | 11240 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161029 | 11410 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161030 | 11398 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161031 | 10878 | 60 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161032 | 11359 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161033 | 11454 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161034 | 11565 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161035 | 11269 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161036 | 10428 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161037 | 11138 | 33 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161038 | 11477 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161039 | 11218 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161040 | 11225 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161041 | 11485 | 58 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161042 | 11355 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161043 | 11011 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161044 | 11216 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161045 | 11474 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161046 | 11370 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161047 | 11224 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161048 | 10921 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161049 | 11379 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161050 | 11358 | 55 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161051 | 11322 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161052 | 11301 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161053 | 11320 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161054 | 11250 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161055 | 11059 | 56 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161056 | 11263 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161057 | 11478 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161058 | 11281 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161059 | 10916 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161060 | 11510 | 61 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161061 | 11228 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161062 | 11353 | 75 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161063 | 11415 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161064 | 11190 | 33 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161065 | 10429 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161066 | 11340 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161067 | 11282 | 61 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161068 | 11219 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161069 | 10471 | 57 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161070 | 11146 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161071 | 11457 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161072 | 11354 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161073 | 11479 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161074 | 11411 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161075 | 11306 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161076 | 11450 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161077 | 11258 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161078 | 11123 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161079 | 11361 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161080 | 11310 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161081 | 11483 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161082 | 10554 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161083 | 11045 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161084 | 11250 | 35 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161085 | 11364 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161086 | 11379 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161087 | 10708 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161088 | 11315 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161089 | 10607 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161090 | 11161 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161091 | 11147 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161092 | 11180 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161093 | 11310 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161094 | 11425 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161095 | 11507 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161096 | 11181 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161097 | 11373 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161098 | 11219 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161099 | 11084 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161100 | 11234 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161101 | 11263 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161102 | 11153 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161103 | 11252 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161104 | 11225 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161105 | 11277 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161106 | 11391 | 53 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161107 | 11275 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161108 | 11334 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161109 | 11392 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161110 | 11395 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161111 | 11237 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161112 | 11368 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161113 | 10800 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161114 | 11232 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161115 | 11190 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161116 | 11249 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161117 | 11171 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161118 | 11229 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161119 | 11381 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161120 | 11517 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161121 | 11416 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161122 | 11137 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161123 | 10975 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161124 | 11414 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161125 | 11302 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161126 | 11259 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161127 | 11280 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161128 | 11262 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161129 | 11220 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161130 | 11226 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161131 | 10766 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161132 | 11199 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161133 | 11229 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161134 | 11287 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161135 | 11123 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161136 | 11194 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161137 | 11088 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161138 | 10787 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161139 | 11372 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161140 | 11480 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161141 | 11326 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161142 | 11211 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161143 | 11315 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161144 | 11341 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161145 | 11370 | 35 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161146 | 11417 | 64 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161147 | 11228 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161148 | 11465 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161149 | 11347 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161150 | 11337 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161151 | 11145 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161152 | 11213 | 39 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161153 | 11315 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161154 | 11389 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161155 | 11554 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161156 | 10518 | 52 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161157 | 11276 | 44 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161158 | 11221 | 34 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161159 | 11146 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161160 | 11122 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161161 | 11343 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161162 | 11243 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161163 | 11350 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161164 | 11252 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161165 | 11180 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161166 | 11421 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161167 | 11442 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161168 | 11245 | 42 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161169 | 11225 | 54 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161170 | 11565 | 55 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161171 | 10856 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161172 | 11172 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161173 | 11125 | 46 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161174 | 11216 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161175 | 11387 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161176 | 11074 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161177 | 11447 | 51 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161178 | 10494 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161179 | 11296 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161180 | 11424 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161181 | 11395 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161182 | 11297 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161183 | 11297 | 37 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161184 | 11350 | 50 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161185 | 11221 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161186 | 11715 | 53 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161187 | 10529 | 49 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161188 | 11264 | 45 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161189 | 11280 | 36 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161190 | 11427 | 48 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161191 | 11358 | 47 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161192 | 11253 | 38 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161193 | 11113 | 40 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161194 | 11208 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161195 | 11294 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161196 | 11430 | 43 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161197 | 10480 | 41 | +
25.03.2025 | OOD103-2V | JJ 161198 | 11070 | 40 | +