## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107339 | 8092 | 28 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107340 | 7980 | 73 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107341 | 7950 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107342 | 7612 | 59 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107343 | 7899 | 56 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107344 | 7935 | 47 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107345 | 7512 | 51 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107346 | 7692 | 42 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107347 | 7765 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107348 | 7728 | 73 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107349 | 8085 | 42 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107350 | 7999 | 54 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107351 | 8074 | 50 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107352 | 7415 | 77 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107353 | 8050 | 42 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107354 | 7299 | 65 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107355 | 7937 | 44 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107356 | 7245 | 57 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107357 | 7856 | 63 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107358 | 7950 | 68 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107359 | 7994 | 68 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107360 | 7855 | 62 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107361 | 6915 | 65 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107362 | 7923 | 92 | +
19.03.2025 | OOD103-JFD | 107363 | 7835 | 80 | +