## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4297
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
01.04.2025 | OOM201 | V 125451 | 18223 | 125 | 8,52 | -1,35 | 81612 | 9230 | -1,30 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125452 | 19133 | 123 | 8,50 | -1,39 | 80754 | 9570 | -1,39 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125453 | 17800 | 108 | 8,74 | -1,21 | 85141 | 8520 | -1,26 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125454 | 17949 | 97 | 8,70 | -1,11 | 81719 | 9160 | -1,20 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125455 | 19212 | 138 | 8,47 | -1,33 | 89431 | 8590 | -1,31 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125456 | 18607 | 100 | 8,34 | -0,91 | 87826 | 8550 | -1,52 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125457 | 18242 | 94 | 8,09 | -1,01 | 85337 | 8650 | -1,09 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125458 | 18075 | 125 | 8,64 | -1,40 | 83483 | 9040 | -1,41 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125459 | 19370 | 109 | 7,72 | -1,31 | 87749 | 7770 | -1,20 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125460 | 19129 | 120 | 7,79 | -1,29 | 86785 | 8310 | -1,31 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125461 | 18881 | 99 | 8,68 | -1,42 | 82535 | 9110 | -1,33 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125462 | 18445 | 140 | 8,56 | -1,76 | 83573 | 8770 | -1,68 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125463 | 18323 | 104 | 8,24 | -1,37 | 87919 | 8160 | -1,43 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125464 | 18834 | 106 | 8,10 | -1,35 | 89567 | 8300 | -1,55 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125465 | 17707 | 120 | 8,81 | -1,38 | 83037 | 8790 | -1,34 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125466 | 18473 | 96 | 7,99 | -1,29 | 80122 | 8890 | -1,48 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125467 | 18992 | 100 | 7,69 | -1,35 | 86286 | 8180 | -1,35 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125468 | 18400 | 119 | 8,60 | -1,36 | 87193 | 8330 | -1,31 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125469 | 17888 | 119 | 8,47 | -1,20 | 86832 | 8190 | -1,20 |  | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125470 | 19323 | 346 | 7,57 | -1,49 | 19300 | 345 | 7,78 | -1,57 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125471 | 19205 | 348 | 7,40 | -1,34 | 19075 | 347 | 7,64 | -1,44 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125472 | 18781 | 350 | 8,55 | -1,66 | 17234 | 346 | 9,06 | -1,52 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125473 | 18966 | 350 | 7,98 | -1,73 | 18352 | 350 | 8,19 | -1,72 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125474 | 19289 | 344 | 7,88 | -1,32 | 18787 | 350 | 8,31 | -1,41 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125475 | 17089 | 348 | 9,24 | -1,36 | 17093 | 343 | 9,21 | -1,31 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125476 | 18505 | 349 | 8,79 | -1,62 | 17407 | 349 | 9,34 | -1,74 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125477 | 20004 | 349 | 7,75 | -1,29 | 19899 | 346 | 7,97 | -1,36 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125478 | 19160 | 347 | 7,70 | -1,30 | 18317 | 346 | 8,30 | -1,27 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125479 | 18700 | 348 | 8,23 | -1,46 | 19227 | 350 | 7,76 | -1,30 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125480 | 18961 | 350 | 8,18 | -1,95 | 19268 | 348 | 8,04 | -1,96 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125481 | 19669 | 348 | 7,93 | -1,73 | 19366 | 346 | 8,07 | -1,71 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125482 | 18275 | 350 | 8,35 | -1,23 | 17933 | 345 | 8,91 | -1,42 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125483 | 19281 | 349 | 7,96 | -1,10 | 18291 | 348 | 8,36 | -1,20 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125484 | 18770 | 343 | 8,30 | -1,34 | 18300 | 349 | 9,06 | -1,72 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125485 | 19504 | 345 | 7,63 | -1,31 | 17730 | 348 | 8,28 | -1,14 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125486 | 18564 | 347 | 7,58 | -1,35 | 18996 | 347 | 7,51 | -1,46 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125487 | 19144 | 343 | 7,77 | -1,94 | 18067 | 345 | 8,25 | -2,06 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125488 | 18897 | 338 | 8,07 | -2,02 | 18122 | 349 | 8,10 | -1,86 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125489 | 19406 | 350 | 7,76 | -1,64 | 19122 | 350 | 7,91 | -1,56 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125490 | 18905 | 347 | 7,50 | -1,34 | 18241 | 342 | 8,14 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125491 | 19042 | 349 | 7,83 | -2,06 | 18584 | 345 | 8,32 | -2,35 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125492 | 18090 | 344 | 8,93 | -2,27 | 18047 | 340 | 9,05 | -2,39 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125493 | 18645 | 349 | 8,32 | -1,52 | 17890 | 346 | 8,78 | -1,58 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125494 | 19037 | 348 | 8,46 | -1,38 | 18665 | 343 | 8,46 | -1,47 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125495 | 17729 | 348 | 8,39 | -1,17 | 17181 | 347 | 8,46 | -1,03 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125496 | 18885 | 347 | 8,11 | -1,71 | 18019 | 343 | 8,42 | -1,64 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125497 | 18256 | 341 | 8,13 | -1,37 | 17150 | 347 | 8,57 | -1,31 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125498 | 18940 | 345 | 8,03 | -1,18 | 17578 | 349 | 8,80 | -1,34 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125499 | 18960 | 347 | 9,55 | -1,56 | 17515 | 345 | 10,27 | -1,37 | +
01.04.2025 | OOM201 | V 125500 | 18749 | 348 | 8,18 | -1,30 | 18472 | 350 | 8,19 | -1,52 | +