## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103581 | 14379 | 194 | 5,48 | -1,70 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103582 | 14748 | 193 | 5,78 | -1,51 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103583 | 14447 | 194 | 6,27 | -1,94 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103584 | 14380 | 195 | 6,27 | -1,42 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103585 | 14423 | 195 | 5,66 | -1,53 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103586 | 14498 | 193 | 6,35 | -1,52 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103587 | 14690 | 195 | 6,07 | -1,53 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103588 | 14388 | 200 | 6,28 | -1,37 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103589 | 14940 | 200 | 6,31 | -1,18 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103590 | 14478 | 192 | 6,48 | -1,51 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103591 | 14761 | 194 | 6,32 | -1,53 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103592 | 14518 | 195 | 6,11 | -1,20 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103593 | 14521 | 193 | 6,15 | -1,25 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103594 | 14631 | 193 | 5,83 | -1,59 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103595 | 14468 | 195 | 5,80 | -1,58 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103596 | 14379 | 191 | 5,86 | -0,78 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103597 | 14678 | 197 | 5,96 | -1,40 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103598 | 14932 | 195 | 6,19 | -1,73 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103599 | 14645 | 196 | 6,23 | -1,80 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103600 | 14527 | 199 | 5,96 | -1,58 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103601 | 14409 | 195 | 6,02 | -1,70 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103602 | 14400 | 197 | 5,89 | -2,27 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103603 | 15236 | 200 | 6,41 | -1,62 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103604 | 14955 | 199 | 6,42 | -2,06 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103605 | 14264 | 190 | 6,40 | 0,86 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103606 | 14925 | 197 | 6,18 | -1,83 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103607 | 14561 | 200 | 5,85 | -2,04 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103608 | 14358 | 200 | 6,08 | -2,31 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103609 | 14335 | 198 | 5,68 | -1,92 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103610 | 14774 | 200 | 6,40 | -1,57 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103611 | 14858 | 200 | 5,60 | -2,09 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103612 | 14551 | 193 | 6,48 | -2,24 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103613 | 14444 | 192 | 5,64 | -2,16 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103614 | 14467 | 194 | 5,39 | -2,54 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103615 | 15012 | 199 | 6,34 | -1,88 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103616 | 14505 | 197 | 6,05 | -2,13 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103617 | 14485 | 200 | 5,57 | -1,82 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103618 | 15189 | 198 | 6,53 | -1,52 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103619 | 14892 | 195 | 5,98 | -2,06 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103620 | 14539 | 193 | 6,25 | -2,15 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103621 | 14606 | 199 | 5,46 | -2,27 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103622 | 14501 | 194 | 5,56 | -2,81 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103623 | 14462 | 198 | 5,63 | -1,37 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103624 | 14574 | 192 | 5,90 | -2,42 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103625 | 14892 | 198 | 5,72 | -2,72 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103626 | 14497 | 192 | 6,32 | -2,10 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103627 | 15011 | 193 | 6,18 | -1,82 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103628 | 14974 | 199 | 6,18 | -2,16 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103629 | 14497 | 200 | 6,17 | -2,15 | +
02.04.2025 | OOM202-1 | V 103630 | 14728 | 196 | 5,66 | -2,48 | +