## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4337
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103781 | 11075 | 69 | 2,91 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103782 | 11053 | 44 | 2,89 | -0,81 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103783 | 10998 | 50 | 3,27 | -0,88 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103784 | 11023 | 48 | 3,14 | -0,72 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103785 | 11139 | 56 | 3,23 | -0,91 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103786 | 11244 | 47 | 3,39 | -0,89 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103787 | 11174 | 50 | 2,84 | -1,15 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103788 | 11174 | 56 | 3,41 | -0,82 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103789 | 11036 | 48 | 3,18 | -0,94 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103790 | 10906 | 49 | 3,42 | -1,23 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103791 | 11529 | 49 | 2,91 | -0,79 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103792 | 11070 | 44 | 3,11 | -1,20 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103793 | 11247 | 42 | 2,46 | -0,89 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103794 | 11610 | 43 | 2,83 | -0,72 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103795 | 11178 | 43 | 2,96 | -0,79 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103796 | 11340 | 46 | 2,94 | -0,67 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103797 | 10911 | 68 | 3,36 | -0,81 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103798 | 11316 | 54 | 2,90 | -0,96 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103799 | 11097 | 45 | 3,02 | -0,97 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103800 | 11160 | 51 | 3,24 | -1,29 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103801 | 11138 | 45 | 3,09 | -0,88 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103802 | 11263 | 52 | 3,41 | -1,02 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103803 | 10789 | 54 | 3,51 | -1,09 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103804 | 11382 | 50 | 2,72 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103805 | 10927 | 48 | 3,25 | -0,78 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103806 | 11201 | 47 | 2,69 | -1,22 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103807 | 11157 | 54 | 3,10 | -1,26 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103808 | 11101 | 46 | 3,09 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103809 | 11294 | 59 | 3,86 | -1,08 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103810 | 11525 | 66 | 2,94 | -0,93 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103811 | 11138 | 50 | 3,20 | -0,71 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103812 | 11205 | 48 | 3,00 | -1,19 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103813 | 10324 | 65 | 3,91 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103814 | 11147 | 44 | 2,70 | -1,02 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103815 | 11088 | 51 | 3,48 | -0,91 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103816 | 10768 | 52 | 3,74 | -1,03 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103817 | 11181 | 49 | 2,93 | -1,13 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103818 | 11245 | 47 | 3,19 | -1,02 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103819 | 11691 | 47 | 2,76 | -1,07 | +
02.04.2025 | OOD103-1 | NT 103820 | 11401 | 54 | 3,14 | -1,16 | +