## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4320
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600071 | 14383 | 103 | 6,64 | -1,01 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600072 | 15390 | 86 | 6,08 | -0,74 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600073 | 15209 | 85 | 6,46 | -0,85 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600074 | 15223 | 79 | 6,29 | -0,58 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600075 | 14757 | 86 | 6,36 | -0,66 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600076 | 14870 | 87 | 6,28 | -0,59 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600077 | 14524 | 83 | 6,48 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600078 | 14739 | 85 | 6,45 | -0,66 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600079 | 14984 | 81 | 6,36 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600080 | 15436 | 78 | 6,31 | -0,53 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600081 | 14992 | 86 | 6,17 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600082 | 15888 | 81 | 5,87 | -0,54 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600083 | 15383 | 90 | 6,19 | -0,73 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600084 | 15006 | 93 | 6,35 | -0,75 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600085 | 15573 | 78 | 5,89 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600086 | 14833 | 90 | 6,28 | -0,54 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600087 | 15429 | 126 | 6,12 | -0,82 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600088 | 15316 | 97 | 6,12 | -0,84 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600089 | 16994 | 65 | 5,29 | -0,71 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600090 | 14970 | 77 | 6,40 | -0,76 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600091 | 17727 | 91 | 4,96 | -0,66 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600092 | 15564 | 93 | 6,10 | -1,05 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600093 | 15190 | 77 | 6,14 | -0,58 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600094 | 15819 | 87 | 5,87 | -0,68 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600095 | 14881 | 90 | 6,43 | -0,91 | +