## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.04.2025 | OOM202 | V 105401 | 15240 | 200 | 7,10 | -1,70 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105402 | 14899 | 200 | 6,86 | -1,51 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105403 | 14968 | 197 | 6,87 | -1,93 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105404 | 14638 | 200 | 6,76 | -1,58 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105405 | 14683 | 199 | 6,15 | -1,89 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105406 | 15459 | 200 | 7,14 | -1,59 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105407 | 15110 | 198 | 7,10 | -1,55 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105408 | 15024 | 198 | 7,15 | -1,47 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105409 | 15010 | 199 | 7,19 | -1,67 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105410 | 15169 | 198 | 6,48 | -1,87 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105411 | 14910 | 199 | 7,65 | -1,52 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105412 | 15296 | 198 | 6,87 | -2,03 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105413 | 14648 | 199 | 8,25 | -1,46 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105414 | 14804 | 200 | 7,87 | -1,27 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105415 | 14865 | 199 | 7,70 | -1,73 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105416 | 14675 | 200 | 7,73 | -1,88 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105417 | 15440 | 200 | 6,93 | -1,68 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105418 | 14764 | 198 | 7,18 | -1,58 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105419 | 14848 | 200 | 7,13 | -1,43 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105420 | 15145 | 200 | 6,98 | -1,38 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105421 | 15030 | 197 | 7,15 | -1,57 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105422 | 14704 | 198 | 6,91 | -1,57 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105423 | 14592 | 198 | 6,62 | -1,69 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105424 | 15170 | 197 | 7,19 | -1,44 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105425 | 15311 | 200 | 6,86 | -1,54 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105426 | 14472 | 200 | 7,21 | -1,55 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105427 | 14505 | 198 | 6,92 | -1,63 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105428 | 15419 | 200 | 8,17 | -1,34 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105429 | 14760 | 197 | 8,30 | -1,63 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105430 | 14527 | 199 | 8,00 | -1,29 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105431 | 14334 | 199 | 8,22 | -1,55 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105432 | 14969 | 200 | 8,55 | -1,86 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105433 | 14708 | 200 | 6,81 | -0,94 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105434 | 14484 | 200 | 6,92 | -0,60 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105435 | 14609 | 200 | 7,23 | -0,44 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105436 | 15028 | 200 | 7,27 | 0,10 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105437 | 14534 | 197 | 7,96 | 1,32 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105438 | 14713 | 199 | 7,54 | 1,86 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105439 | 14450 | 200 | 7,57 | 2,67 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105440 | 15044 | 197 | 7,24 | -0,72 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105441 | 14796 | 197 | 6,81 | -0,78 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105442 | 14933 | 199 | 6,91 | -0,74 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105443 | 14925 | 198 | 7,02 | -0,36 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105444 | 14755 | 198 | 6,88 | -0,49 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105445 | 14949 | 199 | 6,82 | -0,82 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105446 | 14725 | 196 | 6,07 | -0,74 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105447 | 14095 | 200 | 7,38 | 2,26 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105448 | 14926 | 199 | 6,69 | -1,90 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105449 | 15249 | 200 | 6,40 | -2,19 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105450 | 15019 | 200 | 6,74 | -1,09 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105451 | 14840 | 198 | 7,26 | -1,46 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105452 | 14678 | 200 | 7,55 | -1,78 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105453 | 14924 | 199 | 11,35 | -1,48 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105454 | 14896 | 197 | 11,01 | -1,69 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105455 | 14679 | 199 | 7,61 | -1,48 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105456 | 15198 | 198 | 6,29 | -1,45 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105457 | 15108 | 199 | 8,06 | -1,39 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105458 | 14977 | 198 | 7,06 | -1,64 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105459 | 14542 | 200 | 7,74 | -1,64 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105460 | 14415 | 198 | 7,45 | -1,45 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105461 | 14585 | 200 | 8,69 | -1,58 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105462 | 14494 | 197 | 8,15 | -1,45 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105463 | 14809 | 200 | 6,74 | -1,67 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105464 | 14842 | 197 | 6,93 | -1,37 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105465 | 14314 | 197 | 6,88 | -1,74 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105466 | 14829 | 199 | 7,00 | -1,42 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105467 | 14849 | 196 | 8,55 | -1,44 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105468 | 14750 | 199 | 7,51 | -1,48 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105469 | 14975 | 200 | 7,85 | -1,36 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105470 | 15276 | 198 | 8,11 | -1,29 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105471 | 14994 | 199 | 7,14 | -1,51 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105472 | 15272 | 199 | 7,07 | -1,57 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105473 | 14849 | 199 | 7,03 | -2,21 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105474 | 15111 | 199 | 7,59 | -1,33 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105475 | 14892 | 199 | 8,04 | -1,43 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105476 | 14748 | 199 | 8,22 | -1,51 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105477 | 14762 | 198 | 7,87 | -1,64 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105478 | 15020 | 200 | 6,92 | -1,71 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105479 | 15226 | 199 | 6,97 | -1,61 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105480 | 14920 | 199 | 6,23 | -1,60 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105481 | 14566 | 196 | 6,56 | -1,40 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105482 | 14775 | 198 | 6,45 | -1,53 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105483 | 14786 | 197 | 7,12 | -1,59 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105484 | 15072 | 199 | 7,30 | -1,53 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105485 | 14879 | 200 | 6,70 | -1,68 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105486 | 15361 | 199 | 7,00 | -1,72 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105487 | 14784 | 199 | 6,64 | -1,80 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105488 | 14621 | 199 | 6,52 | -1,45 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105489 | 15064 | 199 | 7,07 | -1,32 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105490 | 14970 | 199 | 6,73 | -1,41 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105491 | 15126 | 196 | 6,84 | -1,44 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105492 | 14539 | 200 | 7,16 | -1,22 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105493 | 14704 | 200 | 6,70 | -1,55 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105494 | 14996 | 199 | 7,32 | -1,35 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105495 | 14868 | 197 | 6,91 | -1,59 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105496 | 14932 | 198 | 6,82 | -1,68 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105497 | 14428 | 199 | 7,27 | -1,51 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105498 | 14725 | 199 | 7,00 | -1,61 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105499 | 15131 | 198 | 6,11 | -1,84 | +
03.04.2025 | OOM202 | V 105500 | 14710 | 200 | 7,14 | -1,35 | +