## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4297
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.04.2025 | OOM112 | V 111011 | 38675 | 883 | 6,23 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111012 | 40277 | 953 | 5,78 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111013 | 41017 | 964 | 5,92 | -0,60 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111014 | 39398 | 912 | 6,31 | -0,41 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111015 | 36571 | 847 | 6,58 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111016 | 40867 | 949 | 5,93 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111017 | 38907 | 911 | 6,37 | -0,37 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111018 | 39613 | 933 | 6,28 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111019 | 40289 | 919 | 6,08 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111020 | 42862 | 979 | 5,80 | -0,58 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111021 | 39729 | 923 | 6,25 | -0,85 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111022 | 40253 | 920 | 6,09 | -0,72 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111023 | 35798 | 824 | 6,81 | -0,73 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111024 | 40301 | 921 | 6,25 | -0,74 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111025 | 40671 | 944 | 5,99 | -0,73 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111026 | 38370 | 896 | 6,51 | -0,78 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111027 | 39065 | 911 | 6,04 | -0,48 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111028 | 38027 | 889 | 6,24 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111029 | 37601 | 874 | 6,60 | -0,48 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111030 | 41295 | 949 | 6,27 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111031 | 39828 | 934 | 6,16 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111032 | 39869 | 923 | 6,41 | 0,10 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111033 | 37968 | 867 | 6,49 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111034 | 39857 | 925 | 6,18 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111035 | 38373 | 883 | 6,48 | -0,25 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111036 | 40838 | 938 | 6,17 | -0,13 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111037 | 40000 | 929 | 6,46 | 0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111038 | 39131 | 929 | 6,21 | -0,41 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111039 | 42112 | 1001 | 5,71 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111040 | 36189 | 830 | 6,55 | -0,25 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111041 | 41047 | 976 | 6,04 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111042 | 38026 | 875 | 6,59 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111043 | 37855 | 879 | 6,54 | -0,21 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111044 | 41070 | 970 | 5,97 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111045 | 36919 | 876 | 6,55 | -0,26 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111046 | 37534 | 895 | 6,83 | -0,06 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111047 | 39782 | 916 | 6,13 | -0,66 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111048 | 37045 | 861 | 6,56 | -0,62 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111049 | 36892 | 860 | 6,75 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111050 | 38365 | 906 | 6,44 | -0,48 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111051 | 39020 | 883 | 6,11 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111052 | 37224 | 870 | 6,68 | -0,26 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111053 | 39047 | 899 | 6,20 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111054 | 40801 | 971 | 6,02 | -0,32 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111055 | 37648 | 891 | 6,47 | -0,49 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111056 | 41746 | 959 | 5,86 | -0,57 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111057 | 39940 | 933 | 6,00 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111058 | 39667 | 906 | 6,22 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111059 | 37744 | 868 | 6,49 | -0,45 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111060 | 36903 | 848 | 6,49 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111061 | 41038 | 941 | 6,01 | -0,27 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111062 | 39614 | 930 | 6,15 | -0,16 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111063 | 40050 | 916 | 6,03 | -0,41 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111064 | 39144 | 909 | 6,05 | -0,34 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111065 | 40818 | 972 | 5,93 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111066 | 39235 | 895 | 6,26 | -0,37 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111067 | 40087 | 929 | 6,13 | -0,21 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111068 | 40116 | 928 | 6,09 | -0,16 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111069 | 39401 | 907 | 6,29 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111070 | 38291 | 894 | 6,24 | -0,45 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111071 | 36615 | 843 | 6,76 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111072 | 39422 | 911 | 6,11 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111073 | 39895 | 910 | 6,06 | -0,52 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111074 | 39656 | 913 | 6,16 | -0,10 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111075 | 40376 | 955 | 6,25 | 0,01 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111076 | 37990 | 897 | 6,44 | -0,00 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111077 | 39694 | 938 | 6,20 | 0,20 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111078 | 37628 | 863 | 6,47 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111079 | 40338 | 922 | 6,06 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111080 | 39252 | 906 | 6,07 | -0,30 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111081 | 38371 | 898 | 6,25 | -0,19 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111082 | 39492 | 913 | 6,29 | -0,01 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111083 | 40203 | 922 | 6,21 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111084 | 40462 | 931 | 5,89 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111085 | 39340 | 934 | 6,19 | -0,48 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111086 | 38668 | 905 | 6,31 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111087 | 39553 | 906 | 6,07 | -0,10 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111088 | 37296 | 868 | 6,45 | -0,28 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111089 | 37747 | 896 | 6,40 | -0,18 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111090 | 38925 | 891 | 6,23 | -0,34 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111091 | 40491 | 943 | 6,08 | -0,15 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111092 | 37871 | 882 | 6,40 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111093 | 39507 | 928 | 6,28 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111094 | 38690 | 907 | 6,22 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111095 | 38154 | 879 | 6,53 | -0,11 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111096 | 40719 | 956 | 5,86 | -0,50 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111097 | 40211 | 961 | 6,07 | 0,12 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111098 | 37230 | 853 | 6,65 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111099 | 39443 | 908 | 6,18 | -0,59 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111100 | 38578 | 916 | 6,07 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111101 | 39360 | 916 | 6,13 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111102 | 38498 | 910 | 6,35 | 0,20 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111103 | 40028 | 921 | 6,09 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111104 | 38993 | 891 | 6,13 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111105 | 38529 | 901 | 6,18 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111106 | 38913 | 920 | 6,27 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111107 | 40071 | 943 | 6,23 | -0,18 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111108 | 38167 | 891 | 6,39 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111109 | 38415 | 902 | 6,24 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111110 | 40702 | 927 | 6,03 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111111 | 39381 | 919 | 6,22 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111112 | 39974 | 931 | 6,11 | -0,32 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111113 | 38253 | 893 | 6,48 | -0,19 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111114 | 39511 | 909 | 6,07 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111115 | 39171 | 930 | 6,20 | -0,03 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111116 | 37409 | 886 | 6,39 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111117 | 39415 | 909 | 6,24 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111118 | 40143 | 950 | 5,99 | -0,30 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111119 | 42181 | 977 | 5,92 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111120 | 40179 | 926 | 6,13 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111121 | 40831 | 933 | 5,88 | -0,45 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111122 | 38990 | 896 | 6,26 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111123 | 40563 | 933 | 6,00 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111124 | 39756 | 937 | 6,16 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111125 | 39391 | 900 | 6,22 | -0,50 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111126 | 37546 | 890 | 6,38 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111127 | 39289 | 908 | 6,30 | -0,27 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111128 | 39538 | 920 | 5,99 | -0,41 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111129 | 39667 | 913 | 6,08 | -0,21 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111130 | 40184 | 947 | 6,09 | -0,19 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111131 | 38355 | 901 | 6,56 | -0,36 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111132 | 39827 | 910 | 6,07 | -0,35 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111133 | 41649 | 945 | 5,81 | -0,22 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111134 | 41538 | 985 | 6,00 | -0,16 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111135 | 40723 | 938 | 6,02 | -0,20 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111136 | 39062 | 926 | 6,41 | -0,10 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111137 | 38308 | 887 | 6,34 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111138 | 38137 | 898 | 6,41 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111139 | 40018 | 918 | 6,16 | -0,23 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111140 | 40003 | 952 | 6,23 | -0,11 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111141 | 41706 | 949 | 5,81 | -0,49 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111142 | 39978 | 916 | 5,98 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111143 | 40838 | 940 | 5,98 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111144 | 39146 | 925 | 6,14 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111145 | 39751 | 945 | 6,27 | -0,17 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111146 | 38560 | 908 | 6,42 | -0,12 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111147 | 41725 | 974 | 5,87 | -0,16 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111148 | 36771 | 870 | 6,74 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111149 | 39491 | 908 | 6,14 | -0,24 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111150 | 39529 | 928 | 6,22 | -0,37 | +