## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.04.2025 | OOM102 | V 109291 | 13142 | 118 | 5,24 | -1,55 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109292 | 12933 | 119 | 4,90 | -1,66 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109293 | 12626 | 118 | 6,04 | -1,03 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109294 | 12805 | 119 | 6,01 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109295 | 13062 | 120 | 4,95 | -1,37 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109296 | 12567 | 118 | 6,29 | -0,93 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109297 | 12633 | 116 | 6,09 | -0,95 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109298 | 12607 | 118 | 5,43 | -1,19 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109299 | 12700 | 119 | 6,27 | -1,16 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109300 | 12718 | 117 | 5,75 | -1,15 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109301 | 12744 | 118 | 5,77 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109302 | 12875 | 118 | 5,64 | -1,24 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109303 | 12774 | 119 | 5,97 | -1,21 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109304 | 12315 | 119 | 5,68 | -0,86 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109305 | 12863 | 120 | 6,15 | -0,75 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109306 | 12503 | 119 | 6,19 | -1,31 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109307 | 12682 | 116 | 5,83 | -0,92 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109308 | 12614 | 120 | 6,16 | -1,33 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109309 | 12573 | 118 | 6,11 | -0,56 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109310 | 12617 | 118 | 5,94 | -0,64 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109311 | 12428 | 119 | 5,81 | -0,78 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109312 | 12647 | 118 | 6,08 | -0,90 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109313 | 12732 | 117 | 5,82 | -0,63 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109314 | 12538 | 117 | 5,78 | -0,88 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109315 | 12757 | 120 | 5,39 | -1,28 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109316 | 12853 | 119 | 5,88 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109317 | 12758 | 118 | 6,26 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109318 | 12443 | 118 | 5,99 | -1,08 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109319 | 12929 | 119 | 6,19 | -1,26 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109320 | 13172 | 119 | 6,51 | -1,05 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109321 | 13138 | 49 | 6,64 | -0,85 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109322 | 12908 | 54 | 6,35 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109323 | 13017 | 101 | 6,90 | -1,37 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109324 | 12895 | 44 | 5,99 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109325 | 12905 | 53 | 6,54 | -0,79 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109326 | 13004 | 61 | 6,34 | -0,85 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109327 | 12641 | 57 | 6,69 | -0,45 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109328 | 12910 | 82 | 6,55 | -1,16 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109329 | 13225 | 50 | 6,05 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109330 | 13175 | 93 | 7,21 | -1,22 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109331 | 12905 | 53 | 6,36 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109332 | 12868 | 42 | 6,16 | -0,60 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109333 | 13095 | 60 | 6,72 | -0,82 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109334 | 12756 | 65 | 6,47 | -1,22 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109335 | 12944 | 114 | 7,08 | -1,63 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109336 | 13248 | 119 | 6,47 | -0,91 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109337 | 13170 | 119 | 7,39 | -1,04 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109338 | 12862 | 119 | 6,23 | -0,51 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109339 | 12710 | 120 | 6,36 | -0,83 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109340 | 13053 | 120 | 6,76 | -0,72 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109341 | 12900 | 118 | 6,23 | -0,69 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109342 | 12950 | 120 | 6,90 | -1,04 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109343 | 13074 | 120 | 6,09 | -1,01 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109344 | 12854 | 120 | 6,68 | -0,91 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109345 | 12779 | 119 | 6,20 | -1,18 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109346 | 12872 | 120 | 6,24 | -0,86 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109347 | 12960 | 120 | 7,17 | -1,54 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109348 | 13014 | 118 | 6,40 | -0,56 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109349 | 12753 | 120 | 6,87 | -1,26 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109350 | 13005 | 119 | 6,75 | -1,08 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109351 | 12951 | 120 | 6,16 | -0,67 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109352 | 13072 | 65 | 6,23 | -0,74 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109353 | 12864 | 67 | 6,56 | -0,77 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109354 | 12731 | 48 | 5,99 | -0,76 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109355 | 12923 | 44 | 6,08 | -0,84 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109356 | 12971 | 57 | 6,56 | -0,68 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109357 | 12989 | 60 | 5,84 | -1,29 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109358 | 13191 | 79 | 7,26 | -0,92 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109359 | 13025 | 78 | 6,90 | -1,01 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109360 | 13023 | 86 | 6,19 | -1,17 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109361 | 13000 | 52 | 6,37 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109362 | 12810 | 60 | 6,28 | -0,91 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109363 | 12729 | 52 | 5,83 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109364 | 13006 | 45 | 6,05 | -0,99 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109365 | 12923 | 47 | 6,45 | -1,03 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109366 | 13099 | 119 | 6,29 | -0,53 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109367 | 13032 | 118 | 6,78 | -0,79 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109368 | 12778 | 120 | 6,75 | -0,86 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109369 | 12898 | 120 | 6,78 | -1,25 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109370 | 12800 | 120 | 6,70 | -0,90 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109371 | 12746 | 119 | 6,68 | -0,75 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109372 | 12845 | 120 | 7,02 | -1,26 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109373 | 12692 | 120 | 6,28 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109374 | 13000 | 120 | 6,92 | -1,33 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109375 | 13019 | 119 | 6,57 | -0,58 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109376 | 12945 | 120 | 6,35 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109377 | 13060 | 120 | 6,80 | -0,86 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109378 | 12979 | 120 | 6,92 | -1,12 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109379 | 12618 | 119 | 6,00 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109380 | 12809 | 120 | 6,68 | -0,54 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109381 | 13019 | 119 | 6,49 | -1,19 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109382 | 12983 | 120 | 6,33 | -0,88 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109383 | 12895 | 120 | 6,43 | -0,88 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109384 | 12924 | 118 | 6,60 | -0,66 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109385 | 13192 | 120 | 6,15 | -0,96 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109386 | 12844 | 119 | 7,13 | -1,18 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109387 | 12912 | 115 | 6,44 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109388 | 12827 | 120 | 6,90 | -1,04 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109389 | 12890 | 119 | 6,32 | -1,27 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109390 | 13027 | 120 | 6,87 | -1,29 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109391 | 13158 | 120 | 6,58 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109392 | 12786 | 117 | 6,93 | -1,35 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109393 | 12966 | 118 | 6,33 | -1,18 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109394 | 13097 | 120 | 6,34 | -1,08 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109395 | 12839 | 117 | 5,94 | -1,14 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109396 | 12856 | 120 | 6,67 | -1,16 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109397 | 12778 | 118 | 6,30 | -1,62 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109398 | 13141 | 119 | 6,98 | -0,79 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109399 | 13051 | 120 | 5,63 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109400 | 13040 | 120 | 6,65 | -0,86 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109401 | 12940 | 120 | 6,95 | -0,81 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109402 | 13053 | 120 | 5,94 | -0,64 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109403 | 12615 | 115 | 5,87 | -0,82 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109404 | 12750 | 119 | 6,27 | -1,11 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109405 | 12786 | 120 | 7,39 | -0,69 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109406 | 12861 | 120 | 6,85 | -0,51 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109407 | 12850 | 120 | 6,92 | -0,44 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109408 | 12790 | 120 | 6,26 | -0,30 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109409 | 13153 | 120 | 6,47 | -0,91 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109410 | 12773 | 119 | 7,15 | -1,05 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109411 | 13016 | 120 | 6,42 | -1,26 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109412 | 12800 | 120 | 6,19 | -0,94 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109413 | 13038 | 119 | 6,02 | -0,94 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109414 | 13031 | 120 | 6,16 | -0,63 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109415 | 12877 | 119 | 6,35 | -0,77 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109416 | 12718 | 120 | 6,38 | -1,09 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109417 | 12814 | 116 | 6,45 | -1,09 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109418 | 12829 | 119 | 6,16 | -0,47 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109419 | 12828 | 119 | 6,18 | -0,63 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109420 | 13033 | 120 | 7,30 | -1,15 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109421 | 13025 | 120 | 6,46 | -1,20 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109422 | 12706 | 120 | 6,47 | -0,77 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109423 | 13079 | 120 | 6,19 | -0,74 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109424 | 12900 | 120 | 6,17 | -1,09 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109425 | 12936 | 119 | 6,39 | -1,16 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109426 | 12616 | 120 | 6,45 | -1,20 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109427 | 12910 | 119 | 6,07 | -1,16 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109428 | 12947 | 118 | 6,08 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109429 | 13026 | 120 | 6,36 | -1,01 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109430 | 12654 | 120 | 6,89 | -1,46 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109431 | 12607 | 120 | 7,11 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109432 | 12716 | 120 | 6,81 | -1,22 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109433 | 12884 | 120 | 6,37 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109434 | 12804 | 119 | 6,45 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109435 | 13138 | 120 | 6,82 | -1,07 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109436 | 12656 | 118 | 6,18 | -0,71 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109437 | 12627 | 120 | 6,34 | -0,87 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109438 | 12885 | 119 | 6,69 | -0,94 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109439 | 12964 | 120 | 6,04 | -1,23 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109440 | 12669 | 120 | 6,12 | -1,09 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109441 | 12912 | 119 | 6,64 | -0,73 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109442 | 12863 | 119 | 7,08 | -1,34 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109443 | 12746 | 120 | 6,52 | -1,22 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109444 | 13052 | 119 | 6,71 | -1,00 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109445 | 12971 | 120 | 6,85 | -1,12 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109446 | 12871 | 120 | 6,30 | -0,76 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109447 | 12982 | 120 | 6,16 | -0,83 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109448 | 12914 | 117 | 7,27 | -1,21 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109449 | 13086 | 119 | 6,44 | -0,64 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109450 | 13181 | 119 | 6,50 | -0,78 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109451 | 12897 | 119 | 6,01 | -0,74 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109452 | 13010 | 116 | 7,26 | -1,39 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109453 | 12941 | 120 | 6,82 | -0,96 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109454 | 12710 | 119 | 6,75 | -1,10 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109455 | 12884 | 119 | 6,68 | -0,93 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109456 | 12883 | 120 | 7,03 | -1,41 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109457 | 12959 | 118 | 6,65 | -1,06 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109458 | 12750 | 119 | 6,89 | -1,00 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109459 | 12965 | 118 | 6,76 | -0,84 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109460 | 12902 | 120 | 6,37 | -0,95 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109461 | 12773 | 120 | 6,94 | -0,69 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109462 | 12804 | 119 | 6,54 | -0,72 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109463 | 12939 | 120 | 6,29 | -1,05 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109464 | 12977 | 119 | 6,17 | -0,65 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109465 | 13102 | 120 | 6,96 | -0,67 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109466 | 12974 | 119 | 7,25 | -0,65 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109467 | 13005 | 120 | 6,22 | -0,48 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109468 | 12690 | 120 | 6,44 | -0,78 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109469 | 12996 | 119 | 6,24 | -0,77 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109470 | 12986 | 120 | 6,55 | -0,60 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109471 | 12583 | 120 | 6,50 | -0,94 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109472 | 13084 | 118 | 6,56 | -0,62 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109473 | 12667 | 112 | 7,18 | -1,37 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109474 | 12659 | 53 | 6,10 | -0,98 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109475 | 12761 | 63 | 6,73 | -0,66 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109476 | 12898 | 43 | 6,20 | -0,78 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109477 | 12848 | 59 | 6,46 | -0,81 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109478 | 12659 | 53 | 6,73 | -0,81 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109479 | 12991 | 44 | 6,39 | -0,43 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109480 | 12888 | 70 | 6,80 | -1,02 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109481 | 13185 | 42 | 6,07 | -0,72 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109482 | 13129 | 42 | 6,04 | -0,70 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109483 | 12835 | 59 | 6,32 | -1,01 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109484 | 12870 | 53 | 6,13 | -1,04 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109485 | 13070 | 52 | 6,23 | -1,21 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109486 | 13081 | 68 | 5,97 | -1,03 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109487 | 13107 | 55 | 6,22 | -1,39 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109488 | 13083 | 120 | 6,27 | -0,80 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109489 | 12634 | 120 | 7,07 | -0,82 | +
09.04.2025 | OOM102 | V 109490 | 13056 | 119 | 6,09 | -0,86 | +