## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4278
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
10.04.2025 | OOA101-V | P 107201 | 11780 | 26 | 2,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107202 | 12093 | 21 | 2,64 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107203 | 11454 | 31 | 3,87 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107204 | 12070 | 23 | 2,69 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107205 | 11802 | 23 | 2,72 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107206 | 11752 | 25 | 3,28 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107207 | 11452 | 29 | 3,66 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107208 | 11855 | 22 | 2,69 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107209 | 11991 | 24 | 2,70 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107210 | 12028 | 22 | 2,63 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107211 | 11309 | 24 | 2,86 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107212 | 11683 | 23 | 3,20 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107213 | 12028 | 26 | 2,58 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107214 | 12020 | 23 | 2,25 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107215 | 12702 | 24 | 2,37 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107216 | 12188 | 26 | 2,59 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107217 | 11497 | 29 | 3,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107218 | 11515 | 23 | 2,67 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107219 | 12226 | 26 | 2,64 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107220 | 11790 | 24 | 2,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107221 | 11530 | 24 | 2,72 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107222 | 11936 | 24 | 2,52 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107223 | 11741 | 24 | 2,52 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107224 | 11413 | 23 | 3,26 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107225 | 11704 | 22 | 2,74 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107226 | 11437 | 28 | 3,36 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107227 | 11079 | 25 | 2,89 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107228 | 12002 | 28 | 2,65 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107229 | 11290 | 25 | 3,46 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107230 | 11809 | 20 | 2,49 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107231 | 10917 | 26 | 3,60 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107232 | 11664 | 25 | 3,12 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107233 | 12012 | 20 | 2,74 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107234 | 11898 | 24 | 2,87 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107235 | 11472 | 28 | 3,37 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107236 | 11372 | 23 | 2,94 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107237 | 11187 | 21 | 2,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107238 | 11602 | 23 | 3,20 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107239 | 10043 | 20 | 3,39 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107240 | 12586 | 29 | 3,14 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107241 | 11414 | 24 | 3,23 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107242 | 11128 | 25 | 2,88 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107243 | 11380 | 21 | 3,13 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107244 | 11301 | 25 | 3,08 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107245 | 12042 | 50 | 3,69 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107246 | 12196 | 51 | 2,61 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107247 | 11382 | 49 | 3,25 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107248 | 11651 | 52 | 3,05 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107249 | 12313 | 52 | 2,41 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107250 | 11521 | 44 | 3,42 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107251 | 11779 | 42 | 2,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107252 | 12215 | 47 | 2,71 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107253 | 11729 | 51 | 3,58 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107254 | 12073 | 54 | 3,01 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107255 | 12040 | 45 | 2,89 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107256 | 11763 | 44 | 3,25 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107257 | 11364 | 23 | 3,03 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107258 | 12069 | 47 | 3,69 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107259 | 12226 | 44 | 2,58 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107260 | 11426 | 43 | 3,19 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107261 | 11685 | 45 | 3,05 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107262 | 11569 | 45 | 3,35 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107263 | 11815 | 37 | 2,86 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107264 | 12250 | 42 | 2,66 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107265 | 11783 | 41 | 3,55 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107266 | 11743 | 50 | 3,61 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107267 | 12155 | 52 | 2,97 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107268 | 12079 | 38 | 2,88 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107269 | 11825 | 41 | 3,21 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107270 | 12419 | 52 | 2,32 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107271 | 12457 | 50 | 2,55 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107272 | 11724 | 53 | 3,92 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107273 | 12148 | 51 | 3,36 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107274 | 11839 | 46 | 3,16 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107275 | 12354 | 44 | 2,93 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107276 | 11877 | 51 | 3,67 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107277 | 12542 | 36 | 2,49 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107278 | 12495 | 45 | 2,64 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107279 | 12113 | 45 | 2,62 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107280 | 12400 | 48 | 3,36 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107281 | 11512 | 40 | 3,04 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107282 | 11682 | 45 | 3,31 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107283 | 11834 | 41 | 2,56 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107284 | 12064 | 42 | 2,81 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107285 | 11679 | 47 | 3,58 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107286 | 12076 | 38 | 2,76 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107287 | 11588 | 46 | 3,58 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107288 | 12170 | 49 | 2,86 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107289 | 11897 | 53 | 3,08 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107290 | 11644 | 48 | 3,46 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107291 | 11968 | 46 | 2,51 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107292 | 11576 | 53 | 2,99 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107293 | 11871 | 51 | 3,09 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107294 | 11668 | 42 | 3,35 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107295 | 11503 | 47 | 2,99 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107296 | 11847 | 44 | 3,25 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107297 | 12124 | 46 | 2,82 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107298 | 12055 | 43 | 2,64 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107299 | 11585 | 38 | 3,05 |  | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107300 | 12164 | 54 | 3,67 |  | +