## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4309
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102126 | 10560 | 28 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102127 | 10784 | 23 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102128 | 10625 | 23 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102129 | 10337 | 25 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102130 | 10191 | 22 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102131 | 10469 | 32 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102132 | 10563 | 23 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102133 | 10393 | 27 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102134 | 10517 | 19 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102135 | 10453 | 22 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102136 | 10727 | 33 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102137 | 10171 | 25 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102138 | 10732 | 25 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102139 | 10744 | 30 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102140 | 10434 | 23 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102141 | 10696 | 26 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102142 | 10724 | 26 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102143 | 9844 | 25 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102144 | 10307 | 23 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102145 | 10600 | 27 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102146 | 10614 | 34 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102147 | 9920 | 28 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102148 | 10187 | 31 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102149 | 10642 | 26 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102150 | 10782 | 28 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102151 | 10566 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102152 | 10325 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102153 | 10525 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102154 | 10570 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102155 | 10549 | 34 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102156 | 10778 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102157 | 10397 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102158 | 10995 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102159 | 10842 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102160 | 10726 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102161 | 10519 | 33 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102162 | 10100 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102163 | 10615 | 31 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102164 | 10192 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102165 | 10616 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102166 | 10184 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102167 | 10846 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102168 | 10851 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102169 | 10928 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102170 | 10476 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102171 | 10813 | 31 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102172 | 10786 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102173 | 11068 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102174 | 11078 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102175 | 10780 | 33 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102176 | 10095 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102177 | 10419 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102178 | 10630 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102179 | 10739 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102180 | 10151 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102181 | 10458 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102182 | 11071 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102183 | 10462 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102184 | 10984 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102185 | 10548 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102186 | 10733 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102187 | 10843 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102188 | 10873 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102189 | 10680 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102190 | 10991 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102191 | 10792 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102192 | 10874 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102193 | 10459 | 34 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102194 | 10645 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102195 | 10700 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102196 | 10008 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102197 | 11035 | 32 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102198 | 10676 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102199 | 10841 | 35 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102200 | 10667 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102201 | 10435 | 32 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102202 | 10356 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102203 | 10551 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102204 | 10558 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102205 | 10214 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102206 | 10769 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102207 | 10646 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102208 | 10619 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102209 | 10925 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102210 | 10390 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102211 | 10186 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102212 | 10854 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102213 | 11019 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102214 | 11023 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102215 | 10477 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102216 | 10613 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102217 | 10667 | 35 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102218 | 10570 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102219 | 10304 | 52 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102220 | 10438 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102221 | 10708 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102222 | 10566 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102223 | 10539 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102224 | 10791 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V2 | V 102225 | 10747 | 38 | +