## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4154
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.04.2025 | OOD103-4V | M 100029 | 8453 | 186 | 3,22 | -0,61 | +
09.04.2025 | OOD103-4V | M 100030 | 8386 | 130 | 3,33 | -0,49 | +
09.04.2025 | OOD103-4V | M 100031 | 8397 | 137 | 2,67 | -0,58 | +
09.04.2025 | OOD103-4V | M 100032 | 8377 | 165 | 3,49 | -0,56 | +
09.04.2025 | OOD103-4V | M 100033 | 8434 | 170 | 4,22 | -0,45 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100034 | 8471 | 138 | 3,15 | -0,82 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100035 | 8495 | 114 | 4,08 | -0,71 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100036 | 8498 | 103 | 3,06 | -0,86 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100037 | 8377 | 67 | 2,90 | -0,71 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100038 | 8452 | 78 | 3,82 | -0,70 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100039 | 8487 | 116 | 3,18 | -0,86 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100040 | 8495 | 60 | 3,43 | -0,79 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100041 | 8445 | 116 | 4,67 | -0,89 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100042 | 8371 | 76 | 2,91 | -0,65 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100043 | 8368 | 65 | 2,66 | -0,65 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100044 | 8377 | 54 | 2,78 | -0,66 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100045 | 8483 | 60 | 3,10 | -0,62 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100046 | 8455 | 61 | 3,33 | -0,76 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100047 | 8399 | 69 | 3,66 | -0,82 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100048 | 8488 | 63 | 3,33 | -0,51 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100049 | 8403 | 98 | 4,70 | -0,67 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100050 | 8331 | 68 | 2,99 | -0,69 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100051 | 7910 | 49 | 2,17 | -0,77 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100052 | 7949 | 56 | 3,20 | -0,73 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100053 | 7994 | 94 | 3,47 | -0,73 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100054 | 8011 | 48 | 3,12 | -0,54 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100055 | 8034 | 81 | 3,97 | -0,72 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100056 | 7949 | 52 | 3,40 | -0,79 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100057 | 8195 | 81 | 4,26 | -0,76 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100058 | 8003 | 63 | 3,00 | -0,74 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100059 | 8002 | 75 | 2,87 | -0,75 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100060 | 7993 | 49 | 2,56 | -0,81 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100061 | 8041 | 79 | 3,45 | -0,71 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100062 | 8079 | 60 | 3,02 | -0,61 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100063 | 8048 | 37 | 2,81 | -0,60 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100064 | 8121 | 59 | 3,42 | -0,52 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100065 | 8179 | 58 | 4,35 | -0,71 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100066 | 8113 | 54 | 2,73 | -0,75 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100067 | 8095 | 53 | 3,12 | -0,71 | +
11.04.2025 | OOD103-4V | M 100068 | 8112 | 55 | 2,74 | -0,77 | +