## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4327
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107414 | 7874 | 48 | 1,92 | -0,81 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107415 | 7721 | 66 | 2,51 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107416 | 7541 | 70 | 2,60 | -0,74 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107417 | 7049 | 62 | 2,93 | -0,54 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107418 | 7815 | 42 | 2,08 | -0,61 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107419 | 7612 | 74 | 2,79 | -0,57 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107420 | 7838 | 71 | 2,53 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107421 | 7799 | 51 | 2,36 | -0,57 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107422 | 7850 | 74 | 2,33 | -0,77 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107423 | 7293 | 68 | 2,75 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107424 | 7806 | 47 | 1,98 | -0,74 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107425 | 6910 | 80 | 3,17 | -0,61 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107426 | 7819 | 66 | 2,45 | -0,67 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107427 | 7718 | 68 | 2,22 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107428 | 7621 | 47 | 2,21 | -0,84 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107429 | 7044 | 62 | 3,02 | -0,49 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107430 | 7638 | 47 | 2,43 | -0,66 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107431 | 7601 | 57 | 2,70 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107432 | 7787 | 67 | 2,52 | -0,50 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107433 | 7740 | 56 | 2,19 | -0,54 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107434 | 7804 | 59 | 2,50 | -0,53 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107435 | 7794 | 44 | 2,31 | -0,40 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107436 | 7303 | 67 | 2,84 | -0,43 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107437 | 7800 | 39 | 1,91 | -0,70 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107438 | 7806 | 48 | 2,24 | -0,67 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107439 | 7815 | 59 | 2,32 | -0,67 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107440 | 7627 | 56 | 2,04 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107441 | 7196 | 80 | 2,86 | -0,79 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107442 | 7728 | 43 | 2,62 | -0,33 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107443 | 7886 | 48 | 2,11 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107444 | 7610 | 73 | 2,57 | -0,66 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107445 | 7653 | 47 | 2,70 | -0,46 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107446 | 7837 | 42 | 2,54 | -0,58 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107447 | 7852 | 48 | 1,83 | -0,71 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107448 | 7332 | 65 | 3,06 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107449 | 7758 | 46 | 2,50 | -0,42 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107450 | 7737 | 52 | 2,33 | -0,42 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107451 | 7653 | 51 | 2,56 | -0,53 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107452 | 7026 | 71 | 2,88 | -0,60 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107453 | 7008 | 63 | 3,10 | -0,35 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107454 | 7457 | 61 | 2,71 | -0,56 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107455 | 7753 | 40 | 2,28 | -0,43 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107456 | 6940 | 67 | 2,97 | -0,61 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107457 | 7825 | 61 | 2,33 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107458 | 7730 | 54 | 2,21 | -0,48 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107459 | 7803 | 63 | 2,24 | -0,48 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107460 | 7658 | 81 | 2,52 | -0,68 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107461 | 7616 | 50 | 2,68 | -0,62 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107462 | 7482 | 55 | 2,63 | -0,65 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107463 | 7537 | 55 | 2,81 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107464 | 7671 | 58 | 2,58 | -0,48 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107465 | 6868 | 63 | 3,03 | -0,50 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107466 | 7768 | 46 | 2,34 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107467 | 7831 | 56 | 2,30 | -0,61 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107468 | 7718 | 41 | 2,05 | -0,51 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107469 | 7855 | 53 | 2,55 | -0,54 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107470 | 7793 | 42 | 1,69 | -0,65 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107471 | 7737 | 82 | 2,56 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107472 | 7849 | 50 | 2,39 | -0,40 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107473 | 7713 | 55 | 2,32 | -0,62 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107474 | 7270 | 57 | 2,78 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107475 | 7825 | 50 | 2,47 | -0,49 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107476 | 7734 | 53 | 2,14 | -0,43 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107477 | 6759 | 64 | 3,26 | -0,22 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107478 | 7769 | 45 | 2,45 | -0,40 | +