## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4271
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107389 | 7686 | 57 | 2,09 | -0,64 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107390 | 7791 | 60 | 2,08 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107391 | 7670 | 41 | 2,24 | -0,49 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107392 | 7766 | 63 | 2,51 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107393 | 7335 | 55 | 2,94 | -0,65 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107394 | 7679 | 51 | 2,40 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107395 | 7759 | 44 | 2,09 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107396 | 7312 | 61 | 2,93 | -0,60 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107397 | 7746 | 59 | 2,43 | -0,62 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107398 | 6911 | 82 | 3,27 | -0,70 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107399 | 7512 | 74 | 2,76 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107400 | 7744 | 65 | 2,46 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107401 | 7875 | 47 | 2,28 | -0,67 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107402 | 7700 | 51 | 2,28 | -0,65 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107403 | 7630 | 53 | 2,71 | -0,56 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107404 | 7616 | 52 | 2,83 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107405 | 7752 | 47 | 2,25 | -0,82 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107406 | 7385 | 74 | 2,92 | -0,66 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107407 | 7835 | 48 | 1,73 | -0,71 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107408 | 7674 | 61 | 2,69 | -0,70 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107409 | 7615 | 56 | 2,85 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107410 | 7695 | 59 | 2,75 | -0,51 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107411 | 7706 | 63 | 2,69 | -0,34 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107412 | 7711 | 61 | 2,15 | -0,55 | +
14.04.2025 | OOD103-JFD | 107413 | 7427 | 77 | 2,82 | -0,81 | +