## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2025 | OOM202 | V 105601 | 15352 | 195 | 6,30 | -0,38 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105602 | 15606 | 198 | 6,43 | -0,61 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105603 | 15419 | 197 | 6,14 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105604 | 15198 | 193 | 6,35 | -0,38 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105605 | 14866 | 198 | 5,93 | -0,82 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105606 | 15214 | 194 | 5,80 | -0,91 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105607 | 15006 | 199 | 6,44 | -0,85 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105608 | 15122 | 195 | 6,34 | -1,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105609 | 15145 | 196 | 6,52 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105610 | 15301 | 199 | 6,78 | -0,24 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105611 | 15237 | 198 | 6,14 | -1,01 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105612 | 14597 | 198 | 6,48 | -0,80 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105613 | 15105 | 196 | 6,47 | -1,24 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105614 | 15347 | 198 | 6,26 | -1,23 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105615 | 15061 | 194 | 5,75 | -1,45 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105616 | 15367 | 200 | 6,06 | -0,40 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105617 | 15228 | 195 | 6,54 | -0,79 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105618 | 15382 | 200 | 5,91 | -0,43 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105619 | 15176 | 200 | 5,81 | -1,12 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105620 | 15319 | 200 | 5,97 | -1,23 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105621 | 15401 | 196 | 6,42 | -1,22 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105622 | 15104 | 198 | 7,06 | -1,06 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105623 | 14956 | 196 | 5,84 | -1,03 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105624 | 15179 | 195 | 5,19 | -0,97 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105625 | 15055 | 194 | 6,38 | -0,88 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105626 | 15098 | 195 | 6,08 | -1,28 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105627 | 14957 | 197 | 6,40 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105628 | 15436 | 199 | 6,06 | -1,16 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105629 | 15490 | 198 | 5,95 | -1,73 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105630 | 14707 | 198 | 6,46 | -1,32 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105631 | 15131 | 194 | 6,01 | -1,75 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105632 | 15955 | 195 | 5,13 | -0,13 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105633 | 15387 | 198 | 6,55 | -1,09 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105634 | 15061 | 200 | 6,10 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105635 | 15330 | 197 | 6,19 | -0,57 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105636 | 15209 | 194 | 6,65 | -0,73 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105637 | 15159 | 198 | 6,45 | -0,96 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105638 | 15083 | 199 | 5,96 | -0,95 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105639 | 15333 | 193 | 5,99 | -1,18 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105640 | 15160 | 195 | 6,25 | -0,42 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105641 | 15240 | 195 | 6,61 | -1,17 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105642 | 15154 | 197 | 6,21 | -0,86 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105643 | 15384 | 198 | 6,02 | -1,32 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105644 | 14552 | 197 | 6,20 | -1,23 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105645 | 15266 | 198 | 6,20 | -1,14 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105646 | 15578 | 199 | 6,28 | -1,36 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105647 | 15654 | 195 | 6,60 | -1,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105648 | 15423 | 193 | 5,85 | -0,83 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105649 | 15693 | 200 | 6,93 | -0,65 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105650 | 15129 | 194 | 5,73 | -1,34 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105651 | 15400 | 195 | 6,02 | -0,62 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105652 | 14976 | 200 | 6,10 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105653 | 15232 | 195 | 6,07 | -0,71 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105654 | 14942 | 193 | 6,30 | -0,99 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105655 | 15073 | 197 | 6,21 | -0,96 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105656 | 15340 | 193 | 6,26 | -0,92 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105657 | 15540 | 193 | 5,69 | -1,07 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105658 | 15793 | 198 | 6,38 | -0,81 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105659 | 15173 | 196 | 5,94 | -1,37 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105660 | 15211 | 196 | 6,07 | -1,23 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105661 | 15055 | 194 | 6,59 | -0,94 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105662 | 15448 | 194 | 6,35 | -1,66 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105663 | 15152 | 197 | 6,53 | -1,14 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105664 | 15384 | 194 | 6,48 | -0,96 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105665 | 15626 | 196 | 6,88 | -0,27 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105666 | 15166 | 194 | 6,34 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105667 | 15060 | 194 | 5,79 | -0,77 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105668 | 14443 | 194 | 7,05 | -0,56 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105669 | 15175 | 199 | 5,81 | -0,29 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105670 | 15641 | 197 | 6,34 | -0,84 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105671 | 15281 | 194 | 6,27 | -0,93 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105672 | 15514 | 198 | 6,28 | -0,48 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105673 | 15491 | 198 | 6,45 | -0,66 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105674 | 15543 | 195 | 6,16 | -0,86 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105675 | 15200 | 195 | 6,34 | -1,11 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105676 | 15546 | 194 | 6,53 | -0,69 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105677 | 15400 | 194 | 6,39 | -1,26 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105678 | 15146 | 195 | 6,20 | -1,01 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105679 | 15065 | 196 | 6,24 | -1,65 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105680 | 15089 | 197 | 6,21 | -0,89 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105681 | 15388 | 200 | 6,21 | -0,68 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105682 | 15197 | 194 | 6,56 | -0,63 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105683 | 15240 | 200 | 6,66 | -0,83 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105684 | 15180 | 194 | 6,34 | -0,64 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105685 | 15042 | 197 | 6,02 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105686 | 14909 | 196 | 6,26 | -1,20 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105687 | 15521 | 195 | 6,16 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105688 | 15075 | 196 | 6,01 | -0,95 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105689 | 15377 | 194 | 5,82 | -0,94 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105690 | 15424 | 196 | 6,47 | -0,78 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105691 | 15387 | 199 | 6,40 | -0,80 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105692 | 15519 | 194 | 5,87 | -1,25 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105693 | 15225 | 194 | 6,10 | -1,21 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105694 | 15154 | 199 | 6,23 | -1,08 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105695 | 14984 | 198 | 5,93 | -1,20 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105696 | 15627 | 200 | 6,78 | -0,91 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105697 | 15312 | 199 | 6,44 | -0,51 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105698 | 15013 | 197 | 6,57 | -0,76 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105699 | 15543 | 199 | 5,88 | -0,64 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105700 | 14997 | 200 | 6,14 | -1,00 | +