## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4237
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
17.04.2025 | OOD103 | D 117458 | 11291 | 42 | 2,08 | -1,28 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117459 | 11336 | 34 | 2,63 | -0,51 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117460 | 11361 | 35 | 2,86 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117461 | 11364 | 36 | 2,65 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117462 | 10943 | 38 | 2,75 | -0,86 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117463 | 11160 | 45 | 2,59 | -1,15 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117464 | 11100 | 35 | 3,11 | -0,39 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117465 | 10980 | 36 | 2,83 | -0,48 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117466 | 10925 | 34 | 2,58 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117467 | 10996 | 32 | 2,80 | -1,04 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117468 | 11094 | 30 | 2,62 | -0,43 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117469 | 10870 | 37 | 2,84 | -1,24 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117470 | 11132 | 40 | 3,04 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117471 | 10987 | 35 | 2,90 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117472 | 10866 | 41 | 3,20 | -0,46 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117473 | 11150 | 33 | 2,40 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117474 | 11186 | 37 | 3,06 | -0,60 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117475 | 11261 | 37 | 3,12 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117476 | 11258 | 37 | 3,20 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117477 | 10976 | 36 | 3,34 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117478 | 10945 | 35 | 3,16 | -0,90 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117479 | 11165 | 31 | 2,83 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117480 | 11570 | 37 | 2,87 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117481 | 11133 | 33 | 2,99 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117482 | 11036 | 38 | 3,25 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117483 | 10794 | 32 | 3,35 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117484 | 11118 | 34 | 3,08 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117485 | 11640 | 33 | 2,52 | -0,88 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117486 | 11195 | 33 | 3,06 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117487 | 11440 | 34 | 2,93 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117488 | 10796 | 43 | 3,43 | -1,01 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117489 | 11303 | 36 | 3,22 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117490 | 11245 | 40 | 2,91 | -0,57 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117491 | 11003 | 37 | 3,31 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117492 | 10738 | 37 | 3,38 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117493 | 11088 | 32 | 2,86 | -0,50 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117494 | 11250 | 38 | 2,97 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117495 | 11342 | 38 | 2,64 | -0,43 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117496 | 11527 | 39 | 2,83 | -0,38 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117497 | 11320 | 34 | 2,39 | -1,29 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117498 | 10900 | 31 | 3,35 | -1,01 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117499 | 11027 | 39 | 3,11 | -0,82 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117500 | 11335 | 40 | 3,22 | -0,63 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117501 | 11134 | 36 | 3,27 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117502 | 11299 | 42 | 3,23 | -0,45 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117503 | 11402 | 38 | 3,10 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117504 | 11167 | 41 | 2,90 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117505 | 11273 | 39 | 2,95 | -0,90 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117506 | 11247 | 38 | 2,83 | -0,30 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117507 | 11107 | 33 | 2,35 | -0,45 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117508 | 11218 | 42 | 3,34 | -0,18 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117509 | 11148 | 41 | 3,28 | -0,52 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117510 | 11026 | 38 | 3,22 | -0,42 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117511 | 11098 | 39 | 3,01 | -0,75 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117512 | 11127 | 37 | 2,66 | -1,04 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117513 | 11421 | 36 | 3,20 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117514 | 11279 | 36 | 2,58 | -1,21 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117515 | 10989 | 37 | 2,98 | -1,14 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117516 | 10848 | 42 | 3,13 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117517 | 11126 | 37 | 3,03 | -1,20 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117518 | 11382 | 41 | 3,24 | -0,40 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117519 | 11198 | 34 | 3,12 | -1,10 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117520 | 11167 | 38 | 3,19 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117521 | 11123 | 38 | 3,18 | -0,79 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117522 | 11482 | 46 | 3,14 | -0,84 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117523 | 11468 | 42 | 2,90 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117524 | 11276 | 41 | 2,74 | -0,53 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117525 | 11454 | 45 | 2,86 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117526 | 10573 | 43 | 3,60 | -0,97 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117527 | 11073 | 37 | 2,88 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117528 | 11324 | 34 | 2,47 | -0,87 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117529 | 10697 | 48 | 3,39 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117530 | 11137 | 41 | 2,97 | -0,98 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117531 | 11459 | 38 | 3,05 | -0,60 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117532 | 10359 | 24 | 3,70 | -0,79 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117533 | 11260 | 40 | 2,81 | -0,79 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117534 | 10679 | 35 | 3,51 | -0,79 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117535 | 11479 | 46 | 3,07 | -0,45 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117536 | 10917 | 48 | 3,51 | -0,29 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117537 | 11229 | 38 | 2,97 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117538 | 11027 | 45 | 3,36 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117539 | 11133 | 30 | 2,93 | -1,18 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117540 | 11395 | 31 | 2,54 | -0,63 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117541 | 11240 | 20 | 2,25 | -1,23 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117542 | 10647 | 45 | 3,21 | -0,95 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117543 | 11217 | 45 | 3,24 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117544 | 10809 | 42 | 3,52 | -0,71 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117545 | 11572 | 32 | 2,66 | -1,08 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117546 | 11190 | 42 | 3,17 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117547 | 11377 | 37 | 3,13 | -0,40 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117548 | 11125 | 28 | 2,47 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117549 | 11380 | 42 | 3,03 | -1,00 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117550 | 11029 | 47 | 3,24 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117551 | 11098 | 31 | 2,67 | -0,75 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117552 | 10868 | 36 | 2,61 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117553 | 11129 | 30 | 3,13 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117554 | 11128 | 37 | 2,91 | -0,67 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117555 | 11064 | 28 | 2,55 | -0,79 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117556 | 11477 | 41 | 2,63 | -0,28 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117557 | 11016 | 59 | 3,16 | -0,39 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117558 | 11293 | 42 | 2,91 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117559 | 11356 | 45 | 2,51 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117560 | 11412 | 37 | 2,60 | -1,11 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117561 | 11315 | 45 | 2,89 | -0,57 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117562 | 10846 | 43 | 3,41 | -0,48 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117563 | 11296 | 55 | 3,55 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117564 | 11410 | 31 | 2,51 | -0,84 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117565 | 10962 | 36 | 2,69 | 0,06 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117566 | 11115 | 36 | 2,64 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117567 | 10447 | 44 | 3,85 | -0,96 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117568 | 11419 | 36 | 2,56 | -1,21 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117569 | 11129 | 41 | 3,12 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117570 | 11171 | 39 | 2,81 | -0,60 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117571 | 11404 | 39 | 3,00 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117572 | 11341 | 40 | 2,67 | -0,52 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117573 | 11225 | 31 | 3,23 | -0,86 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117574 | 11104 | 38 | 3,11 | -0,45 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117575 | 10673 | 35 | 3,46 | -1,01 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117576 | 11129 | 34 | 2,58 | -1,17 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117577 | 11210 | 41 | 3,21 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117578 | 10553 | 41 | 3,63 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117579 | 10796 | 38 | 3,31 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117580 | 11064 | 36 | 2,92 | -0,49 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117581 | 11287 | 39 | 2,93 | -0,49 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117582 | 11389 | 39 | 2,95 | -0,36 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117583 | 10881 | 39 | 3,20 | -1,01 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117584 | 10553 | 38 | 3,69 | -0,90 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117585 | 11086 | 32 | 2,57 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117586 | 10456 | 41 | 3,54 | -0,70 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117587 | 11108 | 36 | 3,00 | -0,67 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117588 | 11296 | 35 | 2,80 | -1,13 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117589 | 11445 | 44 | 2,70 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117590 | 11464 | 35 | 2,56 | -1,16 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117591 | 10979 | 48 | 3,36 | -0,24 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117592 | 10672 | 37 | 3,66 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117593 | 11197 | 34 | 2,39 | -1,03 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117594 | 11185 | 65 | 2,80 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117595 | 11068 | 41 | 3,45 | -0,57 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117596 | 11328 | 31 | 2,21 | -0,88 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117597 | 10683 | 40 | 3,56 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117598 | 10371 | 37 | 3,68 | -0,99 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117599 | 11021 | 35 | 2,71 | -1,28 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117600 | 11204 | 39 | 2,98 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117601 | 11103 | 31 | 2,73 | -0,82 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117602 | 11021 | 36 | 2,82 | -1,25 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117603 | 11203 | 38 | 2,95 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117604 | 11434 | 41 | 3,22 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117605 | 11238 | 35 | 2,90 | -0,89 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117606 | 10959 | 34 | 3,34 | -0,52 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117607 | 11281 | 106 | 2,78 | -0,72 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117608 | 11357 | 54 | 3,05 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117609 | 11560 | 38 | 2,76 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117610 | 11686 | 36 | 2,93 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117611 | 11261 | 40 | 2,98 | -0,43 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117612 | 11332 | 42 | 2,93 | -0,83 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117613 | 11012 | 35 | 3,02 | -1,02 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117614 | 11247 | 42 | 3,14 | -0,96 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117615 | 11246 | 40 | 2,61 | -1,02 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117616 | 11474 | 52 | 2,73 | -1,29 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117617 | 11501 | 39 | 2,90 | -0,42 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117618 | 11267 | 34 | 2,60 | -1,10 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117619 | 10650 | 31 | 3,47 | -0,53 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117620 | 10583 | 37 | 3,61 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117621 | 11257 | 33 | 2,97 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117622 | 10807 | 41 | 3,22 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117623 | 12149 | 58 | 2,75 | -0,95 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117624 | 11397 | 45 | 2,41 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117625 | 11373 | 93 | 2,90 | -0,69 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117626 | 11364 | 54 | 2,97 | -0,72 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117627 | 11290 | 64 | 2,97 | -0,71 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117628 | 11480 | 77 | 3,13 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117629 | 11235 | 57 | 2,60 | -0,51 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117630 | 11293 | 49 | 2,67 | -0,25 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117631 | 11484 | 60 | 3,17 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117632 | 11473 | 63 | 2,92 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117633 | 11220 | 66 | 3,49 | -0,63 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117634 | 11533 | 52 | 3,00 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117635 | 11305 | 52 | 3,02 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117636 | 11459 | 54 | 3,13 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117637 | 11210 | 94 | 3,05 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117638 | 11423 | 57 | 2,89 | -0,45 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117639 | 10744 | 60 | 2,88 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117640 | 11491 | 65 | 3,14 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117641 | 11338 | 52 | 2,94 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117642 | 10928 | 55 | 2,95 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117643 | 11341 | 56 | 2,58 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117644 | 11419 | 87 | 3,35 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117645 | 11291 | 48 | 2,86 | -0,49 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117646 | 11535 | 64 | 3,11 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117647 | 11407 | 59 | 2,89 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117648 | 10908 | 68 | 3,70 | -0,89 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117649 | 11463 | 63 | 3,19 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117650 | 11423 | 52 | 2,49 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117651 | 11282 | 50 | 2,55 | -0,49 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117652 | 11378 | 53 | 3,01 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117653 | 11278 | 41 | 2,32 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117654 | 11512 | 52 | 2,66 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117655 | 11392 | 102 | 3,84 | -0,75 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117656 | 11518 | 57 | 3,38 | -0,36 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117657 | 11480 | 52 | 2,41 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117658 | 11421 | 70 | 3,07 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117659 | 11602 | 59 | 2,85 | -0,98 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117660 | 11246 | 52 | 2,89 | -0,20 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117661 | 11332 | 55 | 3,34 | -0,34 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117662 | 11514 | 65 | 3,08 | -0,71 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117663 | 11402 | 51 | 3,02 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117664 | 11378 | 58 | 2,53 | -0,53 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117665 | 11287 | 57 | 3,06 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117666 | 11489 | 57 | 3,10 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117667 | 11279 | 55 | 2,64 | -0,95 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117668 | 11057 | 61 | 3,69 | -0,72 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117669 | 11491 | 42 | 2,00 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117670 | 11328 | 59 | 2,90 | -0,69 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117671 | 11378 | 53 | 3,24 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117672 | 11429 | 56 | 2,70 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117673 | 11333 | 57 | 3,17 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117674 | 11413 | 57 | 2,77 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117675 | 11589 | 56 | 2,69 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117676 | 11267 | 57 | 2,82 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117677 | 11335 | 60 | 3,11 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117678 | 11407 | 57 | 3,17 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117679 | 11584 | 53 | 2,47 | -0,34 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117680 | 11463 | 61 | 2,75 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117681 | 11273 | 60 | 3,01 | -0,73 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117682 | 11437 | 55 | 2,57 | -0,82 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117683 | 11242 | 64 | 3,61 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117684 | 11462 | 57 | 2,99 | -0,87 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117685 | 11416 | 64 | 3,03 | -0,84 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117686 | 11481 | 50 | 2,49 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117687 | 11510 | 60 | 3,21 | -0,53 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117688 | 11325 | 60 | 2,98 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117689 | 11374 | 65 | 2,96 | -0,53 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117690 | 11404 | 51 | 3,33 | -0,34 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117691 | 11188 | 53 | 2,56 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117692 | 11429 | 52 | 2,83 | -0,31 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117693 | 10847 | 76 | 3,93 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117694 | 11551 | 65 | 3,20 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117695 | 11395 | 65 | 3,39 | -0,50 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117696 | 11655 | 68 | 3,51 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117697 | 11365 | 62 | 3,39 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117698 | 11322 | 50 | 2,56 | -0,91 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117699 | 11701 | 59 | 2,63 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117700 | 11532 | 50 | 2,70 | -0,60 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117701 | 11465 | 58 | 2,57 | -0,94 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117702 | 11294 | 76 | 3,71 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117703 | 11325 | 55 | 2,65 | -0,97 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117704 | 11277 | 65 | 2,70 | -0,96 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117705 | 11406 | 54 | 3,59 | -0,48 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117706 | 11422 | 63 | 3,20 | -1,00 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117707 | 11552 | 88 | 2,81 | -0,86 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117708 | 11278 | 51 | 2,35 | -1,30 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117709 | 11427 | 63 | 2,98 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117710 | 11507 | 57 | 2,73 | -0,87 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117711 | 11549 | 59 | 2,93 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117712 | 11181 | 106 | 3,76 | -1,03 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117713 | 11597 | 61 | 2,56 | -0,99 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117714 | 11621 | 57 | 3,20 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117715 | 11045 | 77 | 3,72 | -0,85 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117716 | 11199 | 62 | 2,94 | -0,63 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117717 | 11555 | 68 | 3,21 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117718 | 11041 | 85 | 4,08 | -0,70 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117719 | 11650 | 62 | 2,62 | -0,48 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117720 | 11596 | 48 | 2,72 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117721 | 11479 | 53 | 3,06 | -0,39 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117722 | 11622 | 65 | 3,45 | -0,71 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117723 | 11322 | 51 | 2,81 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117724 | 11262 | 52 | 2,77 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117725 | 11526 | 68 | 2,70 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117726 | 11626 | 49 | 2,16 | -0,82 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117727 | 11357 | 62 | 3,24 | -0,78 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117728 | 11465 | 57 | 3,18 | -0,80 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117729 | 11482 | 53 | 3,44 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117730 | 11684 | 88 | 2,62 | -0,77 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117731 | 11466 | 59 | 2,77 | -0,90 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117732 | 11239 | 46 | 2,60 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117733 | 11374 | 70 | 3,29 | -0,70 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117734 | 11498 | 48 | 3,00 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117735 | 11097 | 53 | 2,70 | -0,78 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117736 | 11457 | 54 | 3,23 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117737 | 11625 | 51 | 1,87 | -0,35 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117738 | 11097 | 59 | 3,34 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117739 | 11122 | 89 | 4,70 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117740 | 11439 | 110 | 4,26 | -0,82 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117741 | 11293 | 69 | 3,44 | -0,68 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117742 | 11409 | 53 | 3,22 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117743 | 11265 | 50 | 2,71 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117744 | 11261 | 54 | 2,82 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117745 | 11286 | 57 | 2,87 | -0,62 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117746 | 11279 | 69 | 3,33 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117747 | 11342 | 60 | 2,93 | -1,00 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117748 | 11666 | 52 | 2,62 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117749 | 11436 | 58 | 3,14 | -0,64 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117750 | 11166 | 53 | 2,70 | -0,67 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117751 | 10790 | 65 | 3,83 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117752 | 11436 | 49 | 2,52 | -0,50 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117753 | 11210 | 59 | 3,30 | -0,57 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117754 | 11289 | 66 | 4,61 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117755 | 11119 | 67 | 4,20 | -0,59 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117756 | 11862 | 67 | 2,80 | -0,69 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117757 | 11065 | 63 | 3,05 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117758 | 11361 | 42 | 2,63 | -0,37 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117759 | 11203 | 76 | 3,54 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117760 | 11227 | 53 | 3,20 | -0,44 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117761 | 11303 | 50 | 3,06 | -0,34 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117762 | 11597 | 64 | 2,81 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117763 | 11131 | 48 | 2,93 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117764 | 11353 | 54 | 3,01 | -0,44 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117765 | 11098 | 70 | 2,84 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117766 | 11352 | 79 | 3,85 | -0,58 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117767 | 11028 | 85 | 4,94 | -0,46 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117768 | 11451 | 76 | 3,38 | -0,66 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117769 | 11347 | 55 | 3,06 | -0,52 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117770 | 11672 | 58 | 2,89 | -0,51 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117771 | 11170 | 49 | 2,49 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117772 | 11397 | 61 | 3,48 | -0,57 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117773 | 11309 | 62 | 3,21 | -0,72 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117774 | 11118 | 55 | 2,78 | -0,94 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117775 | 11341 | 70 | 3,42 | -0,63 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117776 | 11455 | 58 | 2,92 | -0,78 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117777 | 10949 | 64 | 3,74 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117778 | 11585 | 72 | 3,06 | -0,78 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117779 | 11525 | 53 | 2,89 | -0,40 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117780 | 11447 | 50 | 2,72 | -0,49 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117781 | 11393 | 56 | 2,90 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117782 | 11180 | 49 | 2,48 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117783 | 11482 | 60 | 3,23 | -0,32 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117784 | 11327 | 63 | 3,21 | -0,56 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117785 | 11523 | 73 | 2,97 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117786 | 11484 | 59 | 3,31 | -0,51 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117787 | 11584 | 58 | 3,19 | -0,61 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117788 | 11292 | 61 | 2,69 | -0,93 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117789 | 11255 | 59 | 3,30 | -0,60 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117790 | 11369 | 57 | 2,75 | -0,74 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117791 | 11307 | 42 | 2,49 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117792 | 11193 | 49 | 2,39 | -0,76 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117793 | 11450 | 59 | 3,42 | -0,52 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117794 | 11619 | 73 | 3,26 | -0,54 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117795 | 11224 | 68 | 3,99 | -0,81 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117796 | 12087 | 76 | 4,15 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117797 | 11223 | 31 | 2,69 | -1,25 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117798 | 11486 | 60 | 3,32 | -0,65 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117799 | 11013 | 36 | 2,90 | -1,15 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117800 | 11225 | 36 | 2,28 | -1,29 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117801 | 11318 | 52 | 2,74 | -0,55 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117802 | 11251 | 55 | 2,64 | -1,14 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117803 | 11396 | 50 | 2,62 | -1,01 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117804 | 11561 | 52 | 2,67 | -0,47 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117805 | 10758 | 71 | 3,71 | -0,42 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117806 | 11484 | 64 | 2,86 | -0,40 | +
17.04.2025 | OOD103 | D 117807 | 11588 | 68 | 3,16 | -0,46 | +