## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4278
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.04.2025 | OOA101-V | P 107401 | 11622 | 30 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107402 | 11600 | 34 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107403 | 11524 | 33 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107404 | 12536 | 34 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107405 | 11939 | 33 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107406 | 11572 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107407 | 11463 | 33 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107408 | 12003 | 33 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107409 | 12032 | 32 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107410 | 11655 | 31 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107411 | 12289 | 30 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107412 | 11802 | 29 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107413 | 12065 | 27 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107414 | 11664 | 32 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107415 | 11869 | 30 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107416 | 11605 | 36 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107417 | 12229 | 44 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107418 | 11612 | 34 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107419 | 11856 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107420 | 11797 | 31 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107421 | 11575 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107422 | 11847 | 47 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107423 | 11839 | 43 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107424 | 11403 | 33 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107425 | 12339 | 35 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107426 | 12202 | 43 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107427 | 11560 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107428 | 12055 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107429 | 11732 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107430 | 11807 | 52 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107431 | 11877 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107432 | 12392 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107433 | 11804 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107434 | 12504 | 36 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107435 | 11843 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107436 | 12824 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107437 | 12405 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107438 | 12503 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107439 | 11824 | 44 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107440 | 11829 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107441 | 11934 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107442 | 12599 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107443 | 11782 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107444 | 12216 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107445 | 11842 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107446 | 11241 | 35 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107447 | 11906 | 44 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107448 | 11912 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107449 | 12591 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107450 | 12246 | 45 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107451 | 12035 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107452 | 11764 | 43 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107453 | 11743 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107454 | 11948 | 34 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107455 | 11448 | 53 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107456 | 12552 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107457 | 11943 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107458 | 11794 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107459 | 12061 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107460 | 11413 | 46 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107461 | 11677 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107462 | 11722 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107463 | 11286 | 36 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107464 | 12273 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107465 | 11373 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107466 | 12301 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107467 | 11853 | 41 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107468 | 11856 | 46 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107469 | 11855 | 50 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107470 | 12221 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107471 | 11703 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107472 | 11554 | 35 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107473 | 11978 | 46 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107474 | 11642 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107475 | 11607 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107476 | 12115 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107477 | 12036 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107478 | 11627 | 36 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107479 | 11755 | 35 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107480 | 12266 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107481 | 12142 | 48 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107482 | 11602 | 35 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107483 | 11635 | 39 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107484 | 11969 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107485 | 11559 | 40 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107486 | 12313 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107487 | 11895 | 53 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107488 | 11594 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107489 | 12262 | 42 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107490 | 11866 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107491 | 12929 | 29 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107492 | 12240 | 55 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107493 | 12531 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107494 | 11648 | 34 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107495 | 11741 | 44 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107496 | 12391 | 37 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107497 | 11499 | 43 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107498 | 12070 | 38 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107499 | 11520 | 36 | +
29.04.2025 | OOA101-V | P 107500 | 11912 | 39 | +