## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN4378
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.04.2025 | OOA101-V | 103701 | 11715 | 35 | 2,77 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103702 | 11994 | 42 | 2,82 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103703 | 11789 | 39 | 2,82 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103704 | 11750 | 47 | 3,42 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103705 | 11805 | 51 | 3,37 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103706 | 11876 | 47 | 3,01 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103707 | 11486 | 44 | 2,84 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103708 | 11794 | 49 | 3,49 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103709 | 12244 | 41 | 2,43 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103710 | 11449 | 38 | 2,85 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103711 | 12464 | 46 | 2,43 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103712 | 11874 | 51 | 3,13 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103713 | 11711 | 46 | 2,89 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103714 | 11788 | 43 | 3,02 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103715 | 11716 | 36 | 2,76 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103716 | 11742 | 54 | 2,96 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103717 | 12575 | 56 | 2,58 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103718 | 11435 | 39 | 3,63 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103719 | 11613 | 44 | 2,96 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103720 | 12225 | 47 | 2,70 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103721 | 12428 | 51 | 2,69 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103722 | 12090 | 50 | 3,02 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103723 | 12117 | 48 | 3,05 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103724 | 11427 | 54 | 2,91 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103725 | 11616 | 49 | 3,05 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103726 | 11940 | 49 | 2,98 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103727 | 11820 | 58 | 2,99 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103728 | 11920 | 50 | 2,99 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103729 | 11722 | 44 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103730 | 11930 | 53 | 2,95 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103731 | 11806 | 49 | 2,85 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103732 | 11841 | 50 | 3,25 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103733 | 11914 | 50 | 3,54 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103734 | 12522 | 50 | 2,65 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103735 | 11547 | 52 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103736 | 12339 | 50 | 2,58 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103737 | 12010 | 44 | 2,68 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103738 | 11645 | 50 | 3,03 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103739 | 11790 | 51 | 2,78 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103740 | 11986 | 49 | 2,72 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103741 | 11610 | 46 | 2,86 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103742 | 11970 | 41 | 2,91 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103743 | 11835 | 44 | 2,79 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103744 | 11862 | 45 | 3,23 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103745 | 11942 | 44 | 3,53 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103746 | 12527 | 50 | 2,52 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103747 | 11950 | 59 | 3,38 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103748 | 11425 | 51 | 3,18 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103749 | 11863 | 51 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103750 | 11604 | 47 | 2,98 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103751 | 11538 | 52 | 3,08 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103752 | 12118 | 53 | 3,08 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103753 | 12172 | 42 | 2,30 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103754 | 12534 | 43 | 2,65 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103755 | 11962 | 50 | 2,95 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103756 | 11623 | 46 | 2,93 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103757 | 11722 | 49 | 2,70 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103758 | 11963 | 41 | 2,39 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103759 | 11835 | 48 | 3,02 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103760 | 12184 | 58 | 2,52 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103761 | 11882 | 47 | 2,99 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103762 | 12051 | 56 | 3,12 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103763 | 11731 | 52 | 3,25 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103764 | 11775 | 45 | 2,79 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103765 | 12845 | 47 | 2,40 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103766 | 11729 | 47 | 2,72 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103767 | 11651 | 52 | 3,42 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103768 | 12670 | 46 | 2,49 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103769 | 11914 | 50 | 2,91 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103770 | 11436 | 48 | 3,11 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103771 | 12089 | 43 | 2,58 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103772 | 11964 | 38 | 2,38 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103773 | 11848 | 44 | 3,00 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103774 | 12141 | 49 | 3,02 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103775 | 11835 | 47 | 2,99 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103776 | 11810 | 49 | 2,94 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103777 | 12208 | 49 | 2,48 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103778 | 11664 | 53 | 3,59 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103779 | 12432 | 45 | 2,61 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103780 | 11846 | 45 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103781 | 11560 | 47 | 2,79 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103782 | 11394 | 48 | 2,82 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103783 | 12056 | 42 | 2,30 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103784 | 11800 | 47 | 2,88 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103785 | 11756 | 46 | 3,47 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103786 | 12067 | 52 | 3,24 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103787 | 11969 | 39 | 2,35 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103788 | 12076 | 51 | 3,32 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103789 | 11398 | 53 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103790 | 11829 | 53 | 2,90 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103791 | 11081 | 51 | 3,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103792 | 12234 | 48 | 2,81 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103793 | 11951 | 58 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103794 | 12446 | 53 | 2,63 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103795 | 11816 | 51 | 2,90 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103796 | 11833 | 46 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103797 | 11963 | 55 | 3,26 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103798 | 12648 | 46 | 2,35 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103799 | 11866 | 52 | 3,15 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103800 | 11663 | 56 | 2,88 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103801 | 12088 | 51 | 3,35 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103802 | 12033 | 58 | 3,27 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103803 | 12113 | 48 | 2,65 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103804 | 11692 | 48 | 2,98 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103805 | 11931 | 49 | 2,85 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103806 | 11816 | 52 | 3,34 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103807 | 11837 | 52 | 2,94 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103808 | 12027 | 47 | 2,64 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103809 | 11580 | 47 | 3,10 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103810 | 11873 | 50 | 2,87 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103811 | 12083 | 43 | 2,83 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103812 | 11992 | 49 | 3,53 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103813 | 11867 | 54 | 3,13 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103814 | 12107 | 48 | 2,82 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103815 | 11787 | 46 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103816 | 11574 | 47 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103817 | 12140 | 41 | 2,62 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103818 | 11720 | 40 | 2,97 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103819 | 12188 | 50 | 3,45 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103820 | 11916 | 52 | 3,15 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103821 | 12445 | 47 | 2,51 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103822 | 11456 | 45 | 3,12 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103823 | 12185 | 41 | 2,31 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103824 | 12270 | 50 | 2,72 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103825 | 11979 | 47 | 3,07 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103826 | 11869 | 45 | 2,88 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103827 | 11853 | 45 | 3,05 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103828 | 12058 | 46 | 2,74 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103829 | 11733 | 45 | 2,90 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103830 | 11748 | 45 | 3,17 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103831 | 12222 | 54 | 3,36 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103832 | 11525 | 41 | 2,86 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103833 | 12150 | 45 | 2,78 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103834 | 11717 | 45 | 2,64 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103835 | 11603 | 49 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103836 | 12601 | 55 | 2,66 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103837 | 12050 | 53 | 3,11 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103838 | 11955 | 53 | 3,40 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103839 | 11686 | 50 | 3,16 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103840 | 11966 | 56 | 3,02 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103841 | 11677 | 51 | 2,86 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103842 | 11622 | 53 | 2,81 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103843 | 12232 | 40 | 2,59 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103844 | 11483 | 49 | 2,87 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103845 | 11431 | 43 | 2,97 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103846 | 12294 | 47 | 2,67 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103847 | 12542 | 51 | 2,66 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103848 | 11324 | 57 | 3,79 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103849 | 12190 | 47 | 2,99 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103850 | 11726 | 51 | 2,97 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103851 | 12071 | 51 | 2,81 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103852 | 12069 | 45 | 2,50 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103853 | 11471 | 44 | 2,88 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103854 | 11834 | 52 | 3,11 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103855 | 12187 | 57 | 3,17 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103856 | 11936 | 48 | 2,47 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103857 | 12242 | 35 | 2,57 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103858 | 11510 | 47 | 2,84 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103859 | 11454 | 35 | 2,92 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103860 | 12996 | 60 | 2,96 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103861 | 12091 | 48 | 3,06 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103862 | 12521 | 46 | 2,64 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103863 | 11537 | 49 | 3,09 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103864 | 11787 | 57 | 2,77 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103865 | 12214 | 50 | 3,43 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103866 | 11809 | 44 | 2,77 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103867 | 11761 | 47 | 3,43 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103868 | 11609 | 51 | 2,84 |  | +
28.04.2025 | OOA101-V | 103869 | 11813 | 50 | 2,80 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103870 | 11812 | 30 | 2,78 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103871 | 12282 | 35 | 2,71 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103872 | 11893 | 33 | 3,20 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103873 | 11571 | 30 | 2,88 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103874 | 11947 | 29 | 3,04 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103875 | 11545 | 29 | 2,91 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103876 | 11674 | 30 | 3,35 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103877 | 11961 | 30 | 2,84 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103878 | 12353 | 25 | 2,74 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103879 | 12471 | 28 | 2,71 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103880 | 11671 | 32 | 3,26 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103881 | 11977 | 29 | 3,24 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103882 | 11848 | 30 | 2,74 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103883 | 11795 | 29 | 2,84 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103884 | 12180 | 26 | 2,78 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103885 | 11904 | 39 | 3,07 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103886 | 11806 | 48 | 2,74 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103887 | 12314 | 49 | 2,73 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103888 | 12165 | 55 | 2,75 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103889 | 11903 | 58 | 3,23 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103890 | 12183 | 61 | 2,90 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103891 | 12533 | 54 | 2,66 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103892 | 12435 | 51 | 2,62 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103893 | 11999 | 55 | 2,87 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103894 | 11643 | 56 | 3,13 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103895 | 12266 | 57 | 2,52 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103896 | 11776 | 55 | 2,78 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103897 | 12059 | 59 | 2,56 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103898 | 11803 | 31 | 2,73 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103899 | 12336 | 30 | 2,72 |  | +
29.04.2025 | OOA101-V | 103900 | 11609 | 37 | 4,09 |  | +