## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4242
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.04.2025 | OOA101-V | V 118043 | 11907 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118044 | 11856 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118045 | 11736 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118046 | 11742 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118047 | 11587 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118048 | 12574 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118049 | 12151 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118050 | 11677 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118051 | 12006 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118052 | 11838 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118053 | 11789 | 30 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118054 | 12697 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118055 | 12343 | 29 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118056 | 12672 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118057 | 11789 | 28 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118058 | 11948 | 26 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118059 | 11655 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118060 | 11847 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118061 | 12046 | 45 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118062 | 11780 | 44 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118063 | 12612 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118064 | 12078 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118065 | 11814 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118066 | 12621 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118067 | 11932 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118068 | 11814 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118069 | 11602 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118070 | 11884 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118071 | 12258 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118072 | 12326 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118073 | 11944 | 54 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118074 | 11564 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118075 | 11813 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118076 | 12307 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118077 | 11564 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118078 | 11526 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118079 | 12046 | 57 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118080 | 12046 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118081 | 11472 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118082 | 12764 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118083 | 11984 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118084 | 11793 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118085 | 12298 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118086 | 12266 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118087 | 11613 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118088 | 11907 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118089 | 12080 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118090 | 11844 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118091 | 12508 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118092 | 12252 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118093 | 11594 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118094 | 11858 | 45 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118095 | 12180 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118096 | 11793 | 52 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118097 | 12387 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118098 | 11748 | 56 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118099 | 12463 | 53 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118100 | 12121 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118101 | 12174 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118102 | 11400 | 44 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118103 | 11872 | 48 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118104 | 11794 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118105 | 12046 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118106 | 11454 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118107 | 12473 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118108 | 12363 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118109 | 11886 | 48 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118110 | 12013 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118111 | 11968 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118112 | 11761 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118113 | 11758 | 50 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118114 | 11850 | 47 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118115 | 12149 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118116 | 10480 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118117 | 11914 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118118 | 11813 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118119 | 12083 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118120 | 11875 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118121 | 12341 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118122 | 12117 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118123 | 11809 | 47 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118124 | 12629 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118125 | 12015 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118126 | 12499 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118127 | 11622 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118128 | 11754 | 54 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118129 | 11710 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118130 | 11634 | 45 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118131 | 11725 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118132 | 12417 | 45 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118133 | 11861 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118134 | 12844 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118135 | 11821 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118136 | 11520 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118137 | 11950 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118138 | 11921 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | V 118139 | 12058 | 59 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118140 | 11521 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118141 | 11927 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118142 | 11509 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118143 | 11974 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118144 | 11657 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118145 | 12299 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118146 | 11872 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118147 | 11677 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118148 | 11721 | 44 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118149 | 12085 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118150 | 11672 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118151 | 11057 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118152 | 11880 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118153 | 11648 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118154 | 11618 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118155 | 11651 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118156 | 12167 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118157 | 11880 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118158 | 11414 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118159 | 12015 | 19 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118160 | 12013 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118161 | 11697 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118162 | 11844 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118163 | 11691 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118164 | 11758 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118165 | 11655 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118166 | 11601 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118167 | 11352 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118168 | 11998 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118169 | 11260 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118170 | 11236 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118171 | 11593 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118172 | 12219 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118173 | 11945 | 15 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118174 | 11977 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118175 | 11299 | 19 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118176 | 11599 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118177 | 11257 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118178 | 10964 | 20 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118179 | 11712 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118180 | 11639 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118181 | 11573 | 17 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118182 | 11610 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118183 | 12059 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118184 | 11527 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118185 | 11884 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118186 | 11308 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118187 | 12051 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118188 | 10573 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118189 | 11508 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118190 | 11377 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118191 | 11577 | 17 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118192 | 11594 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118193 | 10976 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118194 | 11446 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118195 | 11868 | 46 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118196 | 11260 | 53 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118197 | 11970 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118198 | 11321 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118199 | 11590 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118200 | 11705 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118201 | 11331 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118202 | 12034 | 20 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118203 | 12259 | 18 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118204 | 11940 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118205 | 12272 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118206 | 12094 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118207 | 11304 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118208 | 11454 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118209 | 11340 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118210 | 11199 | 49 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118211 | 11811 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118212 | 11671 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118213 | 11841 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118214 | 11098 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118215 | 11847 | 18 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118216 | 12115 | 13 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118217 | 11787 | 16 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118218 | 11741 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118219 | 11410 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118220 | 11714 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118221 | 12005 | 14 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118222 | 11766 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118223 | 11425 | 19 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118224 | 12223 | 18 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118225 | 11344 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118226 | 11231 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118227 | 11411 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118228 | 11661 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118229 | 11658 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118230 | 11377 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118231 | 11333 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118232 | 11129 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118233 | 11621 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118234 | 11285 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118235 | 11333 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118236 | 11465 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118237 | 11371 | 20 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118238 | 11256 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118239 | 11970 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118240 | 11389 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118241 | 11278 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118242 | 11439 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118243 | 11330 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118244 | 11343 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118245 | 10533 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118246 | 11588 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118247 | 11419 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118248 | 11337 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118249 | 11642 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118250 | 11951 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118251 | 11562 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118252 | 11722 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118253 | 12379 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118254 | 12344 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118255 | 11544 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118256 | 11831 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118257 | 11995 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118258 | 12384 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118259 | 12017 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118260 | 12120 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118261 | 12023 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118262 | 11156 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118263 | 11667 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118264 | 11690 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118265 | 11374 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118266 | 12128 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118267 | 11281 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118268 | 11746 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118269 | 11658 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118270 | 11520 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118271 | 11895 | 41 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118272 | 11094 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118273 | 11376 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118274 | 11553 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118275 | 11554 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118276 | 11949 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118277 | 11964 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118278 | 11536 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118279 | 11776 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118280 | 12412 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118281 | 12030 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118282 | 12234 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118283 | 11469 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118284 | 11538 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118285 | 12031 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118286 | 11421 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118287 | 11735 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118288 | 12175 | 20 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118289 | 11781 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118290 | 11651 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118291 | 11341 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118292 | 11838 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118293 | 12167 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118294 | 12513 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118295 | 11813 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118296 | 12413 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118297 | 11659 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118298 | 11663 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118299 | 11604 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118300 | 12255 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118301 | 11761 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118302 | 12261 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118303 | 11280 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118304 | 12324 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118305 | 11496 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118306 | 12080 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118307 | 11317 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118308 | 11603 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118309 | 11729 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118310 | 11526 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118311 | 11707 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118312 | 12041 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118313 | 11574 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118314 | 12349 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118315 | 12234 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118316 | 12025 | 41 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118317 | 12305 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118318 | 11540 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118319 | 11463 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118320 | 12344 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118321 | 11536 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118322 | 12235 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118323 | 11788 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118324 | 11643 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118325 | 11780 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118326 | 11893 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118327 | 11940 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118328 | 12196 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118329 | 11655 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118330 | 11356 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118331 | 12641 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118332 | 12165 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118333 | 12254 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118334 | 11057 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118335 | 11358 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118336 | 11835 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118337 | 12203 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118338 | 11589 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118339 | 11437 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118340 | 12252 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118341 | 11892 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118342 | 11743 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118343 | 11931 | 20 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118344 | 12119 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118345 | 11605 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118346 | 12082 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118347 | 12370 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118348 | 12146 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118349 | 11335 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118350 | 11670 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118351 | 11802 | 44 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118352 | 12356 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118353 | 11354 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118354 | 12030 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118355 | 12470 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118356 | 12161 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118357 | 12507 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118358 | 11863 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118359 | 11850 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118360 | 12169 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118361 | 11443 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118362 | 11857 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118363 | 12585 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118364 | 10286 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118365 | 11483 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118366 | 11893 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118367 | 11691 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118368 | 11497 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118369 | 11383 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118370 | 11693 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118371 | 12126 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118372 | 12096 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118373 | 11856 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118374 | 11816 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118375 | 11561 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118376 | 11339 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118377 | 11774 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118378 | 12339 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118379 | 11836 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118380 | 11943 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118381 | 11962 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118382 | 11421 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118383 | 11636 | 43 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118384 | 11516 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118385 | 11988 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118386 | 11306 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118387 | 12508 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118388 | 12286 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118389 | 12307 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118390 | 11948 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118391 | 11604 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118392 | 11472 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118393 | 12090 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118394 | 11428 | 44 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118395 | 11733 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118396 | 11338 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118397 | 11945 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118398 | 12201 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118399 | 11495 | 39 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118400 | 11942 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118401 | 11859 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118402 | 12309 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118403 | 12061 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118404 | 11588 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118405 | 11597 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118406 | 12283 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118407 | 11622 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118408 | 12073 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118409 | 11776 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118410 | 11959 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118411 | 11366 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118412 | 11996 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118413 | 12178 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118414 | 11902 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118415 | 11658 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118416 | 11911 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118417 | 11926 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118418 | 11777 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118419 | 11681 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118420 | 12431 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118421 | 11517 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118422 | 11797 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118423 | 11350 | 22 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118424 | 12225 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118425 | 11581 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118426 | 11650 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118427 | 12166 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118428 | 11328 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118429 | 11545 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118430 | 11695 | 19 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118431 | 11390 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118432 | 11933 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118433 | 11622 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118434 | 11451 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118435 | 11782 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118436 | 12520 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118437 | 11955 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118438 | 11528 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118439 | 11360 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118440 | 11584 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118441 | 11569 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118442 | 11881 | 39 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118443 | 11466 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118444 | 11474 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118445 | 11589 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118446 | 12374 | 21 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118447 | 11926 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118448 | 11296 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118449 | 11385 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118450 | 12347 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118451 | 12056 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118452 | 11637 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118453 | 12492 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118454 | 11926 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118455 | 11414 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118456 | 12158 | 39 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118457 | 11411 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118458 | 11669 | 40 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118459 | 12309 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118460 | 11890 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118461 | 11891 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118462 | 12152 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118463 | 11607 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118464 | 11450 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118465 | 12098 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118466 | 11626 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118467 | 11707 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118468 | 12181 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118469 | 11597 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118470 | 12309 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118471 | 11987 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118472 | 12231 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118473 | 11754 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118474 | 11711 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118475 | 11720 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118476 | 11896 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118477 | 11740 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118478 | 11920 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118479 | 11944 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118480 | 11875 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118481 | 11958 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118482 | 11761 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118483 | 11510 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118484 | 11633 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118485 | 11671 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118486 | 11420 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118487 | 11951 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118488 | 12362 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118489 | 11613 | 39 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118490 | 11691 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118491 | 12098 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118492 | 12059 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118493 | 11095 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118494 | 11547 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118495 | 11590 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118496 | 11356 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118497 | 11411 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118498 | 11176 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118499 | 12248 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118500 | 12491 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118501 | 11784 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118502 | 12179 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118503 | 12293 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118504 | 12157 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118505 | 11449 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118506 | 11584 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118507 | 11547 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118508 | 12032 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118509 | 11610 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118510 | 12374 | 29 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118511 | 11778 | 43 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118512 | 12218 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118513 | 12127 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118514 | 11801 | 38 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118515 | 12086 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118516 | 12106 | 25 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118517 | 12208 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118518 | 11590 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118519 | 11574 | 39 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118520 | 11839 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118521 | 12428 | 27 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118522 | 11673 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118523 | 11870 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118524 | 11784 | 34 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118525 | 11804 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118526 | 11439 | 33 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118527 | 11745 | 36 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118528 | 11656 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118529 | 12212 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118530 | 12102 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118531 | 12288 | 24 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118532 | 12531 | 26 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118533 | 11415 | 37 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118534 | 11859 | 32 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118535 | 11652 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118536 | 11961 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118537 | 11600 | 28 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118538 | 11542 | 35 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118539 | 11873 | 31 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118540 | 12332 | 23 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118541 | 11526 | 30 | +
22.04.2025 | OOA101-V | V 118542 | 12096 | 25 | +