## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4372
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118456 | 11051 | 25 | 2,22 | -0,88 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118457 | 10874 | 35 | 2,20 | -0,83 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118458 | 11521 | 29 | 2,43 | -0,79 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118459 | 11005 | 36 | 2,61 | -0,83 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118460 | 11124 | 35 | 2,40 | -0,73 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118461 | 10777 | 68 | 2,71 | -0,78 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118462 | 10887 | 61 | 2,77 | -0,84 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118463 | 11089 | 37 | 2,32 | -0,88 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118464 | 11746 | 36 | 2,80 | -0,55 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118465 | 11308 | 80 | 3,86 | -0,41 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118466 | 11321 | 41 | 3,01 | -0,35 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118467 | 11282 | 34 | 2,77 | -0,36 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118468 | 11259 | 36 | 3,13 | -0,30 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118469 | 11013 | 39 | 3,18 | -0,37 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118470 | 11515 | 43 | 3,17 | -0,66 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118471 | 11322 | 39 | 3,24 | -0,87 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118472 | 11152 | 39 | 3,09 | -0,26 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118473 | 11334 | 41 | 3,33 | -0,71 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118474 | 11498 | 44 | 3,12 | -0,76 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118475 | 11262 | 38 | 2,92 | -0,71 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118476 | 10868 | 42 | 3,72 | -0,38 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118477 | 11061 | 38 | 2,95 | -0,45 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118478 | 11343 | 35 | 3,09 | -0,77 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118479 | 11240 | 43 | 3,58 | -0,73 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118480 | 11295 | 31 | 2,77 | -0,35 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118481 | 11270 | 34 | 3,14 | -0,29 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118482 | 10502 | 37 | 3,81 | -0,31 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118483 | 11418 | 29 | 2,86 | -0,37 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118484 | 11029 | 37 | 3,18 | -0,36 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118485 | 11063 | 38 | 3,39 | -0,33 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118486 | 11209 | 39 | 3,53 | -0,43 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118487 | 11228 | 35 | 2,83 | -0,47 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118488 | 11372 | 32 | 2,70 | -0,57 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118489 | 11287 | 35 | 2,80 | -0,59 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118490 | 10927 | 32 | 2,53 | -0,69 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118491 | 11143 | 28 | 2,89 | -0,60 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118492 | 11275 | 38 | 3,28 | -0,34 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118493 | 11385 | 36 | 3,01 | -0,60 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118494 | 11348 | 45 | 3,24 | -0,35 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118495 | 10578 | 30 | 2,73 | -0,67 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118496 | 11368 | 43 | 3,36 | -0,69 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118497 | 11503 | 32 | 3,06 | -0,49 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118498 | 11297 | 36 | 3,18 | -0,53 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118499 | 11288 | 43 | 3,57 | -0,45 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118500 | 11112 | 37 | 2,94 | -0,67 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118501 | 11301 | 35 | 2,96 | -0,63 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118502 | 11366 | 35 | 2,90 | -0,42 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118503 | 11393 | 39 | 3,05 | -0,38 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118504 | 11470 | 39 | 3,09 | -0,78 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118505 | 11362 | 40 | 3,57 | -0,66 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118506 | 11208 | 36 | 3,38 | -0,41 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118507 | 11431 | 36 | 3,16 | -0,38 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118508 | 11490 | 41 | 3,16 | -0,61 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118509 | 11367 | 42 | 3,31 | -0,32 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118510 | 11267 | 43 | 3,59 | -0,89 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118511 | 11408 | 36 | 3,16 | -0,42 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118512 | 11534 | 39 | 2,77 | -0,35 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118513 | 11270 | 37 | 3,17 | -0,59 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118514 | 11397 | 40 | 3,28 | -0,47 | +
22.04.2025 | OOD103-ISC | ISC 118515 | 11117 | 40 | 3,50 | -0,58 | +