## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4165
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106379 | 11367 | 50 | 2,70 | -0,50 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106380 | 11435 | 36 | 2,03 | -0,83 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106381 | 11083 | 40 | 2,98 | -1,01 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106382 | 11293 | 47 | 3,24 | -0,38 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106383 | 11142 | 60 | 3,61 | -0,83 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106384 | 11084 | 57 | 4,51 | -0,81 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106385 | 11106 | 63 | 4,08 | -0,47 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106386 | 11347 | 48 | 3,57 | -0,47 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106387 | 11373 | 37 | 3,09 | -1,07 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106388 | 11233 | 42 | 2,42 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106389 | 10933 | 34 | 3,93 | -0,34 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106390 | 11516 | 41 | 2,92 | -1,07 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106391 | 11050 | 39 | 3,31 | -0,41 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106392 | 11282 | 40 | 2,95 | -0,47 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106393 | 11025 | 39 | 3,03 | -0,57 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106394 | 11303 | 35 | 2,62 | -0,63 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106395 | 11210 | 48 | 2,87 | -0,34 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106396 | 11168 | 49 | 3,24 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106397 | 11269 | 69 | 4,74 | -0,56 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106398 | 11059 | 61 | 4,14 | -1,18 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106399 | 11024 | 40 | 3,06 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106400 | 11276 | 33 | 3,22 | -0,46 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106401 | 11395 | 31 | 2,32 | -0,49 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106402 | 11317 | 30 | 2,39 | -0,41 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106403 | 10727 | 50 | 4,06 | -0,63 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106404 | 11361 | 44 | 3,27 | -0,77 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106405 | 11284 | 49 | 2,90 | -0,59 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106406 | 11281 | 44 | 3,60 | -0,68 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106407 | 11271 | 47 | 3,02 | -0,66 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106408 | 11320 | 41 | 3,27 | -0,36 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106409 | 11282 | 42 | 2,86 | -0,68 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106410 | 11234 | 42 | 3,10 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106411 | 11056 | 63 | 4,38 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106412 | 11198 | 74 | 4,66 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106413 | 11587 | 67 | 4,15 | -0,60 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106414 | 11265 | 46 | 3,24 | -0,48 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106415 | 11234 | 45 | 2,95 | -0,82 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106416 | 11168 | 43 | 3,11 | -0,78 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106417 | 11321 | 43 | 3,44 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106418 | 11239 | 45 | 3,47 | -0,39 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106419 | 11256 | 44 | 3,10 | -1,30 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106420 | 11231 | 43 | 3,05 | -0,69 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106421 | 11245 | 41 | 2,93 | -0,51 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106422 | 11511 | 55 | 3,44 | -0,86 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106423 | 10998 | 68 | 4,13 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106424 | 11496 | 53 | 3,97 | -0,82 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106425 | 11556 | 42 | 2,54 | -0,48 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106426 | 11191 | 41 | 2,35 | -0,72 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106427 | 11060 | 31 | 2,63 | -0,80 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106428 | 11088 | 66 | 3,33 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106429 | 11109 | 34 | 2,87 | -0,93 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106430 | 11473 | 68 | 3,15 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106431 | 11044 | 46 | 3,89 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106432 | 11178 | 47 | 2,97 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106433 | 11645 | 41 | 2,78 | -0,72 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106434 | 11442 | 65 | 3,36 | -0,48 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106435 | 11225 | 39 | 2,66 | -0,59 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106436 | 11343 | 41 | 2,54 | -0,84 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106437 | 11203 | 73 | 3,85 | -0,88 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106438 | 11257 | 46 | 3,43 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106439 | 11221 | 43 | 2,74 | -0,78 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106440 | 11504 | 41 | 3,22 | -0,54 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106441 | 11284 | 52 | 2,83 | -0,72 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106442 | 11292 | 53 | 3,60 | -0,63 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106443 | 11408 | 46 | 3,53 | -0,49 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106444 | 11237 | 49 | 3,21 | -0,83 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106445 | 11134 | 39 | 3,51 | -0,56 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106446 | 11141 | 43 | 3,62 | -0,47 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106447 | 11267 | 40 | 2,99 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106448 | 11381 | 41 | 2,54 | -0,67 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106449 | 11562 | 41 | 2,73 | -0,77 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106450 | 11252 | 50 | 3,37 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106451 | 11385 | 47 | 3,19 | -0,70 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106452 | 11380 | 54 | 4,00 | -0,51 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106453 | 10984 | 52 | 4,31 | -0,83 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106454 | 11713 | 67 | 3,94 | -1,07 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106455 | 10425 | 44 | 4,22 | -0,35 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106456 | 11486 | 43 | 2,94 | -0,28 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106457 | 11166 | 46 | 3,66 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106458 | 11157 | 51 | 3,30 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106459 | 11101 | 43 | 3,04 | -0,74 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106460 | 11271 | 68 | 3,10 | -0,81 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106461 | 11234 | 41 | 2,70 | -0,97 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106462 | 11288 | 33 | 3,03 | -0,59 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106463 | 11201 | 46 | 2,97 | -0,52 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106464 | 11342 | 38 | 2,95 | -0,57 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106465 | 11107 | 51 | 3,86 | -0,33 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106466 | 11169 | 43 | 3,59 | -0,68 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106467 | 11187 | 62 | 4,38 | -0,69 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106468 | 11159 | 62 | 4,78 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106469 | 11087 | 65 | 4,60 | -0,70 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106470 | 11496 | 37 | 2,76 | -0,84 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106471 | 11106 | 44 | 2,51 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106472 | 11370 | 42 | 2,93 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106473 | 11272 | 34 | 3,34 | -0,65 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106474 | 11332 | 41 | 3,33 | -0,67 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106475 | 11399 | 47 | 3,36 | -0,78 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106476 | 11038 | 43 | 2,89 | -0,86 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106477 | 11260 | 52 | 3,77 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106478 | 11252 | 34 | 2,84 | -0,80 | +