## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4364
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106279 | 11336 | 41 | 2,61 | -0,73 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106280 | 11362 | 41 | 2,68 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106281 | 11351 | 44 | 2,84 | -0,42 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106282 | 11536 | 50 | 3,24 | -0,48 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106283 | 11144 | 52 | 3,44 | -0,61 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106284 | 11140 | 49 | 3,46 | -0,61 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106285 | 11358 | 62 | 4,57 | -0,53 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106286 | 11545 | 41 | 2,96 | -0,63 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106287 | 11346 | 44 | 3,22 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106288 | 11027 | 48 | 3,43 | -0,44 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106289 | 11408 | 51 | 3,39 | -0,69 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106290 | 11325 | 38 | 2,57 | -0,58 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106291 | 11284 | 47 | 2,91 | -0,73 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106292 | 11220 | 46 | 3,31 | -0,45 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106293 | 11239 | 44 | 3,13 | -0,50 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106294 | 11294 | 41 | 2,85 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106295 | 11416 | 49 | 3,39 | -0,57 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106296 | 10969 | 44 | 2,94 | -0,50 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106297 | 11135 | 38 | 2,92 | -0,34 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106298 | 11040 | 62 | 3,98 | -0,39 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106299 | 11065 | 71 | 4,11 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106300 | 11055 | 59 | 4,19 | -0,58 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106301 | 11255 | 40 | 2,59 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106302 | 11196 | 45 | 3,30 | -0,80 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106303 | 11253 | 59 | 3,20 | -0,65 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106304 | 11160 | 36 | 3,08 | -0,60 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106305 | 11304 | 52 | 3,61 | -0,46 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106306 | 11338 | 82 | 3,34 | -0,56 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106307 | 11008 | 42 | 2,76 | -1,21 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106308 | 11296 | 41 | 3,13 | -0,71 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106309 | 10978 | 37 | 3,12 | -0,61 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106310 | 11306 | 38 | 3,28 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106311 | 11312 | 34 | 2,81 | -0,72 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106312 | 11381 | 50 | 3,79 | -0,86 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106313 | 11217 | 52 | 4,04 | -1,10 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106314 | 11245 | 56 | 4,08 | -0,79 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106315 | 11349 | 36 | 3,29 | -0,43 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106316 | 11473 | 38 | 2,70 | -0,88 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106317 | 11081 | 29 | 2,60 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106318 | 11146 | 22 | 2,15 | -0,72 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106319 | 11302 | 39 | 3,02 | -0,97 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106320 | 11526 | 33 | 3,06 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106321 | 10650 | 41 | 4,06 | -0,86 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106322 | 11222 | 34 | 2,96 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106323 | 11407 | 55 | 3,43 | -0,53 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106324 | 11113 | 56 | 3,41 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106325 | 11169 | 50 | 3,20 | -1,02 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106326 | 11142 | 40 | 2,62 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106327 | 11303 | 68 | 4,26 | -0,71 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106328 | 10947 | 70 | 4,51 | -1,11 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106329 | 10992 | 62 | 4,02 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106330 | 11515 | 46 | 2,92 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106331 | 11262 | 42 | 3,05 | -0,71 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106332 | 11201 | 40 | 2,67 | -0,67 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106333 | 11402 | 49 | 3,35 | -0,64 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106334 | 11515 | 46 | 2,95 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106335 | 11432 | 57 | 3,36 | -0,49 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106336 | 11140 | 45 | 2,98 | -0,80 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106337 | 11066 | 46 | 3,07 | -0,50 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106338 | 11239 | 38 | 2,95 | -0,60 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106339 | 11247 | 37 | 3,20 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106340 | 11111 | 45 | 2,88 | -0,94 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106341 | 11334 | 44 | 3,52 | -0,51 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106342 | 11291 | 42 | 3,15 | -0,46 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106343 | 11339 | 44 | 3,16 | -0,71 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106344 | 11171 | 43 | 3,23 | -0,49 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106345 | 11331 | 34 | 2,66 | -1,05 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106346 | 11327 | 47 | 3,38 | -0,42 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106347 | 10293 | 54 | 4,12 | -0,45 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106348 | 11056 | 42 | 3,75 | -0,31 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106349 | 11361 | 41 | 2,67 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106350 | 11360 | 55 | 3,38 | -0,54 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106351 | 11483 | 48 | 3,54 | -0,58 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106352 | 11552 | 54 | 3,34 | -0,83 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106353 | 11182 | 38 | 3,13 | -0,47 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106354 | 11321 | 46 | 3,53 | -0,42 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106355 | 11233 | 48 | 2,99 | -0,59 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106356 | 11280 | 43 | 3,58 | -0,79 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106357 | 11531 | 47 | 3,16 | -0,87 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106358 | 11119 | 44 | 2,89 | -0,87 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106359 | 11162 | 39 | 2,69 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106360 | 11148 | 45 | 3,58 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106361 | 11164 | 49 | 3,45 | -0,80 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106362 | 11332 | 39 | 2,64 | -0,45 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106363 | 11257 | 42 | 2,91 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106364 | 11227 | 39 | 2,66 | -1,05 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106365 | 11318 | 45 | 3,66 | -0,37 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106366 | 11260 | 42 | 3,34 | -0,75 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106367 | 11305 | 46 | 2,86 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106368 | 10923 | 41 | 2,94 | -0,75 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106369 | 11214 | 47 | 3,16 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106370 | 11451 | 35 | 2,59 | -0,52 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106371 | 11303 | 38 | 2,22 | -1,26 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106372 | 11020 | 50 | 3,83 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106373 | 11237 | 37 | 2,55 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106374 | 11094 | 41 | 3,03 | -0,91 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106375 | 11415 | 38 | 2,79 | -1,07 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106376 | 11073 | 47 | 3,19 | -0,51 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106377 | 11022 | 49 | 3,55 | -0,62 | +
23.04.2025 | OOD103 | M3S 106378 | 11230 | 39 | 2,72 | -0,52 | +