## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4338
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124006 | 11463 | 47 | 3,41 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124007 | 11427 | 52 | 3,88 | -0,48 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124008 | 11335 | 44 | 3,18 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124009 | 11550 | 42 | 3,74 | -0,45 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124010 | 11678 | 44 | 3,90 | -0,35 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124011 | 10470 | 48 | 4,63 | -0,33 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124012 | 11400 | 41 | 2,76 | -0,43 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124013 | 11396 | 39 | 2,96 | -0,36 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124014 | 11347 | 49 | 3,64 | -0,33 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124015 | 11398 | 40 | 3,43 | -0,20 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124016 | 10976 | 44 | 3,58 | -0,25 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124017 | 11255 | 41 | 3,74 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124018 | 11553 | 40 | 3,79 | -0,29 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124019 | 11565 | 48 | 4,31 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124020 | 11492 | 56 | 3,52 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124021 | 11496 | 51 | 4,50 | -0,37 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124022 | 11466 | 44 | 3,32 | 0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124023 | 11448 | 45 | 3,93 | -0,49 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124024 | 11428 | 42 | 3,20 | -0,10 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124025 | 11114 | 56 | 3,64 | -0,23 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124026 | 11302 | 50 | 3,54 | -0,29 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124027 | 11370 | 42 | 3,74 | -0,22 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124028 | 11487 | 43 | 2,93 | -0,52 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124029 | 11567 | 54 | 3,72 | -0,89 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124030 | 11503 | 52 | 3,57 | -0,77 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124031 | 11497 | 50 | 3,64 | -0,60 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124032 | 11258 | 48 | 3,27 | -0,31 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124033 | 11577 | 54 | 3,52 | -0,49 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124034 | 11376 | 40 | 3,24 | -0,36 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124035 | 11292 | 42 | 3,57 | -0,63 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124036 | 11443 | 46 | 3,51 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124037 | 11390 | 49 | 4,34 | -0,32 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124038 | 11610 | 52 | 4,60 | -0,27 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124039 | 11281 | 43 | 2,91 | -0,47 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124040 | 11504 | 38 | 2,83 | -0,31 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124041 | 11429 | 48 | 4,21 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124042 | 11089 | 36 | 3,16 | -0,50 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124043 | 11390 | 45 | 3,34 | -0,27 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124044 | 11333 | 43 | 3,40 | -0,32 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124045 | 11441 | 46 | 4,01 | -0,27 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124046 | 10837 | 52 | 4,61 | -0,46 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124047 | 11020 | 47 | 3,87 | -0,31 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124048 | 11291 | 38 | 2,82 | -0,40 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124049 | 11290 | 47 | 3,69 | -0,23 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124050 | 11345 | 32 | 3,06 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124051 | 11259 | 41 | 3,66 | -0,43 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124052 | 11120 | 89 | 4,99 | -0,70 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124053 | 11150 | 49 | 4,69 | -0,46 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124054 | 11346 | 40 | 3,23 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124055 | 11361 | 42 | 3,28 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124056 | 11383 | 42 | 3,74 | -0,23 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124057 | 11468 | 48 | 3,63 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124058 | 11326 | 56 | 3,58 | -0,55 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124059 | 11455 | 44 | 3,98 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124060 | 11304 | 41 | 3,61 | -0,55 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124061 | 11232 | 40 | 4,48 | -0,91 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124062 | 11092 | 47 | 3,49 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124063 | 11311 | 46 | 2,76 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124064 | 11281 | 36 | 2,95 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124065 | 11170 | 46 | 4,14 | -0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124066 | 10180 | 52 | 4,81 | -0,16 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124067 | 11466 | 34 | 3,34 | -0,15 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124068 | 11391 | 34 | 3,47 | -0,20 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124069 | 11216 | 44 | 3,21 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124070 | 11209 | 38 | 3,62 | -0,27 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124071 | 10036 | 46 | 4,91 | -0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124072 | 11120 | 47 | 4,11 | -0,25 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124073 | 10635 | 47 | 4,25 | -0,10 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124074 | 11167 | 40 | 3,54 | -0,16 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124075 | 11544 | 35 | 3,12 | -0,37 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124076 | 11240 | 50 | 4,66 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124077 | 11546 | 46 | 3,08 | -0,36 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124078 | 11276 | 48 | 3,38 | -0,27 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124079 | 11369 | 43 | 3,15 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124080 | 11224 | 45 | 3,75 | -0,21 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124081 | 11599 | 49 | 3,72 | -0,11 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124082 | 11317 | 55 | 4,14 | -0,25 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124083 | 11596 | 53 | 4,06 | -0,03 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124084 | 10867 | 62 | 4,91 | -0,65 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124085 | 11571 | 45 | 2,92 | -0,31 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124086 | 11464 | 55 | 3,83 | -0,12 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124087 | 11458 | 55 | 3,71 | -0,40 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124088 | 11459 | 53 | 3,43 | -0,63 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124089 | 10699 | 56 | 4,30 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124090 | 11750 | 64 | 4,23 | -0,39 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124091 | 11482 | 56 | 4,49 | -0,56 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124092 | 11136 | 50 | 3,60 | -0,38 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124093 | 11449 | 47 | 3,26 | -0,51 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124094 | 11407 | 42 | 3,19 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124095 | 11413 | 49 | 3,27 | -0,39 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124096 | 10837 | 59 | 4,45 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124097 | 11048 | 36 | 3,56 | 0,02 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124098 | 10876 | 61 | 4,65 | -0,38 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124099 | 11525 | 42 | 4,53 | -0,30 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124100 | 10761 | 49 | 3,95 | -0,46 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124101 | 11437 | 39 | 2,90 | -0,47 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124102 | 10600 | 48 | 4,46 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124103 | 11122 | 49 | 3,58 | -0,47 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124104 | 11234 | 42 | 3,24 | -0,55 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124105 | 10633 | 49 | 4,23 | -0,62 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124106 | 11217 | 43 | 3,66 | -0,57 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124107 | 11404 | 42 | 3,84 | -0,78 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124108 | 11234 | 46 | 3,57 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124109 | 11289 | 48 | 3,19 | -0,45 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124110 | 11028 | 43 | 3,49 | -0,35 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124111 | 11213 | 63 | 4,15 | -0,30 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124112 | 11319 | 48 | 4,03 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124113 | 11211 | 61 | 3,96 | -0,41 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124114 | 11186 | 49 | 4,72 | -0,32 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124115 | 11260 | 50 | 4,63 | -0,39 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124116 | 11145 | 40 | 2,85 | -0,78 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124117 | 11448 | 50 | 3,16 | -0,51 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124118 | 11030 | 52 | 3,45 | -0,72 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124119 | 10428 | 52 | 4,58 | -0,50 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124120 | 11328 | 49 | 3,86 | -0,55 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124121 | 11226 | 42 | 3,59 | -0,38 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124122 | 11104 | 41 | 4,06 | 0,01 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124123 | 11015 | 47 | 4,19 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124124 | 11247 | 45 | 3,74 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124125 | 11312 | 36 | 3,34 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124126 | 11229 | 49 | 3,88 | -0,06 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124127 | 11238 | 37 | 3,27 | -0,12 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124128 | 11189 | 39 | 3,31 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124129 | 11291 | 34 | 4,10 | -0,20 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124130 | 11300 | 51 | 4,48 | -0,26 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124131 | 11232 | 39 | 2,91 | -0,57 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124132 | 11312 | 51 | 3,53 | -0,54 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124133 | 11563 | 44 | 4,06 | -0,71 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124134 | 11375 | 43 | 3,34 | -0,74 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124135 | 11232 | 41 | 3,20 | -0,46 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124136 | 11373 | 37 | 3,16 | -0,53 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124137 | 11334 | 42 | 4,20 | -0,30 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124138 | 11273 | 53 | 3,68 | -0,89 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124139 | 11235 | 55 | 3,98 | -0,39 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124140 | 11141 | 49 | 3,55 | -0,40 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124141 | 11231 | 44 | 3,65 | -0,43 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124142 | 11295 | 57 | 4,00 | -0,32 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124143 | 11489 | 42 | 3,71 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124144 | 10688 | 51 | 4,42 | -0,48 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124145 | 11374 | 40 | 3,65 | -0,74 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124146 | 11163 | 39 | 3,49 | -1,02 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124147 | 11295 | 38 | 2,81 | -0,22 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124148 | 11335 | 38 | 3,06 | -0,49 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124149 | 11104 | 49 | 3,95 | -0,23 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124150 | 10063 | 54 | 4,91 | -0,46 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124151 | 10613 | 54 | 4,70 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124152 | 11105 | 43 | 3,58 | -0,42 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124153 | 12070 | 46 | 4,09 | -0,72 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124154 | 11239 | 56 | 4,66 | -0,74 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124155 | 10698 | 32 | 3,71 | -0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124156 | 10711 | 38 | 2,64 | -0,20 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124157 | 10794 | 36 | 2,85 | -0,16 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124158 | 11091 | 37 | 2,88 | -0,18 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124159 | 10738 | 44 | 3,23 | -0,23 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124160 | 11034 | 30 | 3,08 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124161 | 11006 | 30 | 3,27 | -0,20 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124162 | 10752 | 41 | 4,93 | -0,17 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124163 | 10529 | 36 | 2,73 | 0,10 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124164 | 10832 | 32 | 3,29 | -0,13 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124165 | 10710 | 31 | 3,04 | -0,31 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124166 | 10593 | 35 | 3,61 | 0,11 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124167 | 10587 | 40 | 3,87 | -0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124168 | 10820 | 39 | 3,73 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124169 | 10880 | 24 | 2,63 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124170 | 10792 | 38 | 2,67 | -0,47 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124171 | 10682 | 32 | 3,62 | -0,37 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124172 | 10884 | 35 | 3,08 | -0,36 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124173 | 11005 | 36 | 4,10 | -0,09 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124174 | 10785 | 31 | 3,76 | -0,03 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124175 | 10634 | 37 | 4,11 | -0,15 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124176 | 11033 | 36 | 2,46 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124177 | 10593 | 32 | 3,32 | -0,18 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124178 | 11003 | 41 | 3,13 | -0,52 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124179 | 10709 | 45 | 2,73 | -0,99 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124180 | 11071 | 39 | 3,10 | -0,44 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124181 | 10776 | 66 | 3,72 | -0,47 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124182 | 10829 | 35 | 3,67 | -0,36 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124183 | 10658 | 48 | 3,06 | -0,24 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124184 | 10309 | 66 | 3,80 | -0,11 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124185 | 10738 | 46 | 4,25 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124186 | 10879 | 37 | 3,41 | 0,02 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124187 | 10935 | 36 | 3,58 | -0,21 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124188 | 11137 | 37 | 3,52 | -0,38 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124189 | 11209 | 39 | 3,03 | -0,16 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124190 | 11359 | 46 | 4,60 | -0,02 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124191 | 11206 | 45 | 4,23 | -0,21 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124192 | 11356 | 48 | 3,50 | -0,55 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124193 | 11391 | 54 | 3,93 | -0,14 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124194 | 11371 | 40 | 3,96 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124195 | 10925 | 37 | 4,24 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124196 | 11409 | 44 | 3,36 | -0,29 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124197 | 11234 | 48 | 4,00 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124198 | 11263 | 43 | 3,26 | -0,24 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124199 | 11432 | 45 | 3,62 | -0,28 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124200 | 11068 | 51 | 4,33 | -0,21 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124201 | 11381 | 52 | 4,01 | -0,34 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124202 | 11389 | 40 | 4,26 | -0,19 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124203 | 11359 | 56 | 4,90 | -0,38 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124204 | 11476 | 48 | 3,70 | -0,29 | +
29.04.2025 | OOD103-ADP16 | APD 124205 | 11496 | 46 | 3,60 | -0,36 | +