## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4400
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.04.2025 | OOD103 | K 104988 | 11346 | 39 | 3,11 | -0,34 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104989 | 11431 | 43 | 3,46 | -0,54 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104990 | 11428 | 45 | 2,66 | -0,72 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104991 | 11364 | 39 | 2,90 | -0,37 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104992 | 11472 | 41 | 2,64 | -0,53 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104993 | 11301 | 43 | 3,03 | -0,29 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104994 | 11111 | 36 | 2,97 | -0,55 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104995 | 11426 | 40 | 2,68 | -0,31 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104996 | 11033 | 42 | 3,45 | -0,41 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104997 | 11351 | 47 | 3,42 | -0,44 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104998 | 11127 | 34 | 2,62 | -0,86 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 104999 | 11423 | 44 | 3,29 | -0,31 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105000 | 11232 | 42 | 2,82 | -0,69 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105001 | 11407 | 41 | 3,20 | -0,69 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105002 | 11410 | 40 | 2,84 | -0,57 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105003 | 11365 | 44 | 3,14 | -0,29 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105004 | 11094 | 42 | 2,62 | -0,63 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105005 | 11382 | 39 | 2,94 | -0,68 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105006 | 11356 | 46 | 3,34 | -0,55 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105007 | 11245 | 46 | 3,10 | -0,92 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105008 | 11117 | 40 | 2,57 | -0,55 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105009 | 11415 | 47 | 3,30 | -0,63 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105010 | 11035 | 41 | 2,84 | -0,71 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105011 | 11009 | 49 | 3,65 | -0,95 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105012 | 11174 | 40 | 2,76 | -0,79 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105013 | 11289 | 53 | 2,77 | -0,40 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105014 | 11002 | 37 | 2,75 | -1,15 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105015 | 11275 | 34 | 2,51 | -0,78 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105016 | 11230 | 35 | 2,43 | -0,84 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105017 | 11065 | 46 | 3,31 | -0,48 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105018 | 11135 | 38 | 2,78 | -0,76 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105019 | 11495 | 38 | 2,43 | -0,72 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105020 | 11297 | 34 | 2,92 | -0,51 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105021 | 11192 | 33 | 2,57 | -0,94 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105022 | 11581 | 37 | 2,45 | -0,95 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105023 | 11579 | 49 | 3,17 | -0,96 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105024 | 11094 | 100 | 3,02 | -1,24 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105025 | 11489 | 43 | 3,32 | -0,53 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105026 | 11053 | 41 | 2,75 | -0,91 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105027 | 11409 | 51 | 3,49 | -0,71 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105028 | 11393 | 39 | 2,72 | -0,76 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105029 | 11232 | 33 | 2,86 | -0,47 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105030 | 11542 | 44 | 2,91 | -0,61 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105031 | 11557 | 38 | 3,07 | -0,54 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105032 | 11121 | 44 | 2,66 | -0,63 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105033 | 11320 | 40 | 2,85 | -0,65 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105034 | 11303 | 38 | 2,65 | -0,78 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105035 | 11259 | 44 | 3,15 | -1,04 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105036 | 11182 | 37 | 2,68 | -1,27 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105037 | 11092 | 36 | 2,72 | -0,85 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105038 | 11182 | 40 | 3,27 | -1,16 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105039 | 11303 | 35 | 2,44 | -0,41 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105040 | 10833 | 45 | 3,21 | -0,95 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105041 | 11151 | 42 | 2,93 | -0,86 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105042 | 11090 | 38 | 2,67 | -0,95 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105043 | 11429 | 38 | 2,95 | -0,74 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105044 | 11383 | 37 | 2,63 | -1,26 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105045 | 11017 | 45 | 3,36 | -0,67 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105046 | 11115 | 44 | 3,09 | -0,69 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105047 | 11179 | 42 | 2,76 | -1,02 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105048 | 11287 | 48 | 3,56 | -0,52 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105049 | 11219 | 46 | 2,95 | -0,74 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105050 | 11114 | 40 | 3,61 | -0,67 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105051 | 11405 | 45 | 3,22 | -0,69 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105052 | 11170 | 43 | 3,32 | -1,03 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105053 | 11099 | 45 | 3,60 | -0,53 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105054 | 11166 | 32 | 2,62 | -0,64 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105055 | 11174 | 37 | 2,89 | -0,59 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105056 | 10715 | 42 | 2,93 | -0,71 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105057 | 11197 | 37 | 2,60 | -1,09 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105058 | 11082 | 45 | 3,40 | -1,21 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105059 | 11267 | 40 | 2,88 | -0,57 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105060 | 11233 | 73 | 3,05 | -0,55 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105061 | 11335 | 42 | 2,61 | -1,16 | +
30.04.2025 | OOD103 | K 105062 | 11158 | 37 | 2,42 | -0,88 | +