## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN114070
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | O2 [µV] | N2 [µV] | Linearität [%] | Wertung
25.04.2025 | OOA101-V | D 114070 | 11816 | 55438 | 198 | -1,71 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114071 | 11467 | 54392 | 197 | -0,63 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114072 | 11503 | 54247 | 199 | -1,20 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114073 | 11746 | 55159 | 189 | -1,62 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114074 | 11712 | 55233 | 186 | -1,20 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114075 | 11814 | 55831 | 189 | -0,99 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114076 | 11925 | 56291 | 191 | -1,11 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114077 | 11897 | 55583 | 186 | -2,12 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114078 | 12116 | 56784 | 195 | -1,81 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114079 | 11869 | 56025 | 191 | -1,11 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114080 | 12078 | 56849 | 190 | -1,39 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114081 | 12176 | 57305 | 188 | -1,40 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114082 | 11365 | 53419 | 185 | -1,53 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114083 | 11622 | 54643 | 186 | -1,50 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114084 | 12135 | 57096 | 197 | -1,43 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114085 | 12335 | 58175 | 189 | -1,19 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114086 | 11488 | 54474 | 191 | -0,66 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114087 | 11685 | 55270 | 185 | -0,91 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114088 | 11767 | 55874 | 196 | -0,52 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114089 | 12218 | 57383 | 199 | -1,61 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114090 | 11101 | 52538 | 189 | -0,85 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114091 | 11760 | 55532 | 189 | -1,07 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114092 | 11359 | 53262 | 186 | -1,77 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114093 | 11574 | 54376 | 197 | -1,57 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114094 | 12270 | 57677 | 186 | -1,52 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114095 | 11646 | 54975 | 191 | -1,10 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114096 | 11598 | 54542 | 187 | -1,48 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114097 | 12183 | 56984 | 199 | -2,01 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114098 | 11482 | 54769 | 184 | -0,07 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114099 | 11418 | 53775 | 197 | -1,33 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114100 | 11256 | 53631 | 193 | -0,18 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114101 | 11697 | 55189 | 197 | -1,15 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114102 | 12310 | 58078 | 191 | -1,16 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114103 | 11575 | 54861 | 195 | -0,70 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114104 | 12037 | 56666 | 187 | -1,37 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114105 | 11517 | 54593 | 200 | -0,69 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114106 | 11544 | 54443 | 195 | -1,20 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114107 | 11383 | 53802 | 194 | -0,98 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114108 | 11252 | 52758 | 197 | -1,77 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114109 | 11956 | 56629 | 196 | -0,77 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114110 | 11761 | 55365 | 196 | -1,38 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114111 | 11692 | 55332 | 194 | -0,85 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114112 | 12236 | 57738 | 194 | -1,14 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114113 | 12041 | 56851 | 190 | -1,09 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114114 | 11806 | 55876 | 198 | -0,85 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114115 | 11543 | 54611 | 195 | -0,88 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114116 | 12262 | 57772 | 193 | -1,29 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114117 | 11594 | 54990 | 195 | -0,64 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114118 | 11957 | 55642 | 187 | -2,51 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114119 | 11747 | 54926 | 185 | -2,04 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114120 | 11774 | 55472 | 184 | -1,30 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114121 | 12234 | 57509 | 184 | -1,52 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114122 | 11644 | 54681 | 194 | -1,62 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114123 | 12373 | 58061 | 184 | -1,69 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114124 | 11262 | 53288 | 184 | -0,87 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114125 | 11269 | 53211 | 184 | -1,08 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114126 | 12316 | 58088 | 192 | -1,19 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114127 | 11849 | 55856 | 195 | -1,24 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114128 | 11822 | 55876 | 191 | -0,98 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114129 | 11612 | 54719 | 196 | -1,28 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114130 | 11284 | 53126 | 190 | -1,37 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114131 | 12048 | 56787 | 199 | -1,25 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114132 | 12084 | 56625 | 189 | -1,83 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114133 | 11517 | 54359 | 185 | -1,12 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114134 | 12230 | 57812 | 192 | -0,97 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114135 | 11403 | 53661 | 193 | -1,41 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114136 | 11714 | 55014 | 188 | -1,61 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114137 | 11932 | 56202 | 190 | -1,32 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114138 | 11605 | 54631 | 198 | -1,38 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114139 | 11959 | 55833 | 200 | -2,19 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114140 | 11439 | 54025 | 198 | -1,06 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114141 | 12096 | 57044 | 200 | -1,20 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114142 | 11151 | 52506 | 192 | -1,35 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114143 | 11427 | 54382 | 199 | -0,30 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114144 | 11325 | 53253 | 197 | -1,49 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114145 | 11893 | 56092 | 193 | -1,19 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114146 | 11672 | 55065 | 189 | -1,16 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114147 | 12030 | 55940 | 200 | -2,58 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114148 | 11834 | 55733 | 190 | -1,33 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114149 | 11925 | 56411 | 196 | -0,90 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114150 | 11392 | 53722 | 192 | -1,21 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114151 | 11965 | 56252 | 186 | -1,51 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114152 | 12077 | 56404 | 193 | -2,16 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114153 | 11548 | 54567 | 190 | -1,01 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114154 | 11934 | 56306 | 192 | -1,16 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114155 | 12439 | 58495 | 197 | -1,48 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114156 | 11757 | 55487 | 182 | -1,13 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114157 | 11753 | 55180 | 187 | -1,64 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114158 | 11518 | 54347 | 199 | -1,15 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114159 | 11559 | 54481 | 194 | -1,26 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114160 | 11846 | 55567 | 187 | -1,73 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114161 | 11374 | 53654 | 191 | -1,17 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114162 | 12151 | 56682 | 193 | -2,27 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114163 | 11981 | 56491 | 198 | -1,22 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114164 | 12246 | 57713 | 189 | -1,27 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114165 | 11878 | 55917 | 189 | -1,38 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114166 | 12019 | 56252 | 188 | -1,95 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114167 | 11564 | 54390 | 194 | -1,46 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114168 | 11740 | 55333 | 197 | -1,26 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114169 | 12264 | 57672 | 187 | -1,48 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114170 | 11679 | 54760 | 196 | -1,77 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114171 | 11433 | 53839 | 194 | -1,34 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114172 | 11795 | 55719 | 199 | -1,03 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114173 | 10139 | 47792 | 184 | -1,25 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114174 | 11401 | 53682 | 187 | -1,36 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114175 | 11182 | 52419 | 189 | -1,79 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114176 | 11514 | 53976 | 199 | -1,79 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114177 | 11833 | 55792 | 190 | -1,22 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114178 | 11863 | 55927 | 192 | -1,23 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114179 | 12154 | 57414 | 186 | -1,03 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114180 | 11931 | 56093 | 191 | -1,50 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114181 | 11270 | 52780 | 199 | -1,89 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114182 | 11396 | 54020 | 198 | -0,69 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114183 | 12177 | 57059 | 198 | -1,83 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114184 | 11492 | 54270 | 187 | -1,06 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114185 | 11666 | 54950 | 189 | -1,32 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114186 | 12259 | 57602 | 185 | -1,56 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114187 | 11981 | 56323 | 198 | -1,51 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114188 | 12196 | 57326 | 185 | -1,53 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114189 | 11018 | 52139 | 184 | -0,86 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114190 | 11510 | 54238 | 193 | -1,28 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114191 | 11591 | 54494 | 186 | -1,51 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114192 | 11470 | 53976 | 186 | -1,41 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114193 | 12882 | 61078 | 193 | -0,67 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114194 | 11838 | 55998 | 198 | -0,90 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114195 | 11283 | 53077 | 195 | -1,45 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114196 | 12001 | 56283 | 195 | -1,75 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114197 | 11484 | 54277 | 183 | -0,98 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114198 | 12944 | 60444 | 185 | -2,17 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114199 | 11939 | 56029 | 186 | -1,68 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114200 | 12391 | 58089 | 200 | -1,79 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114201 | 11573 | 54218 | 196 | -1,85 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114202 | 11339 | 53430 | 196 | -1,28 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114203 | 11520 | 54142 | 200 | -1,54 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114204 | 11075 | 52224 | 200 | -1,21 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114205 | 12055 | 56942 | 44 | -1,04 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114206 | 11424 | 53943 | 46 | -1,08 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114207 | 11569 | 54116 | 38 | -2,00 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114208 | 11209 | 52850 | 40 | -1,22 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114209 | 11347 | 53538 | 46 | -1,15 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114210 | 11195 | 52722 | 39 | -1,34 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114211 | 11926 | 55755 | 43 | -2,06 | +
25.04.2025 | OOA101-V | D 114212 | 11447 | 54166 | 43 | -0,87 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114213 | 12085 | 57452 | 197 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114214 | 11841 | 56307 | 192 | -0,38 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114215 | 12534 | 59648 | 198 | -0,30 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114216 | 12302 | 58519 | 200 | -0,34 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114217 | 11629 | 55335 | 200 | -0,31 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114218 | 12111 | 57552 | 191 | -0,45 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114219 | 12104 | 57572 | 190 | -0,35 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114220 | 12009 | 57221 | 193 | -0,18 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114221 | 12468 | 59275 | 191 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114222 | 12569 | 59767 | 195 | -0,38 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114223 | 11794 | 56166 | 191 | -0,23 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114224 | 11906 | 56642 | 188 | -0,33 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114225 | 11745 | 55864 | 188 | -0,35 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114226 | 12082 | 57433 | 194 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114227 | 12110 | 57666 | 186 | -0,24 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114228 | 11854 | 56423 | 200 | -0,28 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114229 | 11906 | 56531 | 194 | -0,53 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114230 | 11688 | 55533 | 185 | -0,46 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114231 | 12506 | 59352 | 187 | -0,57 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114232 | 12663 | 60433 | 193 | -0,02 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114233 | 12189 | 58027 | 193 | -0,27 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114234 | 11807 | 55976 | 194 | -0,68 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114235 | 11870 | 56193 | 200 | -0,82 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114236 | 11678 | 55377 | 186 | -0,66 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114237 | 11880 | 56473 | 193 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114238 | 12046 | 57330 | 200 | -0,29 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114239 | 11934 | 56903 | 199 | -0,11 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114240 | 11984 | 56956 | 192 | -0,43 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114241 | 12587 | 59624 | 200 | -0,76 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114242 | 12014 | 56994 | 187 | -0,61 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114243 | 11976 | 56850 | 190 | -0,55 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114244 | 12310 | 58314 | 200 | -0,76 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114245 | 12148 | 57542 | 187 | -0,77 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114246 | 12127 | 57565 | 197 | -0,55 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114247 | 12321 | 58438 | 198 | -0,64 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114248 | 12516 | 59318 | 199 | -0,71 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114249 | 11899 | 56356 | 200 | -0,78 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114250 | 12247 | 57961 | 189 | -0,85 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114251 | 12130 | 57397 | 190 | -0,87 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114252 | 11931 | 56581 | 200 | -0,65 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114253 | 12234 | 58034 | 200 | -0,62 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114254 | 12348 | 58860 | 193 | -0,14 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114255 | 12101 | 57413 | 198 | -0,60 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114256 | 12186 | 57847 | 195 | -0,55 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114257 | 12416 | 59134 | 190 | -0,22 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114258 | 12050 | 57093 | 187 | -0,74 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114259 | 11703 | 55439 | 192 | -0,76 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114260 | 11776 | 55910 | 191 | -0,53 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114261 | 12521 | 59381 | 187 | -0,64 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114262 | 12452 | 59327 | 191 | -0,18 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114263 | 11989 | 56924 | 191 | -0,53 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114264 | 11994 | 57027 | 190 | -0,39 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114265 | 12124 | 57481 | 197 | -0,67 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114266 | 12427 | 59082 | 196 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114267 | 11902 | 56576 | 195 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114268 | 12354 | 58788 | 199 | -0,31 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114269 | 11939 | 56786 | 193 | -0,35 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114270 | 11925 | 56592 | 200 | -0,58 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114271 | 12313 | 58525 | 189 | -0,42 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114272 | 12020 | 57085 | 200 | -0,51 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114273 | 12588 | 59814 | 191 | -0,45 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114274 | 12332 | 58571 | 195 | -0,50 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114275 | 11827 | 56044 | 197 | -0,72 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114276 | 11681 | 55420 | 183 | -0,60 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114277 | 11889 | 56525 | 193 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114278 | 12658 | 60231 | 193 | -0,31 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114279 | 12589 | 59825 | 192 | -0,44 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114280 | 11695 | 55330 | 197 | -0,88 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114281 | 11697 | 55490 | 199 | -0,61 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114282 | 12083 | 57265 | 192 | -0,71 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114283 | 11905 | 56280 | 190 | -0,96 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114284 | 12287 | 58247 | 199 | -0,69 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114285 | 11768 | 55929 | 192 | -0,43 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114286 | 11869 | 56442 | 200 | -0,37 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114287 | 12631 | 59889 | 191 | -0,67 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114288 | 11983 | 56822 | 190 | -0,66 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114289 | 12317 | 58353 | 200 | -0,75 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114290 | 11676 | 55424 | 183 | -0,55 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114291 | 11689 | 55414 | 196 | -0,68 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114292 | 12380 | 58922 | 198 | -0,29 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114293 | 11889 | 56519 | 196 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114294 | 11749 | 55777 | 189 | -0,54 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114295 | 12074 | 57387 | 189 | -0,43 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114296 | 11841 | 56343 | 198 | -0,31 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114297 | 11625 | 55126 | 197 | -0,66 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114298 | 12444 | 59052 | 186 | -0,58 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114299 | 12514 | 59338 | 200 | -0,66 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114300 | 11964 | 57032 | 200 | -0,13 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114301 | 12339 | 58662 | 199 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114302 | 11839 | 56454 | 184 | -0,10 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114303 | 11962 | 56877 | 196 | -0,39 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114304 | 12218 | 58142 | 200 | -0,30 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114305 | 12781 | 60778 | 190 | -0,38 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114306 | 12163 | 57599 | 196 | -0,79 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114307 | 11999 | 56982 | 193 | -0,51 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114308 | 11791 | 56064 | 196 | -0,39 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114309 | 12058 | 57326 | 190 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114310 | 12091 | 57561 | 190 | -0,26 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114311 | 12207 | 58195 | 192 | -0,12 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114312 | 12098 | 57510 | 193 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114313 | 12055 | 57590 | 190 | 0,08 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114314 | 11968 | 56752 | 192 | -0,66 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114315 | 11618 | 55329 | 199 | -0,23 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114316 | 12650 | 60290 | 188 | -0,15 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114317 | 12036 | 57245 | 199 | -0,36 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114318 | 12255 | 58247 | 195 | -0,43 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114319 | 11987 | 56987 | 185 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114320 | 11887 | 56599 | 186 | -0,25 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114321 | 12483 | 59616 | 199 | 0,05 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114322 | 12323 | 58752 | 198 | -0,12 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114323 | 11616 | 55517 | 193 | 0,13 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114324 | 12455 | 59344 | 191 | -0,18 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114325 | 11658 | 55368 | 191 | -0,50 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114326 | 12053 | 57378 | 199 | -0,27 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114327 | 12157 | 57807 | 198 | -0,38 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114328 | 12657 | 60223 | 193 | -0,32 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114329 | 11685 | 55566 | 194 | -0,38 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114330 | 11794 | 56204 | 198 | -0,16 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114331 | 11716 | 55686 | 197 | -0,42 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114332 | 12219 | 58186 | 191 | -0,24 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114333 | 11857 | 56367 | 188 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114334 | 12021 | 57263 | 194 | -0,20 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114335 | 11654 | 55465 | 189 | -0,29 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114336 | 12011 | 57101 | 186 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114337 | 11990 | 56920 | 190 | -0,54 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114338 | 11750 | 55824 | 190 | -0,47 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114339 | 12185 | 57660 | 192 | -0,86 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114340 | 12343 | 58752 | 198 | -0,28 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114341 | 12516 | 59532 | 197 | -0,35 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114342 | 12004 | 57139 | 186 | -0,28 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114343 | 11731 | 55866 | 194 | -0,23 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114344 | 11847 | 56500 | 195 | -0,09 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114345 | 12614 | 59965 | 192 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114346 | 11926 | 56781 | 191 | -0,26 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114347 | 11838 | 56419 | 199 | -0,15 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114348 | 12191 | 58157 | 200 | -0,06 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114349 | 12012 | 57225 | 191 | -0,19 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114350 | 11826 | 56170 | 194 | -0,49 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114351 | 12095 | 57468 | 193 | -0,46 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114352 | 12568 | 59766 | 199 | -0,37 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114353 | 11971 | 56857 | 195 | -0,50 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114354 | 11785 | 55845 | 190 | -0,72 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114355 | 11769 | 56006 | 189 | -0,30 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114356 | 11930 | 56839 | 190 | -0,19 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114357 | 11953 | 56938 | 188 | -0,20 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114358 | 12214 | 58243 | 194 | -0,10 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114359 | 12281 | 58393 | 198 | -0,39 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114360 | 12436 | 59261 | 193 | -0,17 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114361 | 11875 | 56540 | 189 | -0,25 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114362 | 11712 | 55757 | 190 | -0,26 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114363 | 12705 | 60401 | 189 | -0,40 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114364 | 12218 | 58311 | 190 | -0,01 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114365 | 12555 | 59829 | 194 | -0,17 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114366 | 11922 | 56674 | 189 | -0,41 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114367 | 12098 | 57603 | 191 | -0,25 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114368 | 11092 | 52768 | 184 | -0,34 | +
28.04.2025 | OOA101-V | D 114369 | 11619 | 55198 | 198 | -0,47 | +