## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4340
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161199 | 10637 | 37 | 3,70 | -0,64 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161200 | 11007 | 39 | 3,53 | -0,43 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161201 | 10625 | 42 | 4,21 | -0,60 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161202 | 10340 | 40 | 4,00 | -0,53 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161203 | 11102 | 36 | 3,68 | -0,56 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161204 | 11115 | 35 | 3,61 | -0,80 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161205 | 11168 | 36 | 3,17 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161206 | 11037 | 39 | 3,86 | -0,55 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161207 | 11221 | 38 | 3,40 | -0,82 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161208 | 10901 | 38 | 3,97 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161209 | 11180 | 42 | 4,11 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161210 | 11184 | 39 | 4,63 | -0,19 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161211 | 10964 | 36 | 4,10 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161212 | 10894 | 32 | 3,55 | -0,41 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161213 | 10963 | 35 | 3,68 | -0,19 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161214 | 10974 | 34 | 2,89 | -0,84 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161215 | 10896 | 33 | 4,04 | -0,90 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161216 | 11197 | 34 | 4,42 | -0,49 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161217 | 10324 | 39 | 3,71 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161218 | 10749 | 39 | 3,80 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161219 | 11115 | 32 | 3,73 | -0,73 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161220 | 11164 | 38 | 3,62 | -0,71 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161221 | 11122 | 36 | 3,56 | -0,79 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161222 | 10885 | 41 | 4,35 | -0,19 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161223 | 11070 | 37 | 3,95 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161224 | 11170 | 43 | 4,19 | -0,74 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161225 | 10844 | 39 | 3,49 | -0,02 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161226 | 10559 | 43 | 4,17 | -0,34 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161227 | 11196 | 35 | 3,84 | -0,35 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161228 | 11254 | 37 | 3,14 | -0,55 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161229 | 11227 | 40 | 4,37 | -0,55 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161230 | 11071 | 28 | 3,02 | -0,60 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161231 | 10964 | 37 | 3,93 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161232 | 11133 | 40 | 3,19 | -0,68 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161233 | 10854 | 37 | 3,55 | -1,26 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161234 | 11039 | 31 | 3,38 | -0,80 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161235 | 11159 | 38 | 4,64 | -0,40 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161236 | 10706 | 38 | 3,97 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161237 | 10925 | 36 | 3,57 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161238 | 11104 | 36 | 4,38 | -1,10 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161239 | 10971 | 35 | 3,31 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161240 | 11087 | 33 | 3,62 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161241 | 11058 | 34 | 4,55 | -0,22 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161242 | 11025 | 36 | 3,76 | -0,92 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161243 | 10754 | 37 | 3,67 | -0,33 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161244 | 10848 | 37 | 3,51 | -1,16 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161245 | 11069 | 37 | 3,36 | -0,50 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161246 | 11134 | 42 | 4,05 | -0,48 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161247 | 11099 | 39 | 3,77 | -0,52 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161248 | 11236 | 39 | 4,45 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161249 | 10822 | 43 | 3,23 | -0,22 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161250 | 11015 | 34 | 3,46 | -0,62 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161251 | 11144 | 26 | 4,42 | -0,37 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161252 | 11043 | 35 | 3,55 | -0,33 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161253 | 11068 | 36 | 4,20 | -0,59 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161254 | 11101 | 41 | 3,39 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161255 | 11310 | 35 | 3,38 | -0,41 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161256 | 11155 | 38 | 3,61 | -0,53 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161257 | 10957 | 36 | 3,94 | -0,66 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161258 | 11154 | 38 | 3,63 | -0,46 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161259 | 11237 | 35 | 4,63 | -0,32 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161260 | 10823 | 31 | 4,25 | -0,74 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161261 | 11239 | 36 | 2,96 | -0,36 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161262 | 10924 | 30 | 3,45 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161263 | 11432 | 37 | 3,51 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161264 | 11228 | 41 | 3,55 | -0,27 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161265 | 11498 | 39 | 3,52 | -0,59 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161266 | 11022 | 42 | 4,71 | -0,40 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161267 | 11139 | 37 | 3,53 | -0,80 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161268 | 10951 | 33 | 3,07 | -0,87 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161269 | 11036 | 36 | 3,47 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161270 | 10993 | 34 | 3,52 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161271 | 11268 | 45 | 3,53 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161272 | 11039 | 39 | 3,85 | -0,80 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161273 | 11155 | 38 | 4,12 | -0,50 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161274 | 11194 | 39 | 4,62 | -1,05 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161275 | 11532 | 41 | 3,13 | -0,34 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161276 | 10721 | 41 | 3,76 | -0,54 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161277 | 11139 | 43 | 4,20 | -0,75 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161278 | 10963 | 39 | 3,65 | -0,69 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161279 | 11112 | 37 | 4,00 | -0,27 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161280 | 10376 | 52 | 4,37 | -0,56 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161281 | 11144 | 41 | 4,51 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161282 | 10756 | 36 | 4,27 | -0,08 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161283 | 10859 | 34 | 4,46 | -0,52 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161284 | 11032 | 35 | 4,48 | -0,47 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161285 | 10345 | 43 | 4,30 | -0,84 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161286 | 11161 | 34 | 3,77 | -0,36 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161287 | 11159 | 37 | 4,41 | -0,55 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161288 | 10955 | 38 | 4,77 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161289 | 10982 | 41 | 3,55 | -0,39 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161290 | 10902 | 34 | 3,00 | -0,56 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161291 | 11015 | 31 | 3,46 | -0,67 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161292 | 11120 | 40 | 3,14 | -0,46 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161293 | 11117 | 33 | 4,48 | -0,74 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161294 | 11080 | 37 | 3,74 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161295 | 10298 | 37 | 2,71 | -0,26 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161296 | 11143 | 45 | 3,84 | -0,80 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161297 | 11334 | 35 | 3,35 | -0,70 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161298 | 11199 | 35 | 3,84 | -0,56 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161299 | 11072 | 37 | 3,88 | -0,91 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161300 | 11266 | 39 | 3,93 | -0,85 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161301 | 10936 | 37 | 4,96 | -0,68 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161302 | 11343 | 34 | 2,87 | -1,07 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161303 | 10867 | 35 | 3,64 | -0,78 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161304 | 11335 | 35 | 3,39 | -0,66 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161305 | 10670 | 39 | 3,86 | -0,99 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161306 | 11047 | 40 | 4,35 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161307 | 11154 | 33 | 4,28 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161308 | 10980 | 31 | 2,84 | -0,33 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161309 | 11261 | 36 | 3,15 | -0,76 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161310 | 11165 | 31 | 3,01 | -0,71 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161311 | 10995 | 28 | 3,67 | -1,10 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161312 | 11064 | 34 | 3,32 | -1,09 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161313 | 10636 | 41 | 4,07 | -0,27 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161314 | 11162 | 34 | 3,78 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161315 | 11491 | 38 | 3,32 | -0,71 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161316 | 11051 | 40 | 3,56 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161317 | 11172 | 37 | 3,93 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161318 | 10764 | 39 | 4,10 | -0,57 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161319 | 10865 | 34 | 3,85 | -0,42 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161320 | 11174 | 43 | 4,52 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161321 | 11403 | 30 | 2,88 | -0,40 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161322 | 10876 | 31 | 3,03 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161323 | 10958 | 40 | 3,55 | -0,49 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161324 | 11039 | 36 | 3,64 | -1,06 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161325 | 10673 | 45 | 4,04 | -0,31 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161326 | 11186 | 35 | 3,77 | -0,59 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161327 | 11143 | 45 | 4,39 | -0,83 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161328 | 11396 | 37 | 3,10 | -0,76 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161329 | 11258 | 39 | 3,19 | -0,61 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161330 | 11004 | 37 | 4,04 | -0,91 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161331 | 11080 | 37 | 3,52 | -0,88 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161332 | 11208 | 34 | 3,62 | -0,60 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161333 | 11122 | 40 | 3,72 | 0,00 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161334 | 11178 | 31 | 4,80 | -0,04 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161335 | 10497 | 45 | 4,87 | -0,39 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161336 | 10928 | 39 | 4,36 | -0,03 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161337 | 11057 | 42 | 3,76 | -0,74 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161338 | 11095 | 35 | 3,77 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161339 | 11039 | 43 | 4,63 | -0,54 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161340 | 11110 | 40 | 4,69 | -0,37 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161341 | 11111 | 37 | 2,76 | -0,66 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161342 | 11050 | 36 | 3,38 | -0,37 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161343 | 10252 | 38 | 4,16 | -0,30 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161344 | 10914 | 35 | 3,89 | -0,32 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161345 | 11251 | 40 | 4,45 | -0,34 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161346 | 11082 | 42 | 3,86 | -0,64 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161347 | 11230 | 33 | 2,39 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161348 | 11274 | 35 | 3,70 | -0,49 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161349 | 11189 | 38 | 3,68 | -0,21 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161350 | 11142 | 41 | 3,80 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161351 | 11074 | 42 | 4,00 | -0,48 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161352 | 11221 | 32 | 4,16 | -0,41 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161353 | 11056 | 40 | 4,64 | -0,71 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161354 | 11144 | 38 | 2,72 | -0,84 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161355 | 11090 | 37 | 3,36 | -0,56 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161356 | 10283 | 39 | 4,10 | -0,46 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161357 | 10953 | 36 | 3,83 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161358 | 11285 | 39 | 4,46 | -0,48 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161359 | 11117 | 40 | 3,93 | -0,77 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161360 | 11264 | 42 | 4,89 | -0,69 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161361 | 11265 | 31 | 2,36 | -0,51 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161362 | 11320 | 36 | 3,32 | -0,65 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161363 | 11220 | 36 | 3,24 | -0,60 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161364 | 11268 | 37 | 3,35 | -0,57 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161365 | 11166 | 42 | 3,78 | -0,46 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161366 | 11106 | 43 | 4,00 | -0,49 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161367 | 11252 | 31 | 4,16 | -0,53 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161368 | 11079 | 39 | 4,69 | -0,53 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161369 | 11146 | 36 | 2,73 | -0,92 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161370 | 10951 | 35 | 3,23 | -0,54 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161371 | 11087 | 35 | 3,53 | -0,91 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161372 | 10601 | 41 | 4,04 | -0,77 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161373 | 10518 | 38 | 4,05 | -0,17 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161374 | 11114 | 32 | 3,80 | -0,77 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161375 | 10977 | 40 | 4,65 | -0,79 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161376 | 11137 | 29 | 2,78 | -0,78 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161377 | 11151 | 34 | 4,32 | -0,45 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161378 | 11102 | 39 | 4,07 | -0,96 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161379 | 11552 | 31 | 3,47 | -0,90 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161380 | 11084 | 31 | 2,94 | -0,83 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161381 | 10974 | 36 | 3,98 | -0,87 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161382 | 10878 | 36 | 4,72 | -0,01 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161383 | 11115 | 33 | 4,65 | -0,63 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161384 | 11159 | 38 | 3,33 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161385 | 11082 | 38 | 2,91 | -0,37 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161386 | 11081 | 33 | 3,24 | -0,85 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161387 | 10988 | 41 | 3,71 | -0,31 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161388 | 11159 | 38 | 4,34 | -0,52 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161389 | 10834 | 41 | 3,70 | -0,26 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161390 | 11317 | 33 | 2,83 | -0,81 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161391 | 11042 | 41 | 3,71 | -0,67 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161392 | 11558 | 37 | 4,05 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161393 | 11173 | 36 | 4,56 | -0,38 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161394 | 10979 | 40 | 3,26 | -0,39 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161395 | 11050 | 33 | 3,17 | -0,76 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161396 | 10983 | 45 | 3,72 | -0,29 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161397 | 11148 | 38 | 4,71 | -0,41 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161398 | 11114 | 36 | 3,16 | -0,55 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161399 | 10721 | 36 | 3,98 | -1,24 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161400 | 11290 | 41 | 3,98 | -0,32 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161401 | 11219 | 39 | 4,70 | -0,29 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161402 | 11256 | 36 | 3,83 | -0,52 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161403 | 10331 | 40 | 4,10 | -0,53 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161404 | 10825 | 37 | 4,22 | -0,60 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161405 | 10865 | 38 | 4,57 | -0,72 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161406 | 10515 | 35 | 3,96 | -0,54 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161407 | 11027 | 34 | 2,90 | -0,98 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161408 | 10890 | 39 | 4,40 | -0,68 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161409 | 11070 | 38 | 3,67 | -0,41 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161410 | 11122 | 40 | 3,79 | -0,54 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161411 | 10996 | 39 | 3,45 | -0,63 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161412 | 10900 | 40 | 4,12 | -0,58 | +
07.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161413 | 10898 | 35 | 4,60 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161414 | 10956 | 33 | 4,03 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161415 | 10455 | 36 | 4,85 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161416 | 10895 | 33 | 3,96 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161417 | 11587 | 35 | 3,76 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161418 | 11411 | 35 | 3,49 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161419 | 11729 | 45 | 4,67 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161420 | 11491 | 37 | 2,91 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161421 | 11548 | 41 | 3,64 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161422 | 11459 | 36 | 3,52 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161423 | 11487 | 33 | 3,23 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161424 | 11068 | 38 | 4,27 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161425 | 11532 | 40 | 4,32 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161426 | 11631 | 39 | 4,59 | -0,48 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161427 | 11632 | 37 | 3,02 | -0,85 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161428 | 10954 | 34 | 3,85 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161429 | 10850 | 35 | 4,24 | -0,18 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161430 | 11648 | 38 | 3,87 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161431 | 11721 | 34 | 3,52 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161432 | 11611 | 41 | 4,64 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161433 | 11511 | 41 | 4,66 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161434 | 11519 | 37 | 3,19 | -0,91 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161435 | 11425 | 37 | 3,51 | -0,90 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161436 | 11477 | 35 | 3,66 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161437 | 11556 | 48 | 3,95 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161438 | 11549 | 35 | 4,01 | -0,80 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161439 | 11253 | 39 | 3,88 | -0,85 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161440 | 11569 | 40 | 4,98 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161441 | 11774 | 40 | 4,21 | -0,91 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161442 | 11623 | 40 | 3,15 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161443 | 11642 | 39 | 3,53 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161444 | 11639 | 35 | 3,49 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161445 | 11563 | 43 | 3,40 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161446 | 11380 | 37 | 3,60 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161447 | 11675 | 36 | 3,80 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161448 | 11679 | 40 | 4,57 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161449 | 11843 | 34 | 2,72 | -0,97 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161450 | 11731 | 50 | 3,64 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161451 | 11613 | 43 | 3,68 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161452 | 11444 | 42 | 3,82 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161453 | 11328 | 43 | 4,10 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161454 | 11419 | 36 | 3,49 | -0,93 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161455 | 11583 | 37 | 3,11 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161456 | 11597 | 42 | 3,94 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161457 | 11347 | 40 | 4,00 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161458 | 11476 | 46 | 4,01 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161459 | 11386 | 38 | 3,56 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161460 | 11679 | 37 | 3,73 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161461 | 11345 | 35 | 4,46 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161462 | 11686 | 42 | 4,03 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161463 | 11593 | 31 | 3,05 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161464 | 11442 | 32 | 3,64 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161465 | 11324 | 44 | 4,16 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161466 | 11320 | 47 | 4,27 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161467 | 11673 | 35 | 4,08 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161468 | 11507 | 41 | 3,74 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161469 | 11695 | 39 | 3,12 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161470 | 10611 | 51 | 4,20 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161471 | 11356 | 42 | 3,94 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161472 | 11512 | 45 | 4,31 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161473 | 11351 | 38 | 3,62 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161474 | 11647 | 41 | 3,65 | -0,96 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161475 | 11328 | 38 | 4,45 | -1,09 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161476 | 11651 | 40 | 3,06 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161477 | 11534 | 33 | 3,70 | -1,00 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161478 | 11551 | 34 | 3,07 | -1,03 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161479 | 11495 | 37 | 3,71 | -0,85 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161480 | 11428 | 38 | 3,63 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161481 | 11387 | 43 | 4,51 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161482 | 11582 | 34 | 2,97 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161483 | 11605 | 35 | 3,03 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161484 | 11493 | 45 | 3,69 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161485 | 11609 | 42 | 3,50 | -0,93 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161486 | 11568 | 38 | 3,78 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161487 | 11378 | 38 | 3,47 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161488 | 11587 | 45 | 3,93 | -0,80 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161489 | 11629 | 33 | 4,51 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161490 | 11499 | 32 | 3,05 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161491 | 11396 | 39 | 4,14 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161492 | 11299 | 46 | 4,33 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161493 | 11443 | 46 | 4,09 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161494 | 11416 | 41 | 4,80 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161495 | 11330 | 41 | 4,23 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161496 | 11639 | 54 | 3,56 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161497 | 11446 | 45 | 3,36 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161498 | 11776 | 37 | 3,34 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161499 | 11546 | 42 | 3,64 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161500 | 11400 | 44 | 4,38 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161501 | 11593 | 37 | 3,53 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161502 | 11500 | 44 | 4,66 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161503 | 11691 | 37 | 4,25 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161504 | 11651 | 40 | 3,51 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161505 | 11518 | 43 | 3,53 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161506 | 11580 | 41 | 3,56 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161507 | 11349 | 42 | 3,68 | -1,02 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161508 | 11693 | 47 | 3,86 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161509 | 11395 | 43 | 4,14 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161510 | 11555 | 35 | 4,09 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161511 | 11568 | 40 | 4,54 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161512 | 11690 | 37 | 2,61 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161513 | 11558 | 38 | 3,12 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161514 | 11511 | 43 | 3,53 | -0,39 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161515 | 11507 | 42 | 3,31 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161516 | 11487 | 45 | 4,08 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161517 | 11563 | 35 | 3,65 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161518 | 11390 | 42 | 4,79 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161519 | 11629 | 44 | 3,04 | -0,92 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161520 | 11582 | 41 | 3,07 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161521 | 11377 | 41 | 3,76 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161522 | 11620 | 41 | 3,26 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161523 | 11727 | 36 | 3,00 | -1,04 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161524 | 11476 | 40 | 3,69 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161525 | 11473 | 38 | 3,56 | -0,90 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161526 | 11697 | 38 | 2,56 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161527 | 11559 | 38 | 2,91 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161528 | 11384 | 42 | 3,71 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161529 | 11583 | 37 | 3,05 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161530 | 11486 | 36 | 3,18 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161531 | 11399 | 41 | 3,82 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161532 | 11599 | 43 | 4,74 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161533 | 11427 | 35 | 2,86 | -0,95 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161534 | 11418 | 39 | 3,19 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161535 | 11613 | 40 | 3,34 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161536 | 11616 | 47 | 3,79 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161537 | 11525 | 36 | 3,65 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161538 | 11332 | 46 | 4,34 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161539 | 11426 | 49 | 2,68 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161540 | 11648 | 36 | 3,23 | -1,04 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161541 | 11526 | 37 | 3,86 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161542 | 11591 | 39 | 3,52 | -0,39 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161543 | 11582 | 40 | 3,93 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161544 | 11505 | 38 | 3,52 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161545 | 11551 | 38 | 4,31 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161546 | 11482 | 42 | 4,64 | -0,99 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161547 | 11626 | 31 | 2,88 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161548 | 11408 | 40 | 3,67 | -0,38 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161549 | 11551 | 40 | 3,84 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161550 | 11455 | 42 | 4,53 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161551 | 11555 | 43 | 3,78 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161552 | 11494 | 57 | 4,05 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161553 | 11654 | 39 | 4,08 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161554 | 11541 | 45 | 4,74 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161555 | 11753 | 37 | 3,26 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161556 | 11338 | 35 | 3,30 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161557 | 11504 | 41 | 3,87 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161558 | 11677 | 44 | 3,57 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161559 | 11396 | 63 | 4,06 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161560 | 11676 | 41 | 3,85 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161561 | 11442 | 32 | 4,11 | -1,14 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161562 | 11364 | 37 | 4,64 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161563 | 11630 | 35 | 2,82 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161564 | 11503 | 40 | 3,41 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161565 | 11262 | 49 | 4,19 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161566 | 11452 | 41 | 3,80 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161567 | 11521 | 43 | 3,58 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161568 | 11316 | 46 | 4,32 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161569 | 11460 | 39 | 4,03 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161570 | 11382 | 38 | 3,18 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161571 | 11515 | 38 | 3,59 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161572 | 11357 | 40 | 3,36 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161573 | 11421 | 41 | 3,65 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161574 | 11200 | 42 | 3,41 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161575 | 11385 | 39 | 3,41 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161576 | 11409 | 37 | 4,26 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161577 | 11497 | 36 | 3,93 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161578 | 11470 | 31 | 2,76 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161579 | 11366 | 36 | 3,26 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161580 | 11143 | 42 | 4,11 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161581 | 11402 | 39 | 3,89 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161582 | 11319 | 37 | 3,85 | -0,96 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161583 | 11459 | 40 | 4,03 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161584 | 10542 | 44 | 4,68 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161585 | 11366 | 58 | 4,75 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161586 | 11474 | 46 | 3,61 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161587 | 11459 | 39 | 3,15 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161588 | 10835 | 42 | 3,90 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161589 | 11467 | 41 | 3,54 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161590 | 11430 | 34 | 3,49 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161591 | 11596 | 40 | 3,58 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161592 | 11417 | 34 | 3,25 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161593 | 11631 | 46 | 3,60 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161594 | 11511 | 31 | 3,10 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161595 | 11398 | 33 | 3,22 | -0,93 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161596 | 11558 | 40 | 3,64 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161597 | 11321 | 38 | 3,91 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161598 | 11374 | 38 | 4,55 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161599 | 11508 | 43 | 3,56 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161600 | 11483 | 35 | 3,37 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161601 | 10859 | 36 | 3,92 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161602 | 11445 | 40 | 3,84 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161603 | 11373 | 30 | 3,43 | -0,96 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161604 | 11549 | 32 | 3,44 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161605 | 11552 | 36 | 4,16 | -0,90 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161606 | 11377 | 25 | 2,58 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161607 | 11543 | 32 | 3,52 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161608 | 11318 | 41 | 3,89 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161609 | 11622 | 31 | 3,48 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161610 | 11631 | 40 | 3,80 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161611 | 11314 | 30 | 3,56 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161612 | 11530 | 36 | 3,83 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161613 | 11430 | 33 | 4,04 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161614 | 11832 | 39 | 3,32 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161615 | 11323 | 32 | 2,79 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161616 | 11527 | 38 | 3,48 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161617 | 11526 | 46 | 3,29 | -0,90 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161618 | 11627 | 44 | 4,18 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161619 | 11613 | 37 | 3,49 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161620 | 11530 | 35 | 4,12 | -0,91 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161621 | 11748 | 34 | 2,90 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161622 | 11522 | 43 | 3,26 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161623 | 11477 | 45 | 4,16 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161624 | 11397 | 45 | 3,71 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161625 | 11541 | 34 | 3,92 | -1,01 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161626 | 11689 | 42 | 4,20 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161627 | 11524 | 36 | 2,95 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161628 | 11526 | 42 | 3,36 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161629 | 11438 | 32 | 3,10 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161630 | 11489 | 38 | 3,69 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161631 | 11495 | 30 | 3,27 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161632 | 11598 | 43 | 3,97 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161633 | 11417 | 35 | 3,30 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161634 | 11598 | 45 | 3,70 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161635 | 11518 | 35 | 3,32 | -1,17 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161636 | 11285 | 37 | 3,68 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161637 | 11555 | 47 | 3,84 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161638 | 11408 | 35 | 4,07 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161639 | 11472 | 38 | 4,18 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161640 | 11526 | 39 | 4,90 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161641 | 11622 | 35 | 2,96 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161642 | 11507 | 30 | 3,15 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161643 | 11660 | 42 | 3,92 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161644 | 11633 | 33 | 3,38 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161645 | 11702 | 49 | 3,90 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161646 | 11580 | 41 | 4,00 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161647 | 10695 | 28 | 2,87 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161648 | 11572 | 32 | 3,18 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161649 | 11708 | 32 | 3,40 | -0,33 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161650 | 11643 | 37 | 3,21 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161651 | 11516 | 33 | 3,45 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161652 | 11566 | 39 | 4,37 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161653 | 11503 | 33 | 4,36 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161654 | 11633 | 38 | 2,98 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161655 | 11554 | 37 | 3,09 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161656 | 11672 | 45 | 3,64 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161657 | 11481 | 40 | 3,63 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161658 | 11308 | 40 | 3,66 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161659 | 11389 | 45 | 4,09 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161660 | 11545 | 44 | 4,83 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161661 | 11381 | 45 | 3,48 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161662 | 11504 | 40 | 3,57 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161663 | 11596 | 43 | 3,76 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161664 | 10971 | 57 | 4,32 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161665 | 11477 | 44 | 3,89 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161666 | 11513 | 46 | 4,48 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161667 | 11624 | 34 | 2,99 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161668 | 11548 | 34 | 3,13 | -0,80 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161669 | 11475 | 33 | 3,07 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161670 | 11357 | 46 | 3,51 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161671 | 11432 | 43 | 3,75 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161672 | 11618 | 38 | 3,63 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161673 | 11458 | 47 | 4,29 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161674 | 11455 | 41 | 2,90 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161675 | 11549 | 40 | 3,35 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161676 | 11494 | 47 | 4,73 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161677 | 11425 | 37 | 4,15 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161678 | 11434 | 31 | 3,76 | -0,95 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161679 | 11598 | 37 | 3,00 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161680 | 11525 | 37 | 3,13 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161681 | 11416 | 66 | 3,79 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161682 | 11490 | 41 | 3,76 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161683 | 11397 | 42 | 3,74 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161684 | 11585 | 32 | 3,34 | -1,00 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161685 | 11638 | 39 | 2,67 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161686 | 11630 | 39 | 2,92 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161687 | 11508 | 37 | 3,25 | -1,07 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161688 | 11010 | 39 | 3,54 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161689 | 11360 | 44 | 3,81 | -0,97 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161690 | 11460 | 62 | 4,06 | -1,05 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161691 | 11582 | 39 | 3,06 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161692 | 11508 | 38 | 3,17 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161693 | 11438 | 67 | 3,87 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161694 | 11344 | 87 | 4,31 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161695 | 11419 | 48 | 4,04 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161696 | 11390 | 50 | 4,18 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161697 | 11332 | 53 | 3,77 | -0,22 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161698 | 11344 | 47 | 4,05 | -0,29 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161699 | 11384 | 53 | 4,56 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161700 | 11608 | 66 | 3,94 | -0,38 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161701 | 11540 | 76 | 3,82 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161702 | 11382 | 49 | 4,38 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161703 | 11294 | 39 | 3,86 | -0,99 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161704 | 11573 | 39 | 3,10 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161705 | 11501 | 37 | 3,19 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161706 | 11408 | 66 | 3,80 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161707 | 11408 | 45 | 3,66 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161708 | 11368 | 52 | 3,73 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161709 | 11541 | 38 | 3,78 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161710 | 11535 | 36 | 4,49 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161711 | 11564 | 49 | 3,21 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161712 | 11408 | 76 | 4,23 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161713 | 11479 | 55 | 3,70 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161714 | 11544 | 39 | 3,52 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161715 | 11515 | 43 | 4,35 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161716 | 11487 | 46 | 4,47 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161717 | 11592 | 36 | 3,04 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161718 | 11509 | 50 | 3,27 | -0,48 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161719 | 11437 | 64 | 3,70 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161720 | 11431 | 76 | 4,17 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161721 | 11529 | 53 | 3,97 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161722 | 11575 | 47 | 3,57 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161723 | 11659 | 52 | 4,72 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161724 | 11519 | 40 | 4,78 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161725 | 11530 | 50 | 3,95 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161726 | 11572 | 44 | 4,79 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161727 | 11592 | 38 | 3,26 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161728 | 11519 | 45 | 3,41 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161729 | 11603 | 51 | 4,15 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161730 | 11437 | 30 | 4,30 | -0,97 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161731 | 11413 | 54 | 3,47 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161732 | 11656 | 43 | 3,01 | -1,10 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161733 | 11399 | 56 | 4,07 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161734 | 11434 | 43 | 3,61 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161735 | 11406 | 38 | 3,27 | -1,09 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161736 | 11420 | 42 | 3,92 | -0,36 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161737 | 11610 | 38 | 3,92 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161738 | 11669 | 58 | 3,40 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161739 | 11624 | 50 | 3,01 | -0,99 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161740 | 11215 | 49 | 4,10 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161741 | 11493 | 41 | 3,16 | -0,96 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161742 | 11149 | 53 | 4,49 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161743 | 11477 | 46 | 3,99 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161744 | 11412 | 50 | 3,49 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161745 | 11654 | 40 | 3,01 | -1,06 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161746 | 11474 | 37 | 3,14 | -0,80 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161747 | 11497 | 43 | 3,53 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161748 | 11665 | 34 | 3,43 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161749 | 11485 | 34 | 3,74 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161750 | 11389 | 42 | 3,65 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161751 | 11313 | 46 | 3,95 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161752 | 11448 | 55 | 4,63 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161753 | 11413 | 35 | 3,90 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161754 | 11509 | 43 | 3,65 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161755 | 11567 | 56 | 4,35 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161756 | 11570 | 40 | 4,38 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161757 | 11403 | 52 | 3,47 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161758 | 11648 | 42 | 2,94 | -1,07 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161759 | 11489 | 55 | 3,95 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161760 | 11501 | 49 | 3,56 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161761 | 11395 | 46 | 3,67 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161762 | 11313 | 35 | 3,92 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161763 | 11443 | 43 | 4,21 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161764 | 11589 | 56 | 3,54 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161765 | 11505 | 99 | 3,61 | -0,93 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161766 | 11537 | 52 | 4,47 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161767 | 11417 | 41 | 3,25 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161768 | 11489 | 57 | 4,19 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161769 | 11452 | 42 | 3,67 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161770 | 11599 | 39 | 3,65 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161771 | 11561 | 38 | 4,12 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161772 | 11486 | 53 | 2,90 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161773 | 11357 | 41 | 3,16 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161774 | 11499 | 56 | 3,66 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161775 | 10826 | 60 | 4,33 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161776 | 12351 | 49 | 3,85 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161777 | 11299 | 39 | 3,39 | -0,83 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161778 | 11495 | 54 | 4,44 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161779 | 11501 | 46 | 3,12 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161780 | 11915 | 49 | 4,18 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161781 | 11459 | 57 | 3,82 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161782 | 11373 | 48 | 4,64 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161783 | 11321 | 41 | 3,68 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161784 | 11674 | 50 | 3,97 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161785 | 11597 | 49 | 4,39 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161786 | 11578 | 48 | 4,07 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161787 | 11547 | 45 | 3,04 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161788 | 11212 | 68 | 4,03 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161789 | 11350 | 53 | 3,09 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161790 | 10820 | 61 | 4,42 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161791 | 11283 | 40 | 3,86 | -1,02 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161792 | 11575 | 43 | 3,88 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161793 | 11493 | 55 | 4,95 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161794 | 11386 | 49 | 3,26 | -0,89 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161795 | 11567 | 35 | 4,03 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161796 | 11329 | 45 | 4,00 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161797 | 11455 | 37 | 3,29 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161798 | 11497 | 42 | 3,78 | -0,87 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161799 | 11466 | 43 | 4,27 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161800 | 11538 | 36 | 2,77 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161801 | 11013 | 86 | 4,55 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161802 | 11502 | 70 | 3,63 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161803 | 11343 | 53 | 4,01 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161804 | 11531 | 44 | 3,76 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161805 | 11381 | 47 | 4,20 | -0,23 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161806 | 11331 | 38 | 3,95 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161807 | 11484 | 44 | 4,50 | -0,38 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161808 | 11471 | 43 | 2,99 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161809 | 11371 | 44 | 3,95 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161810 | 11367 | 35 | 3,34 | -1,08 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161811 | 11511 | 43 | 3,48 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161812 | 11389 | 44 | 3,92 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161813 | 11462 | 51 | 4,42 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161814 | 11343 | 41 | 3,58 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161815 | 11425 | 32 | 3,36 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161816 | 11576 | 38 | 3,04 | -0,99 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161817 | 11408 | 40 | 4,13 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161818 | 11578 | 57 | 4,76 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161819 | 11552 | 42 | 3,37 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161820 | 11503 | 57 | 3,60 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161821 | 11521 | 41 | 3,39 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161822 | 10744 | 53 | 4,38 | -0,38 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161823 | 11364 | 40 | 3,43 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161824 | 11589 | 41 | 3,35 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161825 | 11550 | 43 | 4,97 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161826 | 11319 | 45 | 4,93 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161827 | 11549 | 40 | 2,74 | -0,92 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161828 | 11490 | 86 | 3,79 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161829 | 11023 | 59 | 4,05 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161830 | 11362 | 39 | 3,35 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161831 | 11330 | 57 | 3,70 | -0,35 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161832 | 11546 | 43 | 3,47 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161833 | 10914 | 51 | 4,60 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161834 | 11518 | 57 | 3,26 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161835 | 11276 | 36 | 3,83 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161836 | 11274 | 44 | 4,33 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161837 | 11504 | 48 | 4,50 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161838 | 11357 | 43 | 4,71 | -0,81 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161839 | 11577 | 39 | 2,87 | -0,96 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161840 | 11535 | 84 | 3,95 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161841 | 11048 | 56 | 4,00 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161842 | 11334 | 44 | 3,93 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161843 | 11421 | 42 | 3,96 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161844 | 11384 | 42 | 3,92 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161845 | 11313 | 46 | 4,14 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161846 | 11344 | 39 | 3,49 | -0,82 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161847 | 11649 | 49 | 3,59 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161848 | 11587 | 93 | 4,56 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161849 | 11389 | 48 | 4,19 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161850 | 11610 | 36 | 4,05 | -0,97 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161851 | 11568 | 38 | 2,90 | -1,01 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161852 | 11534 | 85 | 3,96 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161853 | 11049 | 57 | 4,10 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161854 | 11086 | 52 | 4,17 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161855 | 11363 | 39 | 3,64 | -0,79 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161856 | 11556 | 36 | 3,80 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161857 | 11349 | 39 | 4,59 | -0,70 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161858 | 11415 | 28 | 2,99 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161859 | 11426 | 32 | 3,64 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161860 | 11335 | 39 | 3,88 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161861 | 11420 | 33 | 4,33 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161862 | 11257 | 42 | 4,17 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161863 | 11282 | 35 | 3,69 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161864 | 11284 | 33 | 4,02 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161865 | 11575 | 42 | 2,70 | -1,02 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161866 | 11212 | 34 | 3,65 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161867 | 11187 | 41 | 3,93 | -0,29 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161868 | 11265 | 40 | 3,72 | -0,29 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161869 | 11092 | 46 | 4,67 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161870 | 11350 | 37 | 4,24 | -0,24 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161871 | 11304 | 41 | 4,17 | -0,35 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161872 | 11407 | 33 | 2,79 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161873 | 11534 | 43 | 3,88 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161874 | 11312 | 34 | 3,41 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161875 | 11150 | 43 | 3,69 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161876 | 11350 | 37 | 3,87 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161877 | 11420 | 47 | 4,22 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161878 | 11268 | 33 | 4,49 | -0,77 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161879 | 11577 | 42 | 2,67 | -1,01 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161880 | 11239 | 38 | 3,65 | -0,27 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161881 | 11347 | 32 | 2,94 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161882 | 11373 | 36 | 3,13 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161883 | 11297 | 34 | 3,38 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161884 | 11346 | 42 | 4,01 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161885 | 11508 | 41 | 4,32 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161886 | 11287 | 37 | 3,17 | -0,44 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161887 | 11396 | 37 | 3,09 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161888 | 11472 | 38 | 3,47 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161889 | 11276 | 32 | 3,31 | -0,61 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161890 | 11350 | 38 | 3,95 | -0,62 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161891 | 11406 | 35 | 3,65 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161892 | 11549 | 34 | 4,46 | -0,91 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161893 | 11315 | 44 | 4,86 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161894 | 11566 | 37 | 2,75 | -1,00 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161895 | 11270 | 27 | 3,02 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161896 | 11318 | 35 | 3,57 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161897 | 11376 | 36 | 3,52 | -0,35 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161898 | 11108 | 30 | 3,81 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161899 | 11383 | 35 | 4,10 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161900 | 11465 | 33 | 4,91 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161901 | 11170 | 25 | 3,07 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161902 | 11350 | 29 | 2,96 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161903 | 11371 | 31 | 3,52 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161904 | 11238 | 29 | 3,77 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161905 | 11607 | 29 | 3,05 | -0,93 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161906 | 11399 | 37 | 4,25 | -0,69 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161907 | 11393 | 35 | 4,83 | -0,37 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161908 | 11578 | 40 | 2,66 | -1,00 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161909 | 11291 | 31 | 3,12 | -0,68 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161910 | 11407 | 37 | 3,96 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161911 | 10517 | 37 | 4,60 | -0,33 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161912 | 11436 | 39 | 3,95 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161913 | 11286 | 37 | 3,92 | -1,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161914 | 11203 | 34 | 3,32 | -0,58 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161915 | 11409 | 32 | 3,36 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161916 | 11524 | 35 | 3,42 | -0,27 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161917 | 11384 | 32 | 3,29 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161918 | 11414 | 43 | 4,12 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161919 | 10331 | 44 | 5,00 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161920 | 11393 | 35 | 3,83 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161921 | 11285 | 38 | 4,46 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161922 | 11582 | 43 | 2,77 | -1,04 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161923 | 11297 | 35 | 3,09 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161924 | 11333 | 37 | 3,82 | -0,48 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161925 | 11569 | 35 | 3,42 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161926 | 11503 | 34 | 3,32 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161927 | 11191 | 41 | 4,34 | -0,35 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161928 | 11389 | 37 | 3,84 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161929 | 11184 | 34 | 3,31 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161930 | 11223 | 38 | 3,48 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161931 | 11271 | 45 | 4,50 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161932 | 11384 | 33 | 3,50 | -0,33 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161933 | 11496 | 36 | 3,51 | -0,30 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161934 | 11352 | 38 | 4,00 | -0,39 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161935 | 11222 | 33 | 4,05 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161936 | 11572 | 41 | 3,12 | -1,00 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161937 | 10817 | 50 | 3,97 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161938 | 11307 | 33 | 3,38 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161939 | 11387 | 36 | 3,49 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161940 | 11574 | 31 | 3,51 | -0,48 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161941 | 11337 | 38 | 4,23 | -0,46 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161942 | 11234 | 36 | 4,71 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161943 | 11385 | 38 | 2,97 | -0,31 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161944 | 11529 | 34 | 3,25 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161945 | 11282 | 40 | 4,01 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161946 | 11245 | 34 | 3,80 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161947 | 11477 | 35 | 3,61 | -0,59 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161948 | 11550 | 38 | 3,85 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161949 | 11327 | 34 | 4,13 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161950 | 11320 | 33 | 3,73 | -0,78 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161951 | 11266 | 33 | 3,11 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161952 | 11386 | 33 | 2,74 | -0,36 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161953 | 11131 | 28 | 4,03 | -1,02 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161954 | 11347 | 37 | 3,98 | -0,35 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161955 | 11103 | 63 | 4,43 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161956 | 11456 | 118 | 4,20 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161957 | 11479 | 85 | 4,64 | -0,37 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161958 | 11421 | 68 | 4,38 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161959 | 11477 | 124 | 3,35 | -0,74 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161960 | 11377 | 47 | 2,87 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161961 | 11365 | 117 | 4,39 | -0,73 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161962 | 11357 | 137 | 4,30 | -0,45 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161963 | 11286 | 130 | 4,90 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161964 | 11233 | 175 | 4,77 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161965 | 11295 | 34 | 3,12 | -0,41 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161966 | 11407 | 37 | 2,73 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161967 | 11489 | 78 | 3,64 | -0,39 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161968 | 11570 | 65 | 3,56 | -0,71 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161969 | 11381 | 88 | 4,60 | -0,67 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161970 | 11512 | 141 | 3,17 | -0,49 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161971 | 11520 | 61 | 3,49 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161972 | 11265 | 65 | 4,07 | -0,64 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161973 | 11344 | 114 | 4,34 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161974 | 11394 | 56 | 4,65 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161975 | 11361 | 94 | 3,53 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161976 | 11241 | 70 | 3,54 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161977 | 11406 | 85 | 3,99 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161978 | 11140 | 58 | 4,12 | -0,52 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161979 | 11302 | 55 | 3,75 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161980 | 11409 | 75 | 3,71 | -0,55 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161981 | 11233 | 78 | 3,83 | -0,19 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161982 | 11436 | 65 | 3,40 | -0,47 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161983 | 11408 | 77 | 3,84 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161984 | 11424 | 101 | 4,13 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161985 | 11331 | 121 | 4,45 | -0,43 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161986 | 11304 | 108 | 4,81 | -0,50 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161987 | 11280 | 71 | 3,62 | -0,18 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161988 | 11372 | 77 | 3,70 | -0,48 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161989 | 11283 | 73 | 3,84 | -0,57 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161990 | 11472 | 92 | 4,45 | -0,34 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161991 | 11421 | 69 | 4,81 | -0,33 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161992 | 11322 | 73 | 4,21 | -0,40 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161993 | 11490 | 70 | 3,83 | -0,54 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161994 | 11516 | 64 | 3,98 | -0,28 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161995 | 11403 | 108 | 4,65 | -0,42 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161996 | 11503 | 197 | 4,67 | -0,65 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161997 | 11352 | 93 | 4,71 | -0,56 | +
08.05.2025 | OOD103-2V | JJ 161998 | 11295 | 80 | 3,64 | -0,18 | +