## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4354
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.05.2025 | OOD103 | M01 113917 | 11291 | 33 | 2,89 | -0,77 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113918 | 12030 | 39 | 2,66 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113919 | 11187 | 30 | 2,90 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113920 | 10942 | 32 | 2,94 | -1,01 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113921 | 11288 | 47 | 3,34 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113922 | 11135 | 34 | 2,90 | -0,82 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113923 | 11402 | 41 | 3,46 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113924 | 10961 | 38 | 3,76 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113925 | 11364 | 31 | 2,71 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113926 | 11206 | 34 | 2,73 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113927 | 11371 | 41 | 3,37 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113928 | 11144 | 41 | 3,12 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113929 | 11676 | 37 | 2,57 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113930 | 11372 | 38 | 3,28 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113931 | 11536 | 38 | 3,04 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113932 | 11363 | 41 | 2,53 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113933 | 11250 | 37 | 3,14 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113934 | 11245 | 34 | 2,67 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113935 | 10963 | 54 | 3,87 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113936 | 11612 | 43 | 3,45 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113937 | 11021 | 35 | 3,41 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113938 | 11210 | 35 | 2,45 | -0,97 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113939 | 11534 | 40 | 2,77 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113940 | 11376 | 51 | 3,47 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113941 | 11333 | 40 | 2,85 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113942 | 11449 | 42 | 2,81 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113943 | 11378 | 55 | 3,64 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113944 | 11602 | 44 | 2,63 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113945 | 11483 | 41 | 3,08 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113946 | 11416 | 52 | 3,14 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113947 | 11698 | 46 | 3,24 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113948 | 11420 | 53 | 3,40 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113949 | 11548 | 47 | 3,42 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113950 | 11607 | 56 | 3,21 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113951 | 11490 | 52 | 3,01 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113952 | 11593 | 55 | 3,14 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113953 | 11474 | 56 | 3,27 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113954 | 11059 | 56 | 3,76 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113955 | 11586 | 48 | 2,53 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113956 | 11507 | 51 | 3,01 | -0,84 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113957 | 11730 | 44 | 2,48 | -0,27 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113958 | 11471 | 47 | 3,15 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113959 | 11368 | 54 | 2,93 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113960 | 11519 | 40 | 2,77 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113961 | 11408 | 50 | 3,24 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113962 | 11479 | 64 | 3,62 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113963 | 11637 | 40 | 2,79 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113964 | 11656 | 41 | 2,56 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113965 | 11437 | 45 | 3,54 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113966 | 11493 | 48 | 3,19 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113967 | 11281 | 36 | 2,32 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113968 | 11321 | 43 | 3,11 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113969 | 11217 | 51 | 3,73 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113970 | 11772 | 45 | 3,05 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113971 | 11546 | 42 | 2,69 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113972 | 11520 | 53 | 3,40 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113973 | 11600 | 43 | 2,96 | -0,24 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113974 | 11319 | 43 | 3,04 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113975 | 11413 | 58 | 3,64 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113976 | 11403 | 47 | 3,24 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113977 | 11571 | 49 | 3,27 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113978 | 11725 | 46 | 2,53 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113979 | 11619 | 49 | 3,14 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113980 | 11528 | 42 | 2,70 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113981 | 11512 | 49 | 3,16 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113982 | 11577 | 48 | 2,59 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113983 | 11634 | 44 | 3,01 | -0,96 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113984 | 11664 | 49 | 3,04 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113985 | 11538 | 56 | 2,80 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113986 | 11694 | 44 | 3,18 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113987 | 11529 | 49 | 2,76 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113988 | 11727 | 41 | 2,82 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113989 | 11649 | 42 | 2,64 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113990 | 11632 | 46 | 2,66 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113991 | 11536 | 60 | 3,63 | -0,90 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113992 | 11492 | 54 | 3,48 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113993 | 11584 | 47 | 3,02 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113994 | 11621 | 46 | 3,34 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113995 | 11718 | 52 | 3,34 | -0,20 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113996 | 11628 | 41 | 3,11 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113997 | 11462 | 61 | 3,54 | -0,21 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113998 | 10677 | 52 | 3,31 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 113999 | 11537 | 46 | 3,12 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114000 | 11440 | 41 | 2,79 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114001 | 11476 | 129 | 3,28 | -0,88 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114002 | 11476 | 45 | 3,25 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114003 | 11564 | 47 | 2,78 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114004 | 11656 | 47 | 2,79 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114005 | 11613 | 41 | 3,16 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114006 | 11571 | 48 | 3,01 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114007 | 11594 | 40 | 2,72 | -0,81 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114008 | 11708 | 44 | 2,88 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114009 | 11445 | 52 | 3,01 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114010 | 11585 | 50 | 3,05 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114011 | 11310 | 53 | 3,74 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114012 | 10856 | 60 | 4,10 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114013 | 11507 | 55 | 3,53 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114014 | 11325 | 53 | 3,56 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114015 | 11693 | 49 | 2,88 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | M01 114016 | 11617 | 48 | 2,63 | -0,66 | +