## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.05.2025 | OOD103 | 505 163768 | 11699 | 46 | 3,27 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163769 | 11643 | 53 | 3,07 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163770 | 10596 | 46 | 4,05 | -0,14 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163771 | 11294 | 61 | 2,84 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163772 | 11452 | 60 | 3,42 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163773 | 11420 | 62 | 2,87 | -0,23 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163774 | 11499 | 50 | 2,76 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163775 | 11667 | 46 | 3,34 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163776 | 11654 | 44 | 2,96 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163777 | 11573 | 42 | 2,89 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163778 | 11542 | 81 | 3,09 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163779 | 10695 | 48 | 3,75 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163780 | 11489 | 45 | 2,73 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163781 | 11504 | 66 | 3,11 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163782 | 11637 | 51 | 3,27 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163783 | 11453 | 52 | 3,09 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163784 | 11480 | 41 | 2,62 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163785 | 11455 | 52 | 3,31 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163786 | 11588 | 50 | 3,31 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163787 | 11530 | 63 | 2,94 | -0,92 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163788 | 11324 | 47 | 3,50 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163789 | 11553 | 42 | 2,60 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163790 | 11354 | 50 | 3,07 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163791 | 11567 | 46 | 2,86 | -0,27 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163792 | 11518 | 57 | 3,18 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163793 | 11321 | 68 | 3,37 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163794 | 11481 | 53 | 2,14 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163795 | 11416 | 50 | 3,68 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163796 | 11406 | 51 | 2,96 | -1,08 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163797 | 11566 | 49 | 3,24 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163798 | 11445 | 42 | 2,79 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163799 | 11472 | 49 | 3,17 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163800 | 11552 | 53 | 3,08 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163801 | 11478 | 52 | 3,56 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163802 | 10806 | 52 | 3,58 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163803 | 11524 | 42 | 2,74 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163804 | 11360 | 46 | 2,87 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163805 | 11570 | 47 | 2,86 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163806 | 11613 | 39 | 2,37 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163807 | 11431 | 44 | 3,00 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163808 | 11484 | 39 | 2,59 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163809 | 11656 | 56 | 3,05 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163810 | 11544 | 47 | 3,18 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163811 | 11657 | 50 | 3,21 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163812 | 11432 | 61 | 2,91 | -0,95 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163813 | 11693 | 51 | 3,19 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163814 | 11350 | 52 | 3,45 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163815 | 11525 | 53 | 3,33 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163816 | 11463 | 54 | 3,55 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163817 | 11569 | 46 | 3,10 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163818 | 11092 | 96 | 3,84 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163819 | 11656 | 39 | 2,34 | -0,97 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163820 | 11823 | 50 | 2,56 | -0,77 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163821 | 11539 | 49 | 3,04 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163822 | 11513 | 52 | 3,01 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163823 | 11753 | 41 | 2,73 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163824 | 11452 | 113 | 3,53 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163825 | 11542 | 54 | 3,37 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163826 | 11153 | 79 | 3,68 | -0,97 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163827 | 11036 | 53 | 3,64 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163828 | 11821 | 52 | 3,38 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163829 | 11321 | 44 | 2,93 | -0,22 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163830 | 11525 | 45 | 2,89 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163831 | 11299 | 42 | 2,50 | -0,81 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163832 | 11642 | 43 | 3,42 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163833 | 10968 | 54 | 3,97 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163834 | 11161 | 33 | 2,68 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163835 | 11366 | 47 | 3,00 | -0,94 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163836 | 11562 | 55 | 3,52 | -0,86 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163837 | 11439 | 57 | 2,92 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163838 | 11564 | 53 | 2,74 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163839 | 11350 | 50 | 3,49 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163840 | 11399 | 42 | 2,61 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163841 | 11617 | 40 | 2,87 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163842 | 11547 | 48 | 2,90 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163843 | 10571 | 49 | 4,00 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163844 | 11685 | 57 | 3,63 | -0,93 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163845 | 11298 | 39 | 3,29 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163846 | 11777 | 37 | 2,64 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163847 | 11638 | 61 | 2,84 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163848 | 11293 | 71 | 3,70 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163849 | 11365 | 47 | 3,76 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163850 | 11532 | 44 | 2,74 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163851 | 11380 | 46 | 3,35 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163852 | 11620 | 42 | 2,68 | -0,82 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163853 | 10921 | 43 | 4,03 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163854 | 11572 | 40 | 3,05 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163855 | 11643 | 41 | 2,91 | -0,22 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163856 | 11682 | 64 | 3,33 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163857 | 11751 | 53 | 2,90 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163858 | 11351 | 39 | 2,97 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163859 | 11415 | 46 | 2,98 | -1,15 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163860 | 11390 | 45 | 3,14 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163861 | 11547 | 45 | 2,99 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163862 | 11520 | 48 | 2,91 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163863 | 11361 | 56 | 3,68 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163864 | 11593 | 49 | 2,83 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163865 | 11530 | 43 | 2,97 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163866 | 11241 | 48 | 3,21 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163867 | 11511 | 49 | 2,96 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163868 | 11483 | 51 | 3,03 | -1,09 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163869 | 12419 | 43 | 2,53 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163870 | 11374 | 46 | 2,93 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163871 | 11368 | 59 | 2,43 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163872 | 11510 | 51 | 3,47 | -0,19 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163873 | 11216 | 51 | 3,78 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163874 | 11024 | 65 | 3,85 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163875 | 11415 | 41 | 2,65 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163876 | 11297 | 40 | 2,59 | -0,90 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163877 | 11607 | 54 | 3,58 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163878 | 11027 | 52 | 3,88 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163879 | 11401 | 53 | 3,34 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163880 | 11692 | 49 | 3,35 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163881 | 10933 | 55 | 4,08 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163882 | 11590 | 46 | 2,70 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163883 | 11346 | 77 | 3,36 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163884 | 10260 | 52 | 4,35 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163885 | 11678 | 39 | 2,52 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163886 | 11650 | 40 | 2,57 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163887 | 11449 | 52 | 3,23 | -0,77 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163888 | 11369 | 46 | 2,67 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163889 | 11361 | 45 | 2,70 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163890 | 11591 | 46 | 2,98 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163891 | 11417 | 52 | 3,52 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163892 | 11111 | 49 | 3,75 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163893 | 11698 | 51 | 3,56 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163894 | 11732 | 48 | 3,17 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163895 | 11343 | 42 | 2,61 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163896 | 11516 | 44 | 3,01 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163897 | 11642 | 43 | 2,88 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163898 | 11522 | 51 | 2,96 | -0,91 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163899 | 11366 | 39 | 2,61 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163900 | 11340 | 59 | 3,53 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163901 | 11739 | 43 | 2,73 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163902 | 11375 | 48 | 3,26 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163903 | 11912 | 51 | 3,38 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163904 | 11593 | 50 | 3,43 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163905 | 11463 | 46 | 3,59 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163906 | 11327 | 49 | 3,42 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163907 | 11674 | 46 | 2,88 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163908 | 11562 | 36 | 2,61 | -0,83 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163909 | 11621 | 41 | 3,16 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163910 | 11450 | 46 | 3,11 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163911 | 11472 | 36 | 2,58 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163912 | 11418 | 50 | 3,30 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163913 | 11866 | 60 | 3,16 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163914 | 11775 | 55 | 3,39 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163915 | 11540 | 43 | 3,02 | -0,90 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163916 | 11599 | 71 | 2,74 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163917 | 11515 | 41 | 2,64 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163918 | 11482 | 37 | 2,45 | -0,23 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163919 | 11511 | 46 | 3,06 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163920 | 11531 | 65 | 3,24 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163921 | 11406 | 51 | 2,88 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163922 | 11443 | 103 | 3,15 | -0,88 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163923 | 11505 | 43 | 3,05 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163924 | 11424 | 50 | 3,39 | -0,78 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163925 | 11315 | 51 | 3,45 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163926 | 11729 | 54 | 3,25 | -0,89 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163927 | 11531 | 37 | 2,68 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163928 | 11430 | 42 | 2,92 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163929 | 11578 | 54 | 3,28 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163930 | 11335 | 57 | 3,08 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163931 | 11639 | 45 | 3,13 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163932 | 11394 | 50 | 3,17 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163933 | 11621 | 49 | 2,61 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163934 | 11319 | 49 | 3,87 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163935 | 11397 | 49 | 3,12 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163936 | 11696 | 51 | 3,19 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163937 | 11562 | 45 | 2,81 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163938 | 11376 | 112 | 3,10 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163939 | 11587 | 37 | 2,49 | -0,97 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163940 | 11321 | 52 | 3,44 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163941 | 11384 | 42 | 3,43 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163942 | 11395 | 50 | 3,58 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163943 | 11243 | 41 | 3,28 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163944 | 12166 | 40 | 3,03 | -1,25 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163945 | 11616 | 45 | 3,62 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163946 | 11384 | 48 | 2,84 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163947 | 11607 | 69 | 2,93 | -0,87 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163948 | 11635 | 50 | 2,94 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163949 | 11487 | 39 | 3,35 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163950 | 11599 | 70 | 3,00 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163951 | 11604 | 50 | 3,47 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163952 | 11472 | 36 | 2,86 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163953 | 11492 | 53 | 3,63 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163954 | 11282 | 39 | 2,83 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163955 | 11324 | 52 | 3,35 | -0,82 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163956 | 11506 | 46 | 2,95 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163957 | 11355 | 43 | 3,27 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163958 | 11280 | 59 | 3,75 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163959 | 11508 | 49 | 3,06 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163960 | 11326 | 55 | 3,67 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163961 | 11619 | 68 | 3,41 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163962 | 11527 | 43 | 2,86 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163963 | 11460 | 44 | 2,85 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163964 | 11461 | 48 | 2,75 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163965 | 11416 | 50 | 3,08 | -0,94 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163966 | 11538 | 45 | 2,38 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163967 | 11386 | 106 | 3,15 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163968 | 11604 | 49 | 3,20 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163969 | 11621 | 52 | 2,97 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163970 | 11481 | 47 | 2,49 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163971 | 11296 | 47 | 2,87 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163972 | 11410 | 57 | 3,21 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163973 | 11838 | 41 | 2,38 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163974 | 11463 | 44 | 2,99 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163975 | 11467 | 46 | 2,89 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163976 | 11328 | 47 | 2,82 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163977 | 11231 | 59 | 3,77 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163978 | 11488 | 49 | 2,86 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163979 | 11753 | 55 | 3,16 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163980 | 11425 | 42 | 3,13 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163981 | 11450 | 46 | 3,01 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163982 | 11569 | 49 | 3,21 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163983 | 11343 | 49 | 3,30 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163984 | 11413 | 44 | 3,14 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163985 | 11552 | 47 | 3,30 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163986 | 11449 | 46 | 3,01 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163987 | 11382 | 43 | 2,75 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163988 | 11565 | 41 | 2,82 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163989 | 11706 | 46 | 3,24 | -0,15 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163990 | 11495 | 37 | 2,89 | -0,12 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163991 | 11794 | 46 | 2,99 | -0,14 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163992 | 11723 | 42 | 3,22 | -0,09 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163993 | 11227 | 48 | 3,11 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163994 | 11543 | 39 | 2,66 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163995 | 11411 | 43 | 3,15 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163996 | 11476 | 44 | 2,78 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163997 | 11637 | 55 | 2,99 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163998 | 11409 | 43 | 2,81 | -0,24 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 163999 | 11360 | 45 | 2,69 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164000 | 11385 | 41 | 3,01 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164001 | 11488 | 50 | 3,20 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164002 | 11379 | 44 | 3,07 | -0,78 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164003 | 11395 | 48 | 3,34 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164004 | 11695 | 37 | 2,65 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164005 | 11439 | 58 | 3,52 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164006 | 11324 | 47 | 2,91 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164007 | 11415 | 46 | 3,06 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164008 | 10988 | 58 | 3,71 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164009 | 11359 | 46 | 3,17 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164010 | 11559 | 52 | 3,43 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164011 | 11686 | 45 | 3,03 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164012 | 11355 | 43 | 2,88 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164013 | 11451 | 59 | 3,22 | -0,92 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164014 | 11429 | 41 | 2,91 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164015 | 11413 | 40 | 2,81 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164016 | 11228 | 55 | 3,69 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164017 | 11239 | 49 | 3,29 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164018 | 11338 | 48 | 3,46 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164019 | 11632 | 44 | 2,91 | -0,87 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164020 | 11685 | 50 | 3,49 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164021 | 11760 | 42 | 2,51 | -0,78 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164022 | 11550 | 50 | 3,47 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164023 | 11518 | 51 | 3,33 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164024 | 11490 | 52 | 2,87 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164025 | 11559 | 48 | 2,83 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164026 | 11316 | 48 | 3,21 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164027 | 11375 | 53 | 3,67 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164028 | 11531 | 46 | 3,26 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164029 | 11664 | 42 | 2,70 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164030 | 11412 | 51 | 3,16 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164031 | 11647 | 49 | 2,58 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164032 | 11355 | 51 | 3,37 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164033 | 11758 | 44 | 2,73 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164034 | 11586 | 43 | 2,99 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164035 | 11275 | 47 | 3,14 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164036 | 11793 | 51 | 2,81 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164037 | 11451 | 45 | 2,89 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164038 | 11448 | 55 | 2,82 | -0,95 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164039 | 11589 | 59 | 3,04 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164040 | 11614 | 56 | 3,04 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164041 | 11654 | 51 | 2,65 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164042 | 11413 | 48 | 2,89 | -0,92 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164043 | 11512 | 51 | 3,06 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164044 | 11472 | 55 | 3,60 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164045 | 11699 | 46 | 2,55 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164046 | 11578 | 55 | 3,16 | -0,81 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164047 | 11491 | 42 | 3,19 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164048 | 11313 | 56 | 3,67 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164049 | 11479 | 58 | 3,45 | -0,80 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164050 | 11400 | 50 | 3,48 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164051 | 11507 | 35 | 2,41 | -1,12 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164052 | 10788 | 49 | 4,02 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164053 | 11665 | 47 | 3,29 | -0,30 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164054 | 11531 | 51 | 3,28 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164055 | 11637 | 48 | 2,95 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164056 | 10994 | 50 | 3,98 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164057 | 11485 | 36 | 2,89 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164058 | 11609 | 46 | 2,96 | -0,92 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164059 | 11557 | 53 | 3,51 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164060 | 11669 | 40 | 2,90 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164061 | 11606 | 36 | 2,63 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164062 | 11429 | 57 | 3,10 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164063 | 11588 | 45 | 2,61 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164064 | 11679 | 48 | 2,94 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164065 | 11287 | 39 | 2,43 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164066 | 11512 | 46 | 3,20 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164067 | 11428 | 46 | 3,36 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164068 | 11576 | 43 | 3,00 | -0,86 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164069 | 11747 | 40 | 2,48 | -1,20 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164070 | 11450 | 45 | 3,11 | -0,90 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164071 | 11431 | 51 | 3,32 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164072 | 11448 | 49 | 2,85 | -0,80 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164073 | 11660 | 48 | 3,03 | -0,87 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164074 | 11499 | 41 | 2,57 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164075 | 11469 | 48 | 3,17 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164076 | 11537 | 47 | 3,09 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164077 | 11413 | 56 | 2,97 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164078 | 11585 | 62 | 2,98 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164079 | 11545 | 50 | 3,23 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164080 | 11546 | 51 | 3,12 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164081 | 11743 | 47 | 2,93 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164082 | 11469 | 43 | 2,96 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164083 | 11531 | 44 | 2,70 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164084 | 11521 | 43 | 3,02 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164085 | 11376 | 51 | 2,91 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164086 | 11764 | 40 | 2,71 | -0,21 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164087 | 11219 | 56 | 3,58 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164088 | 11608 | 50 | 3,28 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164089 | 11747 | 40 | 2,79 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164090 | 11496 | 43 | 3,06 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164091 | 11614 | 40 | 2,74 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164092 | 10867 | 62 | 3,86 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164093 | 11900 | 52 | 3,05 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164094 | 11476 | 51 | 3,10 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164095 | 11374 | 53 | 2,96 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164096 | 11608 | 54 | 2,78 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164097 | 11512 | 49 | 2,55 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164098 | 11539 | 43 | 3,01 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164099 | 11497 | 45 | 3,03 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164100 | 11481 | 38 | 2,37 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164101 | 11713 | 54 | 3,11 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164102 | 11559 | 27 | 2,97 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164103 | 11601 | 47 | 2,81 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164104 | 11627 | 37 | 3,31 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164105 | 11504 | 56 | 3,37 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164106 | 11209 | 45 | 3,18 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164107 | 11667 | 45 | 2,73 | -0,24 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164108 | 11745 | 48 | 3,39 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164109 | 11613 | 28 | 2,51 | -0,84 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164110 | 11530 | 40 | 2,45 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164111 | 11472 | 34 | 3,15 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164112 | 11681 | 48 | 3,48 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164113 | 11517 | 39 | 2,62 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164114 | 11610 | 44 | 3,16 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164115 | 11712 | 41 | 2,74 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164116 | 11641 | 52 | 3,14 | -0,27 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164117 | 11724 | 47 | 2,53 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164118 | 11479 | 51 | 3,67 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164119 | 11686 | 49 | 2,86 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164120 | 11677 | 41 | 2,87 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164121 | 11538 | 46 | 3,11 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164122 | 11548 | 39 | 2,78 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164123 | 11345 | 52 | 2,98 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164124 | 11288 | 47 | 3,10 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164125 | 11628 | 38 | 2,08 | -0,91 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164126 | 11606 | 56 | 2,84 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164127 | 11694 | 32 | 2,89 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164128 | 11545 | 48 | 3,23 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164129 | 11334 | 41 | 2,92 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164130 | 11543 | 44 | 3,00 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164131 | 11732 | 44 | 3,02 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164132 | 11690 | 46 | 2,84 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164133 | 11219 | 57 | 3,73 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164134 | 11517 | 55 | 2,79 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164135 | 11599 | 62 | 3,51 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164136 | 11569 | 43 | 2,89 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164137 | 11344 | 43 | 2,72 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164138 | 11639 | 40 | 2,50 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164139 | 11617 | 64 | 2,89 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164140 | 11531 | 42 | 3,11 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164141 | 11882 | 51 | 2,90 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164142 | 11534 | 60 | 2,92 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164143 | 11655 | 33 | 2,88 | -0,26 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164144 | 11588 | 51 | 3,21 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164145 | 11487 | 35 | 3,18 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164146 | 11558 | 46 | 3,22 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164147 | 11598 | 43 | 3,29 | -0,80 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164148 | 11769 | 46 | 2,74 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164149 | 11448 | 47 | 3,29 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164150 | 11601 | 41 | 2,79 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164151 | 11343 | 76 | 3,64 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164152 | 11745 | 48 | 3,29 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164153 | 11340 | 46 | 2,69 | -0,60 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164154 | 11678 | 48 | 2,74 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164155 | 11570 | 37 | 2,61 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164156 | 11554 | 45 | 2,95 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164157 | 11576 | 58 | 3,29 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164158 | 11398 | 45 | 2,75 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164159 | 11659 | 40 | 2,54 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164160 | 11465 | 39 | 2,35 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164161 | 11560 | 54 | 3,56 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164162 | 11476 | 48 | 3,38 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164163 | 11448 | 55 | 3,11 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164164 | 11138 | 49 | 3,67 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164165 | 11644 | 52 | 3,34 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164166 | 11461 | 40 | 2,73 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164167 | 11578 | 45 | 3,52 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164168 | 11398 | 45 | 2,62 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164169 | 11521 | 39 | 2,41 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164170 | 11444 | 49 | 2,82 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164171 | 11532 | 40 | 2,71 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164172 | 11475 | 47 | 3,18 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164173 | 12239 | 53 | 2,58 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164174 | 11598 | 45 | 2,90 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164175 | 11672 | 49 | 3,38 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164176 | 11504 | 40 | 2,49 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164177 | 11546 | 47 | 2,95 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164178 | 10857 | 44 | 2,97 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164179 | 11460 | 46 | 3,00 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164180 | 11620 | 39 | 2,54 | -0,20 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164181 | 11386 | 47 | 3,47 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164182 | 11733 | 64 | 2,96 | -0,94 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164183 | 11631 | 50 | 3,09 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164184 | 11508 | 46 | 2,70 | -1,06 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164185 | 11418 | 43 | 2,62 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164186 | 11387 | 48 | 2,58 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164187 | 11538 | 47 | 3,09 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164188 | 10418 | 52 | 3,97 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164189 | 12356 | 54 | 3,07 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164190 | 11694 | 45 | 2,48 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164191 | 11418 | 47 | 3,20 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164192 | 11524 | 51 | 3,22 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164193 | 11558 | 50 | 3,15 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164194 | 11174 | 55 | 3,86 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164195 | 11745 | 53 | 3,59 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164196 | 11431 | 38 | 2,67 | -0,20 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164197 | 11379 | 41 | 2,77 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164198 | 11576 | 42 | 2,69 | -0,25 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164199 | 11345 | 61 | 3,63 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164200 | 11781 | 52 | 3,07 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164201 | 11623 | 48 | 3,04 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164202 | 11254 | 50 | 3,67 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164203 | 11536 | 44 | 2,65 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164204 | 11695 | 49 | 2,93 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164205 | 11364 | 47 | 3,02 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164206 | 10808 | 50 | 3,97 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164207 | 11413 | 46 | 3,06 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164208 | 11617 | 44 | 3,05 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164209 | 11497 | 48 | 3,18 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164210 | 11599 | 35 | 2,19 | -0,95 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164211 | 11345 | 48 | 3,74 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164212 | 11504 | 46 | 3,03 | -0,15 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164213 | 11641 | 52 | 3,09 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164214 | 11530 | 45 | 2,68 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164215 | 11058 | 54 | 3,67 | -0,84 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164216 | 11803 | 48 | 2,54 | -0,79 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164217 | 11540 | 57 | 3,15 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164218 | 11458 | 57 | 3,18 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164219 | 11462 | 49 | 3,37 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164220 | 11462 | 42 | 3,07 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164221 | 11434 | 40 | 2,77 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164222 | 11074 | 50 | 3,43 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164223 | 11515 | 51 | 3,05 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164224 | 11558 | 41 | 2,58 | -0,94 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164225 | 11403 | 53 | 3,70 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164226 | 11834 | 35 | 2,50 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164227 | 11496 | 48 | 3,34 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164228 | 11622 | 51 | 3,20 | -0,15 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164229 | 11534 | 43 | 2,82 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164230 | 11640 | 50 | 3,25 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164231 | 11083 | 46 | 2,96 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164232 | 11440 | 50 | 2,69 | -0,81 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164233 | 11513 | 48 | 3,09 | -0,87 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164234 | 11274 | 44 | 2,84 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164235 | 11822 | 48 | 3,10 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164236 | 11329 | 53 | 3,09 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164237 | 11493 | 58 | 3,45 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164238 | 11425 | 53 | 3,31 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164239 | 11558 | 52 | 3,24 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164240 | 11530 | 43 | 2,47 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164241 | 11299 | 62 | 3,61 | -0,91 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164242 | 11608 | 52 | 3,38 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164243 | 11754 | 46 | 2,95 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164244 | 11620 | 39 | 2,59 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164245 | 11313 | 38 | 2,89 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164246 | 11365 | 47 | 3,29 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164247 | 11369 | 52 | 3,68 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164248 | 11489 | 40 | 2,89 | -0,24 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164249 | 10668 | 46 | 4,00 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164250 | 11549 | 49 | 3,59 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164251 | 11610 | 48 | 3,13 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164252 | 11564 | 43 | 2,75 | -0,35 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164253 | 11624 | 47 | 2,71 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164254 | 11435 | 44 | 2,78 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164255 | 11432 | 37 | 2,59 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164256 | 11089 | 54 | 3,84 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164257 | 11397 | 40 | 3,22 | -0,85 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164258 | 11351 | 41 | 2,61 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164259 | 11663 | 40 | 2,98 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164260 | 11462 | 48 | 3,03 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164261 | 11583 | 52 | 3,07 | -0,87 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164262 | 11619 | 46 | 3,24 | -0,29 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164263 | 11492 | 40 | 2,65 | -0,57 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164264 | 11371 | 50 | 3,25 | -0,74 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164265 | 11481 | 40 | 2,33 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164266 | 11556 | 53 | 3,59 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164267 | 11589 | 38 | 2,95 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164268 | 11730 | 46 | 3,08 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164269 | 11782 | 70 | 3,12 | -0,68 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164270 | 11478 | 45 | 2,99 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164271 | 11439 | 44 | 2,77 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164272 | 11551 | 50 | 2,98 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164273 | 11972 | 42 | 3,14 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164274 | 11402 | 48 | 3,46 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164275 | 11119 | 56 | 3,46 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164276 | 11601 | 45 | 2,82 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164277 | 11512 | 54 | 3,23 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164278 | 11390 | 44 | 2,59 | -0,82 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164279 | 11580 | 48 | 3,05 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164280 | 11387 | 59 | 3,13 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164281 | 11506 | 54 | 3,35 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164282 | 11516 | 57 | 3,18 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164283 | 11408 | 57 | 3,11 | -0,92 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164284 | 11423 | 55 | 3,33 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164285 | 11841 | 74 | 2,90 | -0,42 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164286 | 11543 | 49 | 2,85 | -0,90 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164287 | 11597 | 52 | 3,26 | -0,54 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164288 | 11715 | 58 | 2,92 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164289 | 11563 | 40 | 2,65 | -0,79 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164290 | 10913 | 51 | 3,86 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164291 | 11340 | 43 | 2,81 | -0,21 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164292 | 11481 | 40 | 2,76 | -0,65 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164293 | 11309 | 64 | 3,44 | -0,56 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164294 | 11590 | 45 | 3,02 | -0,38 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164295 | 11412 | 41 | 2,70 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164296 | 11445 | 45 | 2,62 | -0,43 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164297 | 11588 | 52 | 3,27 | -0,51 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164298 | 11550 | 49 | 3,20 | -0,93 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164299 | 11635 | 45 | 2,64 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164300 | 11380 | 38 | 2,39 | -0,64 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164301 | 11789 | 51 | 3,13 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164302 | 11384 | 48 | 3,04 | -0,81 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164303 | 11543 | 55 | 3,33 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164304 | 11449 | 38 | 2,65 | -0,73 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164305 | 11666 | 49 | 3,37 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164306 | 11411 | 46 | 2,77 | -0,32 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164307 | 11380 | 46 | 2,45 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164308 | 11656 | 52 | 3,34 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164309 | 11711 | 51 | 3,48 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164310 | 11662 | 51 | 3,14 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164311 | 11554 | 51 | 3,57 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164312 | 11513 | 50 | 3,15 | -0,44 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164313 | 11463 | 51 | 3,54 | -0,67 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164314 | 11699 | 46 | 2,76 | -0,25 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164315 | 11638 | 45 | 3,08 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164316 | 11781 | 46 | 2,54 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164317 | 11563 | 50 | 3,09 | -0,41 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164318 | 11551 | 54 | 3,22 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164319 | 11583 | 50 | 2,93 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164320 | 11575 | 41 | 2,61 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164321 | 11432 | 40 | 2,54 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164322 | 11661 | 43 | 2,82 | -0,71 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164323 | 11511 | 41 | 2,42 | -0,61 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164324 | 11486 | 52 | 3,54 | -0,69 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164325 | 11420 | 46 | 3,12 | -0,22 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164326 | 11641 | 51 | 3,18 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164327 | 11760 | 47 | 3,03 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164328 | 11590 | 49 | 2,85 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164329 | 11888 | 44 | 2,72 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164330 | 11755 | 44 | 2,95 | -0,59 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164331 | 11612 | 47 | 2,72 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164332 | 11290 | 56 | 3,76 | -0,75 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164333 | 11561 | 48 | 2,95 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164334 | 11348 | 48 | 3,07 | -0,33 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164335 | 11527 | 50 | 2,78 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164336 | 11626 | 48 | 3,51 | -0,40 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164337 | 11663 | 49 | 3,09 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164338 | 11675 | 46 | 2,78 | -0,62 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164339 | 11861 | 50 | 2,87 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164340 | 11386 | 40 | 2,44 | -0,20 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164341 | 11073 | 50 | 3,71 | -0,28 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164342 | 11693 | 48 | 2,57 | -0,86 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164343 | 11466 | 51 | 3,24 | -0,50 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164344 | 11414 | 45 | 2,81 | -0,49 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164345 | 11399 | 48 | 2,95 | -0,66 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164346 | 12153 | 55 | 3,21 | -0,55 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164347 | 11595 | 47 | 2,92 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164348 | 11585 | 52 | 3,16 | -0,48 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164349 | 11588 | 53 | 3,16 | -0,34 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164350 | 11420 | 50 | 3,38 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164351 | 11442 | 52 | 2,39 | -0,39 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164352 | 11369 | 45 | 2,94 | -0,37 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164353 | 11343 | 59 | 3,46 | -0,63 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164354 | 11627 | 45 | 2,78 | -0,46 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164355 | 11481 | 46 | 2,39 | -1,00 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164356 | 11326 | 47 | 2,99 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164357 | 11580 | 46 | 2,85 | -0,36 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164358 | 11122 | 59 | 3,83 | -0,70 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164359 | 10456 | 55 | 3,70 | -0,58 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164360 | 11539 | 55 | 3,24 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164361 | 11596 | 47 | 2,89 | -0,52 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164362 | 11487 | 40 | 2,62 | -0,45 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164363 | 11565 | 52 | 3,35 | -0,53 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164364 | 11457 | 45 | 2,71 | -0,31 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164365 | 11460 | 47 | 2,67 | -0,47 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164366 | 11511 | 68 | 2,86 | -0,72 | +
09.05.2025 | OOD103 | 505 164367 | 11327 | 53 | 3,34 | -0,65 | +